## Zestawienie kamer do czyszczeni
NUMER I NAZWA KAMERY | Konserwacja | Diagnostyka uszkodzenia | Prace dodatkowe | UWAGI | PODNOŚNIK
0021o-Podgorna/Szkolna | TAK |  |  |  | Zalecany
0035o-Pl.C.Ratajskiego | TAK |  |  |  | Zalecany
0065o-Podgorna/Wroclawska | TAK |  |  |  | Zalecany
0089s-Tunel/Matyi/Niezlomnych | TAK |  |  |  | Konieczny
0090s-Tunel/Matyi/Pomnik | TAK |  |  |  | Nie - kamera w tunelu
0091s-Tunel/Matyi/Wierzbiecice-1 | TAK |  |  |  | Nie - kamera w tunelu
0092s-Tunel/Matyi/Wierzbiecice-2 | TAK |  |  |  | Nie - kamera w tunelu
0150o-BoiskoEstkowskiego | NIE |  | Wymian kamery na serwisową (na stanie Zamawiającego) |  | Zalecany
0168p-Polwiejska/Krakowska | TAK | TAK |  |  | Konieczny
1031o-Szamarzewskiego/Polna | TAK | TAK |  |  | Zalecany
1552o-PlazaParkowa1 | TAK |  |  |  | Zalecany
1553o-PlazaParkowa2 | TAK |  |  |  | Zalecany
2750o-Glogowska/Oplotki | TAK |  |  |  | Zalecany
3325s-MDK/Wejscie | TAK |  |  |  | Zalecany
3326o-DrogaDebinska/MDK/Wjazd | TAK | TAK |  |  | Zalecany
3327p-MDK/Plac | TAK |  |  |  | Zalecany
3328p-MDK/Korty | TAK |  |  |  | Zalecany
3329p-Ogrod/Sciezka | TAK | TAK |  |  | Zalecany
3330o-Ogrod/Fontanna | TAK |  |  |  | Zalecany
3811o-Przemyslawa/swCzeslawa | TAK |  |  |  | Zalecany
3812s-przyst_swCzeslawa/kier_cen | TAK |  |  |  | Zalecany
3813s-przyst_swCzes/kier_Debiec | TAK |  |  |  | Zalecany
3814o-Wierzbiecice/swCzeslawa | TAK |  |  |  | Zalecany
3815o-Wierzbiecice/Chwialkowski | TAK |  |  |  | Zalecany
3816o-Przemyslowa/Spychalskiego | TAK | TAK |  |  | Zalecany
3817o-RynekWildecki | TAK |  |  |  | Zalecany
3818s-RynekWildecki/PT | TAK |  |  |  | Zalecany
3819s-28Czerwca/Przemyslowa | TAK |  |  |  | Zalecany
3844s-Matyi/ZCK/prz.Tk.Targi | TAK |  |  |  | Zalecany
3851o-Fabryczna/Pradzynskiego | TAK |  | Wymian kamery na serwisową (na stanie Zamawiającego) |  | Zalecany
3852o-28Czerwca/Kosinskiego | TAK |  |  |  | Zalecany
3853o-Sikorskiego/Czarneckiego | TAK |  |  |  | Zalecany
3854o-Sikorskiego/Pradzynskiego | TAK |  |  |  | Zalecany
3855o-28Czerwca/Sikorskiego | TAK |  |  |  | Konieczny
4061s-Petla Zawady / Wjazd | TAK |  |  |  | Zalecany
4063o-Petla Zawady / Ogrodek | TAK |  |  |  | Zalecany
4064o-PetlaZawady/Malachowski | TAK |  |  |  | Zalecany
4373o-JanaPawlaII/Kornicka | TAK |  |  |  | Zalecany
4411s-Szwedzka/Pasy | TAK |  |  |  | Zalecany
4412s-Szwedzka/Skrzyz/Wide | TAK |  |  |  | Konieczny
4413s-Szwedzka/Skrzyz/Tele | TAK |  |  |  | Zalecany
4414s-Szwedzka/k.CentrHandl | TAK |  |  |  | Zalecany
4415o-Szwedzka/ZjazdDoCentrHandl | TAK |  |  |  | Zalecany
4416s-Szwedzka/k.Katowicka | TAK |  |  |  | Zalecany
4427s-os.Lecha/PAkHetm(4433s) | TAK |  |  |  | Zalecany
4428s-os.Czecha/PasyKFran(4432) | TAK |  |  |  | Zalecany
4429s-PA-osCzecha/kFran(4431) | TAK |  |  |  | Zalecany
4430o-PT-os.Czecha | TAK |  |  |  | Zalecany
4431o-Piasnicka/OrleGniazdo | TAK | TAK |  |  | Zalecany
4432o-Piasnicka/Rynek | TAK |  |  |  | Zalecany
4433s-Piasnicka/WyjazdZRusa | TAK |  |  | Praca w nocy - w ramach konserwacji kalibracja promiennika podczerwieni | Konieczny
4434o-Piasnicka/Kurlandzka | TAK |  |  |  | Zalecany
4435o-PT-os.Czecha/kFranowo | TAK |  |  |  | Zalecany
4437p-Chartowo/Wiatraczna | TAK |  |  |  | Konieczny
4438o-PT-os.Czecha/kHetmanska | TAK |  |  |  | Zalecany
4439p-Zegrze/Bobrzanska | TAK |  |  |  | Konieczny
4440o-Chartowo/Wiatraczna | TAK |  |  |  | Zalecany
4441o-Zegrze/Bobrzanska | TAK |  |  |  | Zalecany
4442s-Zegrze-II/Kladka/OrlaBWyj | TAK |  |  |  | Zalecany
4443p-PT-ZEGRZE-III | TAK |  |  |  | Zalecany
4444p-Zegrze/Inflancka | TAK |  |  |  | Konieczny
4445s-Zegrze-I/WjazdNaOsSt.Zegrze | TAK |  |  |  | Zalecany
4446s-PT-ZEGRZE-III/kFranowo | TAK |  |  |  | Zalecany
4447s-Zegrze/Pilsudski-(PTZIII) | TAK |  |  |  | Zalecany
4448s-PT-ZEGRZE-III/kHetmanska2 | TAK |  |  |  | Zalecany
4449s-PT-ZEGRZE-III/kHetmanska | TAK |  |  |  | Zalecany
4450s-PT-ZEGRZE-II/kFranowo | TAK |  |  |  | Zalecany
4451s-Zegrze/Redarowska | TAK |  |  |  | Zalecany
4452s-PT-ZEGRZE-I/kHetmanska | TAK |  |  |  | Zalecany
4453s-PT-ZEGRZE-II/kHetmanska | TAK |  |  |  | Zalecany
4454s-Hetman/PT-R.Zegrze/kHetma | TAK |  |  |  | Zalecany
4455s-Zegrze-II/WjazdNaOrlaBiale | TAK |  |  |  | Zalecany
4456s-UniiLubelskiej/Rondo/Pasy | TAK |  |  |  | Zalecany
4457s-PT-ZEGRZE-I/kFranowo | TAK |  |  |  | Zalecany
4458s-Hetman/PT-R.ZEGRZE/kFrano | TAK |  |  |  | Zalecany
4459s-Zegrze-I/WjazdNaOrlaBiale | TAK |  |  |  | Zalecany
4460s-Zegrze/PT-R.ZEGRZE/kPetla | TAK |  |  |  | Zalecany
4461s-Zegrze/PT-R.ZEGRZE/kHetman | TAK |  |  |  | Zalecany
4462o-Hetmanska/PT-R.ZEGRZE | TAK |  |  |  | Zalecany
4463o-RondoZegrze | TAK |  |  |  | Zalecany
4464o-Zegrze/PT-R.ZEGRZE | TAK |  |  |  | Zalecany
4465p-R.Zegrze/PdZach | TAK |  |  |  | Zalecany
4466p-R.Zegrze/PnZach | TAK |  |  |  | Zalecany
4467p-R.Zegrze/Zach | TAK |  |  |  | Zalecany
4468p-Zegrze/PT-R.ZEGRZE | TAK |  |  |  | Zalecany
4469p-PT-Zegrze-III/WyjOrlaBial | TAK |  |  |  | Zalecany
4470o-Zegrze/Kurlandzka | TAK |  |  |  | Zalecany
4471p-PT-ZEGRE-I | TAK |  |  |  | Zalecany
4472s-RondoZegrze/PdWsch | TAK |  |  |  | Zalecany
4473s-SportoweZegrze/PlacZabaw | TAK |  |  |  | Zalecany
4474o-SportoweZegrze/Boisko | TAK |  |  |  | Zalecany
4505o | TAK |  |  |  | Zalecany
4506o | TAK |  |  |  | Zalecany
4507o | TAK |  |  |  | Zalecany
4508o | TAK |  |  |  | Zalecany
4509o | TAK |  |  |  | Zalecany
4510o-WartostradaHetm1 | TAK |  |  |  | Zalecany
4511o-WartostradaHetm2 | TAK |  |  |  | Zalecany
4538s-MostKJadw/kCentrumPiesi | TAK |  |  |  | Zalecany
4539s-MostKJadw/kCentrumDroga | TAK |  |  |  | Zalecany
4540s-MostKJadw/kRatajePiesi | TAK |  |  |  | Zalecany
4541o-MostKJadwigi/Wschod | TAK |  |  |  | Zalecany
4542s-MostKJadw/kRatajeDroga | TAK |  |  |  | Zalecany
4543o-Krzywoustego/Juracka | TAK |  |  |  | Zalecany
4545s-Juracka/Wyjazd | TAK |  |  |  | Zalecany
4546o-Krzywoustego/Serafitek | TAK |  |  |  | Zalecany
4547s-PT/Serafitek | TAK |  |  |  | Zalecany
4548s-RRataje/PTkCentrum/Zach | TAK |  |  |  | Zalecany
4549s-RRrataje/PTkRataje/Zach | TAK |  |  |  | Zalecany
4550s-RRataje/PrzejsciaZachod | TAK |  |  |  | Zalecany
4551s-RRataje/PdZach/1 | TAK |  |  |  | Zalecany
4552s-RRataje/PdZach/2 | TAK |  |  |  | Zalecany
4553s-RRataje/PTkCentrum/Pd | TAK |  |  |  | Zalecany
4554o-Zamenhofa/Wioslarska | TAK |  |  |  | Zalecany
4555s-Zamen/Pilsud/PTkStaroleka | TAK |  |  |  | Zalecany
4556s-Zamen/Pilsud/PTkCentrum | TAK |  |  |  | Zalecany
4557s-RRataje/PTkStaroleka/Pd | TAK |  |  |  | Zalecany
4558o-Zamenhofa/Pilsudskiego | TAK |  |  |  | Zalecany
4560s-RRataje/Przejscie/Pd | TAK |  |  |  | Zalecany
4561s-RRataje/Przejscie/Wsch | TAK |  |  |  | Zalecany
4562o-RRataje/PdWsch | TAK |  |  |  | Zalecany
4563s-RRataje/PnWsch/1 | TAK |  |  |  | Zalecany
4564s-RRataje/PnWsch/2 | TAK |  |  |  | Zalecany
4565o-RRataje/PnZach | TAK |  |  |  | Zalecany
4566o-RRataje/DwAutobusowy1 | TAK |  |  |  | Zalecany
4567o-RRataje/DwAutobusowy2 | TAK |  |  |  | Zalecany
4568s-RRataje/PTkCentrum/Pn | TAK |  |  |  | Zalecany
4569s-RRrataje/PTkŚródka/Pn | TAK |  |  |  | Zalecany
4570s-JPII/SwRocha/DAWyjazd | TAK |  |  |  | Zalecany
4571s-JPII/Kornicka/PTkSrodka | TAK |  |  |  | Zalecany
4572s-JPII/Kornicka/PTkCentrum | TAK |  |  |  | Zalecany
4573o-JPII/Kornicka | TAK |  |  |  | Zalecany
4574s-JPII/Kornicka/1 | TAK |  |  |  | Zalecany
4578s-Krzywoustego/Juracka/1 | TAK |  |  |  | Zalecany
4582s-Zamenhofa/Pilsudskiego/1 | TAK |  |  |  | Zalecany
4617s-PetlaUniiLub/WSK03 | TAK |  |  |  | Zalecany
0036o-C.Ratajskiego/Mielzynski | TAK |  |  |  | Zalecany
0037o-C.Ratajskiego/Libelta | TAK |  |  |  | Zalecany
0038o-Libelta/Dzialynskich | TAK |  |  |  | Zalecany
0039o-Nowowiejskiego/23 Lutego | TAK |  |  |  | Zalecany
0040o-Nowowiejskiego/Mlynska | TAK |  |  |  | Zalecany
0043o-Garbary/Wielka | TAK |  |  | nad pasem drogowy | Konieczny
0045o-Fredry/Kosciuszki | TAK |  |  |  | Zalecany
0046o-Fredry/Niepodleglosci | TAK |  |  |  | Zalecany
0047o-Fredry/Wieniawskiego | TAK |  |  |  | Zalecany
0048o-Zielone Ogrodki | TAK |  |  |  | Zalecany
0049o-Dluga/Strzelecka | TAK |  |  |  | Zalecany
0050o-Dluga/pl. Bernardynski | TAK |  |  |  | Zalecany
0051o-pl.Bernardynski/Garbary | TAK |  |  |  | Zalecany
0052o-Grobla/Mostowa | TAK |  |  |  | Zalecany
0053o-Garbary/Wodna | TAK |  |  |  | Zalecany
0054o-Garbary/Estkowskiego | TAK |  |  |  | Zalecany
0055o-Male Garbary/Estkowskiego | TAK |  |  |  | Zalecany
0060o-Male Garbary/Wroniecka | TAK |  |  |  | Zalecany
0062o-Marcinkowskiego/23 Lutego | TAK |  |  |  | Zalecany
0066o-JRG1-Wolnica | TAK |  |  |  | Zalecany
0067o-Podgorna/Zielona | TAK |  |  |  | Zalecany
0068s-Wroclawska/Jaskolcza | TAK |  |  |  | Zalecany
0069s-Wroclawska/Golebia/k.pl.K | TAK |  |  |  | Zalecany
0070s-Wroclawska/Golebia/k.Szko | TAK |  |  |  | Zalecany
0071o-Wroclawska/Golebia | TAK |  |  |  | Zalecany
0072s-Wroclawska/Kozia/k.pl.Kol | TAK |  |  |  | Zalecany
0073s-Wroclawska/Kozia/k.Szkoln | TAK |  |  |  | Zalecany
0074o-Garbary/Krakowsk | TAK |  |  |  | Zalecany
0081o-Towarowa/ Skladowa | TAK |  |  |  | Zalecany
0082o-Niepodleglosci/ Taylora | TAK |  |  |  | Zalecany
0083o-Kosciuszki/ Taylora | TAK |  |  |  | Zalecany
0085o-Kosciuszki/ Powst.Wlpk. | TAK |  |  |  | Zalecany
0086o-Ratajczaka/ Ogrodowa | TAK |  |  |  | Zalecany
0100o-Libelta/Niepodleglosci | TAK |  |  | Kamera nad pasem drogowym | Konieczny
0101o-Libelta/Wieniawskiego | NIE |  | Wymian kamery na serwisową (na stanie Zamawiającego) | Kamera nad pasem drogowym | Konieczny
0102o-ParkWieniawskiego | TAK |  |  |  | Zalecany
0103o-Niepodleglosci/Kowalczyka | TAK |  |  |  | Zalecany
0130o-ParkChopina | TAK |  |  |  | Zalecany
0131o-Chopina/UMP/naroznik | TAK |  |  |  | Konieczny
0132o-Chopina/UMP/wejscie | TAK |  |  |  | Konieczny
0133s-St.Koryto/Czartoria1 | TAK |  |  |  | Zalecany
0134s-St.Koryto/Czartoria2 | TAK |  |  |  | Zalecany
0135o-St.Koryto/Czartoria | TAK |  |  |  | Zalecany
0136o-St.Koryto/Amfiteatr | TAK |  |  |  | Zalecany
0137o-St.Koryto | TAK |  |  |  | Zalecany
0138s-St.Koryto/Fontanna | TAK |  |  |  | Zalecany
0139s-St.Koryto/pl.Zabaw | TAK |  |  |  | Zalecany
0140o-St.Koryto/st.Gazownia | TAK |  |  |  | Zalecany
0141o-St.Koryto/KontenerART | TAK |  |  |  | Zalecany
0143o-MostRocha/Centrum | TAK |  |  | Instalacja na filarze mostu | Konieczny
0144p-Most Rocha/Centrum/P1 | TAK |  |  | Instalacja pod mostem | Konieczny
0145p-MostRocha/Centr/P2 | TAK |  |  | Instalacja pod mostem | Konieczny
0147p-MostaRocha/Rataje/P2 | TAK |  |  | Instalacja pod mostem | Konieczny
0148p-MostaRocha/Rataje/P1 | TAK |  |  | Instalacja pod mostem | Konieczny
0149o-MostRocha/Rataje | TAK |  |  | Instalacja na filarze mostu | Konieczny
0152o-Polwiejska/Strzelecka | TAK |  |  |  | Zalecany
0153s-Polwiejska/Strzelecka | TAK |  |  |  | Zalecany
0154p-Polwiejska/Strzelecka | TAK |  |  |  | Zalecany
0155s-Polwiejska/WBK | TAK |  |  |  | Zalecany
0156o-Polwiejska/Dluga | NIE |  | Wymian kamery na serwisową (na stanie Zamawiającego) |  | Zalecany
0157s-Strzelecka/Dluga | TAK |  |  |  | Zalecany
0158p-Polwiejska/Dluga | TAK |  |  |  | Zalecany
0159s-Polwiejska/Poczta | TAK |  |  |  | Zalecany
0160o-Polwiejska/Kwiatowa | TAK |  |  |  | Zalecany
0161s-Polwiejska/Kwiatowa | TAK |  |  |  | Zalecany
0162s-Polwiejska/St.Browar1 | TAK |  |  |  | Zalecany
0163s-Polwiejska/St.Browar2 | TAK |  |  |  | Zalecany
0164s-Polwiejska/St.Browar3 | TAK |  |  |  | Zalecany
0165s-Polwiejska/Krakowska1 | TAK |  |  |  | Zalecany
0166s-Polwiejska/Krakowska2 | TAK |  |  |  | Zalecany
0167o-Polwiejska/Krakowska | TAK |  |  |  | Zalecany
0169o-WartostrZach/MostChrobrego | TAK |  |  |  | Zalecany
0170s-WartostradaZach/Czartoria | TAK |  |  |  | Zalecany
0171o-WartostrZach/KontenerArt | TAK |  |  |  | Zalecany
0172o-WartostrZach/Mostowa | TAK |  |  |  | Zalecany
0173o-WartostrZach/Park/MRocha | TAK |  |  |  | Zalecany
0174o-WartostrZach/Park | TAK |  |  |  | Zalecany
0175s-WartostrZach/M.K.Jadwigi/ | TAK |  |  |  | Zalecany
0176s-WartostrZach/M.K.Jadwigi/ | TAK |  |  |  | Zalecany
0177o-Wartostrada/MostK.Jadwigi | TAK |  |  |  | Zalecany
0178o-WartostraZach/MostChrobPN | TAK |  |  |  | Zalecany
0180o-Wartostrada/StaryPort | TAK |  |  |  | Zalecany
0200o-Rybaki/Strzalowa | TAK |  |  |  | Zalecany
0201o-Rybaki/Kwiatowa | TAK |  |  |  | Zalecany
0202s-Rybaki/Kwiatowa | TAK |  |  |  | Zalecany
0203o-Rybaki/Krakowska | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
0222o-Wartostrada3a/M.K.Jadwigi | TAK |  |  |  | Zalecany
0223o-Wartostrada3a/Park | TAK |  |  |  | Zalecany
0224o-Wartostrada3a/1 | TAK |  |  |  | Zalecany
0318o-SkwBohAkBollwerk | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
0319o-Szyperska | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
0320o-Piaskowa/Szyperska | TAK |  |  |  | Zalecany
0321o-SzyperskaOsiedle | TAK |  |  |  | Zalecany
0617o-sw.Marcin/Gwarna | TAK |  |  |  | Zalecany
0618o-sw.Marcin/Kantaka | TAK |  |  |  | Zalecany
0619o-Sw.Marcin/Ratajczaka | TAK |  |  |  | Zalecany
0620s-sw.Marcin/FIX6 | TAK |  |  |  | Zalecany
0621s-sw.Marcin/FIX1 | TAK |  |  |  | Zalecany
0622s-sw.Marcin/FIX2 | TAK |  |  |  | Zalecany
0623s-sw.Marcin/FIX7 | TAK |  |  |  | Zalecany
0624s-sw.Marcin/FIX3 | TAK |  |  |  | Zalecany
0625s-sw.Marcin/FIX8 | TAK |  |  |  | Zalecany
0626s-sw.Marcin/FIX4 | TAK |  |  |  | Zalecany
0627s-sw.Marcin/FIX9 | TAK |  |  |  | Zalecany
0628s-sw.Marcin/FIX10 | TAK |  |  |  | Zalecany
0629s-sw.Marcin/FIX5 | TAK |  |  |  | Zalecany
0630s-sw.Marcin/FIX11 | TAK |  |  |  | Zalecany
0631s-Ratajczaka/SwMarcin | TAK |  |  |  | Zalecany
0639o-Taczaka/Garncarska | TAK |  |  |  | Zalecany
0640s-Taczaka | TAK |  |  |  | Zalecany
0641s-Taczaka1 | TAK |  |  |  | Zalecany
0642s-Taczaka/Ratajczaka | TAK |  |  |  | Zalecany
0643s-Garncarska1 | TAK |  |  |  | Zalecany
0644s-Garncarska2 | TAK |  |  |  | Zalecany
1017o-Jackowskiego/Wawrzyniaka | TAK |  |  |  | Zalecany
1018o-Most.Teatralny/Roosevelta | TAK |  |  |  | Zalecany
1019o-Dabrowskiego/Kochanowsk. | TAK |  |  |  | Zalecany
1020o-Dabrowskiego/Strzalkowsk. | TAK |  |  |  | Zalecany
1021o-Dabrowskiego/Kraszewsk. | TAK |  |  |  | Zalecany
1022o-Dabrowskiego/Staszica | TAK |  |  |  | Zalecany
1023o-Dabrowskiego/Polna | TAK |  |  |  | Zalecany
1024o-Dabrowskiego/Przybyszew. | TAK |  |  |  | Zalecany
1025o-Rynek Jezyc. | TAK |  |  |  | Zalecany
1026o-Slowackiego/Prusa | TAK |  |  |  | Zalecany
1028o-Slowackiego/Wawrzyniaka | TAK | TAK |  |  | Konieczny
1029o-Szamarzewskiego/Wawrzyn. | TAK |  |  |  | Zalecany
1030o-Szamarzewskiego/Staszica | TAK |  |  |  | Zalecany
1033o-Przybyszewsk/Szamarzew | TAK |  |  |  | Zalecany
1034o-Bukowska/Kraszewskiego | TAK |  |  |  | Zalecany
1035o-Bukowska/Polna | NIE |  | Wymian kamery na serwisową (na stanie Zamawiającego) |  | Konieczny
1036o-Bukowska/Zbaszynska | TAK |  |  |  | Zalecany
1037o-Bukowska/Przybysz. Tory | TAK |  |  |  | Zalecany
1038o-Bukowska/Szpitalna | TAK |  |  |  | Zalecany
1039o-Bukowska/Polska Zach/Pn | TAK |  | Uszkodzenie przyłącza - wymiana kabla OTK na UTP w kanalizacji - ok 70m |  | Konieczny
1040s-Bukowska/Polska Zach/Pd | TAK |  |  |  | Konieczny
1041s-Bukowska/Polska Pn | TAK |  |  |  | Konieczny
1042s-Bukowska/Polska Zach | TAK |  |  |  | Konieczny
1043s-Bukowska/Polska Pd | TAK |  |  |  | Konieczny
1044o-Dabrowskiego/Polska Pn | TAK |  |  |  | Zalecany
1045s-Dabrowskiego/Polska Zach | TAK |  |  |  | Konieczny
1046s-Dabrowskiego/Polska Pd | TAK |  |  |  | Konieczny
1047o-Bukowska/Jasna | TAK |  |  |  | Zalecany
1048o-Bukowska/Prosta | TAK |  |  |  | Zalecany
1050o-Bukowska/Schronisko | TAK |  |  |  | Zalecany
1051s-Bukowska/Edwardowo1 | TAK |  |  |  | Konieczny
1052s-Bukowska/Edwardowo2 | TAK |  |  |  | Zalecany
1053o-Bukowska/Kopciuszka | TAK |  |  |  | Zalecany
1054o-Kopciuszka/Andersena | TAK |  |  |  | Zalecany
1055o-Bukowska/Zotowska | TAK |  |  |  | Zalecany
1056o-Zotowska/Brzechwy | TAK |  |  |  | Zalecany
1057o-Bukowska/Lotnisko wjazd | TAK |  |  |  | Zalecany
1058o-Bukowska/Lotnisko wyjazd | TAK |  |  |  | Zalecany
1059o-Bukowska/Slawinska | TAK |  |  |  | Zalecany
1060o-Bukowska/Dziaki POD | TAK |  |  |  | Zalecany
1062s-DÄ…browskiego/ Kraszewski. | TAK |  |  |  | Zalecany
1064o-Dabrowskiego/Szpitalna | TAK |  |  |  | Zalecany
1065o-Ogrody/petla/Szpitalna | TAK |  |  |  | Zalecany
1066o-Ogrody/petla/zachod | TAK |  |  |  | Zalecany
1067s-Ogrody/petla/zachod | TAK |  |  |  | Zalecany
1068o-Ogrody/petla/wschod | TAK |  |  |  | Zalecany
1069s-Ogrody/petla/wschod | TAK |  |  |  | Zalecany
1070o-Ogrody/Dabrowskiego | TAK |  |  |  | Zalecany
1101o-MostAkademi/Dworcowa(K41) | TAK |  |  |  | Zalecany
1102o-RondoKaponieraPN(K42) | TAK |  |  |  | Konieczny
1103o-RondoKaponieraWSCH(K43) | TAK |  |  |  | Konieczny
1104o-RondoKaponieraPdZach(K44) | TAK |  |  |  | Konieczny
1106s-Kap/MUniew/przTkCentr(K46 | TAK |  |  |  | Konieczny
1107s-Kap/MUniw/przTkPetle(K47) | TAK |  |  |  | Konieczny
1108s-Kap/Roosv/przTkSobie(K48) | TAK |  |  |  | Konieczny
1109s-Kap/Roosv/przTkGorcz(K49) | TAK |  |  |  | Konieczny
1110s-MTeatr/przTkGorczyn1(K50) | TAK |  |  |  | Konieczny
1111s-MTeatr/przTkGorczyn2(K51) | TAK |  |  |  | Konieczny
1112s-Roosv/Dabrowskieg(K52) | TAK |  |  |  | Konieczny
1605o-ParkWodziczki | TAK |  |  |  | Zalecany
2007o-Wyspianskiego/Ulanska | TAK |  |  |  | Zalecany
2010o-Bulgarska/Marcelinska | TAK |  |  |  | Zalecany
2015o-Grunwaldzka/Jugoslowiansk | TAK |  |  |  | Zalecany
2016o-Grunwaldzka/Bulgarska | TAK |  |  |  | Zalecany
2017o-Bulgarska/Rumunska | TAK |  |  |  | Zalecany
2018o-Bulgarska/Ptasia | TAK |  |  |  | Zalecany
2019s-Bulgarska/Ptasia pas roz. | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
2021s-Bulgarska/Marszalk pas ro | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
2022o-Ptasia/Stadion wjazd | TAK |  |  |  | Zalecany
2023o-Ptasia/Stadion wyjazd | TAK |  |  |  | Zalecany
2024o-Ptasia/Walbrzyska | TAK |  |  |  | Zalecany
2025o-Walbrzyska/Strzegomska | TAK |  |  |  | Zalecany
2027o-Strzegomska/Staffa | TAK |  |  |  | Zalecany
2028o-Strzegomska/Galczynskiego | TAK |  |  |  | Zalecany
2029o-Strzegomska/Lesnych | TAK |  |  |  | Zalecany
2030o-Grunwaldzka/Bukowska | TAK |  |  |  | Zalecany
2031s-Grunw./Szylinga/Junikowo | TAK |  |  |  | Konieczny
2033s-Grunw./Matejki/Centrum | TAK |  |  |  | Konieczny
2034s-Grunw./Wojskowa/Junikowo | TAK |  |  |  | Zalecany
2035s-Grunw./Bulgarska/Centrum | TAK |  |  |  | Konieczny
2036s-Grunw./Wegorka/Centrum | TAK |  |  |  | Zalecany
2037s-Grunw./Wegorka/Junikowo | TAK |  |  |  | Zalecany
2038o-Grunwaldzka/Wegorka | TAK |  |  |  | Zalecany
2041s-Grunwaldzka/Przybysz | TAK |  |  |  | Konieczny
2043s-Przybysz/Grunwaldzka rond | TAK |  |  |  | Konieczny
2044o-Grunwaldzka/Reymonta rond | TAK |  |  |  | Konieczny
2045s-Grunwaldzka/Reymonta | TAK |  |  |  | Konieczny
2046o-Reymonta/Grunwaldzka rond | TAK |  |  |  | Konieczny
2047s-Jezioranskiego/Gorczyn | TAK |  |  |  | Konieczny
2048s-Jezioraskiego/Junikowo | TAK |  |  |  | Konieczny
2049s-Jezioranskiego/Ogrody | TAK |  |  |  | Konieczny
2050s-Jezioranskiego/Centrum | TAK |  |  |  | Konieczny
2051s-Bukowska/Sheraton/Centrum | TAK |  |  |  | Zalecany
2052s-Bukowska/Sheraton/Junikow | TAK |  |  |  | Zalecany
2053o-Roosevelta/Bukowska 1 | TAK |  |  |  | Zalecany
2055s-Roosevelta/MostDw/Gorczyn | TAK |  |  |  | Zalecany
2056s-Roosevelta/MostDw/Kaponie | TAK |  |  |  | Zalecany
2222o-Glogowska/RynekLazarski | TAK |  |  |  | Zalecany
2229s-Grunwaldzka/Matejki-1 | TAK |  |  |  | Zalecany
2233o-Grunwaldzka/Szylinga | TAK |  |  |  | Zalecany
2234o-Matejki/Berwinskiego | TAK |  |  |  | Zalecany
2235o-Glogowska/MostDworcowyPn | TAK |  |  |  | Zalecany
2236o-Glogoska/MostDworcowyPd | TAK |  |  |  | Zalecany
2238o-Glogowska/DworzecZachodni | TAK |  |  |  | Zalecany
2239o-Glogowska/Berwinskiego | TAK |  |  |  | Konieczny
2240p-Glogowska/Berwinskiego | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
2241o-Dmowskiego/Szkola | TAK |  |  |  | Zalecany
2242o-Dmowskiego | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
2249s-RynekLazarski/wyjazd/Glogowska | TAK |  |  |  | Zalecany
2250s-RynekLazarski/wjazd/Glogowska | TAK |  |  |  | Zalecany
2251o-RynekLazarski/Lodowa | TAK |  |  |  | Zalecany
2252o-RynekLazarski | TAK |  |  |  | Zalecany
2253s-RynekLazarski/Dmowskiego | TAK |  |  |  | Zalecany
2254s-RynekLazarski/Niegolewskich | TAK |  |  |  | Zalecany
2255s-RynekLazarski/StrefaHandlowa | TAK |  |  |  | Zalecany
2256o-RynekLazarski/Maleckiego | TAK |  |  |  | Zalecany
2257o-RynekLazarski/Calliera | TAK |  |  |  | Zalecany
2258s-RynekLazarski/k.Maleckiego | TAK |  |  |  | Zalecany
2259s-RynekLazarski/k.Kacik | TAK |  |  |  | Zalecany
2260o-RynekLazarski/Kacik | TAK |  |  |  | Zalecany
2261s-RynekLazarski/PdWsch/kCalliera | TAK |  |  |  | Zalecany
2262s-RynekLazarski/PdWsch/kDmowskiego | TAK |  |  |  | Zalecany
2501o-Grunw/Jawornicka/pdZach | TAK |  |  |  | Zalecany
2502o-Grunw/Smoluchow/pnWsch | TAK |  |  |  | Zalecany
2503s-Grunw/Smoluchow/przTkJuni | TAK |  |  |  | Zalecany
2504s-Grunw/Smoluchow/przTkCent | TAK |  |  |  | Zalecany
2505s-Grunw/Smoluchow/przAkPn | TAK |  |  |  | Zalecany
2506s-Grunw/Smoluchow/przAkPd | TAK |  |  |  | Zalecany
2507s-Grunw/Sieradzka/przTkCent | TAK |  |  |  | Zalecany
2508s-Grunw/Sieradzka/przTkJuni | TAK |  |  |  | Zalecany
2509s-Grunw/Junikowska/przTkCen | TAK |  |  |  | Zalecany
2510s-Grunw/Junikowska/przTkJun | TAK |  |  |  | Zalecany
2511s-Grunw/Cment/Zach | TAK |  |  |  | Konieczny
2512s-Grunw/Cment/pTkCentrum | TAK |  |  |  | Konieczny
2513s-Grunw/Cment/pTkJunikowo | TAK |  |  |  | Konieczny
2514s-Grunw/Cment/Wsch | TAK |  |  |  | Zalecany
2515o-Grunwaldzka/Cmentarna | TAK |  |  |  | Zalecany
2530o-Grunw/Malwowa | TAK |  |  |  | Zalecany
2531s-Grunw/Malwowa/pA | TAK |  |  |  | Zalecany
2533s-Grunw/Jugosl/przAkGorczyn | TAK |  |  |  | Konieczny
2534s-Grunw/Bulg/przAkBukowska | TAK | TAK |  | w ramach diagnostyki wymiana elementów transmisyjnych SFP , konwerter ,patrchcordy - zapewnia zamawiający | Konieczny
2535s-Grunw/Bulg/PrzTkJunikowo | TAK | TAK |  | w ramach diagnostyki wymiana elementów transmisyjnych SFP , konwerter ,patrchcordy - zapewnia zamawiający | Konieczny
2552o-Reymonta/Wyspianskiego1 | TAK |  |  |  | Zalecany
2553o-Reymonta/Wyspianskiego2 | TAK |  |  |  | Zalecany
2555o-Grochowska/Marcelinska | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
2556p-Grochowska/Marcelinska | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
2557o-Grochowska/Grunwaldzka | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
2558p-Grochowska/Grunwaldzka | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
2560o-Grochowska/Rycerska | TAK |  |  |  | Zalecany
2561s-Grochowska/Rycerska | TAK |  |  |  | Zalecany
2562o-Grunwaldzka/Marszalk | TAK |  |  |  | Zalecany
2714s-Hetmanska/Reymonta-1 | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
2717sGlogowska/Hetmanska-1 | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
2721o-Glogowska/HetmPN | TAK |  |  |  | Zalecany
2723s-Glogowska/Hetm/k.Grun | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
2724s-Glogowska/Hetmanska/k.Gorczyn | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
2725s-Glogowska/Hetm/k.Wilda | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
2726o-Arcisz/Sciegen | TAK |  |  |  | Zalecany
2727s-Arcisz/SciegenPn | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
2728s-Arcisz/SciegenZach | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
2729s-Arcisz/SciegenWsch | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
2732s-Grochowska/Reymonta | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
2733s-Hetmanska/Arciszewskiego | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
2734s-Grochowska/Arciszewskiego | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
2735s-Hetmanska/Reymonta-4 | TAK |  |  |  | Zalecany
2736o-Grochowska/Arciszewsk | TAK |  |  |  | Zalecany
2738o-G?‚ogowska/OstatniaZach | TAK |  |  |  | Zalecany
2740o-Glogowska/Fabianowo | TAK |  |  |  | Zalecany
2741s-Fabianowo/Tunel/Grunw2 | TAK |  |  |  | Zalecany
2742s-Fabianowo/Tunel/Swiercz2 | TAK |  |  |  | Zalecany
2743o-Glogowska/Mieleszynska | TAK |  |  |  | Zalecany
2744s-Fabianowo/Tunel/Swiercz1 | TAK |  |  |  | Nie - kamera w tunelu
2745s-Fabianowo/Tunel/Grunw1 | TAK |  |  |  | Nie - kamera w tunelu
2746s-Glogowska/Ostatnia-1 | TAK |  |  |  | Zalecany
2751o-Glogowska/Krauthofera | TAK |  |  |  | Zalecany
2752p-Glogowska/Sciegiennego | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
2753o-Glogowska/Sciegiennego | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
2783o-Hetmanska/Dmowskiego | TAK |  |  |  | Zalecany
3111o- Czechoslowacka/Lozowa | TAK |  |  |  | Zalecany
3112p-Czechoslowacka/Lozowa | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
3113o-Czechoslowacka/28Czerwca | TAK |  |  |  | Zalecany
3114p-Czechosl/Tunel/PrzAkDebin | TAK |  |  |  | Zalecany
3115s-Czechosl/Tunel/PrzAkGorcz | TAK |  |  |  | Zalecany
3116s-Czechosl/Tunel/PrzejscieDebiec | TAK |  |  |  | Nie - kamera w tunelu
3117s-Czechosl/Tunel/PrzejGorcz | TAK |  |  |  | Nie - kamera w tunelu
3118o-Czechoslowacka/Opolska | TAK |  |  |  | Zalecany
3123o - ul. Łozowa/ Kasztanowa | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
3124o - ul. 28 Czerwca 1956r/ Kasztanowa | TAK |  |  |  | Zalecany
3125o – ul. Dolna Wilda/ 28 Czerwca 1956r | TAK |  |  |  | Zalecany
3140o - ul. Opolska/ Jesionowa | TAK |  |  |  | Zalecany
3141o - ul. Jarzębowa (przy SP nr 79) | TAK |  |  |  | Zalecany
3237o-DworzecGlowny | TAK |  |  |  | Konieczny
3331o-WartostrZachHetmanska | TAK |  |  |  | Zalecany
3332o-WartostrZach/ROD-Bielniki | TAK |  |  |  | Zalecany
3333o-WartostrZach/Lazienki | TAK |  |  |  | Zalecany
3334o-WartostrZach/Parking | TAK |  |  |  | Zalecany
3335o-WartostrZach/Jordana | TAK |  |  |  | Zalecany
3336o-WartostrZach/Bielniki | TAK |  |  |  | Zalecany
3709o-28Czerwca/Kosinskiego | TAK |  |  |  | Zalecany
3710o-Sikorski/Pradzynski | TAK |  |  |  | Zalecany
3711o-Sikorskiego/Czarneckiego | TAK |  |  |  | Zalecany
3712o-28Czerwca/Sikorskiego-1 | TAK |  |  |  | Konieczny
3714o-Spychalskiego/Schody | TAK |  |  |  | Zalecany
3784o-Hetmanska/Kolejowa | TAK |  |  |  | Zalecany
3785o-Hetmanska/JRG4 | TAK |  |  |  | Zalecany
3786o-Hetmanska/28CzerwcaPn | TAK |  |  |  | Zalecany
3787o- Hetmanska/28CzerwcaPd | TAK |  |  |  | Zalecany
3788o-Hetmanska/Rolna | TAK |  |  |  | Zalecany
3840o-MostDworcowy/Matyi | TAK |  |  |  | Zalecany
3841o-Towarowa/PowstancowWlkp | TAK |  |  |  | Zalecany
3842o-Matyi/Towarowa | TAK |  |  |  | Zalecany
3843s-Matyi/ZCK/prz.T k.Rataje | TAK |  |  |  | Zalecany
3845s-Matyi/Tunel/ZCK | TAK |  |  |  | Nie - kamera w tunelu
3846s-Matyi/Tunel/prz.Rataje | TAK |  |  |  | Nie - kamera w tunelu
3847s-Matyi/Tunel/prz.Targi | TAK |  |  |  | Nie - kamera w tunelu
3848s-Matyi/Tunel/Delta | TAK |  |  |  | Nie - kamera w tunelu
3849o- ZCK/Wjazd | TAK |  |  |  | Zalecany
3850o-Przemyslowa/Wujka | TAK |  |  |  | Zalecany
3911s-Wieza/Mielesz/Gora | TAK |  |  |  | Nie - kamera na szczycie wierzy widokowej
3912s-Wieza/Mielesz/Dol | TAK |  |  |  | Zalecany
3913s-Wieza/Mielesz/Dol2 | TAK |  |  |  | Zalecany
4014o-Malta | TAK |  |  |  | Zalecany
4029o-Bydgoska/Rynek Srodecki | TAK |  |  |  | Konieczny
4030o-Ostrowek/Most Jordana | TAK |  |  |  | Konieczny
4031o-Ostrow Tumski/Katedra | TAK |  |  |  | Zalecany
4032o-OstrowTumski/PannyMarii | TAK |  |  |  | Zalecany
4033o-Podwale/Bydgoska | TAK |  |  |  | Zalecany
4034o-Zawady/Chlebowa | TAK |  |  |  | Zalecany
4035o-Hlonda/Glowna | TAK |  |  |  | Zalecany
4036o-Baltycka/Hlonda | TAK |  |  |  | Zalecany
4037s-Ba?‚tycka/Hlonda Pd | TAK |  |  |  | Konieczny
4038s-Ba?‚tycka/Hlonda Wsch | TAK |  |  |  | Konieczny
4039s-Ba?‚tycka/Hlonda Zach | TAK |  |  |  | Konieczny
4065s-ParkNadolnik/Silownia | TAK |  |  |  | Zalecany
4066s-ParkNadolnik/Wejscie | TAK |  |  |  | Zalecany
4067o-ParkNadolnik | TAK |  |  |  | Zalecany
4068o-Glowna/Michala | TAK |  |  |  | Zalecany
4069o-Glowna/Harcerska | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
4070o-Glowna | TAK |  |  |  | Zalecany
4072o-Baltycka/Gdynska | NIE |  | Wymian kamery na serwisową (na stanie Zamawiającego) |  | Konieczny
4077s-Baltycka/Gdynska-Q | NIE |  | Wymian kamery na serwisową (na stanie Zamawiającego) |  | Konieczny
4078s-Nadolnik15/1 | TAK |  |  |  | Zalecany
4079s-Nadolnik15/2 | TAK |  |  |  | Zalecany
4080o-Nadolnik10B | TAK |  |  |  | Zalecany
4081o-Nadolnik13 | TAK |  |  |  | Zalecany
4082s-Nadolnik13 | TAK |  |  |  | Zalecany
4083o-Glowna/Krancowa | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
4084p-Glowna/Krancowa | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
4085p-Gnieznienska/Cmantarz | TAK |  |  |  | Zalecany
4090o-Wartostrada6/Hlonda | TAK |  |  |  | Zalecany
4091o-Wartostrada6/SciankaWspinaczkowa | TAK |  |  |  | Zalecany
4092o-Wartostrada6/1 | TAK |  |  |  | Zalecany
4093o-Wartostrada6/2 | TAK |  |  |  | Zalecany
4094o-Wartostrada6/3 | TAK |  |  |  | Zalecany
4095o-Wartostrada6/SwietegoWincentego | TAK |  |  |  | Zalecany
4096o-Wartostrada6/Cybina | TAK |  |  |  | Zalecany
4097o-Wartostrada6/Cybina/RondoSrodka | TAK |  |  |  | Zalecany
4098o-Wartostrada6/MostMieszka_I | TAK |  |  |  | Zalecany
4232s-OstrowTumski/Kosciol | TAK |  |  |  | Zalecany
4313o-Zamenhofa/Obrzyca | TAK |  |  |  | Zalecany
4314o-Wioslarska/Obrzyca | TAK |  |  |  | Zalecany
4315o-Zamenhofa/Jastrzebia | TAK |  |  |  | Zalecany
4316o-Zamenhofa/Szczytnicka | TAK |  |  |  | Zalecany
4318o-Pilsudskiego/Dolska | TAK |  |  |  | Zalecany
4319o-Pilsudskiego/Mieszkowska | TAK |  |  | wymiana kopułki w zamiast konserwacji (uszkodzona) - kopułkę przekaże Zamawiający | Zalecany
4320o-Pilsudskiego/Inflancka | TAK |  |  |  | Zalecany
4321o-Krzywoustego/Posnania | TAK |  |  |  | Zalecany
4322s-Krzywoustego/osiedle | TAK |  |  |  | Zalecany
4323s-Krzywoust/przejsc/osiedle | TAK |  |  |  | Nie - kamera w przejściu podziemnym
4324s-Krzywous/przejs/posnania | TAK |  |  |  | Nie - kamera w przejściu podziemnym
4325p-Krzywoust/winda/osiedle | TAK |  |  |  | Nie - kamera w windzie
4326p-Krzywoust/winda/posnania | TAK |  |  |  | Nie - kamera w windzie
4327o-Pawia/Orla | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
4328o-Wiatraczna/Inflancka | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
4329p-Wiatraczna/Inflancka | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
4330o-Inflancka/Piasnicka | TAK |  |  |  | Zalecany
4331o-Piasnicka/OrleGniazdo | TAK |  |  |  | Zalecany
4332o-Piasnicka/Rynek | TAK |  |  |  | Zalecany
4334o-Piasnicka/Kurlandzka | TAK |  |  |  | Zalecany
4335o-Inflkancka/Redarowska | TAK |  |  |  | Zalecany
4336o-Inflancka/Pawia | TAK |  |  |  | Zalecany
4337o-Wioslarska/Juracka | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
4338o-Szczytnicka/14LO | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
4339s-Wyzwolenia/Pawia | TAK |  |  |  | Zalecany
4340o-Wyzwolenia/Pawia | TAK |  |  |  | Zalecany
4341o-Wyzwolenia/Kukulcza | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
4342o-Wyzwolenia/Krucza | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
4343s-Pilsudskiego/Obrzyca1 | TAK |  |  |  | Zalecany
4344s-Pilsudskiego/Obrzyca2 | TAK |  |  |  | Zalecany
4345o-Juracka/BETA | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
4346s-Juracka/Wartostrada | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
4347o-Zamenhofa/NaSkarpie | TAK |  |  |  | Zalecany
4348o-Orla/Kukulcza/AK | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
4349o-Jastrzebia/Wyzwolenia | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
4350o-Wyzwolenia/Obrzyca | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
4351o-Szwajcarska/Kurlandzka/Pn | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
4352o-Szwajcarska/Kurlandzka/Pd | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
4353p-Kurlandzka/Szwajcarska | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
4354o-Szwajcarska/Dymka | TAK |  |  |  | Zalecany
4355s-Szwajcarska/Dymka | TAK |  |  |  | Zalecany
4356o-Dymka/Chartowo | TAK |  |  |  | Zalecany
4358o-Chartowo/Kurlandzka | TAK |  |  |  | Zalecany
4359p-Chartowo/Kurlandzka | TAK |  |  |  | Zalecany
4361p-Kurlandzka/Blizniat | TAK |  |  |  | Zalecany
4363pâ€“Baraniaka/Inflancka | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
4365o-RondoStaroleka/PdZach | TAK |  |  |  | Zalecany
4366o-RondoStaroleka/PnWsch | TAK |  |  |  | Zalecany
4368p-Baraniaka/Katowicka | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
4369o-JanaPawlaII/Baraniaka | TAK |  |  |  | Zalecany
4370s-JPII/Baraniaka/k.Wsch. | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
4371s-JPII/Baraniaka/k.Pn. | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
4372p-JanaPawlaII/Baraniaka | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
4375s-Juracka | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
4376s-Wioslarska/Juracka | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
4377s-Zamenhofa/Wioslarska | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
4378p-Zamenhofa/Obrzyca | TAK |  |  |  | Zalecany
4379p-Wioslarskiej/Obrzyca | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
4380p-Szczytnicka/14LO | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
4382p-Pawia/Orla | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
4383p-Pawia/Orla/AK | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
4384p-Wyzwolenia/Pawia | TAK |  |  |  | Zalecany
4385p-Wyzwolenia/Kukulcza | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
4386p-Wyzwolenia/Obrzyca | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
4387p-Jastrzebia/Wyzwolenia | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
4388p-Pilsudskiego/Mieszkowska | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
4389s-Wioslarska | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
4390s-Obrzyca-1 | TAK |  |  |  | Zalecany
4391s-Obrzyca-2 | TAK |  |  |  | Zalecany
4392s-Labedzia-1 | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
4392s-Labedzia-1 | TAK |  |  | Instalacja nad pasem drogowym | Konieczny
4394o-Krucza/Pawia | TAK |  |  |  | Zalecany
4403p-Warszawska/PT_Termalna | TAK |  |  |  | Zalecany
4404o-Warszawska/Krancowa | TAK |  |  |  | Zalecany
4436o-Chartowo/Piasnicka | TAK |  |  |  | Zalecany
4480s-ParkRataje/Stacja | TAK |  |  |  | Zalecany
4481o-ParkRataje/Sciezka | TAK |  |  |  | Zalecany
4482s-PRataje/KolejkaPrzod | TAK |  |  |  | Zalecany
4483s-PRataje/KolejkaTyl | TAK |  |  |  | Zalecany
4500o-WartostradaWsch/Cybina | TAK |  |  |  | Zalecany
4501o-WartostradaWsch/PCSS | TAK |  |  |  | Zalecany
4502o-WartostradaWsch/MostRocha | TAK |  |  |  | Zalecany
4503o-WartostrWsch/M.K.Jadwigi | TAK |  |  |  | Zalecany
4504o-WartostrWsch/KomisariatWod | TAK |  |  |  | Zalecany
5410o-ParkCzarneckiego/01 | TAK |  |  |  | Zalecany
5411o-ParkCzarneckiego/02 | TAK |  |  |  | Zalecany
5412o-ParkCzarneckiego/04 | TAK |  | Wymiana konwertera światłowodowego w skrzynce montażowej - zapewnia Zamawiający |  | Zalecany
5413oâ€“ParkCzarneckiego/05 | TAK |  |  |  | Zalecany
5414oâ€“ParkCzarneckiego/06 | TAK |  |  |  | Zalecany
5415oâ€“ParkCzarneckiego/07 | TAK |  | Wymiana konwertera światłowodowego w skrzynce montażowej - zapewnia Zamawiający |  | Zalecany
5416s-ParkCzarneckiego/03 | TAK |  |  |  | Zalecany
5417o-Winogrady/ArmiiPoznan | TAK | TAK |  |  | Zalecany
5418o-Murawa/Winogrady | TAK |  |  |  | Zalecany
5419o-Murawa/Slowianska | TAK |  |  |  | Zalecany
5420o-RondoSolidarnosci | TAK |  |  |  | Zalecany
5421s-RondoSolidarnosci/PdWsch | TAK |  |  |  | Zalecany
5422s-RonsoSolidarnosci/PnZach | TAK |  |  |  | Zalecany
5430o-Wartostrada5/Serbska | TAK |  |  |  | Zalecany
5431o-Wartostrada5/NadbrzezeOgrodki | TAK |  |  |  | Zalecany
5432o-Wartostrada5/Ugory/Nadbrzeze | TAK |  |  |  | Zalecany
5433o-Wartostrada5/Szelagowska3 | TAK |  |  |  | Zalecany
5434o-Wartostrada5/Szelagowska2 | TAK |  |  |  | Zalecany
5435o-Wartostrada5/Szelagowska1 | TAK |  |  |  | Zalecany
5445o-Lechicka/ObroncowTobruku | TAK |  |  |  | Zalecany
5446q-Lechicka/ObroncowTobruku | TAK |  |  |  | Zalecany
7003o-Przytoczna | TAK |  |  |  | Zalecany
7010-Mobilna3/Krancowa | TAK |  |  |  | Zalecany
7013o-Mobilna5/Szpital Szwajcarska | TAK |  |  |  | Zalecany
7014o-Strzeszyn | TAK |  |  |  | Zalecany
7015o-os.Warszawskie/Plocka | TAK |  |  |  | Zalecany
7017o-Mysliborska/SkatePark | TAK |  |  |  | Zalecany
0146 | TAK |  |  | UWAGA - Kamera nad lustrem Warty pod mostę - dostęp do kamery z wykorzystaniem kosza technicznego - dodatkowe koszty obsługi kosza po stronie Wykonawcy | KOSZ POD MOSTEM ROCHA - WYMAGANA USŁUGA FIRMY SERWISUJĄCEJ