## I Odczynniki. GMO ABI 7500
Nr sprawy: AD-O.272.7.2023 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet I - Odczynniki do wykrywania i ilościowego oznaczenia GMO kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego urządzeniem ABI 7500 Fast Real Time PCR System "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary [zł] | Cena za całość zapotrzebowania brutto* [zł] | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | A-1421 | Płytka kontrolna służąca do sprawdzania wydajności aparatu z fabrycznie naniesionymi reagentami PCR niezbędnymi do wykrycia i określenia ilościowego kopii genomu ludzkiego genu P RNazy, pojedynczej kopii genu kodującego cząsteczkę RNA enzymu P RNazy | 2 | szt.
2. | A-1768 | Zestaw do kalibracji aparatu: gotowe do użycia 96-studzienkowe płytki optyczne do spektralnej kalibracji dla barwników: Cy3, Cy5, Texas Red | 1 | zestaw
3. | A-1415 | Zestaw do kalibracji aparatu: gotowy do użycia test do spektralnej kalibracji dla barwników: FAM, SYBRGreen, VIC, JOE, NED, TAMRA, ROX składający się z płytek kalibracyjnych i płytki podstawowej dla tła | 1 | zestaw
4. | A-1420 | Zoptymalizowana mieszanina reakcyjna do przeprowadzenia reakcji PCR bez UNG (N-glikozylaza uracylu), 2xstężona– składająca się z polimerazy Ampli Taq Gold DNA, dNTPs (z dUTP), pasywnej kontroli wewnętrznej ROX i zoptymalizowanych składników buforu. Wielkość opakowania nie większa niż 5 ml. | 15 | ml
5. | A-1905 | Zoptymalizowana mieszanina reakcyjna do przeprowadzenia reakcji PCR z UNG (N-glikozylaza uracylu), 2xstężona– składająca się z ultraczystej polimerazy Ampli Taq Gold DNA, dNTPs (z dUTP), pasywnej kontroli wewnętrznej ROX i zoptymalizowanych składników buforu. Wielkość opakowania nie większa niż 5 ml. | 10 | ml
Cena za całość zamówienia brutto……………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczone odczynniki do wykrywania i ilościowego oznaczania GMO muszą mieć termin ważności dla poz. 1 min. 3 miesiące, dla poz. 2 - 5 min. 8 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
Każda dostarczona seria odczynników do wykrywania i ilościowego oznaczania GMO musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego,
że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz kartę charakterystyki zgodną z obowiązującymi przepisami.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## II Izolacja DNA przeżuwaczy
Nr sprawy: AD-O.272.7.2023 | [6 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
Pakiet II - Zestaw do izolacji DNA przeżuwaczy z materiałów paszowych i mieszanek paszowych metodą Real - Time PCR "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary [zł] | Cena za całość zapotrzebowania brutto* [zł] | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | A-1841 | Zestaw do izolacji DNA z próbek pasz metodą kulek magnetycznych pozwalający na uzyskanie DNA o czystości i stężeniu wystarczającym do bezpośredniego przeprowadzenia reakcji real-time PCR kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 480. Jeden zestaw musi umożliwiać przeprowadzenie min. 200 izolacji. Zestaw musi być zgodny z metodyką zatwierdzoną przez EURL-AP ds. przetworzonego białka zwierzęcego oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 51/2013. | 2 | zestaw
Cena za całość zamówienia brutto……………….…………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczony zestaw musi mieć termin ważności min. 8 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
Każda dostarczona seria zestawu musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym wraz z podanym terminem ważności.
Każdy dostarczony zestaw musi posiadać instrukcje. Wszelkie zmiany w instrukcjach muszą być potwierdzone pisemnie w momencie dostarczania zestawu, którego dotyczą te zmiany.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## III Uniw.miesza. reak. PCR
Do Kierownika ZHW
Komórka organizacyjna:
Składa zapotrzebowanie na: Uniwersalna mieszanina reakcyjna do przeprowadzania reakcji Real-Time PCR "BC"
Nr sprawy: AD-O.272.7.2023 | [6 empty] | Załącznik nr 4 do SWZ
Pakiet III - Uniwersalna mieszanina reakcyjna do przeprowadzania reakcji Real - Time PCR "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary [zł] | Cena za całość zapotrzebowania brutto* [zł] | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | A-1840 | Uniwersalna mieszanina reakcyjna do przeprowadzenia reakcji real-time PCR (dwukrotnie stężona zawierająca polimerazę typu Hotstart, dNTPs, zoptymalizowany bufor reakcyjny wraz z jonami magnezu) kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 480. Jeden zestaw uniwersalnej mieszaniny musi umożliwiać przeprowadzenie min. 600 reakcji o objętości 25µl. Uniwersalna mieszanina musi być zgodna z metodyką zatwierdzoną przez EURL-AP ds. przetworzonego białka zwierzęcego oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 51/2013. | 9 | zestaw
Cena za całość zamówienia brutto……………….…………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczona uniwersalna mieszanina musi mieć termin ważności min. 8 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
Każda dostarczona seria uniwersalnej mieszaniny musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczany produkt odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym wraz z podanym terminem ważności.
Każda dostarczona uniwersalna mieszanina musi posiadać instrukcje w języku polskim. Wszelkie zmiany w instrukcjach muszą być potwierdzone pisemnie w momencie dostarczania zestawu którego dotyczą te zmiany.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## IV MAT. DIAG.
Nr sprawy: AD-O.272.7.2023 | [7 empty] | Załącznik nr 5 do SWZ
Pakiet IV - Materiały diagnostyczne "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Wielkość opakowania (nie większa niż) | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary [zł] | Cena za całość zapotrzebowania brutto* [zł] | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | A-0234 | Antygen Brucella abortus do OA | 100 | ml | 100 ml
2. | A-0233 | Antygen Brucella abortus do OKAP | 3000 | ml | 20 ml
3. | A-0192 | Antygen Brucella abortus do OWD | 20 | ml | 10 ml
4. | A-0511 | Biologiczny test ampułkowy do kontroli sterylizacji parowej (z pożywką i wskaźnikiem pH) | 24 | szt | dowolna
5. | A-0235 | Bufor veronalowy (barbitalowy) do OWD pH 7,3-7,4, stężony, 1 opakowanie rozpuszczalne w 1 litrze wody | 8 | op. | dowolna
6. | A-0190 | Dopełniacz | 10 | ml | 5 ml
7. | A-0195 | Evan`s blue - barwnik do koniugatu do diagnostyki wścieklizny | 3 | ml | dowolna
8. | A-1408 | FBS - surowica płodowa, bydlęca | 1000 | ml | 100 ml
9. | A-0514 | Komórki neuroblastomy mysiej (1ml) wraz z płynem wzrostowym (3l).(Materiały diagnostyczne od jednego producenta). | 1 | zestaw | dowolna
10. | A-1766 | Kompletny, szybki test pozwalający na jednoczesne wykrywanie 4 grup antybiotyków: ß-laktamowych, tetracyklin, chloramfenikolu, (dihydro)streptomycyny. Kompletny zestaw musi umożliwić wykonanie minimum 96 oznaczeń oraz musi zawierać kontrole ujemną i dodatnią, granice wykrywalności dla poszczególnych antybiotyków na poziomie MRL lub poniżej zgodnie z wymaganiami dla Unii Celnej zawartymi w Decyzji Komisji Unii Celnej nr 299 z dnia 28 maja 2010 r. | 4 | zestaw | dowolna
11. | A-1836 | Koniugat do diagnostyki wścieklizny znakowany FITC do barwienia hodowli komórek mysiej neuroblastomy. Za 1 ml Zamawiający rozumie ilość gotowego koniugatu do bezpośredniego użycia | 120 | ml | dowolna
12. | A-1803 | Koniugat do diagnostyki wścieklizny znakowany FITC do barwienia preparatów odciskowych. Za 1 ml Zamawiający rozumie ilość gotowego koniugatu do bezpośredniego użycia | 120 | ml | dowolna
13. | A-0230 | Płyn do hodowli komórkowej kompatybilny z zamawianymi komórkami neuroblastomy mysiej | 7 | l | 0,5 l
14. | A-1486 | Referencyjne DNA ASF- kontrola+PCR | 200 | ul | 100 ul
15. | A-0191 | Surowica hemolityczna do OWD | 4 | ml | 2 ml
16. | A-0199 | Surowica RSSaBa do OWD | 1 | ml | 1 ml
17. | A-0415 | Surowica Salmonella 04 OB. | 15 | ml | 5 ml
18. | A-0143 | Surowica Salmonella 07 C1 | 10 | ml | 5 ml
19. | A-0136 | Surowica Salmonella 08 C2 | 5 | ml | 5 ml
20. | A-0145 | Surowica Salmonella Hi | 6 | ml | 5 ml
21. | A-0140 | Surowica Salmonella HM | 25 | ml | 5 ml
22. | A-0413 | Surowica Salmonella Vi | 1 | ml | 1 ml
23. | A-0135 | Surowica Salmonella 09 OD | 10 | ml | 5 ml
24. | A-0139 | Surowica Salmonella H 2 | 7 | ml | 5 ml
25. | A-0146 | Surowica Salmonella H 5 | 10 | ml | 5 ml
26. | A-0137 | Surowica Salmonella H p | 5 | ml | 5 ml
27. | A-0426 | Surowica Salmonella H q (Q) | 10 | ml | 5 ml
28. | A-0141 | Surowica Salmonella H r | 6 | ml | 5 ml
29. | A-0457 | Surowica Salmonella H6 | 10 | ml | 5 ml
30. | A-0465 | Surowica Salmonella H7 | 5 | ml | 5 ml
31. | A-0144 | Surowica Salmonella Ha | 6 | ml | 5 ml
32. | A-0149 | Surowica Salmonella Hb | 6 | ml | 5 ml
33. | A-0450 | Surowica Salmonella Hc | 7 | ml | 5 ml
34. | A-0422 | Surowica Salmonella Hd | 10 | ml | 5 ml
35. | A-1464 | Surowica Salmonella He | 10 | ml | 5 ml
36. | A-0469 | Surowica Salmonella Hg | 10 | ml | 5 ml
37. | A-0455 | Surowica Salmonella Hl | 7 | ml | 5 ml
38. | A-0418 | Surowica Salmonella Hm | 8 | ml | 5 ml
39. | A-0453 | Surowica Salmonella Hn | 1 | ml | 1 ml
40. | A-0430 | Surowica Salmonella Hs | 5 | ml | 5 ml
41. | A-0138 | Surowica Salmonella Ht | 5 | ml | 5 ml
42. | A-0428 | Surowica Salmonella Hu | 2 | ml | 1 ml
43. | A-0977 | Surowica Salmonella Hx | 5 | ml | 5 ml
44. | A-0459 | Surowica Salmonella Hz | 5 | ml | 5 ml
45. | A-0424 | Surowica Salmonella Hz10 | 1 | ml | 1 ml
46. | A-0454 | Surowica Salmonella Hz13 | 6 | ml | 5 ml
47. | A-0462 | Surowica Salmonella Hz15 | 1 | ml | 1 ml
48. | A-1641 | Surowica Salmonella Hz23 | 1 | ml | 1 ml
49. | A-0464 | Surowica Salmonella Hz6 | 1 | ml | 1 ml
50. | A-1638 | Surowica Salmonella O:12 | 6 | ml | 5 ml
51. | A-1461 | Surowica Salmonella O:22 | 1 | ml | 1 ml
52. | A-0978 | Surowica Salmonella O:46 | 5 | ml | 5 ml
53. | A-1457 | Surowica Salmonella O:6 | 5 | ml | 5 ml
54. | A-0416 | Surowica Salmonella OE 03 | 10 | ml | 5 ml
55. | A-0130 | Test biochemiczny do określania przynależności drobnoustrojów do rodz. Enterobacteriaceae – kompletny zestaw pozwalający w pełni na identyfikację drobnoustrojów (przygotowanie, wykonanie, odczytanie, identyfikacja kodu. Odczynniki do przygotowania próbek powinny być dostarczone w ilości 1:1 w stosunku do ilości zamawianych testów, odczynniki pozwalające na odczyt wyniku powinny być dostarczone w ilości 1:50 w stosunku do ilości zamawianych testów), test-pasek | 100 | szt. | dowolna
56. | A-0175 | Test do oznaczania pozostałości antybiotyków w mleku, test mikrobiologiczny, dyfuzyjny – oznaczenie max.3h (agar z substancją odżywczą) | 500 | szt. | dowolna
57. |  | Testy do kontroli sterylizacji w autoklawie 121°C/ 20 min. | 1000 | szt | dowolna
58. | A-1994 | Zestaw trzech kalibrantów plazmidowego DNA zawierającego specyficzne fragmenty DNA drobiu o zdefiniowanej ilości kopii pozwalający na określenie progu cut-off zgodnie z metodyką EURL-AP, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 480. Zestaw musi być zgodny z metodyką zatwierdzoną przez EURL-AP ds. przetworzonego białka zwierzęcego oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 51/2013. | 2 | zestaw | dowolna
59. | A-1839 | Zestaw trzech kalibrantów plazmidowego DNA zawierającego specyficzne fragmenty DNA przeżuwaczy o zdefiniowanej ilości kopii pozwalający na określenie progu cut-off zgodnie z metodyką EURL-AP, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 480. Zestaw musi być zgodny z metodyką zatwierdzoną przez EURL-AP ds. przetworzonego białka zwierzęcego oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 51/2013. | 2 | zestaw | dowolna
60. | A-1990 | Zestaw trzech kalibrantów plazmidowego DNA zawierającego specyficzne fragmenty DNA świni o zdefiniowanej ilości kopii pozwalający na określenie progu cut-off zgodnie z metodyką EURL-AP, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 480. Zestaw musi być zgodny z metodyką zatwierdzoną przez EURL-AP ds. przetworzonego białka zwierzęcego oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 51/2013. | 2 | zestaw | dowolna
Cena za całość zamówienia brutto ………………………..…….PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
- Dostarczone materiały diagnostyczne muszą mieć termin ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego, i znajdować się w wykazie
wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii o ile przepisy tego wymagają
- Każda dostarczona seria materiałów diagnostycznych musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane
produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym dla poz. nr 58, 59 i 60 musi być też podany termin ważności
- Na etapie dostawy materiałów diagnostycznych należy dostarczyć instrukcje w języku polskim dotyczącą warunków przechowywania i sposobu postępowania z materiałem diagnostycznym /
dotyczy surowic, antygenów, testów /
- Każdy dostaczony zestaw opisany w poz. nr 58, 59 i 60 musi posiadać instrukcje w języku polskim. Wszelkie zmiany w instrukcjach muszą być potwierdzone pisemnie w momencie dostarczenia
zestawu, którego te zmiany dotyczą.
- Każda dostarczona seria materiałów diagnostycznych musi posiadać świadectwo jakości z identyfikacją szczepów testowych wystawione przez producenta /dotyczy surowic
Salmonella, testów biochemicznych do określania przynależności drobnoustrojów/
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## V ODCZYNNIKI CHEM.
Nr sprawy: AD-O.272.7.2023 | [7 empty] | Załącznik nr 6 do SWZ
Pakiet V - Odczynniki chemiczne "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Wielkość opakowania (nie większa niż) | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary [zł] | Cena za całość zapotrzebowania brutto* [zł] | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | A-1197 | 0,05M Tris HCl pH 8,0 | 2 | litr | 1 l
2. | A-1198 | 0,1M Tris bufor pH 8,5 | 2 | litr | 1 l
3. | A-0200 | 1-metyloimidazol | 100 | mililitr | 100 ml
4. | A-0079 | 2-Propanol cz.d.a. | 1 | litr | 1 l
5. | A-0012 | Aceton cz.d.a. | 1 | litr | 1 l
6. | A-0017 | Alkohol etylowy 96% cz.d.a. | 78 | litr | 0,5 l
7. | A-0082 | Bezwodnik octowy (bezwodnik kwasu octowego) cz.d.a. | 250 | mililitr | 250 ml
8. | A-0752 | β-glukuronidaza arylsulfataza z Helix Pomatia w roztworze, aktywność arylsulfatazy do β-glukuronidazy co najmniej 2:1 Typ H2 Roztwór ważny min. 1 rok | 46 | mililitr | 2 ml
9. | A-0202 | Chlorek cezu i lantanu cz.d.a. ACS do absorpcji atomowej i fotometrii (roztwór buforowy) zawartość: Ca≤5,0mg/l, Mg≤1,0 mg/l, Na≤2,0 mg/l | 2 | litr | 1 l
10. | A-0762 | Danzylu chlorek ≥ 97,5% | 10 | gram | 5 g
11. | A-1986 | Denaturat niebarwiony min.92% | 2 | litr | 0,5 l
12. | A-0032 | Denaturat zabarwiony fioletem krystalicznym | 65 | litr | 1 l
13. | A-1955 | Enzym Multifect PR 6L enzym z Bacillus Lichenformis, Protex 6L | 250 | mililitr | 250 ml
14. | A-0033 | Eter dietylowy cz.d.a. | 8 | litr | 1 l
15. | A-0034 | Eter naftowy | 10 | litr | 1 l
16. | A-0075 | Fiolet krystaliczny | 2 | litr | 1 l
17. | A-0801 | Fuksyna karbolowa do metody Grama | 2 | litr | 1 l
18. | A-0803 | Glicerol min.99,5% cz.d.a. | 1 | litr | 1 l
19. | A-0804 | Gliceryna bezwodna cz.d.a. | 500 | mililitr | 250 ml
20. | A-0769 | Hydroksyloaminy chlorowodorek cz.d.a. | 50 | gram | 50 g
21. | A-0057 | Jodek potasu cz.d.a. | 850 | gram | 100 g
22. | A-0039 | Kwas azotowy 65% cz.d.a. | 5 | litr | 1 l
23. | A-1156 | Kwas heptafluorobutylowy czystość powyżej 98% (HFBA) | 100 | mililitr | 50 ml
24. | A-0095 | Kwas L(+) askorbinowy cz.d.a. | 1600 | gram | 100 g
25. | A-0726 | Kwas mrówkowy 98% -100% cz.d.a. | 1 | litr | 0,5 l
26. | A-0107 | Kwas nadchlorowy 70% cz.d.a. | 0.5 | litr | 0,25 l
27. | A-0046 | Kwas siarkowy min. 95% cz.d.a. | 15 | litr | 1 l
28. | A-0816 | Kwas solny 35% - 38% cz.d.a. | 5 | litr | 1 l
29. | A-1256 | Kwas szczawiowy 2H2O cz.d.a. | 50 | gram | 25 g
30. | A-0819 | Kwas trichlorooctowy cz.d.a. (w opakowaniu szklanym) | 700 | gram | 100 g
31. | A-0825 | L-prolina ≥ 99% | 5 | gram | 5 g
32. | A-0067 | Magnezu azotan 6H2O cz.d.a. | 1 | kilogram | 1 kg
33. | A-0863 | Magnezu siarczan bezwodny cz.d.a. | 1 | kilogram | 1 kg
34. | A-0018 | Metanol cz.d.a. | 30 | litr | 1 l
35. | A-0211 | Modyfikator – fosforan amonu 1% w 1% lub 2% kwasie azotowym | 100 | mililitr | 100 ml
36. |  | Żywica (lepkość: 1 200 cP) do przygotowania trwałych preparatów mikroskopowych - preparatów z pasz, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2022/893 z dnia 7.06.2022 r. | 4 | sztuka | dowolna
37. | A-0183 | Octan ołowiu trójwodny cz.d.a. | 500 | gram | 500 g
38. | A-0846 | PBS w tabletkach (phosphate buffered saline). Za 1 sztukę zamawiający rozumie 1 sztukę tabletki umożliwiającą przygotowanie min. 200 ml buforu PBS | 1500 | sztuka | 100 szt.
39. | A-1405 | Płyn Lugola | 2 | litr | 1 l
40. | A-0058 | Potasu wodorotlenek cz.d.a. | 5 | kilogram | 1 kg
41. | A-0852 | Proteinaza K z Tritirachium album - liofilizowany proszek, o aktywności: > 30U/ mg, zawartość zanieczyszczeń: ≤ 500 pg / mg DNA, do stosowania w biologii molekularnej | 100 | miligram | 100 mg
42. | A-1957 | PSA SPE 70A- polietyloamina (amina pierwszo i drugorzędowa) proszek, N-(2-Aminoethyl)-3-(trimethoxysilyl) propylamine | 100 | gram | 100 g
43. | A-0854 | Roztwór antybiotyków (streptomycyna, amphotericin B, penicylina) | 800 | mililitr | 100 ml
44. | A-0856 | Roztwór nadtlenku wodoru 3% (w opakowaniu umożliwiającym nakraplanie) | 100 | mililitr | 100 ml
45. | A-1562 | Rynonukleaza A z trzustki bydlęcej, liofilizowany proszek o aktywności >/=70j/mg białka, wolny od soli, do stosowania w biologii molekularnej | 100 | miligram | dowolna
46. | A-0059 | Siarczan sodu bezwodny cz.d.a. | 25 | kilogram | 1 kg
47. | A-0026 | Sodu chlorek cz.d.a. | 3 | kilogram | 1 kg
48. |  | Tetrametylbenzydyna | 5 | gram | 5 g
49. | A-0800 | Tri sodu fosforan 12xH2O cz.d.a. | 0.5 | kilogram | 0,5 kg
50. | A-0880 | Trietyloamina bezwodna cz.d.a. | 100 | mililitr | 100 ml
51. | A-0885 | Trypsyna 0,25% (Trypsin EDTA solution) | 200 | mililitr | 100 ml
52. | A-1573 | Woda czysta do PCR, wolna od DNaz, RNaz | 1 | litr | 1 l
53. | A-0066 | Wodorotlenek sodu cz.d.a. | 42 | kilogram | 1 kg
54. | A-0902 | Wodorowęglan sodu NaHCO3 cz.d.a. | 0.5 | kilogram | 0,5 kg
55. | A-1564 | Zestaw chemicznie modyfikowanej polimerazy typu Hot Start, 10x stężonego buforu do PCR i roztworu chlorku magnezu Zestaw zawierający: - polimerazę Taq o właściwościach "Hot-Start" i aktywności egzonukleazy 5 '- 3 (o stężeniu 5 U/µl, 1000U; objętość całkowita 250 jednostek), -bufor PCR złożony z: 100mM Tris-HCl o pH 8,3; 500mM KCl oraz roztowru MgCl2 | 1 | zestaw | dowolna
56. | A-1997 | Zestaw do szybkiej, prostej, taniej, efektywnej, wydajnej i bezpiecznej metody oczyszczania próbek (QuECheRS). Dyspersyjne Quechers dSPE 15 ml zawierające: 1,05 mg siarczan magnezu (MgSO4), 175 mg PSA, 175mg C18 | 600 | sztuka | 50 szt.
57. | A-1737 | Zestaw do szybkiej, prostej, taniej, efektywnej, wydajnej i bezpiecznej metody przygotowania próbek (QuECheRS) Dyspersyjny Q-sep Quechers dSPE zawierający 900mg MgSO4, 150mg PSA w 15ml probówce (15ml certifuge Tubes) | 100 | sztuka | 50 szt.
58. | A-1624 | Zestaw do szybkiej, prostej, taniej, efektywnej, wydajnej i bezpiecznej metody przygotowania próbek (QuECheRS) zawierający: - probówki polipropylenowe o pojemności 50 ml (puste) - mieszanina odczynników zgodna z normą EN 15662: * 4g siarczanu magnezu bezwodnego (MgSO4); *1g chlorku sodu (NaCl), *1g trzysodowego cytrynianu dwuwodnego (NaCitrate), *0,5g kwaśnego cytrynianu dwusodowego sześciowodnego (disodu citrate sesquihydrate) | 250 | sztuka | 50 szt.
59. | A-1998 | Zestaw do szybkiej, prostej, taniej, efektywnej, wydajnej i bezpiecznej metody przygotowania próbek (QuECheRS) zawierający: - probówki polipropylenowe o pojemności 50 ml (puste) - mieszanina odczynników * 4g siarczanu magnezu bezwodnego (MgSO4); *1g octanu sodu | 600 | sztuka | 50 szt.
60. |  | Zestaw do szybkiej, prostej, taniej, efektywnej, wydajnej i bezpiecznej metody przygotowania próbek (QuECheRS). Dyspersyjne Quechers dSPE 15 ml mieszanina odczynników do oczyszczania zawierająca 150 mg PSA, 150mg C18, 900 mg siarczanu magnezu MgSO4 | 300 | sztuka | 50 szt.
61. | A-1625 | Zestaw do szybkiej, prostej, taniej, efektywnej, wydajnej i bezpiecznej metody przygotowania próbek (QuECheRS). Dyspersyjne Quechers dSPE 15 ml mieszanina odczynników do oczyszczania zawierające 400 mg PSA, 400mg C18, 1200 mg siarczanu magnezu MgSO4 | 250 | sztuka | 50 szt.
Cena za całość zamówienia brutto …………………...…………….PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczone odczynniki muszą mieć terminy ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
Do każdej dostarczonej serii odczynników należy dołączyć zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, na którym musi być podany okres ważności danego odczynnika oraz kartę charakterystyki tych odczynników zgodną z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca jest zobowiązany do odbioru od zamawiającego pustych opakowań, w tym opakowań niekaucjonowanych. Odbiór opakowań, w tym transport, nastąpi na koszt i ryzyko wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia przez zamawiającego. Opakowania będą puste, bez pozostałości odczynników jednak nie będą dodatkowo myte przez zamawiającego.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## VI ODCZYNNIK HPLC I AAS
Do Kierownika ZHW
Komórka organizacyjna:
Składa zapotrzebowanie na: Odczynniki do chromatografii i absorpcji atomowej "BC"
Nr sprawy: AD-O.272.7.2023 | [7 empty] | Załącznik nr 7 do SWZ
Pakiet VI - Odczynniki do chromatografii i absorpcji atomowej "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Wielkość opakowania (nie większa niż) | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary [zł] | Cena za całość zapotrzebowania brutto* [zł] | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | A-1317 | 1-Butanol HPLC | 1 | litr | 1l
2. | A-1047 | 2-NBA 98% krystaliczny (2-nitrobenzaldehyd C7H5NO3) | 6 | gram | 2g
3. | A-0054 | 2-Propanol LC-MS | 1 | litr | 1l
4. | A-0013 | Aceton HPLC, czystość min. 99,9% | 50 | litr | 1l
5. | A-0716 | Acetonitryl ACN LC-MS (chromasolv ≥ 99,9%), | 150 | litr | 2,5l
6. | A-0069 | Alkohol etylowy 99,8 % spektralnie czysty | 25 | litr | 0,5l
7. | A-0969 | Amonu mrówczan LC-MS | 150 | gram | 50g
8. | A-1807 | Amonu octan LC -MS | 400 | gram | 25g
9. | A-0717 | Dichlorometan do GC, czystość min. 99,8% | 30 | litr | 2,5l
10. | A-1805 | Eter naftowy HPLC (mieszanina ciekłych węglowodorów) frakcja wrząca między (40-60)°C | 35 | litr | 2,5l
11. | A-0085 | Eter tertbutylometylowy do HPLC (MTBE), czystość min. 99,8% | 2 | litr | 1l
12. | A-0051 | Etylu octan HPLC | 26 | litr | 1l
13. | A-1044 | Etylu octan LC-MS | 11 | litr | 1l
14. | A-0037 | Heksan do HPLC, czystość min. 95% | 70 | litr | 2,5l
15. | A-0241 | Izooktan HPLC (2,2,4-trimethylopentane) | 1 | litr | 1l
16. | A-0725 | Kwas azotowy do analizy śladowej metali 69,0% - 70,0% - pozostałość po prażeniu – max. 2 ppm, zanieczyszczenia śladowe (ppm),- glin (Al) – max 0,03,- arsen (As) i antymon (Sb) (jako As) – max 0,005,- bar (Ba) – max. 0,01,- beryl (Be) – max. 0,01. ,- bizmut (Bi) – max. 0,01,- bor (B) – max. 0,004,- kadm (Cd) – max. 0,001,- wapń (Ca) – max. 0,05,- chrom (Cr) – max. 0,01,- kobalt (Co) – max. 0,001,- miedź (Cu) – max. 0,001,- gal (Ga) – max. 0,02,- złoto (Au) – max. 0,004,- metale ciężkie (jako ołów), – max. 0,1,- żelazo (Fe) – max. 0,01,- ołów (Pb) – max. 0,0005, - lit (Li) – max. 0,001,- magnez (Mg) – max. 0,007,- mangan (Mn) – max. 0,001,- rtęć (Hg) – max. 0,0005,- molibden (Mo) – max. 0,005,- nikiel (Ni) – max. 0,001,- niob (Nb) – max. 0,001,- fosforany (PO4) – max. 0,1,- potas (K) – max. 0,005,- krzem (Si) – max. 0,02,- srebro (Ag) – max. 0,001,- sód (Na) – max. 0,2,- stront (Sr) – max. 0,001,- siarczany (SO4) – max. 0,4,- tantal (Ta) – max. 0,002,- tal (Tl) – max. 0,005,- cyna (Sn) – max. 0,005, - wanad (V) – max. 0,001,- cynk (Zn) – max. 0,005,- cyrkon (Zr) – max. 0,001 | 10 | litr | 2,5l
17. | A-1734 | Kwas mrówkowy ACS >98% HPLC | 2 | litr | 1l
18. | A-1735 | Kwas mrówkowy LC-MS, czystość min. 98% | 1.25 | litr | 0,25l
19. | A-0727 | Kwas octowy 99,7% HPLC | 2.5 | litr | 2,5l
20. | A-1806 | Kwas octowy LC-MS, czystość min. 99,9% | 800 | mililitr | 50ml
21. | A-0728 | Kwas ortofosforowy HPLC 85% | 0.5 | litr | 0,5l
22. | A-0729 | Kwas solny do analizy śladowej, stężenie min. 36,3%, max. 38% | 7.5 | litr | 2,5l
23. | A-0826 | Metanol deuterowany MeOH-d, stopień deuterowania minimum 99,5% | 2000 | gram | 100g
24. | A-0019 | Metanol do HPLC, czystość min. 99,85% | 50 | litr | 2,5l
25. | A-0730 | Metanol MeOH LC-MS (chromasolv min. 99,99%) | 92.5 | litr | 2,5l
26. | A-0068 | N,N-dimetyloformamid HPLC | 1 | litr | 1l
27. | A-0719 | Sorbent octadecyl C18 40µm | 200 | gram | 100g
28. | A-0732 | Tetrahydrofuran (THF) HPLC, czytsość min. 99,9% | 2 | litr | 1l
29. |  | Woda o czystości LC-MS w opakowaniu z ciemnego szkła | 10 | litr | 1l
Cena za całość zamówienia brutto …………..…….PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczone odczynniki muszą mieć termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
Do każdej dostarczonej serii odczynników należy dołączyć zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym
normom lub specyfikacjom technicznym, na którym musi być podany okres ważności danego odczynnika oraz kartę charakterystyki tych odczynników zgodną z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca jest zobowiązany do odbioru od zamawiającego pustych opakowań, w tym opakowań niekaucjonowanych. Odbiór opakowań, w tym transport, nastąpi na koszt i ryzyko wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia przez zamawiającego. Opakowania będą puste, bez pozostałości odczynników jednak nie będą dodatkowo myte przez zamawiającego.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## VII ODCZYNNIKI DO AMINO.
Do Kierownika ZHW
Komórka organizacyjna:
Składa zapotrzebowanie na: Odczynniki do analizy aminokwasów "BC"
Nr sprawy: AD-O.272.7.2023 | [7 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
Pakiet VII - Odczynniki do analizy aminokwasów "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary [zł] | Cena za całość zapotrzebowania brutto* [zł] | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | A-0306 | Koncentrat roztworu A do analizy aminokwasów zawierający acetonitryl i kwas mrówkowy | 2 | litr
2. | A-0307 | Roztwór B do analizy aminokwasów zawierający acetonitryl | 3 | litr
3. | A-0305 | Zestaw do derywatyzacji aminokwasów zawierający bufor boranowy, reagent w proszku oraz rozcieńczalnik reagenta | 5 | zestaw
4. | A-1108 | Wzorzec do aminokwasów Amino Acid Standard H o stężeniach dla: argininy, lizyny, histydyny, izoleucyny, fenyloalaniny, tyrozyny, leucyny, metioniny, waliny, alaniny, glicyny, proliny, seryny, kwasu glutaminowego, treoniny, kwasu asparaginowego 2,5±0,1 µmol/ml, dla cystyny 1,27± 0,1µmol/ml | 10 | mililitrów
Cena za całość zamówienia brutto …………...……..…….PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczone odczynniki muszą mieć terminy ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
Do każdej dostarczonej serii odczynników należy dołączyć zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym
normom lub specyfikacjom technicznym, na którym musi być podany okres ważności danego odczynnika oraz kartę charakterystyki tych odczynników zgodną z obowiązującymi przepisami.
Zaleca się aby wzorzec, opisany w pozycji nr 4, spełniał wymagania normy PN-EN ISO 17034 lub równoważnej.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## VIII KOUMIENKI HPLC I AAS
Nr sprawy: AD-O.272.7.2023 | [8 empty] | Załącznik nr 9 do SWZ
Pakiet VIII - Kolumienki do chromatografii "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Wielkość opakowania (nie większa niż) | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary [zł] | Cena za całość zapotrzebowania brutto* [zł] | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | A-0088 | Kolumienki amino, średnia średnica cząsteczki, (w oparciu o badania na żelu krzemionkowym) (ADP): 47 - 60 µm średnica porów: 60A Pokrycie powierzchni: 100-150 µg/m2 w oparciu o % węgla Pokrycie powierzchni: 40-50 µg/m2 w oparciu o % azotu Pozostałość ekstrakcyjna: max. 0,1%; masa złoża 500 mg, poj. 3 ml | 100 | sztuka | 50 szt.
2. |  | Kolumienki do oznaczania beta agonistów AFFINIMIP SPE Beta Agonists 10 ml | 500 | sztuka | 50 szt.
3. | A-0276 | Kolumienki do oznaczania beta agonistów SPE-MIP 25 mg/10 ml | 450 | sztuka | 50 szt.
4. | A-0723 | Kolumienki octadecyl C18, średnia średnica cząsteczki (w oparciu o badania na żelu krzemionkowym) (ADP): 47 - 60 µm średnica porów: 60A Desizopropyloatrazyna (10%): 110-150 ml Pokrycie powierzchni: 320-350µg/m2 w oparciu o % węgla Pozostałość ekstrakcyjna: max. 0,2%, masa złoża 500 mg, poj.6 ml | 3100 | sztuka | 100 szt.
5. | A-1045 | Kolumienki polimeryczne OASIS HLB 200mg/6ml | 240 | sztuka | 30 szt.
6. | A-0090 | Kolumienki SPE C8 - średnia średnica cząsteczki, (w oparciu o badania na żelu krzemionkowym) (ADP): 47 - 60 µm średnica porów: 60A Pozostałość ekstrakcyjna: max. 0,2%, masa złoża 500 mg, poj. 6 ml | 180 | sztuka | 30 szt.
7. | A-1212 | Kolumienki Strata SDB-L Styrene-Divinylbenzene 200mg/ 3ml Polymer (100µm, 260A) | 200 | sztuka | 50 szt.
8. | A-1739 | Kolumienki Strata TM-X masa złoża 100mg, poj. 6 ml, 33um, Polymeric Sorbent | 420 | sztuka | 30 szt.
9. | A-1334 | Kolumienki wypełnione żelem krzemionkowym HyperSep Silica SPE 1000mg/6ml | 60 | sztuka | 50 szt.
Cena za całość zamówienia brutto …………..…….PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczone kolumienki muszą mieć terminy ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
Do każdej dostarczonej serii kolumienek należy dołączyć zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub
specyfikacjom technicznym, na którym musi być podany okres ważności danych kolumienek oraz kartę charakterystyki tych kolumienek zgodną z obowiązującymi przepisami.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## IX POŻYWKI
Nr sprawy: AD-O.272.7.2023 | [9 empty] | Załącznik nr 10 do SWZ
Pakiet IX - Pożywki mikrobiologiczne "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Wymagania | Wielkość opakowania (nie większa niż) | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary [zł] | Cena za całość zapotrzebowania brutto* [zł] | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | A-1356 | Agar do wykrywania substancji przeciwbakteryjnych (Antybiotyk medium nr 1) | 1 | kg | Skład g/l: Pepton-6,0, Trypton -4,0, Ektrakt drożdżowy-3,0, Glukoza -1,0, wyciąg mięsny-1,5, agar-11,5, pH 6,5±0,2 | 0,5 kg
2. | A-1245 | Agar DST | 6 | kg |  | 0,5 kg
3. | A-0362 | Agar odżywczy | 1 | kg |  | 0,5 kg
4. | A-0950 | Agar pH 6,0 | 1.5 | kg |  | 0,5kg
5. | A-0952 | Agar pH 8,0 | 0.5 | kg |  | 0,5kg
6. | A-0380 | Agar XLD | 1.5 | kg | PN+EN ISO 6579-1 aktualne wydanie lub równoważne | 0,5 kg
7. | A-1357 | Agar zwykły | 1 | kg | Skład g/l: Ekstrakt mięsny 10,0; Pepton 10,0; NACl 5,0 Agar15,0 | 0,5 kg
8. | A-0124 | Agarowa pożywka zmodyfikowana Rappaport – Vassiliadis (MSRV) | 2.5 | kg | PN-EN ISO 6579-1 aktualne wydanie lub równoważne | 0,5 kg
9. | A-0397 | Agarowa pożywka chromogenna do oznaczania Salmonella (BSA) | 1 | kg |  | 0,5 kg
10. | A-0923 | Bulion Mueller-Hintona | 1 | kg |  | 0,5 kg
11. | A-0959 | Ekstrakt drożdżowy | 0.5 | kg |  | 0,5 kg
12. | A-0394 | Mleko w proszku odtłuszczone, wolne od substancji hamujacych | 0.5 | kg |  | 0,25 kg
13. | A-0909 | Pożywka agarowa AKG do ekspresji antygenów rzęskowych Salmonella | 1600 | ml |  | 100 ml
14. | A-0408 | Zbuforowana woda peptonowa (Zb) | 15 | kg | PN-EN ISO 6579-1 aktualne wydanie lub równoważne | 0,5 kg
Cena za całość zamówienia brutto ………………………..PLN
W sytuacji jeżeli zaoferowana pożywka podstawowa wymaga dostawy suplementu wykonawca powinien wstawić wiersz pod daną pożywką podstawową i podać rodzaj (nazwę materiału/wyposażenia), ilość, jednostkę miary i wielkość opakowania suplementu.
W sytuacji zaoferowania dwóch lub więcej rodzajów suplementów wiersze pod daną pożywką podstawową należy powielić.
Rodzaj (nazwę materiału/wyposażenia), ilość, jednostkę miary, wielkość opakowania suplementów Wykonawcy wskazują samodzielnie.
Określając ilość suplementu Wykonawca musi samodzielnie ją przeliczyć i podać zgodnie z instrukcją producenta w ten sposób, że musi być ona wystarczająca do wykorzystania ilości zamówionej pożywki podstawowej.
Suplementy antybiotykowe powinny być pakowane z przeznaczeniem max. na 1 l pożywki podstawowej.
Ilości i rodzaje zaoferowanych suplementów muszą być zgodne z normą lub instrukcją producenta.
Wymagania stawiane wykonawcom:
1. Dostarczone pożywki muszą mieć następujące terminy ważności:
- pożywka sucha min. 9 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego
- suplement do pożywki min. 9 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego (w przypadku zaoferowania suplementu)
- pożywka gotowa w butelkach / kolbach min. 2 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego
2. Każda dostarczona seria pożywek suchych musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, a w nim następujące informacje:
- Nazwa pożywki
- Numer katalogowy
- Numer partii / serii produkcyjnej
- Data przydatności do użycia
- Wykaz szczepów referencyjnych z uznanej kolekcji użytych do kontroli
- Wyniki testów kontrolnych w zakresie przydatności pożywki z uwzględnieniem kryteriów ich akceptacji
- Opis wzrostu drobnoustrojów
3. Jednorazowo należy dostarczyć aktualną specyfikację pożywek suchych, kartę charakterystyki zgodną z obowiązujacymi przepisami oraz dokument zawierający opis sposobu przygotowania pożywki. W przypadku zmiany specyfikacji wykonawca zobowiązany jest dostarczyć uaktualnioną wersję.
Specyfikacja musi zawierać:
- Nazwę, skład i nr katalogowy pożywki
- Jeśli pożywka wymaga dodatku suplementu podać ich wykaz wraz ze składem
- Wartość pH
- Informacje dotyczące przechowywania i przydatności do stosowania
- Opis prawidłowego przygotowania pożywki
4. Suplement jest integralną częścią pożywki bazowej i musi pochodzić od tego samego producenta. Do każdego dostarczonego suplementu należy dostarczyć specyfikację, kartę charakterystyki oraz zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane
produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
5. Do każdej dostawy pożywki suchej - mleko w proszku odtłuszczone, wolne od substancji hamujących (poz.12) należy dostarczyć zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
zawierające informację, że pożywka jest wolna od substancji hamujących.
6. Pożywki suche przed otwarciem opakowania i po jego otwarciu można przechowywać w temperaturze otoczenia (18-27 0C).
7. Rozpuszczony suplement dodawany do pożywki bazowej musi być gotowy do użycia.
Do oferty przetargowej należy dołączyć kompletną dokumentację dla pożywki suchej - Agarowa pożywka zmodyfikowana Rappaport - Vassiliadis (MSRV) (poz. 8) i Agar DST (poz. 2) tj. przykładową specyfikację, przykładowe zaświadczenie
podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz kartę charakterystyki zgodną z obowiązującymi przepisami.
8. Każda dostarczona seria pożywek gotowych musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, a w nim następujące informację:
- Nazwa pożywki
- Numer katalogowy
- Numer partii/serii produkcyjnej
- Data przydatności do użycia
- Wykaz szczepów referencyjnych z uznanej kolekcji użytych do kontroli.
- Wyniki testów kontrolnych w zakresie przydatności pożywki z uwzględnieniem kryteriów ich akcepatcji
9. Jednorazowo należy dostarczyć aktualną specyfikację pożywek gotowych oraz kartę charakterystyki zgodną z obowiązujacymi przepisami. W przypadku zmiany specyfikacji wykonawca zobowiązany jest dostarczyć uaktualnioną wersję. Specyfikacja musi zawierać:
- Nazwę, skład i nr katalogowy pożywki
- Ogólną charakterystykę pożywki (kolor, pH, opakowanie)
- Warunki przechowywania pożywki
- W przypadku pożywki agarowej AKG do ekspresji antygenów rzęskowych Salmonella sposób upłynnienia i przygotowania do posiewu oraz termin ważności po rozlaniu na płytki
10. Dostarczenie (transport) wszystkich pożywek do laboratorium musi odbywać się z zachowaniem warunków przewidzianych przez producenta dla przechowywania produktu.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## X Zestaw do izol.DNA UPZZ
Nr sprawy: AD-O.272.7.2023 | [6 empty] | Załącznik nr 11 do SWZ
Pakiet X - Zestaw do izolacji genomowego DNA z tkanek do UPPZ metodą Real-Time PCR "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary [zł] | Cena za całość zapotrzebowania brutto* [zł] | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | A-1991 | Zestaw do izolacji DNA z tkanek metodą kolumienkową pozwalający na uzyskanie DNA o czystości i stężeniu wystarczającym do bezpośredniego przeprowadzenia reakcji real-time PCR kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 480. Jeden zestaw musi umożliwiać przeprowadzenie min. 60 izolacji. Zestaw musi być zgodny z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiającym metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz. Urz. UE L54/1 z 26.2.2009) z modyfikacją wprowadzoną przez PIWet-PIB | 2 | zestaw
Cena za całość zamówienia brutto……………….…………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczony zestaw musi mieć termin ważności min. 8 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
Każda dostarczona seria zestawu musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym wraz z podanym terminem ważności.
Każdy dostarczony zestaw musi posiadać instrukcje. Wszelkie zmiany w instrukcjach muszą być potwierdzone pisemnie w momencie dostarczania zestawu, którego dotyczą te zmiany.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## XI Testy immuno.
Nr sprawy: AD-O.272.7.2023 | [6 empty] | Załącznik nr 12 do SWZ
Pakiet XI - Testy immunoenzymatyczne "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary [zł] | Cena za całość zapotrzebowania brutto* [zł] | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | A-0532 | Zestaw immunoenzymatyczny - ELISA do diagnostyki IBR/IPV gB | 5 | płytka
2. | A-1195 | Zestaw immunoenzymatyczny - ELISA do diagnostyki IBR/IPV gE | 5 | płytka
3. | A-0530 | Zestaw immunoenzymatyczny - ELISA do diagnostyki pomoru klasycznego świń (p/ ciała) | 25 | płytka
4. | A-1330 | Zestaw immunoenzymatyczny ELISA - choroba niebieskiego języka | 15 | płytka
5. | A-1041 | Zestaw immunoenzymatyczny ELISA BLV Blocking (odczynniki wchodzące w skład zestawów powinny być dostarczone w objętości umożliwiającej: - wykonanie badań z wykorzystaniem całej płytki podczas jednej serii pomiarowej (70% zamówienia) - wykonanie badań na pojedynczych baretkach w jednej serii pomiarowej (30% zamówienia) | 100 | płytka
6. | A-1799 | Zestaw immunoenzymatyczny ELISA do gorączki Q | 4 | płytka
7. | A-1309 | Zestaw immunoenzymatyczny ELISA PRVgE - płytki podzielne | 5 | płytka
Cena za całość zamówienia brutto……………….…………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczone testy muszą mieć terminy ważności min. 10 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego i znajdować się w wykazie wyrobów do diagnostyki
in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii o ile przepisy tego wymagają.
Każda dostarczona seria testów immunoenzymatycznych musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, a w przypadku testów Elisa dokumenty świadczące o przeprowadzonej walidacji.
Wszystkie dostarczone testy muszą posiadać instrukcje w języku polskim. Wszelkie zmiany w instrukcjach muszą być potwierdzone pisemnie w momencie dostarczania testu którego dotyczą te zmiany.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## XII Zestaw do wykr. RNA AIV
Nr sprawy: AD-O.272.7.2023 | [6 empty] | Załącznik nr 13 do SWZ
Pakiet XII - Zestawy do wykrywania wirusowego RNA w kierunku wirusa grypy ptaków (AIV) "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | A-1992 | Zestaw do wykrywania RNA z izolatów z próbek tkanek i wymazów od ptaków w kierunku diagnostyki wirusa grypy ptaków typu A o specyficzności 100%. Zestaw musi zawierać gotową do użycia mieszaninę reakcyjną oraz kontrolę dodatnią reakcji. Gotowa do użycia mieszanina reakcyjna musi zawierać odwrotną transkryptazę- polimerazę Taq, startery i sondy, oligonukleotydy do amplifikacji i wykrywania genomu FLUA oraz endogenną kontrolę dodatnią. Izolacja badanego materiału genetycznego oraz proces postępowania z endogenną kontrolą dodatnią musi uwzględniać możliwości techniczne posiadanych przez zamawiającego automatycznych urządzeń do izolacji: MagNA Pure 96 oraz MagCore Plus II. Zestaw musi być kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 480. Zestaw musi umożliwiać badanie próbek pulowanych: 5 i 10 próbek | 45 | zestaw
Cena za całość zamówienia brutto……………….…………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczone zestawy do wykrywania wirusowego RNA w kierunku wirusa grypy ptaków (AIV) muszą mieć termin ważności min. 10 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego i znajdować się w wykazie wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii.
Wszystkie dostarczone zestawy do wykrywania wirusowego RNA w kierunku wirusa grypy ptaków (AIV) muszą posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
Wszystkie dostarczone zestawy do wykrywania wirusowego RNA w kierunku wirusa grypy ptaków (AIV) muszą posiadać wyniki walidacji pierwotnej przeprowadzonej przez producenta zestawu i instrukcje w języku polskim. Wszelkie zmiany w instrukcjach muszą być potwierdzone pisemnie w momencie dostarczania zestawu, którego dotyczą te zmiany.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opis sposobu obliczenia ceny.