Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-9/2024

Załącznik nr 2 do SWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

- Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

- Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

| Pakiet 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa |  |  | Ilość szt |  |  | Cena jedn. netto za szt. w zł |  |  | Wartość netto w zł |  |  | Podatek VAT |  |  | Wartość brutto w zł |  | Nazwa handlowa / nr katalogowy / wielkość opakowania zbiorczego / EAN – jeśli dotyczy |  |
| 1 | Serweta jałowa o wymiarze 75cm x 45 cm (+/-5cm) z przylepcem wykonana z laminatu w kolorze niebieskim lub zielonym o gramaturze min 40g/m2 o wysokiej wytrzymałości na zrywanie, stanowiącego całkowitą barierę dla cieczy, zapewniającego wysoką ochronę przed czynnikami biologicznymi |  |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa |  |  |  | Ilość szt |  | Cena jedn. netto za szt. w zł |  |  | Wartość netto w zł |  |  | Podatek VAT |  |  | Wartość brutto w zł |  | Nazwa handlowa / nr katalogowy / wielkość opakowania zbiorczego / EAN – jeśli dotyczy |  |
| 1 | Osłonka na worki infuzyjne o pojemności 100 - 250ml zawierające leki światłoczułe (za wyjątkiem koloru czarnego) |  |  |  | 10 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Osłonka na worki infuzyjne o pojemności 500 -1000ml zawierające leki światłoczułe (za wyjątkiem koloru czarnego) |  |  |  | 16 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa |  |  |  | Ilość szt |  | Cena jedn. netto za szt. w zł |  |  | Wartość netto w zł |  |  | Podatek VAT |  |  | Wartość brutto w zł |  | Nazwa handlowa / nr katalogowy / wielkość opakowania zbiorczego / EAN – jeśli dotyczy |  |
| 1 | Przyrząd do wielokrotnego pobierania leków i płynów przystosowany do pracy z cytostatykami. Posiada filtr cząsteczkowy 5 µm dla płynu i filtr p/areozlowy 0,2 µm. Oznaczony kolorem czerwonym. Posiada bezigłowy port z płaską mebraną która otwiera droge dla płynu tylko w chwili przyłaczenia strzykawki i zabezpiecza przed wyciekiem leku po rozłłaczeniu strzykawki oraz wrazie potrzeby jest łatwa do dezynfekcji. Produkt posiada udokumentowaną kompatybilność chemiczną z cytostatykami. Przyrząd zapewnia udokumantowane badaniami: właściwe stężenie podczas rekonstytucji leku poprzez brak adsorbcji przez membranę filtra, stałość przepływu poprzez nie zapychanie filtra cząsteczkowego podczas pobierania leku, szczelność chemiczną przy pracy z lekami cytotoksycznymi, pracę w systemie zamkniętym bez przedostawania się leków do otoczenia, sterylność roztworu po rekonstytucji prze okres 14 dni . |  |  |  | 18 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp |  | Nazwa |  |  | Ilość szt |  | Cena jedn. netto za szt. w zł |  |  | Wartość netto w zł |  |  | Podatek VAT |  |  | Wartość brutto w zł |  | Nazwa handlowa / nr katalogowy / wielkość opakowania zbiorczego / EAN – jeśli dotyczy |  |
| 1 |  | Sterylny fartuch chirurgiczny do przygotowywania cytostatyków posiadające atest, o gramaturze min.78 g/cm², wykonany z poliestru, mikroporowatej oddychającej folii i polipropylenu, bez dodatkowych wzmocnień pełnobarierowy, spełniający wymagania HP dla obszaru krytycznego wg EN 13795 i oddychający na całej powierzchni, odporność na penetrację wodną ≥170 cm H₂O, pakowany w wentylowaną torbę do sterylizacji, w komplecie 1 serweta do rąk 37x69cm ,3 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych, badania na przenikalność cytostatyków dołączone do oferty. Rozmiar damski |  |  | 1 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp |  | Nazwa |  |  |  | Ilość szt |  |  | Cena jedn. netto za szt. w zł |  |  | Wartość netto w zł |  |  | Podatek VAT |  | Wartość brutto w zł |  | Nazwa handlowa / nr katalogowy / wielkość opakowania zbiorczego / EAN – jeśli dotyczy |
| 1 |  | *Łącznik do transferu leków niebezpiecznych w systemie zamkniętym, kompatybilny z adapterem na fiolkę z pozycji 2 Produkt umożliwiający transfer powietrza do balonika wyrównującego ciśnienie w adapterach fiolkowych. Produkt umożliwiający transfer płynów do fiolki w celu rekonstytucji leku i/lub pobrania leku do strzykawki luer lock. Urządzenie posiadające samouszczelniającą się elastomerową membranę w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas pobierania i przenoszenia leku. Produkt łączony z adapterem na fiolkę poprzez ruch wciśnięcia, w celu zapewnienia lepszej ergonomii pracy. Produkt kompatybilny z adapterem na fiolkę w poz 2.Produkt spełniający wymagania normy ISO 10993. Produkt klasy IIa. |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | *Adapter na fiolkę z lekiem w celu przygotowywania i przenoszenia leków niebezpiecznych w systemie zamkniętym, wyposażony w transparentną komorę/balonik do wyrównywania ciśnienia i zatrzymywania oparów posiadający elastomerową membranę z polyisoprenu, samouszczelniającą się po odłączeniu urządzenia do przenoszenia leku. Adapter na fiolkę o rozmiarach 20 mm z zieloną nakładką zabezpieczającą kolec, w celu łatwej identyfikacji produktu. System zapobiega przedostawaniu się drobnoustrojów przez okres do 168 godzin. Możliwość zastosowania produktu do 10 aktywacji. Produkt spełniający wymagania normy ISO 10993. Produkt niezawierający lateksu oraz BPA. Produkt pakowany pojedynczo. Produkt spełniający wymagania normy ISO 10993. Produkt klasy IIa |  |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Produkty z pozycji 1,2, stanowią rozwiązanie do przygotowywania i przenoszenia leków zgodne z definicją NIOSH. Zgodność produktu z definicją NIOSH potwierdzona badaniami. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa |  |  |  |  | Ilość szt |  | Cena jedn. netto za szt. w zł |  |  | Wartość netto w zł |  |  | Podatek VAT |  | Wartość brutto w zł |  | Nazwa handlowa / nr katalogowy / wielkość opakowania zbiorczego / EAN – jeśli dotyczy |  |
| 1 | Zamknięty adapter luer męski na stałe połączony ze strzykawką luer-lock o pojemności 5 ml tworzący zamknięty system do podaży i przenoszenia leków niebezpiecznych, z przezroczystą, żeńską osłonką końcówki luer-lock typu PushFit. samoczynnie zamykający się adapter po rozłączeniu od zaworu bezigłowego, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowania i transportu w strzykawce. Objętość wypełnienia adaptera 0,12 ml, długość adaptera 2,19cm. Do wielokrotnego użycia 50 podań lub 72h potwierdzone w instrukcji obsługi. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Zestaw sterylny, apirogenny, sterylizowany radiacyjnie. |  |  |  |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zamknięty adapter luer męski na stałe połączony ze strzykawką luer-lock o pojemności 10 ml tworzący zamknięty system do podaży i przenoszenia leków niebezpiecznych, z przezroczystą, żeńską osłonką końcówki luer-lock typu PushFit. samoczynnie zamykający się adapter po rozłączeniu od zaworu bezigłowego, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowania i transportu w strzykawce. Objętość wypełnienia adaptera 0,12 ml, długość adaptera 2,19cm. Do wielokrotnego użycia 50 podań lub 72h potwierdzone w instrukcji obsługi. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Zestaw sterylny, apirogenny, sterylizowany radiacyjnie. |  |  |  |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zamknięty adapter luer męski na stałe połączony ze strzykawką luer-lock o pojemności 20 ml tworzący zamknięty system do podaży i przenoszenia leków niebezpiecznych, z przezroczystą, żeńską osłonką końcówki luer-lock typu PushFit. samoczynnie zamykający się adapter po rozłączeniu od zaworu bezigłowego, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowania i transportu w strzykawce. Objętość wypełnienia adaptera 0,12 ml, długość adaptera 2,19cm. Do wielokrotnego użycia 50 podań lub 72h potwierdzone w instrukcji obsługi. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Zestaw sterylny, apirogenny, sterylizowany radiacyjnie. |  |  |  |  | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zamknięty adapter luer męski na stałe połączony ze strzykawką luer-lock o pojemności 30 ml tworzący zamknięty system do podaży i przenoszenia leków niebezpiecznych, z przezroczystą, żeńską osłonką końcówki luer-lock typu PushFit. samoczynnie zamykający się adapter po rozłączeniu od zaworu bezigłowego, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowania i transportu w strzykawce. Objętość wypełnienia łącznika 0,12 ml, długość adaptera 2,19cm. Do wielokrotnego użycia 50 podań lub 72h potwierdzone w instrukcji obsługi. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Zestaw sterylny, apirogenny, sterylizowany radiacyjnie. |  |  |  |  | 2 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zamknięty adapter luer męski na stałe połączony ze strzykawką luer-lock o pojemności 50 ml tworzący zamknięty system do podaży i przenoszenia leków niebezpiecznych, z przezroczystą, żeńską osłonką końcówki luer-lock typu PushFit. samoczynnie zamykający się adapter po rozłączeniu od zaworu bezigłowego, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowania i transportu w strzykawce. Objętość wypełnienia adaptera 0,12 ml, długość adaptera 2,19cm. Do wielokrotnego użycia 50 podań lub 72h potwierdzone w instrukcji obsługi. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Zestaw sterylny, apirogenny, sterylizowany radiacyjnie. |  |  |  |  | 2 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa |  |  |  |  | Ilość szt |  | Cena jedn. netto za szt. w zł |  |  | Wartość netto w zł |  |  | Podatek VAT |  | Wartość brutto w zł |  | Nazwa handlowa / nr katalogowy / wielkość opakowania zbiorczego / EAN – jeśli dotyczy |  |
| 1 | Półmaska medyczna do zabiegów wysokiego ryzyka z zakrytym zaworem .Maska ochronna, do zastosowań w środowisku medycznym, zgodna z klasyfikacją FFP3, NR, D, z zakrytym zaworem wydechowym, posiadająca trójwarstwowy filtr wykonany z polipropylenu. Brak zawartości lateksu Trójpanelowa składana konstrukcja pozwalająca na większą ruchomość twarzy, wygodę oraz łatwość przechowywania. Maska winna spełniać wymagania dyrektyw 89/686/EWG (dla środków ochrony indywidualnej) i 93/42/EWG (dla wyrobów medycznych). Spełniająca wymagania norm EN 14683:2005, EN 149:2001+A1:2009. Typ IIR z efektywnością filtrowania min 99%, odporność na rozpryski ≥120 mmHg. Włóknina filtracyjna o niskich oporach oddychania na poziomie 1,13 mbar dla przepływu 95 l/min. Maska powinna posiadać klapkę pod brodą ułatwiającą zakładanie, regulacje oraz w celu uzyskania komfortowego dopasowania. Taśmy nagłowia wykonane z materiału poprawiającego komfort na poziomie szyi, twarzy i głowy, oznaczone certyfikatem CE. Brak zawartości lateksu w maskach. Pakowana indywidualnie w higieniczne opakowania foliowe. |  |  |  |  | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa |  |  |  | Ilość szt |  | Cena jedn. netto za szt. w zł |  |  | Wartość netto w zł |  |  | Podatek VAT |  |  | Wartość brutto w zł |  | Nazwa handlowa / nr katalogowy / wielkość opakowania zbiorczego / EAN – jeśli dotyczy |  |
| 1 | Sterylny biały kombinezon ochronny bez kaptura, przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości AiB wg GMP. Środek ochrony indywidualnej katergorii III zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425,typ 5,odporność na przeciek drobnych cząstek do wnętrza ubioru(ENISO 13982-1:2004/A1:2010),typ 6 odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami (EN13034:2005+A1:2009),czynnikami biologicznymi(EN14126:2003),wykonany z polietylenyu o wysokiej gęstości i masie powierzchniowej nie większej niż 45g/m2,oddychający,przepuszczalnośc powietrza ,odporny na przenikanie cytoststyków, odporność materiału na ścieranie, przebicie, wytrzymałość na zginanie, szwy wewnętrznie lamowane, elastyczne pętelki na kciuk przy rękawach, gumka w tunelu przy mankietach rękawów i nogawek, zamknięcie z przodu kombinezonu na zamek błyskawiczny przykryty patką, podwójnie pakowany, złożony w sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie ,rozmiar S,M,L,XL do wyboru przez Zamawiającego. |  |  |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa |  |  |  | Ilość szt |  | Cena jedn. netto za szt. w zł |  |  | Wartość netto w zł |  |  | Podatek VAT |  |  | Wartość brutto w zł |  | Nazwa handlowa / nr katalogowy / wielkość opakowania zbiorczego / EAN – jeśli dotyczy |  |
| 1 | Strzykawka - konstrukcja całkowicie szczelna ,zamknięta ,uniemożliwiająca demontaż tłoka ,połączona trwale z konektorem (umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie hermetycznie zamkniętym). Strzykawka zawiera sterylne powietrze wewnątrz, jest zaopatrzona w uszczelkę typu O-ring 3 warstwową, uniemożliwiającą uwalnianie się oparów/aerozoli poprzez tylną część strzykawki .Wewnątrz strzykawki rurka ze stali nierdzewnej, w której znajdują się dwie igły ,jedna dla płynu wykorzystywana do transferu leku, druga dla sterylnego powietrza dostarczanego ze strzykawki do fiolki. Strzykawka dzięki temu zapewnia wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiolki. Strzykawka w pełni bezpieczna uniemożliwiająca przypadkowe zakucie się igłą. Nie wymaga nakręcania czy też obracania w momencie łączenia z adapterem do fiolki. Materiały z których wykonana jest strzykawka są wolne od : DEHP , lateksu i BPA. Strzykawka dostępna w następujących rozmiarach (pojemnościach): 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 35 ml, 50 ml - 60 ml, do wyboru przez zamawiającego, z budową ułatwiającą ułatwiającym pobieranie cieczy oleistych |  |  |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Adapter pasujący do wszystkich typów dostępnych na rynku standardowych fiolek, zapewniający bezpieczny i wolny od zanieczyszczeń sposób dostępu do leku. Centralne nakłucie - wymuszane przez konstrukcję oraz podwójny zatrzask. Adapter musi być kompatybilny ze strzykawką z p-kt 1, wolny od : DEHP , lateksu i BPA. Łącznik kompatybilny z fiolkami o średnicy 13 mm, 17 mm., 20 mm., 28 mm do wyboru przez zamawiającego System sygnalizacji akustycznej podczas podłączania łącznika do fiolki. Łącznik we współpracy ze strzykawką zapewnia wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiolki. |  |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Adapter kolcowy do pobierania rozpuszczalnika z worka lub butelki, umożliwiający przepływ powietrza w celu wyrównania ciśnień. Kompatybilny ze strzykawką z p-kt 1,nie zawiera DEHP, lateksu oraz BPA. |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dren kolcowy bez komory kroplowej - długość 40 cm; umożliwia dostrzykiwanie leków przy pomocy wbudowanego konektora łączącego się w sposób zamknięty i szczelny ze strzykawką z pkt 1. Na drenie znajduje się klips, wolne od : DEHP , lateksu i BPA. |  |  |  | 1 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa |  |  |  | Ilość szt |  | Cena jedn. netto za szt. w zł |  |  | Wartość netto w zł |  |  | Podatek VAT |  |  | Wartość brutto w zł |  | Nazwa handlowa / nr katalogowy / wielkość opakowania zbiorczego / EAN – jeśli dotyczy |  |
| 1 | Gogle ochronne do procedury przygotowywania leków cytostatycznych kat.II ŚOI, mogące być dekontaminowane i myte, szybka acetatowa, pasek neoprenowy, nieparujące, lekkie i wytrzymałe |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa |  |  |  | Ilość szt |  | Cena jedn. netto za szt. w zł |  |  | Wartość netto w zł |  |  | Podatek VAT |  |  | Wartość brutto w zł |  | Nazwa handlowa / nr katalogowy / wielkość opakowania zbiorczego / EAN – jeśli dotyczy |  |
| 1 | Zestaw podłączeniowy z filtrem 0,2 μm służący do przygotowywania leków toksycznych z grupy taksanów, bez PCV i lateksu, zawierający kolec oraz zawór bezigłowy. Długośc 55 cm, średnica wewnętrzna drenu 3mm, pojemność wypełnienia 6 ml, zawierający zawór bezigłowy (szczelne, bezpieczne połączenie - potwierdzone w instrukcji obsługi). Do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72h. Zawierający 2 zaciski zatrzaskowe, złącze typu luer-lock, nakładke z hydrofobowym filtrem wlotu powietrza, z zastawką antyzwrotna. Nie zawierający DEHP. Produkt sterylny. Apirogenny. |  |  |  | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Aparat podłączeniowy do leków cytotoksycznych, światłoczułych, koloru bursztynowego, transparentny. Zestaw z bolcem, z odpowietrzeniem automatycznym. Długość drenu 38 cm, średnica wewnętrzna drenu 3mm, pojemność wypełnienia 3 ml, zawierający zawór bezigłowy (szczelne, bezpieczne połączenie - potwierdzone w instrukcji obsługi). Do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72h. Zawierający 2 zaciski zatrzaskowe, złącze typu luer-lock, nakładke z hydrofobowym filtrem wlotu powietrza, z zastawką antyzwrotna. Nie zawierający DEHP, PCV, latexu . Produkt sterylny. Apirogenny. |  |  |  | 18 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp |  | Nazwa |  | Ilość szt |  |  | Cena jedn. netto za szt. w zł |  |  | Wartość netto w zł |  |  | Podatek VAT |  |  | Wartość brutto w zł |  | Nazwa handlowa / nr katalogowy / wielkość opakowania zbiorczego / EAN – jeśli dotyczy |  |
| 1 |  | Bezigłowy przyrząd z kolcem mikro do wielokrotnego pobierania i przygotowywania roztworów. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona oraz filtr cząsteczkowy 5 mikrona. Zawór SWAN- konstrukcja ułatwiająca dezynfekcję oraz łatwe usunięcie pozostałości pobieranego roztworu z powierzchni styku złącza ze strzykawką po odkręceniu strzykawki oraz uniemożliwia cofanie się zawartości fiolki . Czas stosowania do 7 dni lub140 aktywacji. Filtr cząsteczkowy o pow.1cm2 wbudowany na całej długości w część chwytną przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny. Objętość całego systemu -0,28 ml. Kolec z dwoma przeciwlegle umieszczonymi otworami. Konstrukcja wyklucza kontakt leku z pcv i aluminium ,wolne od lateksu. |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Ilość szt | Cena jedn. netto za szt. w zł |  | Wartość netto w zł |  | Podatek VAT |  | Wartość brutto w zł |  |  | Nazwa handlowa / nr katalogowy / wielkość opakowania zbiorczego / EAN – jeśli dotyczy |  |
| 1 | Strzykawka 3 -częściowa o pojemności 3ml. Gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem - naturalnie bezlateksowy syntetyczny materiał zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych) Łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki. Czarna skala kontrastująca i czytelna Strzykawka wykonana w całości z polipropylenu Oznaczenie kolorystyczne na opakowaniu zgodnie z kodem kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Skalowana co 0,1 ml. Zakończenie Luer Lock. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka 3 -częściowa o pojemności 20 ml. Gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem - naturalnie bezlateksowy syntetyczny materiał zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych) Łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki. Czarna skala kontrastująca i czytelna Strzykawka wykonana w całości z polipropylenu Oznaczenie kolorem rozmiaru na opakowaniu zgodnie z kodem kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Skalowana co 1 ml. Zakończenie Luer Lock. | 2 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawka 3 -częściowa o pojemności 50 skala rozszerzona do 60 ml. Gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem - naturalnie bezlateksowy syntetyczny materiał zgodny z normami ISO 10993 i DIN EN 30993 (biologiczna ocena materiałów medycznych) Łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki. Czarna skala idealnie kontrastująca i czytelna Strzykawka wykonana w całości z polipropylenu Oznaczenie kolorem rozmiaru na opakowaniu zgodnie z kodem kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Skalowana co 1 ml. Zakończenie Luer Lock. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa |  |  | Ilość szt |  | Cena jedn. netto za szt. w zł |  | Wartość netto w zł |  | Podatek VAT | Wartość brutto w zł |  | Nazwa handlowa / nr katalogowy / wielkość opakowania zbiorczego / EAN – jeśli dotyczy |
| 1 | Kombinezon sterylny z kapturem. Osłony na obuwie z podeszwą antypoślizgową, połączone z nogawkami. Przetwarzany w czystych warunkach i sterylizowany promieniami gamma, sterylność potwierdzona certyfikatem dołączonym do każdej partii. Szwy łączące wewnątrz kombinezonu. Gumka mankiet rękawów, mankiet nogawek, kaptura wokół twarzy. Poziom zapewnienia sterylności SAL 10-⁶ wg ISO 11137-1. Przeznaczony do pracy w pomieszczeniach o klasie czystości A i B wg GMP. Materiał: wysokiej gęstości polietylen o masie powierzchniowej nie większej niż 45 g/m2. Umożliwia transfer powietrza i pary wodnej („oddychający”) w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania: przepuszczalność powietrza wg ISO 5636-5, wynik: 4 s; opór pary wodnej, Ret wg EN 31092/ISO 11092, wynik: 6,8 m2*Pa/W; odporny na przenikanie typowych cytostatyków: nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325; nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych i chroni przed ich przenikaniem na zewnątrz. Odporność materiału na ścieranie wg EN 530 Metoda 2, >10 cykli; wytrzymałość na zginanie materiału wg ISO 7854 Metoda B, >100 000 cykli; odporność na przebicie wg EN 863 co najmniej >5 N. Zwalidowany system podwójnego pakowania produkt złożony w sposób umożliwiający aseptyczne zakładanie. Dostępny w rozmiarach (od MD do 3X). Pakowany a'25. |  |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie