Miechów, 14 lutego 2020 r.

SZP/DN/ZP/........../II/2020

**/wszyscy uczestnicy postępowania/**

Nr sprawy: 4/2020 **- Dostawa i zakup narzędzi ginekologicznych dla potrzeb Szpitala św. Anny w Miechowie.**

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym na Platformie Zakupowej wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający w Załączniku nr. 1 pkt. 27 dopuści wysokiej jakości narzędzie: Kulociąg jednozębny Schroder, dł. 255 mm?

**Ad.1 Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający w Załączniku nr. 1 pkt. 28 dopuści wysokiej jakości narzędzie: Sonda waginalna Sims, sztywna, skalowana w cm, dł. 330 mm?

**Ad.2 Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający w Załączniku nr. 1, pkt. 29 dopuści wysokiej jakości narzędzie: Kleszcze typu Winter, owalny kształt, bransze wyżłobione, proste, figura nr 2, szer. 13,5 mm, dł. 280 mm?

**Ad.3 Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający w Załączniku nr. 1, pkt. 30 dopuści wysokiej jakości narzędzie: Kleszczyki naczyniowe typu Kocher Ochsner , proste, 1x2 ząbki, końcówki robocze ryflowane, dł. 260 mm?

**Ad.4 Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający w Załączniku nr. 1, pkt. 31 dopuści wysokiej jakości narzędzie: Łyżeczka typu Recamier, ostra, sztywna, fig. 00 dł. 300 mm?

**Ad.5 Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający w Załączniku nr. 1, pkt. 32 dopuści wysokiej jakości narzędzie: Łyżeczka typu Recamier, ostra, sztywna, fig. 0 dł. 305 mm?

**Ad.6 Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający w Załączniku nr. 1, pkt. 33 dopuści wysokiej jakości narzędzie: Łyżeczka typu Recamier, ostra, sztywna, fig. 1 dł. 305 mm?

**Ad.7 Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający w Załączniku nr. 1, pkt. 34 dopuści wysokiej jakości narzędzie: Łyżeczka typu Recamier, ostra, sztywna, fig. 2 dł. 305 mm

**Ad.8 Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający w Załączniku nr. 1, pkt. 38 dopuści wysokiej jakości kosz druciany o wym. 510 x 250 x 75(lub 60) mm (dł. x szer. wys), wykonany ze stali nierdzewnej, z rączkami?

**Ad.9 Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 10**

Czy Zamawiający w Załączniku nr. 1, pkt. 39 dopuści wysokiej jakości matę silikonowa o wymiarach 464 x 244 mm do umocowania w kontenerze sterylizacyjnym delikatnych instrumentów medycznych?

**Ad.10 Zamawiający dopuszcza.**