## ZADANIE
Załącznik nr 7 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.6.6.2024
Formularz cenowo-techniczny – ZADANIE NR 6
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy czujników jednopacjentowych kompatybilnych z kardiomonitorami GE-Healthcare oraz pulsyksometrami posiadanymi przez Zamawiającego, adapterów zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………………………………… . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość - 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy, wielkość opakowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Czujnik SP02 jednorazowego użytku, w technologii Trusignal, dla dzieci (3-20 kg), jednorazowy, klejowy, kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego kardiomonitorami GE typ B 155M/B 105M | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Czujnik SP02 jednorazowego użytku - w technologii Trusignal, niemowlęcy (3-20 kg), pediatryczny (10-50kg), bezklejowy, do wyboru przez Zamawiającego, kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego kardiomonitorami GE typ B 155M/B 105M | szt. | 590 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Czujnik SP02 jednorazowego użytku, w technologii Trusignal, dla noworodków (<3kg) lub dla dorosłych (>30kg), jednorazowy klejowy, do wyboru przez Zamawiającego, kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego kardiomonitorami GE typ B 155M/B 105M | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Czujnik SP02 jednorazowego użytku - w technologii Trusignal -jednorazowy dla noworodków (<3kg) i dorosłych (>30kg), piankowy, do wyboru przez Zamawiającego, kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego kardiomonitorami GE typ B 155M/B 105M | szt. | 220 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Czujnik SP02 jednorazowego użytku- w technologii Nellcor - dla noworodków (<3kg), dla dorosłych (>30kg), jednorazowy, klejowy do wyboru przez Zamawiającego, kompatybilne z Pulsykso-metrem Nellcor N-394 395 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Czujnik SP02 jednorazowego użytku- w technologii Nellcor - dla noworodków (<3kg), dla dorosłych (>30kg), jednorazowy, piankowy do wyboru przez Zamawiającego, kompatybilne z Pulsykso-metrem Nellcor N-395 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Adapter do pulsoksymetru Nellcor N395 | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
* Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego wskazania parametrów oferowanego wyrobu poprzez przekreślenie lub usunięcie parametrów, których nie oferuje.
| .........….........……………………......…, dn. .........................roku |  |  |  | ……………………………………………………………………………………………….