## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.150.2024.BM
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów okulistycznych.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto #:
część 1
część 2
część 3
część 4
część 5
część 6
część 7
część 8
część 9
część 10
część 11
część 12
część 13
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..………………………….. ………………………………..…………………………..
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
* Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. ^ W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
*zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
8. | Oświadczamy, że oferowane przez nas materiały są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r (MDR). Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
9. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
10. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w SWZ.
11. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
| Nazwa i adres banku |  | Nr rachunku

## część (1)
| DFP.271.150.2024.BM | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | Jednorazowa igła dwutorowa do podawania dekaliny 23G (0,6mm), konektor luer-lock | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
2. | Jednorazowa, wysuwana igła podsiatkówkowa, 41G, pracująca w systemie 23G (0,6mm) | 25 | szt. |  |  |  |  | 0
3. | Sterylny, roztwór o stężeniu 0,15% błękitu trypanu ,o stężeniu 0,025% błękitu brilantowego G i o stężeniu 4%polietylenoglikolu rozcieńczonych w fizjologicznym lub zbuforowanym roztworze chlorku sodowego stosowany do barwienia błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej, pakowany w szklane ampułkostrzykawki lub ampułki zawierające 0,5 ml płynu. | 220 | szt. |  |  |  |  | 0
4. | Błękit trypanu - sterylny, apyrogenny płyn do barwienia tkanek zapewniający widoczność włókien tkankowych, stosowany jest w chirurgii przedniego odcinka oka podczas usuwania zaćmy. Stężenie 0,06%. Opakowanie = 5 szt. fiolek po 1ml lub opakowanie = 1 szt fiolka 1 ml lub opakowanie= 10 szt. fiolek 1 ml | 1050 | szt. |  |  |  |  | 0
5. | Metyloceluloza o stężeniu 2,0% o pojemności 2 ml, lepkość (2600-7000) mpas, osmolarność (300-390) mosm/l | 200 | szt. |  |  |  |  | 0
6. | Podwójny implant do operacji przeciwjaskrowej typu MIGS wykonany z tytanu chirurgicznego, niemagnetycznego. Pokryty heparyną, załadowany do jednorazowego injektora. Średnica wewnętrzna 80µm, wymiary 0,36x0,36mm Implant o wymiarach 0,36x0,36mm i średnicy wewnętrznej 80µm. Dwa sterylne implanty załadowane do aplikatora, gotowe do wszczepienia do jednego oka. | 30 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (2)
| DFP.271.150.2024.BM | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 2
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | Implant nadtwardówkowy do wgłębiania ściany gałki ocznej wykonany z 100% elastomeru silikonu, nie zawierający lateksu, o długości ok. 125mm, mankiet okrągły lub owalny, z taśmą wg poniższych rozmiarów: 1. Wysokość taśmy 0,75mm, szer. 2mm, mankiet okrągły dł. 15mm lub 30mm, średnica wew. 1mm, średnica zewnętrzna 2,1mm 2. Wysokość taśmy 0,75mm, szer. 2mm, mankiet owalny dł. 5mm. szerokości 2,5mm, wysokości 1,6mm, 3. Wysokość taśmy 0,6mm, szer. 2,5mm, mankiet owalny dł. 5mm. szerokości 3,75mm, wysokości 1,8mm | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
2. | Gąbki silikonowe do implantacji wg poniższych rozmiarów: Okrągła dł. 80mm, średnicy 3; 4; 5 mm Typ Scholda, szer. 5 i 7 mm, Owalna o długości 80-100mm, szerokości 5; 7; 7,5mm; wys. 3; 3,25; 5,5mm, Owalna z rowkiem dł. 80mm, szer. 5, Półokrągła (częściowo płaska) dł 80mm i szer 5 X3,33 mm; 7,5x2,75 mm. | 80 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (3)
| DFP.271.150.2024.BM | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | Zestaw do zabiegów okulistycznych, sterylny, minimalny skład zestawu: | 1700 | szt. |  |  |  |  | 0
Zestaw musi zawierać następujace elementy: |  |  |  | Dodatkowe warunki
1 | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min.65x190cm | 1 | szt | Każdy zestaw oznaczony kolorystycznie celem łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie ma znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tę etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie: napis "ZAB. OKULISTYCZNY" kolor czarny, umieszczony w kolorowej ramce, rozmiar ramki min. 30x120mm. Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw ma być wyposażony w cztery samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii, informacją o producencie, służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymagana zgodność z normą PN EN 13795 lub równoważną dotyczy fartuchów, obłożeń i serwet. Zestaw zapakowany w podwójne opakowanie - dyspenser z klapką do wielokrotnego otwierania i zamykania posiadający etykietę produktową, nazwę zestawu w kolorowej ramce zgodny z zestawem oraz karton zewnętrzny. Wszystkie wymiary (tam, gdzie nie są podane zakresy) zamawiający dopuszcza +/- 3%.
2 | Fartuch chirurgiczny romiar: M | 1 | szt
3 | Fartuch chirurgiczny rozmiar: L. Fartuch z włókniny typu SMS 35g/m2, antystatyczny. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha oraz normy EN 13795 lub równoważną widoczne przy złożonym fartuchu. | 1 | szt
4 | Serweta operacyjna dwuwarstwowa 150x150cm z otworem 8cm wypełniony folią operacyjną, podfoliowana, o gramaturze 55 g/m2, folia z nacięciem 4-5cm. Po dwóch stronach otworu przyklejone kieszenie foliowe 40x30cm z kształtką Odporność na przenikanie płynów nie mniej niż >250 cm H2O. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho nie mniej niż 75N i na mokro nie mniej niż 80 N | 1 | szt
5 | Rękawice nitrylowe L | 1 | para
6 | Kompres gazowy 5x5cm, gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy | 10 | szt
7 | Kompres gazowy 7,5x7,5cm, gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy | 2 | szt
8 | Pojemnik plastikowy okrągły 60ml, transparentny | 1 | szt
9 | Strzykawka 3ml | 1 | szt
10 | Tupfer kula 20x20cm, gaza 17-nitkowa | 3 | szt
11 | Igła tępa do pobrania leku 1,2x40mm | 1 | szt
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (4)
| DFP.271.150.2024.BM | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | Soczewka wewnątrzgałkowa z akrylu hydrofilnego, jednoczęściowa, zwijalna, tylnokomorowa, posiadająca 2 haptyki w kształcie litery T do mocowania śródtwardówkowego (bez użycia szwów) 1. stopień uwodnienia 20-30%, 2. indeks refrakcji 1,4 – 1,5, 3. średnica optyczna od 6,0 mm do 6,5mm, 4. średnica całkowita od 12,5 do 13,3mm, 5. angulacja10 stopni 6. z filtrem UV, 7. moc od - 5,0D do +35,0D (skok co 0,5 D) Soczewka w zestawie z jednorazowym iniektorem. | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (5)
| DFP.271.150.2024.BM | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 5
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | Zestaw akcesoriów zużywalnych do przeprowadzenia zabiegów fakoemulsyfikacji zawierający: 1. Kaseta jednorazowa z workiem odpływowym i membraną elastomerową, z systemem drenów i osłonami irygacyjnymi i tipem - 1 szt. 2. Gaziki 8x8cm - 5 szt. 3. Przylepce 2,5x13 cm - 1 szt. 4. Tupfery - 3 szt. 5. Opatrunek oczny - 1 szt. 6. Osłona plastikowa na oko - 1 szt. 7. Fartuch jednorazowy rozmiar L - 2 szt. 8. Fartuch jednorazowy rozmiar M - 1 szt. Zamawiający dopuszcza: zestaw z fartuchem jednorazowym w rozmiarze L, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. 9. Ręczniki do rąk papierowe, jałowe - 3 szt. 10. Obłożenie jednorazowe na stolik 140x140 cm - 1 szt. 11. Obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta 100x120 cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze zbiornikiem na płyny - 1 szt. 12. Podłokietniki jałowe do obłożenia fotela operatora (2 sztuki) - 1 zestaw 13. Strzykawki 3 ml - 2 szt. 14. Strzykawki 5 ml - 1 szt. 15. Strzykawki 20 ml - 1 szt. 16. Igły do iniekcji 18G - 4 szt. 17. Kaniula 20Gx22mm zakrzywiona - 1 szt. 18. Kaniula do hydrodysekcji 27G - 4 szt. 19. Cystotom - 1 szt. 20. Pojemnik plastikowy kieliszek - 1 szt. 21. Nóż sideport 1,2 mm - 1 szt. 22. Nóż slit 2,4 mm - 1 szt. 23. Worek na panel przedni - 1 szt. 24. Rękawiczki - 1 para Zestaw kompatybilny z posiananym przez Zamawiajacego aparatem CENTURION. | 2500 | szt. |  |  |  |  | 0
2. | Nóż do przedniej witrektomii 23G min 4000 cięć, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiajacego aparatem Centurion | 18 | szt. |  |  |  |  | 0
3. | Końcówki do posiadanej przez Zamawiającego głowicy Kelman (z systemem ABS). | 60 | szt. |  |  |  |  | 0
4. | Osłonka irygacyjna z komorą testową, do tipu 0,9mm do cięcia 2,2mm i 2,4mm - 1 zestaw kompatybilny z głowicą Ozil do posiadanego przez Zamawiającego aparatu Centurion | 60 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (6)
| DFP.271.150.2024.BM | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 6
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | Zestaw akcesoriów zużywalnych zawierający: 1.Kaseta z drenami. 2.Folia na tacę 3.Folia na ekran 4.Folia na pilot 5. 2x rękaw irygacyjny dopasowany do tipa 2.2 6. Zatyczka do kasety 7. Komora testowa 8. Kluczyk do tipa 9. Tip do cięcia 2.2 | 70 | szt. |  |  |  |  | 0
2. | Witrektom pojedynczego cięcia kompatybilny z aparatem posiadanym przez Zamawiającego Stellaris Anterior oraz konektorem łączącym witrektom z aparatem. | 18 | szt. |  |  |  |  | 0
3. | Diatermia bipolarna, pęseta, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem do fakoemulsyfikacji firmy Baush&Lomb | 2 | szt. |  |  |  |  | 0
4. | Kabel do diatermii, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem do fakoemulsyfikacji firmy Baush&Lomb | 2 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (7)
| DFP.271.150.2024.BM | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 7
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | Pęseta jednorazowa do zabiegów witreoretinalnych. Aktywacja rękojeści 360 stopni, typ Tevari T2 Bezodblaskowy, materiał trzonek Długość trzonka 30 lub 35mm (wersja typu Myopic) dla pacjentów krótkowzrocznych, przeznaczona do usuwania błony epithelium oraz ILM, do operacji szklistkowo-siatkówkowych. Konstrukcja końcówki pozwala na łatwy dostęp do ILM i umożliwia lepszą wizualizację. Długość trzonka do wyboru zamawiającego. Rozmiar 23G, 25G do wyboru Zamawiającego. | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
2. | Pęseta jednorazowa do zabiegów witreoretinalnych. Aktywacja rękojeści 360 stopni.Typ ILM Bezodblaskowy, materiał trzonek Długosć trzonka 30 lub 35mm (wersja typu Myopic) dla pacjentów krótkowzrocznych, przeznaczona do usuwania błony epithelium oraz ILM, do operacji szklistkowo-siatkówkowych. Końcówki chwytne zaokrąglone. Długość trzonka do wyboru zamawiająceco. Rozmiar 23G, 25G, 27G do wyboru Zamawiającego | 30 | szt. |  |  |  |  | 0
3. | Scraper do siatkówki w tech. 23G, 25G, (rozmiar do wyboru zamawiającego) | 10 | szt. |  |  |  |  | 0
4. | Materiał wiskoelastyczny z hialuronianu sodu uzyskany drogą biofermentacji o stężeniu 1,8%, ph: 6,8-7,6. Osmoralność 200-400mOsm/kg, masa cząsteczkowa: 150000-300 000m Pas, Temperatura przechowywania: 10-25 stopni C, Opakowanie: szklana strzykawka o pojemności min. 1 ml: bez konserwantów, bez lateksu, Kaniula do injekcji w koplecie 27G | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
5. | Zestaw głowic bimanualnych jednorazowego użytku, sterylny. Średnica 0,80mm, port aspiracyjny 0,30mm, port irygacyjny 0,50mm, rękojeść głowicy irygacyjnej zielona, rękojeść głowicy aspiracyjnej biała. Opakowanie zbiorcze 10 zest. | 150 | zest |  |  |  |  | 0
6. | Zestaw głowic bimanualnych wielorazowego użytku. Średnica 0,80mm, port aspiracyjny 0,30mm, port irygacyjny 0,50mm, rękojeść ze stali nierdzewnej z antypoślizgowymi ringami, na rękojeści irygacyjnej w kolorze zielonym, szorstka kńcówka do polerowania | 5 | zest |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (8)
| DFP.271.150.2024.BM | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 8
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | Materiał wiskoelastyczny z hialuronianem sodu, uzyskany metodą biofermentacji bakteryjnej, kohezyjny: - stężenie: 1,0 mg/ml (1,0%) hialuronianu sodu; - Masa cząsteczkowa 2,8-3.2 mln Da (mln Daltonów) - Lepkość 10 000 - 30 000mPa-s - Osmolarność 270-400 mOs/k - pH 6.8 - 7.6; Temperatura przechowywania 2°-25°C Objętość ampułkostrzykawki 1,0ml, kaniula 27G | 2000 | szt. |  |  |  |  | 0
2. | Materiał wiskoelastyczny dyspersyjny: -stężenie 2% hialuronianu sodu i 2% chondroityny siarczanu -masa cząsteczkowa 3 mln Da -lepkość 40 000 +15 000mPa-s -Osmolarność 340-400 mOs/kg -temp przechowywania 2’-25’C -objętość ampułkostrzykawki 1,0ml Wstrzykiwany do komory przedniej przy zabiegu fakoemulsyfikacji | 15 | szt |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (9)
| DFP.271.150.2024.BM | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 9
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | Soczewka wewnątrzgałkowa, tylnokomorowa, trzyczęściowa zwijalna wraz kadridżem do implantacji do cięcia 2,4mm. Część optyczna akryl hydrofilny, 2 hapteny z PMMA, • średnica optyczna 6,0-6,5 mm, • średnica całowita 13,0-13,5 mm, • współczynnik refrakcji 1,55-1,6 • stopień uwodnienia optyki 0,3-0,5 • angulacja 5-10 st., • filtr UV, • Dioptraż od -5,0 do +5,0D co 1,0 D od +6,0 do +30 co 0,5D | 75 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (10)
| DFP.271.150.2024.BM | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 10
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | Zestaw do iniekcji doszklistkowej, sterylny, minimalny skład zestawu: | 7600 | szt. |  |  |  |  | 0
Zestaw musi zawierać następujace elementy: |  |  |  | Dodatkowe warunki
1 | Serweta na stół instrumentalny (stanowiąca zarazem owinięcie zestawu) chłonna na całej powierzchni; wykonana z włókniny foliowanej polipropylenowo- polietylenowej o gramaturze min.43g/m2; odpornośc na przenikanie cieczy min.180cm H2O; rozmiar 75x90-100cm. | 1 | szt | Każdy zestaw oznaczony kolorystycznie celem łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie ma znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tę etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie: napis "INIEKCJA DOSZKLISTKOWA" kolor czarny umieszczony w kolorowej ramce, rozmiar ramki min. 30x120mm. Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw ma być wyposażony w cztery samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii, informacją o producencie, służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymagana zgodność normą PN EN 13795 lub równoważną dotyczy fartuchów, obłożeń i serwet. Zestaw zapakowany w podwójne opakowanie - dyspenser z klapką do wielokrotnego otwierania i zamykania posiadający etykietę produktową, nazwę zestawu w kolorowej ramce zgodny z zestawem oraz karton zewnętrzny. Wszystkie wymiary (tam, gdzie nie są podane zakresy) zamawiający dopuszcza +/- 3%.
2 | Serweta okulistyczna; 90x90cm z przylepnym otworem 8-10cm wypełnionym folią chirurgiczną i nacięciem 4-5cm, doklejona kieszeń jednokomorowa 30x40cm, chłonna na całej powierzchni; wykonana z włokniny foliowanej polipropylenowo- polietylenowej o gramaturze min.55g/m2. Odpornośc na przenikanie cieczy min.300cm H2O. wytrzymałość na rozciąganie na sucho min.89N i na mokro min.95N; chłonność min.397%. | 1 | szt
3 | Kompres gazowy 7,5x7,5cm (gaza 17-nitkowa: 16- warstwowy) | 3 | szt
4 | Tupfer kula 17-nitkowy w rozmiarze 20x20cm | 3 | szt
5 | Patyczek plasikowy lub drewniany dł 15cm, zakończony z jednej strony wacikiem | 3 | szt
6 | Rozwórka metalowa 4 cm z zamkniętymi końcówkami | 1 | szt
7 | Cyrkiel do odmierzania miejsca iniekcji 8cm, dwustronny 3,5 i 4,0 mm | 1 | szt
8 | Rękawiczki nitrylowe wywijane rozmiar L | 1 | para
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (11)
| DFP.271.150.2024.BM | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 11
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | Kompres oczny jałowy wykonany z miękkiej, chłonnej waty opatrunkowej (100% bawełny) z otuliną z 24-nitkowej lub 28-nitkowej gazy (100% bawełny), rozmiar 56mmx70mm | 40000 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (12)
| DFP.271.150.2024.BM | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 12
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | Zestaw do podania gazu SF6 do długoterminowej endotamponady, stosowany w operacyjnym leczeniu ciężkich chorób siatkówki. Minimalny skład zestawu: • pojemnik z gazem SF6 o pojemności 75 ml do użytku wielorazowego zapobiegający wydostaniu się gazu, • igła 30G - 1 szt, • strzykawka 50ml - 1szt, • filtr 0.20 mikrona - 1szt, • łącznik - 1szt, • opaska dla pacjenta - 1szt | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
2. | Zestaw do podania gazu C3F8 do długoterminowej endotamponady, stosowany w operacyjnym leczeniu ciężkich chorób siatkówki. Minimalny skład zestawu: • pojemnik z gazem C3F8 o pojemności 75 ml do użytku wielorazowego zapobiegający wydostaniu się gazu, • igła 30G - 1 szt, • strzykawka 50ml- 1szt, • filtr 0,20 mikrona - 1szt, • łącznik - 1szt, • opaskę dla pacjenta - 1szt | 30 | szt. |  |  |  |  | 0
3. | Zestaw do iniekcji, minimalny skład zestawu: • strzykawka 50 ml - 1szt, • igła 30G - 1szt, • filtr 0,20 mikrona - 1szt, • opaska na pacjenta - 1szt | 800 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (13)
| DFP.271.150.2024.BM | [6 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 13
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto#
1. | Nóż grotowy jednorazowego użytku, typu Slit, sterylny, ze znacznikiem, zakrzywiony do otwarcia komory przedniej oka o kalibracji poprzecznej 2,2; 2,4; 2,75; mm o wyoblonych lub niewyoblonych obustronnie ostrzonych krawędziach tnących, przechodzących poza najszerszą część ostrza z 2mm znacznikiem lub bez znaczników głębokości. (rozmiar do wyboru przez Zamawiającego na etapie zamawiania). | 150 | szt. |  |  |  |  | 0
2. | Nóż grotowy do sklerotomii sterylny, o kalibracji 20G, jednorazowego użytku. | 24 | szt. |  |  |  |  | 0
3. | Nóż grotowy zakrzywiony do paracentezy sterylny o poprzecznej kalibracji; 1,1 mm; 1,2 mm obustronnie zaostrzonych krawędziach tnących, wykończony matowo, jednorazowego użytku (rozmiar do wyboru przez Zamawiającego na etapie zamawiania). | 600 | szt. |  |  |  |  | 0
4. | Nóż dyskowy zakrzywiony sterylny o kalibracji poprzecznej 2,2-2,25mm, jednorazowego użytku. | 150 | szt. |  |  |  |  | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.