## Pakiet nr 1
Pakiet nr 1 - jednorazowe wyroby medyczne
-1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | asortyment | producent + nr katalogowy | ilości | jm | cena jedn. netto zł. | wartość netto zł. (kolumna 4x6) | Podatek (VAT %) | wartość brutto zł. (kolumna 7+8)
1 | Krótkie kaniule dożylne pediatryczno-neonatologiczne bez portu bocznego, wykonane z poliuretanu. Opakowanie bezpieczne - wyraźne oznaczenie rozmiaru kaniuli i daty ważności na opakowaniu. Rozmiar: 24 G x 19 mm (żółty) |  | 1000 | szt.
2 | Bezpieczna kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu. Rozmiary:
*a | 0,9 mm x 25 mm - 22G |  | 80000 | szt.
*b | 1,1 mm x 32 mm - 20G |  | 40000 | szt.
*c | 1,3 mm x 32 mm - 18G |  | 14000 | szt.
*d | 1,3 mm x 45 mm - 18G |  | 1000 | szt.
3 | Bezpieczna kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu. Rozmiary:
*a | 1,5 mm x 45 mm - 17G |  | 300 | szt.
*b | 1,8 mm x 45 mm - 16G |  | 600 | szt.
*c | 2,0 mm x 45 mm - 14G |  | 100 | szt.
4 | Zamknięty system bezigłowego dostępu żylnego , bez mechanicznych części wewnętrznych, przeźroczysty w technologii podzielnej membrany silikonowej z przedłużaczem |  | 100 | szt.
5 | Zamknięty system dostępu naczyniowego, przezroczysty, bezigłowy, sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z końcówką luer-lock, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym przezroczystym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzyjającą kolonizacji bakterii. Bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o min. przepływie 533 ml/min, wysokość i waga: 2 cm, 1 g. , wyposażony w uchwyt/aplikator w innym kolorze niż zawór, zapobiegający kontaminacji podczas aplikacji Wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 45 PSI. Możliwość podłączenia u pacjenta do 100 aktywacji. Dostosowany do użytku z krwią, lipidami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi. Dodatkowe wypustki po obu stronach łącznika ułatwiające uchwyt w czasie zakładania zaworu bezigłowego. |  | 40000 | szt.
6 | Koreczek dezynfekcyjny , nie zawiera lateksu i DEHP, Substancja czynna: jałowy 70% roztwór alkoholu izopropylowego (IPA). Zapewnia redukcję liczby bakterii >4 log (99,99%) w czasie 1 minuty, zapewnia wzrokowe potwierdzenie zgodności z procedurą dezynfekcji. Duży i wygodny uchwyt na palce ułatwia zakładanie i zdejmowanie. Zgodny z łącznikami bezigłowymi. Opakowanie 300 sztuk |  | 6000 | szt.
razem
termin ważności :
wyroby sterylne minimum 24 miesięcy od dostawy do zamawiającego
Na opakowaniu jednostkowym informacje o nazwie handlowej, nazwie producenta, nr kat. Nr serii/lotu, dacie ważności
Zamawiający wymaga próbek w ilości po 5 szt. do każdej pozycji
Wszystkie parametry oferowane należy udokumentować odpowiednimi katalogami lub materiałami źródłowymi producenta, ich brak spowoduje odrzucenie oferty.
Załącznik nr 2A - Parametry graniczne.
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
Kaniula (poz. 1)- musi spełniać następujące wymagania
1 | W rozmiarach: 24 G x 19 mm- przepływ min.19 ml/min
2 | Posiadająca min. 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG
3 | dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji
Kaniula (poz. 2a-2d)- musi spełniać następujące wymagania
1 | W rozmiarach: 22G x 25 mm, przepływ min. 40ml/min 20G x 32 mm, przepływ min. 65ml/min 18G x 32-45 mm, przepływ min. 100ml/min
2 | Posiadająca dodatkowy, samodomykajacy się port do wstrzyknięć, min. 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG
3 | Posiadająca zastawkę antyzwrotną
4 | Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach chroniąca personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem/zadraśnięciem/zachlapaniem krwią (kapilary)
5 | Pozbawiona ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę
6 | kaniule z otworem przy ostrzu igły umożliwiającym natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji
Kaniula (poz. 3a-3c)- musi spełniać następujące wymagania
1 | W rozmiarach: 17G x 45 mm, przepływ min. 130ml/min 16G x 45 mm, przepływ min. 235ml/min 14G x 45 mm, przepływ min. 270ml/min
2 | Posiadajęca dodatkowy, samodomykajacy się port do wstrzyknięć, min. 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG
3 | Posiadająca zastawkę antyzwrotną
4 | Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach chroniąca personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem/zadraśnięciem/zachlapaniem krwią (kapilary)
5 | Pozbawiona ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę