Opatów, 28.06.2024 r.

Gmina Opatów

ul. Tadeusza Kościuszki 27

42-152 Opatów

Wyjaśnienie treści SWZ  nr 9

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Waleńczowie wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Opatów”, Nr postępowania: ZPU 271.8.2024.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę pytaniem dotyczącym treści SWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udziela odpowiedzi na niżej wymienione  pytania:

Pytanie nr 1:

- Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z wykopu otwartego, na bez wykopową metodę przewiertu sterowanego rurą typu RC ? (o równoważnych parametrach technicznych)?

- W przypadku zgody na przewiert, czy wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni tylko w miejscu komór startowych, czy na całej szerokości/ długości sieci ?

Wyjaśnienie1, 2:

Zamawiający nie kwestionuje metody technologii wykonania sieci grawitacyjnej, Zamawiający wymaga, aby odtworzona nawierzchnia była min. taka jak przed przystąpieniem do realizacji zadania.

/-/ Zdzisław Makles

Wójt Gminy Opatów