Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

21/GSDT/2021

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest – wykonywanie obowiązków pogotowia technicznego, nadzoru i obsługi serwisowo – eksploatacyjnej urządzeń i innych elementów technicznych eksploatowanych przez OSiR Wyspiarz w Świnoujściu wyszczególnionych poniżej:

  - Wszystkie obiekty

- Wewnętrzne instalacje wodne, kanalizacyjne;

  - Port Jachtowy – Basen Północny

- nabrzeżowych urządzeń odbioru nieczystości;

- przepompowni kanalizacji sanitarnej Bosmanatu (budynek B-15);

  - Przystań Jachtowa – Łunowo

- nabrzeżowe urządzenie do odbioru nieczystości;

- przepompowni kanalizacji sanitarnej;

  - Obiekty administracyjno – sportowe przy ul. J. Matejki 22

- przepompowni ścieków sanitarnych przy budynku technicznym;

  - Centrum Sportu przy ul. J. Matejki 17 A

- przepompowni wód deszczowych przy Hali Tenisowej

- przepompowni kanalizacji sanitarnej przy Hali Tenisowej;

- systemu zraszania kortów tenisowych;

  - Obiekt sportowy przy ul. Białoruskiej 2

- przepompowni kanalizacji sanitarnej;

  - Sanitariaty przy ul. Prusa, Orkana, Powstańców Śląskich, Uzdrowiskowej

- przepompowni kanalizacji sanitarnej.

  - Obiekty Arena Uznam

- system oprowadzenia wód z niecek basenowych wraz z urządzeniami do odzysku ciepła z odprowadzanej wody basenowej.

§ 2

- Opis przedmiotu zamówienia

- Zapewnienie nieprzerwanej obsługi serwisowo – eksploatacyjnej wymienionych wyżej obiektów i urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami i parametrami technicznymi.

- Utrzymanie urządzeń i armatury przepompowni i innych urządzeń wymienionych w pkt. 1 w stanie technicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Pisemne powiadamianie o konieczności wymiany lub naprawy uszkodzonych elementów urządzeń i instalacji oraz o kosztach ich naprawy lub wymiany (protokoły z przeglądów, protokoły konieczności).

- Wykonanie wymaganych pomiarów/z wyłączeniem elektrycznych/ niezbędnych do prawidłowej pracy urządzeń;

- Zapewnienie dyżurów pogotowia eksploatacyjnego oraz bezzwłocznego usuwanie zakłóceń  awarii urządzeń i instalacji w obiektach wyszczególnionych w § 1 umowy i  podjęcie czynności naprawczych: w godzinach od 08.00-18.00, w ciągu dwóch godzin od zgłoszenia a w godzinach od 18.00-08.00, w ciągu czterech godzin od zgłoszenia;

- Bieżącej oraz okresowej konserwacji wszystkich urządzeń, armatury i instalacji wykazanych jak w pkt 1 zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i przepisami.

- Przygotowywanie do okresu zimy instalacji nawadniającej (zraszaczy) na kortach tenisowych (wykonanie odwodnień poprzez przedmuchanie systemu sprężarką).