

UE-01/50/KPO/24 Balice, 21.08.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup urządzenia do obrazowania i pomiaru komórek dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę opisu w pkt 11.2 z „Dyski twarde M.2 PCIe NVMe: 1TB i 2 TB” na „Dysk SSD M.2 PCIe NVMe 1TB oraz dysk twardy SSD SATA 2 TB”

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Tak, zmawiający dopuszcza również zastosowanie „Dysk SSD M.2 PCIe NVMe 1TB oraz dysk twardy SSD SATA 2 TB” zamiast opisanych w pkt 11.2. (ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) „Dyski twarde M.2 PCIe NVMe: 1TB i 2 TB”

**Pytanie nr 2**  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę opisu w pkt 12.2 z „Dyski twarde M.2 PCIe VMe: 480 GB i 1 TB” na „Dysk SSD M.2 PCIe NVMe 480 GB oraz dysk twardy SSD SATA 1 B”

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Tak, zmawiający dopuszcza również zastosowanie „Dysk SSD M.2 PCIe NVMe 480 GB oraz dysk twardy SSD SATA 1 TB” zamiast opisanych w pkt 11.2. (ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) „Dyski twarde M.2 PCIe NVMe: 480 GB i 1 TB”

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę opisu w pkt 11.7 i 12.7 z „Zasilacz: 500 W” na „Zasilacz: 180 W”

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Tak, zamawiający dopuszcza również rozwiązanie polegające na zastosowaniu zasilaczy 180W zamiast opisanych w pkt 11.7 i 12.7, ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA „Zasilacz: 500 W”

**Pytanie nr 4**

Czy zamawiający wyrazi na zmianę typu gwarancji w pkt 11.12 i 12.12 z „gwarancja producenta minimum 3 lata wraz z serwisem NBD” na „gwarancja producenta minimum 3 lata”

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Tak, zamawiający dopuści również „gwarancję producenta minimum 3 lata” zamiast „gwarancja producenta minimum 3 lata wraz z serwisem NBD”; punkty 11.12 i 12.12 ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego  
 lub osoby upoważnionej przez   
Dyrektora IZ-PIB