ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 08.04.2024 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.3.24

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.3.24

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 135 ust. 1  i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dostawa testów, odczynników, wyrobów laboratoryjnych z podziałem na pakiety asortymentowe do Laboratorium Analitycznego ZOZ w Brodnicy" – sprawa nr SZP.251.3.24. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Pytanie 1

Dotyczy Załącznik nr 1A ( Formularz cenowy ) pakiet nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uwzględnienie w wycenie dodatkowo probówek do kontrolek ,

zalecanych do użycia przez Producenta analizatora? W razie wyrażenia zgody uzupełnilibyśmy tabelę w pakiecie nr 7 o dodatkowy wiersz .

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

Zestaw pytań nr 2:

Pytanie 1

Wnosimy o odstąpienie od wymagania posiadania dla zaoferowanych odczynników Rekomendacji Instytutu Hematologii i Transfuzjologii jako niezgodnego z decyzją Ministerstwa Zdrowia (w załączeniu) oraz stanowiskiem KE skoro Zamawiający wymaga aby odczynniki były dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r oraz posiadały certyfikaty UE zgodnie z wymaganiem w załączniku nr 1B do swz : Wymagany Certyfikat Zgodności CE dotyczący odczynników.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę, jeśli Wykonawca przedstawi Certyfikat Zgodności CE.

Pytanie 2

Pytanie do pakietu nr 9, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści inny klon odczynnika (P3X61) z poz.6 anty-D niż RUM, ale o tych samych parametrach (również nie wykrywa kat. D VI), zgodny z pozostały wymaganiami Zamawiającego?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3.

Pytanie do pakietu nr 9, poz. 8

Wykonawca informuje, że producent oferuje krwinki w opakowaniach 3x4 ml. Wnosimy wiec o wyrażenie zgody na takie opakowanie i informację czy w związku z tym zapotrzebowanie tj. 36 zestawów pozostaje bez zmian.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający prosi o 36 zestawów.

Zestaw pytań nr 3:

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu nr 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora w pełni sprawnego, aktualnie użytkowanego przez Zamawiającego wyprodukowanego w 2017r.?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Dotyczy § 6 ust. 1 ptk 2) i pkt 3) Załącznika nr 4 do SWZ Projektu umowy:

Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego do jakiej usługi będącej przedmiotem umowy odnośni się kara?

Odp.

Zamawiający poprawia wzór umowy. Wzór w załączeniu.

Pytanie 3

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ Projektu umowy:

Prosimy o dodanie w § 6 limitu górnego kar wynoszącego 20% wartości umowy

Odp.

Zamawiający poprawia wzór umowy ale nie wyraża zgody na proponowane zapisy. Wzór w załączeniu.

Pytanie 4

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ Projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych przewidzianych w § 6 ust. 1 wzoru umowy o 50%?

Uzasadnienie:

Wysokość kar umownych przewidziana we wzorze umowy jest znacząco wygórowana i obniżenie ich o połowę zbliży postanowienie wzoru umowy w tym zakresie do standardów rynkowych.

Odp.

Zamawiający odmawia.

Pytanie 5

Na podstawie art. 439 ust. 1 i 2 ustawy PZP wnioskujemy  o dodanie n/w zapisu do umowy celem doprecyzowania warunków świadczeń serwisowych dla personelu zajmującego się jego obsługą: W celu wykonania usług  serwisowych analizatora/ów personel Wykonawcy uzyska  nieograniczony dostęp do analizatora/ów stanowiących przedmiot dzierżawy w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający  zapewni, że analizator/y jak również pomieszczenia, w których analizator/y jest zainstalowany nie będą zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę.

Zestaw pytań nr 4:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyodrębni poz. 8 do oddzielnego pakietu, bowiem w obecnym kształcie oferta zostanie złożona tylko przez jednego dostawcę, firmę Farmator, który jako jedyny dystrybuuje krwinki produkcji RCKIK Katowice?

Uzasadnienie:

Aktualny kształt pakietu narusza realizację obowiązku zawartego w art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, który

"oznacza dla Zamawiającego konieczność unikania wszelkich form prowadzących do eliminacji

konkretnych wykonawców, uniemożliwiając im złożenie oferty, a które to mogłyby wskazywać na konkretnego wykonawcę lub powodowałyby sytuację, w której jeden z zainteresowanych wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych".

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zestaw pytań nr 5

Pytanie 1

Dotyczy wymagania z Załacznika nr 1B do SWZ – pakiet nr 8 – pkt. 1 ust. 2c: „podłoża dające możliwość dodatkowej suplementacji – jeśli tego wymaga dany przypadek kliniczny”

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby podłoża miały jedynie możliwość dodatkowej suplementacji i nie wymaga wyceny suplementu w postępowaniu, a ewentualny zakup suplementu, w przypadku takiej potrzeby, będzie się odbywał poza postępowaniem SZP.251.2.21 czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca wycenił suplement w postępowaniu?

W przypadku gdy Zamawiający wymaga wyceny suplementu prosimy o wyrażenie zgody na dodanie wiersza w formularzu cenowym, proponujemy wycenę 1 zestawu składającego się z 4 fiolek suplementu, każda z nich ważna 30 dni od daty uwodnienia.

Odp. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wycenił suplement w postępowaniu. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Dotyczy §2 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy nowych produktów do 3 dni roboczych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Dotyczy §6 ust. 1 pkt. 2 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na „3% wartości zamówionej a niezrealizowanej w terminie usługi będącej przedmiotem umowy – licząc za każdą pełną dobę od terminu w jakim Wykonawca był zobowiązany do wykonania usłuhi.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Dotyczy §6 wzoru umowy. Prosimy o umieszczenie we wzorze umowy limitu wysokości kar . max. 30 % watości umowy.

Odp. Zamawiający poprawia wzór umowy ale nie wyraża zgody na proponowane zapisy. Wzór w załączeniu.

Pytanie 5

Dodatkowo prosimy o wyjaśnienie, która data składania ofert jest prawidłowa.

W SWZ i na platformie widnieje data 15.04, W ogłoszeniu 12.04

Odp. Zamawiający informuje, że prawidłowa data składania i otwarcia ofert to 15.04.2024. Informacja o zmianie: Numer publikacji ogłoszenia: 156046-2024 Numer wydania Dz.U. S: 53/2024

Zestaw pytań nr 6

Pytanie 1

Dotyczy Umowy:

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ:

Czy w celu większej przejrzystości formularza, Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie tylko tych części, do których Wykonawca przystępuje?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ, §1 ust. 5_ dot. Pakietu nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności odczynników do badań hematologicznych wynosił min. 6 miesięcy od dnia otrzymania dostawy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego dostępnym na stronie internetowej Wykonawcy? Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew, skalkulowana jest w ilości uwzględniającej zarówno ważność jak i ilość wymaganą przez Zamawiającego. Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności ani tożsamym z terminem ważności krwi kontrolnej.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ, §1 ust. 5_ dot. Pakietu nr 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odczynniki posiadały minimalny termin ważności 5 miesięcy od daty dostarczenia, z wyłączeniem kontroli i kalibratorów, które ze względu na rodzaj materiału posiadają termin ważności 2 miesiące? Kontrole i kalibratory zostaną policzone z uwzględnieniem potrzeb Laboratorium i terminu ważności.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ, §1 ust. 9:

Zamawiający wskazuje na obowiązek Wykonawcy dostarczania na swój koszt odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych w przypadku niedoszacowania ich ilości w ofercie. Prosimy o usunięcie ww. zapisu, ze względu na fakt, iż Wykonawca szacuje ilości odczynników biorąc pod uwagę wskazane przez Zamawiającego ilości przewidywanych badań i średnią ilość zużywania odczynnika na 1 badanie. Wykonawca nie ma wpływu i kontroli na faktyczną ilość zużywania odczynników przez Zamawiającego.

Ewentualnie prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia zapisem w brzmieniu:

„z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wzrostem ilości badań, niż deklarowano w SWZ bądź użytkowaniem analizatorów w sposób niezgodny z instrukcją obsługi analizatorów”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ, §6 ust. 1 pkt 2):

Czy Zamawiający dopuści naliczanie wysokości kary umownej od „każdego dnia zwłoki” zamiast „pełnej 1 godziny”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający poprawia wzór umowy. Wzór w załączeniu.

Pytanie 7

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ, §7 ust. 1 pkt 3) lit c) w związku z §7 ust. 2:

Prosimy o usunięcie lub o modyfikację poprzez dodanie zdania:

„nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

Zapis w obecnym brzmieniu stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z Art. 433 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8.

Dotyczy Załącznika nr 1B do SWZ, Pakiet nr 6, pkt 8:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że oprogramowanie zarządzające odczynnikami i czynnościami konserwacyjnymi ma dotyczyć analizatora do oznaczania elementów upostaciowanych moczu.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 9

Dotyczy Załącznika nr 1B do SWZ, Pakiet nr 6, a), pkt 5:

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie materiału kontrolnego na dwóch różnych poziomach dla parametrów: pH, glukoza, białko, krew, leukocyty, urobilinogen, bilirubina, ciała ketonowe, azotyny oraz ciężar właściwy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10

Dotyczy Załącznika nr 1B do SWZ, Pakiet nr 6, b), pkt 2:

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania z półilościową oceną pasm śluzu, w którym wynik raportowany jest w formie ilościowej.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11

Dotyczy Załącznika nr 1B do SWZ, Pakiet nr 6, b), pkt 9:

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora z wydajnością do 80 oznaczeń na godzinę.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12

Dotyczy Załącznika nr 1B do SWZ, Pakiet nr 2, pkt 6:

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę zapisu na: „Pomiar frakcji niedojrzałych granulocytów IG (metamielocyty, mielocyty, promielocyty) jako odrębnej populacji wyrażanej w wartościach bezwzględnych (#) i procentowych (%) w stosunku do ogólnej liczby leukocytów”.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13

Dotyczy SWZ, Rozdział IV Opis przedmiotu zamówienia, pkt 6 (dot. Pakietu 6):

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w Pakiecie nr 6 dwóch materiałów zużywalnych pochodzących od innego producenta niż oferowany zintegrowany system do analizy moczu.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Zestaw pytań 7

Dotyczy: Pakietu nr 5 - Dostawa kart, krwinek wzorcowych i innych odczynników do badań immunotransfuzjologicznych do posiadanego zamkniętego systemu DiaMed (ID-Centrifuge 6S; ID-Pipetor FP-4) wraz z dzierżawą dodatkowego sprzętu na okres 36 miesięcy

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że dla pakietu 5 Zamawiający dopuści , aby materiały eksploatacyjne analizatora, kontrola zewnątrzlaboratoryjna oraz nakłuwacze do drenów mogły pochodzić od innego producenta co oferowany system mikrokolumnowy, co jest zgodne z w pkt 6 załącznika nr 1B do SWZ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że dla pakietu 5 Zamawiający dopuści dodanie odpowiedniej ilości wierszy w formularzu asortymentowo-cenowym (zał. 1A do SWZ) w celu wyceny odpowiedniej ilości materiałów zużywalnych, jednorazowych i płynów systemowych, bez których niemożliwe będzie wykonanie wyspecyfikowanych przez Zamawiającego badań)?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Prosimy o wyjaśnienie, czy w formularzu asortymentowo-cenowym (zał. nr 1A do SWZ) Zamawiający omyłkowo nie umieścił pozycji „Właściwa próba krzyżowa” i nie podał ilości takich badań czy też uwzględnił je w ogólnej liczbie wyspecyfikowanych badań w wierszu „Badanie przeglądowe przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych”? Jeśli zostały te badania pominięte to prosimy o podanie ich ilości.

Odp. Zamawiający uwzględnił w ogólnej liczbie wyspecyfikowanych badań w wierszu „Badanie przeglądowe przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że dla pakietu 5 Zamawiający dopuści termin dostawy i instalacji analizatora wynoszący 60 dni?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, że w § 1 ust. 5 projektu umowy (zał. nr 4 do SWZ) nie dotyczy krwinek wzorcowych i produktów krwinkowych dla których zgodnie z pkt 34 załącznika nr 1B do SWZ Zamawiający wymaga minimum 5-cio tygodniowy termin ważności od daty dostawy?

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w ramach pakietu 5 może powierzyć podwykonawcy część zamówienia w zakresie autoryzowanego serwisu, wsparcia technicznego oraz merytorycznego?

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z brzmieniem wymagań dla odczynników zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do SWZ) ”Dostawa odczynników krwinkowych wg harmonogramu transportem monitorowanym pod względem temperatury (2-

8 st. C)”, Zamawiający dopuści podobnie jak dla krwinek, aby dla pakietu 5 dostawa wszystkich oferowanych produktów, w szczególności wrażliwych na warunki transportu kart (ustalona pozycja pionowa) odbywała się nie rzadziej niż raz na miesiąc wg załączonego do oferty/dostarczanego raz w roku harmonogramu dostaw na dany rok kalendarzowy z zapewnieniem możliwości dostaw pilnych „na cito” z terminem realizacji nie dłuższym niż 5 dni robocze od dnia złożenia zamówienia?

Odp. Zamawiający potwierdza.

Zamawiający prosi o wykorzystanie aktualnych wzorów formularzy przy sporządzaniu oferty oraz prosi sugerować się odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego.

W wyniku udzielonych odpowiedzi Zamawiający zmienia projekt umowy stanowiący załącznik SWZ.

Załącznik:

1.	Załącznik nr 4 do SWZ – Projekt umowy - po zmianach

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie:

15.04.2024 r. godz. 10:00 – składanie ofert, oraz 10:05 otwarcie ofert.

Dyrektor ZOZ w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(podpis oryginalny w aktach sprawy)