Załącznik nr 1 do umowy nr … z dnia …

Harmonogram rzeczowo – finansowy dla zadania pn:   
***„Zaprojektowanie i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ryś”***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego | **jedn. miary** | **ilość (liczba)** | Planowany termin wykonania zadania | Koszty operacji [w zł] | |
| netto | brutto |
|  | Dokumentacja projektowa | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Zbiornik retencyjny pionowy 150 m3 | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Zestaw hydroforowy - 3 pompy o wydajności 17-20m3/h z szafą sterową | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Aerator centralny DN 1200 | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Filtr pionowy 6000l - ze złożem | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Osprzęt | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Orurowanie | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Instalacje elektryczne | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Robocizna, rozruch | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Materiały i roboty budowlane | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Obsługa geodezyjna | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Badania, odbiory, UDT | komplet | 1 |  |  |  |