## Arkusz1
ZMIANA 1 Z DNIA 02.04.2024R. NANIESIONA KOLOREM
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU OFEROWANEGO SPRZĘTU
GWARANCJA: W przypadku nie uzupełnienia kolumny "okres gwarancji" Zamawiający przyjmie, że zaoferowany termin gwaranacji wynosi 12 miesięcy lub 300 000 wykonanych skanów( liczonych od dnia protokołu odbioru) w zależności co nastąpi wcześniej. Zaoferowanie terminu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy lub 300 000 wykonanych zdjęć, spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU OFEROWANEGO SPRZĘTU
Lp. | Warunki gwarancji i serwisu – Dostawa sprzętu medycznego- zespół lampy RTG ( 1 kpl.) do tomografu komputerowego Aquilion ONE TSX – 301A/4C wraz z instalacją w Wielospecjalistycznym Szpitalu – Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu | Warunek graniczny | Wartość oferowana - potwierdzić Tak lub opisać parametr lub podać
1 | Okres gwarancji | (min. 12 miesięcy od dnia zainstalowania lampy u Zamawiającego; w przypadku lampy dzierżawionej przez Zamawiającego od dnia pierwszego uruchomienia, lub osiągnięcia ilości 300 000 skanów wykonanych przez Zamawiającego, w zależności co nastąpi wcześniej
2 | Pełna obsługa serwisowa napraw (wraz z kosztem dojazdu, części zamiennych i robocizny) | Tak
3 | Czas usunięcia usterki/awarii nie wymagającej wymiany części, od momentu zgłoszenia w dniach roboczych | do 24 godzin Tak, podać
4 | Czas usunięcia usterki/awarii wymagającej wymiany części, od momentu zgłoszenia w dniach roboczych. | do 56 godzin, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 5 dni Tak, podać
5 | Serwis gwarancyjny na terenie Polski – wskazać przeznaczony dla zamawiającego punkt napraw i przeglądów gwarancyjnych (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | Tak
Podać:
6 | Po każdoraziwej narawie przeprowadzenie niezbędnych testów akcptacyjnych TK | Tak
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.