## Arkusz1
Szkoła Podstawowa w Jankowie Dolnym
Lp. | Nazwa przedmiotu zamóweinia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Uwagi
1 | Mikroskop optyczny | Mikroskop optyczny z obiektywem achromatycznym 4x, 10x, 40x , zakres powiększenia 40-400x, oświetlenie: LED, górne/dolne z regulacją jasności, koło filtrowe z 6 kolorami. Okular min. WF 10x, obracana głowica o 360stopni, kąt pochylenia 45 stopni. Regulacja ostrości mikro i makro, stolik o wymiarach 90-100mmx90-100mm przesuwny w poziomie. Całkowite wymiary 190-200mm x 170-190mm x 360-380mm Dodatkowe minimalne wyposażenie: - pokrowiec na mikroskop -zasilacz sieciowy oraz kabel USB do kamery. - 5-7 gotowych preparatów - min po 5 sztuk szkiełek podstawowych i nakrywkowych - pęseta - pipeta - igła i patyczek preparacyjny - pudełko na preparaty - papier do czyszczenia optyki | szt. | 5
2 | Mikroskop z kamerą USB | Mikroskop z dołączoną kamerą USB 2.0( cyfrowa kolorowa kamera, min 2 miliony pikseli, rozdzielczość obrazu 1600- 1800x 1200- 1400 pikseli, wielkość piksela 2.8-3 µm x 2.8-3 µm ) o wadze 1400-1600g. Posiada wbudowany uchwyt w korpus, oraz miejsce na baterie, co pozwala na obserwację w terenie. Parametry: - wymiary: 120- 140mm x 150-170 mm (podstawa), wysokość: 290- 310 mm - ładowanie poprzez załączony kabel USB - obiektyw 4x, 10x, 40x, - okular szerokopolowy ze szklaną optyką: WF10x - głowica obracana o 360stopni , pochylona pod kątem 45o - stolik o wym. 90-100mm x 90-100 mm z mechanizmem krzyżowym i przesuwem poziomym - zakres powiększeń 40x400x - pokrętła mikro/makro do regulacji ostrości - czułość: 1.0 V/lux-sec (550 nm) - przetwornik analogowo-cyfrowy: min 8-bit R.G.B - liczba klatek na sekundę (FPS): 5 fps dla 1600 x 1200 px, 7.5 fps dla 1280 x 1024 px oraz 1280 x 960, 20 fps dla 800 x 600 px, 30 fps dla pozostałych rozdzielczości - oświetlenie górne (odbite) i dolne (przechodzące) LED z regulacją jasności - zmiana trybu pracy za pomocą przełącznika z tyłu mikroskopu - pięć różnych kontrastowych filtrów kolorowych plus jedno gniazdo wolne na tarczy obrotowej - możliwość pobrania polskojęzycznego oprogramowania oraz instrukcji obsługi do Obsługi wraz z komputerem. Dodatkowe minimalne wyposażenie: - pokrowiec na mikroskop -zasilacz sieciowy oraz kabel USB do kamery. - 5-7 gotowych preparatów - min po 5 sztuk szkiełek podstawowych i nakrywkowych - pęseta - pipeta - igła i patyczek preparacyjny - pudełko na preparaty, papier do czyszczenia optyki | szt. | 1
3 | Mikroskop terenowy | Mikroskop z wbudowanym modułem zasilania bateryjnego umożliwia pracę bez podłączenia sieciowego. Parametry techniczne: - metalowy statyw z uchwytem, - stolik mikroskopowy z mechanicznym przesuwem preparatu (podziałka) o wymiarach 90-100mm x 90-100 mm, - optyka achromatyczna 3 obiektywy - powiększenie min 40- 400x - oświetlenie LED górne i dolne z kołem filtrowym - regulacja ostrości makro i mikro - soczewka Barlowa - powiększenie okularu: min 10 x - pole widzenia okularów: 16- 20 mm | szt. | 2
4 | Waga laboratoryjna | Profesjonalna waga laboratoryjna, o wymiarach 24-26cm x 25-27 cm x 7-9 cm. Szalka o wymiarach 22-24cm x 17-19cm wykonana ze stali nierdzewnej, zasilanie sieciowe oraz bateryjne, wyświetlacz LCD, Maksymalne obciążenie 2,2- 2,5kg, dokładność pomiaru 0,1g. Ważenie w gramach oraz uncjach. Urządzenie posiada min funkcję ważenia procentowego, kontrolnego oraz liczenie sztuk. | szt. | 1
5 | Zestaw preparatów mikroskopowych bezkręgowców | Zestaw zawiera 5-7 preparatów mikroskopowych bezkręgowców o wymiarach 7-9 cm x 2-3 cm x 0,1-0,3 cm. | zestaw | 1
6 | Skrzydła owadów zestaw | Zestaw zawiera 5-7 preparatów mikroskopowych skrzydeł owadów o wymiarach 7-9 cm x 2-3 cm x 0,1-0,3 cm. | zestaw | 1
7 | Rośliny jadalne zestaw | Zestaw 5-7 preparatów mikroskopowych roślin jadalnych o wymiarach 7-9 cm x 2-3 cm x 0,1-0,3 cm. | zestaw | 1
8 | Tkanki ssaków zestaw | Zestaw 5-7 preparatów mikroskopowych tkanek ssaków o wymiarach 7-9 cm x 2-3 cm x 0,1-0,3 cm. | zestaw | 1
9 | Grzyby zestaw | Zestaw 5-7 preparatów mikroskopowych grzyby o wymiarach 7-9 cm x 2-3 cm x 0,1-0,3 cm. | zestaw | 1
10 | Co żyje w kropli wody zestaw | Zestaw 10-12 preparatów mikroskopowych „co żyje w kropli wody” o wymiarach 7-9 cm x 2-3 cm x 0,1-0,3 cm. | zestaw | 1
11 | Tkanki człowieka zdrowe(część I) zestaw | Zestaw 20-25 preparatów mikroskopowych tkanki człowieka zdrowe o wymiarach 7-9 cm x 2-3 cm x 0,1-0,3 cm. | zestaw | 1
12 | Tkanki człowieka chore (część II) zestaw | Zestaw 20-25 preparatów mikroskopowych tkanki człowieka chore o wymiarach 7-9 cm x 2-3 cm x 0,1-0,3 cm. | zestaw | 1
13 | Tkanki człowieka zmienione chorobowo zestaw | Zestaw 20-25 preparatów mikroskopowych tkanki człowieka chore o wymiarach 7-9 cm x 2-3 cm x 0,1-0,3 cm. | zestaw | 1
14 | Preparaty zoologiczne zestaw | Zestaw 30-35 preparatów mikroskopowych zoologicznych o wymiarach 7-9 cm x 2-3 cm x 0,1-0,3 cm. | zestaw | 1
15 | Przyroda zestaw | Zestaw 10-15 preparatów mikroskopowych przyroda o wymiarach 7-9 cm x 2-3 cm x 0,1-0,3 cm. | zestaw | 1
16 | Zestaw preparatów biologicznych | Zestaw 10-15 preparatów mikroskopowych biologia o wymiarach 7-9 cm x 2-3 cm x 0,1-0,3 cm. | zestaw | 1
17 | Stetoskop | Stetoskop o długości 75-77cm, długość rurki 60-62cm – połączenie w kształcie litery Y z słuchawkami oraz aluminiową głowicą, średnica głowicy 4-6cm. Rura z PCV. | szt. | 1
18 | Ciśnieniomierz | Ciśnieniomierz z obwodem mankietu 24/26-36/38cm. Zegarowy, wraz z stetoskopem oraz etui. | szt. | 1
19 | Model szkieletu człowieka-skala 1:1 | Model szkieletu człowieka o wysokości 170-175cm, Statyw kołowy, wymiar całkowity 180-185cm. W całości złożony. Podstawy układu kostnego wraz z tętnicami kręgowymi oraz odcinki nerwów rdzeniowych. Całość wykonana z plastiku pvc. | szt. | 1
20 | Modele:szkielet ryby,płaza,gada,ptaka,ssaka-zestaw | Zestaw szkieletów zawiera: 1 szt. - Model szkieletu ryby zatopiony w pleksi o wymiarach 19-21cm x 8-10cm x 3-5 cm. Znaczniki do najważniejszych elementów opisane w dołączonej legendzie. 1 szt. -Model szkieletu płaza zatopiony w pleksi o wymiarach 14-16cm x 9-11cm x 3-5 cm. Znaczniki do najważniejszych elementów opisane w dołączonej legendzie. 1 szt. -Model szkieletu gada zatopiony w pleksi o wymiarach 16-18cm x 6-8cm x 2-4 cm. Znaczniki do najważniejszych elementów opisane w dołączonej legendzie. 1 szt. - Model szkieletu ptaka zatopiony w pleksi o wymiarach 18-20cm x 14-16cm x 7-9 cm. Znaczniki do najważniejszych elementów opisane w dołączonej legendzie. 1 szt. -Model szkieletu ssaka zatopiony w pleksi o wymiarach 19-21cm x 9-11cm x 4-6 cm. Znaczniki do najważniejszych elementów opisane w dołączonej legendzie. | zestaw | 1
21 | Fantom–dziecięcy manekin ratowniczy | Dziecięcy manekin ratowniczy do nauki resuscytacji krążeniowo oddechowej. Wymagania techniczne: diody kontrolujące/ informujące ucisk, blokada przy nie prawidłowym odchyleniu głowy, sygnał dźwiękowy przy kontroli ucisku, ruchomość rzuchwy, Manekin umożliwia ćwiczenie w przypadku zadławienia. W zestawie: manekin, 10-12 wymiennych dróg oddechowych, torba z funkcją maty do ćwiczeń, instrukcja obsługi. | szt. | 2
22 | Mikroskop z podłączeniem do komp | Cyfrowy mikroskop z możlwością podłączenia do komputera z sysytemem minium Windows 8 oraz Mac OS 10.12 Sierra. Urządzenie jest bezpośrednio podłączane kablem USB ( min długość kabla 140 cm) do komputera. Dzięki dedykowanemu oprogramowaniu możliwość obserwacji na żywo, przechwytywania zdjęć/ filmów na dysk twardy, wstawianie rysunków i tekstów na obraz, archiwizacja. Statyw z regulacją wysokości oraz ostrości 10mm- 150mm, ( posiada eliminator drżenia) Parametry techniczne: - waga ze statywem: max .650g. - zakres powiększeń miniumu 10 x - 300 x - format zapisu obrazów statycznych: JPG, BMP, PNG, TIF, rozdzielczość obrazów min 5 MP (2582 x 1944) - format zapisu video: AVI, rozdzielczość nagrań i podglądu na żywo: 1280 x 960, maksymalna prędkość: nie mniej niż 30 fps - minium 8-10 diod LED z regulacją jasności - soczewki przesuwające się względem sensora, filtr podczerwieni, automatyczna regulacja balansu bieli i czerni. - prędkość migawki: od 1 sekundy do 1/1000 sekund - dołączona instrukcja w języku polskim, wzorzec do kalibracji. Płyta z dedykowanym oprogramowaniem w j.polskim. | szt. | 1
23 | Model serca | Model rzeczywisty serca na stojaku, szczegółowe wyróżnienie struktur m.in. tętnic, żył i komory. | szt. | 1
24 | Model skóry człowieka | Kolorowy przekrój skóry człowieka. Podstawa o wymiarach 24-26cm x 12-14 cm, wysokość całkowita 28-30cm. Wykonanie z PCV. | szt. | 1
25 | Model budowy anatomicznej człowieka | Modelowy korpus człowieka o wymiarach 40-42cm x 30-32 cm x 85-87 cm. Całość wykonana z PCV. Zawiera 40-42 wyjmowalnych elementów. | szt. | 1
26 | Statyw | Statyw na 40-42 probówki o maksymalnej średnicy 25mm. Wykonanie z tworzywa sztucznego o wymiarach 25-27cmx 7-9 cm x 11-13cm. | szt. | 4
27 | Probówki | Jeden zestaw zwiera: 10-12 sztuk probówke okrągłodennych ze szkła borokrzemowego 3.3 o wymiarach 18-20mmx 180-200mm. | zestaw | 16
28 | Kolba okrągłodenna | Kolba okrągłodenna ze szkła borokrzemowego 3.3 z wąską szyją. Pojemność 100ml-500ml. Wymiary nie mniejsze niż 6-8cm x 10-12 cm. | szt. | 4
29 | Kolba stożkowa | Kolba stożkowa ze szkła borokrzemowego 3.3. o pojemności 500-600ml o wymiarach 10-12cm x 17-19 cm. Posiada skalowanie oraz pierścień wzmacniający. | szt. | 1
30 | Zlewka niska szklana | Zlewka ze szkła borokrzemowego 3.6 o wymiarach 5-7cm x 7-9 cm. Wylew, oznaczenie skali w mm. Pojemność min 100-105ml. | szt. | 4
31 | Zlewka duża szklana | Zlewka ze szkła borokrzemowego 3.15 o wymiarach 7-9cm x 15-17 cm. Wylew, oznaczenie skali w mm. Pojemność 500-505ml. | szt. | 4
32 | Cylinder miarowy plastikowy wysoki | Cylinder o sześciokątnej podstawie wykonany z polipropylenu, pojemność min 250ml, wysokość 31-33cm. Średnica 4-4,5 cm. Nadrukowana skala z ml. | szt. | 4
33 | Cylinder miarowy plastikowy niski | Cylinder o sześciokątnej podstawie wykonany z polipropylenu, pojemność min 100ml, wysokość 25-27cm. Średnica 3-3,5 cm. Nadrukowana skala z ml. | szt. | 4
34 | Moździerz porcelanowy z tłuczkiem | Kpl zawiera 1 szt. moździerz i 1 szt. tłuczek. Moździerz porcelanowy z tłuczkiem o pojemności 130-140 ml. Wymiary: 10-12 cm X 4-6 cm. Średnica tłuczka 2,5- 3 cm. | kpl | 1
35 | Palnik spirytusowy | Palnik spirytusowy o wymiarach 8-10 cm x 12-14cm, górna średnica 2-4cm. Pojemność 150-170ml. Wykonanie ze szkła. | szt. | 1
36 | Bibuła laboratoryjna | Zestaw min 100 szt bibuły laboratoryjnej miękkiej o wymiarach 60-65cmx 60-65cm. | zestaw | 1
37 | Wskaźniki PH | Zestaw min 100 sztuk pasków wskaźnikowych pH w zakresei 1-14. | zestaw | 1
38 | Stearyna | Kwas stearynowy min 1kg. | kg | 1
39 | Kwas solny 31-38% | Kwas solny 31-38% pojemność min 1L. | litr | 1
40 | Wodorotlenek sodu | Wodorotlenek sodu o pojemności min 1 kg. | kg | 1
41 | Tlenek wapnia | Tlenek wapnia o pojemności min 500g. | gram | 500
42 | Spirytus salicylowy | Spirytus salicylowy min. 100 ml | ml | 100
43 | Jod krystaliczny | Jod krystaliczny o pojemności min 100g. | gram | 100
44 | Siarka | Siarka sublimowana o pojemności min 500g. | gram | 500
45 | Gliceryna | Gliceryna bezwodna min 1 L. | litr | 1
46 | Kwas benzoesowy | Kwas benzoesowy o pojemności min 250 g | gram | 250
47 | Siarczan miedzi | Siarczan miedzi o pojemności min 500g. | gram | 500
48 | Przenośny zestaw do badania wody zestaw | Zestaw pozwalający zbadać zawartość wody w zakresie: fosforanów, azotanów i azotynów, jonów żelaza, amoniaku, stopień PH, twardość wody. Możliwość zbadania kwasowości gleby. Zawartość pozwala na zrobienie min 500 testów. W skład zestawu wchodzi: lupa powiększająca, łyżeczka do gleby, 3- 5 szt łyżeczek do sypkich odczynników, 1-3 szt probówek okrągłodennych, 1-2 szt stojaków do probówek ( pasujących wymiarem do dołączonych probówek okrągłodennych) 1-2 szt strzykawek po 5m oraz 10ml, skale barwne do odczytu wyników, 3-5 sztuk probówek płaskodennych z korkami, komplet bibuł osuszających, siatka do usuwania zanieczyszczeń z poboru wody, Płyn Helligia, porcelanowy kwasomierz Helliga, 14-17 szt butelek z mianowanymi roztworami wskaźników, Instrukcja z metodyką, oraz wskazówkami do wykonywania analiz chemicznych | zestaw | 1
49 | Odczynnik do oznaczania tlenu w akwarium | 1 zestaw. zwiera 50 pomiarów. Odczynnik do oznaczenia tlenu w akwarium, służy do pomiaru i rutynowej kontroli zawartości tlenu w akwariach o wodzie słodkiej i słonej | zestaw | 1
50 | Odczynnik do oznaczania chloru w akwarium | Odczynnik do oznaczania m. in chloru w akwarium, opakowanie 50 szt. pasków, paski testow 7w1 | opakowanie | 1
51 | Kwasomierz glebowy klasyczny | Zestaw do pomiaru pH gleby, zawiera: płyn Helliga poj. 40 ml, płytka (PS) ze skalą kolorów (wym. 8x8 cm), łyżeczka drewniana, instrukcja | zestaw | 1
52 | Okulary ochronne | Okulary wykonane z tworzywa sztucznego o szerokości 19-21cm. Zakres pola widzenia 180 stopni. Posiadają gumkę do regulacji rozmiaru oraz otwory wentylacyjne. | szt. | 10
53 | Rękawiczki lateksowe/winylowe | Rękawiczki lateksowe/winylowe o rozmiarze M, min. 100szt. Posiada środek pudrujący, Normy: EN 455, EN 420, FDA, SGS, | szt. | 100
54 | Rękawice do gorącyh przedmiotów para | Rękawice do gorącyh przedmiotów wykonane z fotte, zakończone mankietem, całkowita długość 30-32cm, | para | 5
55 | Fartuch | Odzienie laboratoryjne wykonane z bawełny zapinane na guziki. Rozm 164-184 cm (dla osoby dorosłej) | szt. | 3
56 | Modele do budowy cząsteczek | Model do budowy cząsteczek i struktur chemicznych. Możliwe zaprezentowanie różnych wiązać m.in. kowalencyjnych, jonowych, potrójnych. Zestaw zawiera 400-405 elementów. Średnica atomów 16-18 mm oraz 22-24 mm. | zestaw | 1
57 | Deszczomierz | Przyrząd do pomiaru poziomu wody z opadów atmosferycznych z tworzywa sztucznego.Deszczomierz z pokrywą również do umieszczenia w glebie- posiada odpowiedni kolec. Skala w milimetrach. Wymiary 16-18cmx 8-10 cm . | szt. | 1
58 | Barometr–przenośna stacja pogodowa | Barometr z 2-4 tarczami o średnicy 7-9 cm każda. Dokładnośći pomiaru +/- 3-5 hPa. Mechaniczny z termometrem. Zakres mierzenia ciśnienia 950-960hPA do 1060-1070 hPa. | szt. | 1
59 | Wiatromierz | Wiatromierz Anemometr. Wiatromierz Wilde'a służy do pomiaru prędkości wiatru oraz wyznaczania jego kierunku. Model wykonany jest z lekkiego metalu i tworzywa. Posiada wiernie odwzorowane kluczowe elementy wiatromierza Wilde’a, tzn. różę kierunków, chorągiewkę z kulką oraz wskaźnik prędkości wiatru z ruchomą płytką metalową. Wszystkie te elementy umieszczone są na metalowym słupku (maszcie) osadzonym w podstawie. Wymiary - 175 x 360 mm. Ciężar - 0,87 kg | szt. | 1
60 | Maszyna elektrostatyczna | Maszyna elektrostatyczna o wysokości 34-36 cm, tarcza 22-24cm, platforma 28-30cm x 18-20cm. | szt. | 1
61 | Siłomierze | Zestaw zawiera 6 różnych siłomierzy: 1, 2, 5, 10, 20, 50 N- skala w niutonach. Każdy z nich zawiera sprężynę z haczykami. | zestaw | 1
62 | Zestaw soczewek | Zestaw soczewek o średnicy 50-55mm wraz z drewnianym stojakiem o wymiarach 11-13cm x 5-7 cm x 15-17cm. Zestaw zawiera 6 soczewek o długości ogniskowej : +100mm, +150mm, + 200mm, -100mm, -150mm, -200mm. Szkła zapakowane w drewniany pojemnik z miękkimi przegródkami. | zestaw | 1
63 | Pryzmat trójkątny | Pryzmat trójkątny, szklany o kątach 60 stopni. Długość każdego boku 3,7-4cm. | szt. | 3
64 | Zestaw optyczny | Zestaw pryzmatów o parametrach od 2-3 cmx 3,5x4 cm do 2x 8cm. Zestaw zawiera 7-9 pryzmatów. | zestaw | 1
65 | Pojemnik próżniowy z pompką | Pojemnik próżniowy z pompką o długości 13-15 cm. Pojemnik o wymiarach 12-14cm x 10- 13cm. Całość wykonana z tworzywa sztucznego. | szt. | 1
66 | Atlas | Szkolny atlas geograficzny o wymiarach 20-22cmx 28-30 cm w miękkiej oprawie, liczba stron 175-180. Zawiera mapy świata, kontynenty, części kontynentów. Najwięcej map polski o szczegółowych opisach. Zagadnienia gospodarcze, społeczne, charakterystyka środowiska naturalnego. Najnowsze/aktualnie wydanie | szt. | 15
67 | Mapy ścienne świata-ogólnogeograficzna(hipsometryczna, ukształtowania powierzchni),-polityczna,- krajobrazowa,- klimatyczna | Mapa ścienna, dwustronna Świata. Skala 1:25 000 000- 1: 27 000 000, wymiary 140-160cm x 100-120 cm. Waga nie większa niż 900g. Laminacja dwustronna, oprawiona w rurki pcv z przygotowaniem do zawieszenia. Awers: mapa polityczna zawierająca m.in. tabele z info. O powierzchni, większe miasta, kanały, główne drogi. Flagi państw, liczba ludności, Rewers: Mapa fizyczna zawirająca m.in. pasma geograficzne, górskie, pustynie, wodospady. Najnowsze/aktualnie wydanie. | szt. | 1
68 | Mapa ścienna Europy -ogólnogeograficzna,-polityczna | Mapa ścienna, dwustronna Europy. Skala 1:700 000- 1: 900 000, wymiary 100-120cm x 70-90 cm. Waga nie większa niż 500g. Laminacja dwustronna, oprawiona w rurki pcv z przygotowaniem do zawieszenia. Awers: mapa polityczna zawierająca m.in. tabele z info. O powierzchni, większe miasta, kanały, główne drogi. Flagi państw, liczba ludności kod samochodowy, Rewers: Mapa fizyczna zawirająca m.in. pasma geograficzne, górskie, kanały, mokradła, wulkany. Najnowsze/aktualnie wydanie. | szt. | 1
69 | Mapa ścienna Ameryki:-ogólnogeograficzna,-polityczna | Mapa ścienna, dwustronna Ameryki Północnej. Skala min 1:9 000 000, wymiary 100-120cm x 140-160cm cm. Laminacja dwustronna, oprawiona w rurki pcv z przygotowaniem do zawieszenia. Awers: mapa polityczna zawierająca m.in. tabele z info. o powierzchni, większe miasta, granice stanów i prowincji, kanały, wodospady, główne drogi. Flagi państw, liczba ludności, wysokości i głębokości. Rewers: Mapa fizyczna zawierająca m.in. pasma geograficzne, przełęcze, wulkany, lodowce, rafy koralowe, prądy morskie, zapory wodne, parki narodowe, bagna, Najnowsze/aktualnie wydanie. | szt. | 1
70 | Mapa ścienna Afryki:-ogólnogeograficzna,-polityczna | Mapa ścienna, dwustronna Afryki. Skala min 1:9 100 000, wymiary 100-120cm x 140-160cm cm. Laminacja dwustronna, oprawiona w rurki pcv z przygotowaniem do zawieszenia. Awers: mapa polityczna zawierająca m.in. tabele z info. o powierzchni, większe miasta, kanały, wodospady, główne drogi. Flagi państw, liczba ludności pustynie i ich rodzaje, wysokości i głębokości. Rewers: Mapa fizyczna zawierająca m.in. pasma geograficzne, górskie, kanały, wulkany, lodowce, rafy koralowe, prądy morskie, zapory wodne. Najnowsze/aktualnie wydanie. | szt. | 1
71 | Mapa ścienna ogólnogeograficzna Australii | Mapa ścienna, dwustronna Australii. Skala min 1:6 200 000, wymiary 100-120cm x 140-160cm cm. Laminacja dwustronna, oprawiona w rurki pcv z przygotowaniem do zawieszenia. Awers: mapa polityczna zawierająca m.in. tabele z info. o powierzchni, większe miasta, granice stanów i terytoriów, koleje, główne drogi. Flagi państw, liczba ludności, wysokości i głębokości. Rewers: Mapa fizyczna zawierająca m.in. pasma geograficzne oraz górskie, wulkany, rafy koralowe, prądy morskie, rezerwaty, bagna, pustynie, studnie artezyjskie, Najnowsze/aktualnie wydanie. | szt. | 1
72 | Mapy ścienne Arktyki i Antarktyki | Mapa ścienna, fizyczna Arktyki i Antarktyki. Skala min Arktyki 1:8 400 000, Antarktyki 1:9 600 000, wymiary 100-120cm x 140-160cm cm. Laminacja dwustronna, oprawiona w rurki pcv z przygotowaniem do zawieszenia. Mapa zawiera Ocean południowy i arktyczny, Antarktydę, Arktykę oraz Antarktykę. Najnowsze/aktualnie wydanie | szt. | 1
73 | Mapa ścienna płyt litosfery,mapa ścienna zjawisk wulkanicznych,mapa ścienna obszarów sejsmicznych lub wspólna mapa dla wszystkich trzech elementów (tektoniki płyt litosfefry) | Mapa ścienna świata, dwudzielna. Skala 1: 37 000 000- 1: 39 000 000, wymiary 160-180cm x 120- 140 cm. Mapa laminowana, oprawiona w drewniane belki z przygotowaniem do zawieszenia. I część zawiera zagadnienia geologiczne, fałdowania i rzeźby terenu. II część zawiera tektonikę oraz podział litosfery, obaszry aktywności sejsmicznej i wulkanicznej. Najnowsze/aktualnie wydanie. | szt. | 1
74 | Mapy ścienne Polski - podział administracyjny,-ogólnogeograficzne | Mapa ścienna, dwustronna Polski. Skala 1:700 000- 1: 900 000, wymiary 140-150cm x 100- 120 cm. Waga nie większa niż 1,1kg. Laminacja dwustronna, oprawiona w rurki pcv z przygotowaniem do zawieszenia. Awers: Mapa Fizyczna zawierająca m.in. rogi główne, ekspresowy, autostrady a także te w budowie. Porty lotnicze, raki krajobrazowe, rezerwaty biosfery UNESCO. Rewers: Mapa administracyjna zawierająca m.in. opis poszczególnych województw, linii kolejowe, przejścia graniczne, odległości drogowe oraz promy. Najnowsze/aktualnie wydanie. | szt. | 1
75 | Okazy skał i minerałów oraz przykłady skamieniałości | Zestaw zawiera 20 naturalnych okazów – skał, minerałów i skamieniałości zatopionych w przezroczystym bloku z tworzywa o wymiarach 21,5 x 8,5 x 2 cm. Wszystkie okazy oznaczone są indeksami od 1 do 20. OKAZY: Granit, Bazalt, Konglomerat (in. zlepieniec), Piaskowiec, Łupek (I) ilasty /skała osadowa/, Wapień, Łupek (II) /skała przeobrażona, średnioziarnista/, Marmur, Kwarc, Skaleń (in. szpat polny), Muskowit, Kalcyt, Gips włóknisty, Piryt, Magnetyt, Boksyt, Fosforyt, Dolomit, skamieniałość: muszla mięczaka, kamieniałość: skamieniała część rośliny | zestaw | 1
76 | Tablica „Profile glebowe” | Plansza z profilami glebowymi o wymiarach 70-75cm x 100-105cm. Karton gramatura 250-260g, foliowana z listewkami metalowymi, przygotowana do zawieszenia. | szt. | 1
77 | Bryły geometryczne | Zestaw zwiera: 10-12 brył geometrycznych z otwieranym górnym polem. Podstawa o wymiarach 10-12cm. Wypełnione składanymi formami z tworzywa, | zestaw | 1
78 | Przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych | Przyrząd służy do pokazu powstawania brył obrotowych. Skład zestawu: stelaż wraz z ramieniem do przymocowania ramek ciemna osłona zasilacz komplet plastikowych ramek - 16 sztuk waga urządzenia: ok. 2,60 kg | szt. | 1
79 | Siatki brył i figur geometrycznych | Zestaw zwiera: 10-12 brył geometryczny z otwieranym górnym polem. Podstawa o wymiarach 10-12cm. Wypełnione składanymi formami z tworzywa, | zestaw | 1
80 | Bryły nieregularne-Zestaw | Zestaw brył nieregularnych wykonanych z plexi 2-4mm. 17-19 sztuk o wysokości 10-12szt. Podstawa demontowalna co umożliwia wypełnienie brył aby porównywać objętość. | zestaw | 1
81 | robot w typie mBot | Zestaw zawiera 400-415 elementów do zbudowania robota ( klocki 3D) , dodatkowo 2-4 silników, 2-4 czujniki ( min skala barwy i dotyk), programowanie za pomocą komputera, tablet, telefonu, w min trzech różnych językach ,Scratch, Drag & Drop, Flow Chart, Wyposażenie w programowalne urządzenie z procesorem min. 72 Mhz, W zestawie scenariusze zajęć 15-17szt, przewodnik, kable, podręcznik, ćwiczenia dla uczniów, dostęp do platformy producenta. | szt. | 5