## część 1
l.p. | Nazwa części | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednosta miary - opakowanie | Ilość op. | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | Cena netto ( ilość x Wartość jednostkowa netto) | Cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Rękawiczki nitrylowe | Rękawiczki nitrylowe AQL 1.5 | Produkt wzorcowy: Nitrylex classic lub równoważny. Data ważności - min. 2 lata od daty dostawy. Rozmiary XS-XL. Kryteria równoważności: rękawice nitrylowe jednorazowe, niejałowe, bezpudrowe, bezlateksowe. Z równomiernie rolowanym mankietem oraz teksturowanymi opuszkami palców, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana i chlorowana. Długość min. 240 mm. Miękkie, wysoka odporność na rozciąganie, grubość 0,04-0,06 mm. Zgodność z normami EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016 (Typ B), EN 374-2:2014, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016 (lub równoważnymi). AQL 1.5 lub niższy. CE kat. III. Kolor niebieski, biały, zielony lub fioletowy. | 100 szt. | 979
2 | łącznie cena oferty na część 1 (Σ poz. 1)

## część 2
l.p. | Nazwa części | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednosta miary - opakowanie | Ilość op. | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | Cena netto ( ilość x Wartość jednostkowa netto) | Cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Rękawiczki nitrylowe o zwiększonej odporności chemicznej | Rękawiczki nitrylowe | Produkt wzorcowy: KCL 743 Dermatril lub równoważny. Data ważności - min. 2 lata od daty dostawy. Rozmiary S-XL. Kryteria równoważności: Rękawice chemoodporne jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, bezlateksowe. Z równomiernie rolowanym mankietem oraz teksturowanymi opuszkami palców. Długość min. 270 mm. Grubość 0,2 mm (+/- 0,05 mm). Zapewnienie pełnej ochrony (typ B) przed substancjami chemicznymi wg normy EN 374 (lub równoważnej) - J,K,L oraz min. 5 minut dla acetonu i 30 minut dla etanolu. Kat. III (wysokie ryzyko), AQL 0.65. | 100 szt. Lub 2 x 50 szt. | 76/152
2 | łącznie cena oferty na część 2 (Σ poz. 1)

## część 3
l.p. | Nazwa części | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednosta miary - opakowanie | Ilość op. | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | Cena netto ( ilość x Wartość jednostkowa netto) | Cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Rękawiczki nitrylowe | Rękawiczki nitrylowe AQL 0.65 | Produkt wzorcowy: KIMTECH SCIENCE Purple Nitrile XTRA lub równoważny. Data ważności - min. 2 lata od daty dostawy. Rozmiary XS-XL. Kryteria równoważności: skład 100% nitrylu, grubość w części dłoniowej 0,10-0,15 mm, długość min. 290 mm, bezpudrowe, niesterylne, teksturowane, cienki rolowany mankiet, pasują na obie ręce, bardzo elastyczne i miękkie, zapewniające bardzo dobre uczucie dotyku; zgodne z EN 374-1 type B (JKT) i EN 374-5 (VIRUS) - lub z normami równoważnymi; Kat. III, AQL 0.65. | 50 szt. | 79
2 | łącznie cena oferty na część 3 (Σ poz. 1)

## część 4
l.p. | Nazwa części | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednosta miary - opakowanie | Ilość op. | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | Cena netto ( ilość x Wartość jednostkowa netto) | Cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Rękawiczki nitrylowe z warstwą kolagenową | Rękawiczki nitrylowe z warstwą kolagenową | Produkt wzorcowy: Nitrylex Collagen lub równoważny. Data ważności - min. 2 lata od daty dostawy. Rozmiary XS-XL. Kryteria równoważności: rękawice jednorazowe, nitrylowe, niejałowe, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą kosmetyczną (allantoina, kolagen). Z równomiernie rolowanym mankietem oraz teksturowanymi opuszkami palców. Długość min. 240 mm. Miękkie, wysoka odporność na rozciąganie. Zgodność z normami EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016 (Typ B), EN 374-2:2014, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016 (lub równoważnymi). AQL 1.5 lub niższy. | 100 szt. | 128
2 | łącznie cena oferty na część 4 (Σ poz. 1)

## część 5
l.p. | Nazwa części | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednosta miary - opakowanie | Ilość op. | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | Cena netto ( ilość x Wartość jednostkowa netto) | Cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Rękawiczki lateksowe | Rękawiczki lateksowe | Produkt wzorcowy: comfort powder-free lub równoważny. Data ważności - min. 2 lata od daty dostawy. Rozmiary S-XL. Kryteria równoważności: skład 100% lateksu, hipoalergiczne, bezpudrowe, niesterylne, długość 240-280 mm, grubość w części dłoniowej 0,10-0,20 mm, teksturowane, pasujące na obie ręce, cienki rolowany mankiet; chroniące przed mikroorganizmami. Zgodność z normami EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016 (Typ B), EN 374-2:2014, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016 (lub równoważnymi). AQL 1.5 lub niższy. CE kat. III. | 100 szt. | 50
2 | łącznie cena oferty na część 5 (Σ poz. 1)

## część 6
l.p. | Nazwa części | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednosta miary - opakowanie | Ilość op | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | Cena netto ( ilość x Wartość jednostkowa netto) | Cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Maski przeciwpyłowe | Maski przeciwpyłowe FFP2 z zaworem wydechowym | Produkt wzorcowy: 3M Aura 9322+ lub równoważny. Data ważności - min. 2 lata od daty dostawy. Kryteria równoważności: półmaski do ochrony przed średnio toksycznymi pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi o stężeniu do 12 x NDS, wykonana z włókniny, trójpanelowe, składana konstrukcja ułatwiająca przechowywanie, z zaworkiem wydechowym, konstrukcja części twarzowej zapewniająca doskonałe dopasowanie do rysów twarzy, mocowanie za pomocą taśm nagłowia (nie za uszami); zgodna z normą PN-EN 149 lub równoważną (certyfikat zgodności z normą wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub akredytowane laboratorium), deklaracja zgodności UE (certyfikat badania typu UE wydany przez jednostkę notyfikowaną); indywidualnie pakowane. | 1 szt. | 600
2 | Maski przeciwpyłowe | Maski przeciwpyłowe FFP3 z zaworem wydechowym | Produkt wzorcowy: 3M Aura 9332+ lub równoważny. Data ważności - min. 2 lata od daty dostawy. Kryteria równoważności: półmaski do ochrony przed toksycznymi pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi o stężeniu do 50 x NDS, wykonana z włókniny, trójpanelowe, składana konstrukcja ułatwiająca przechowywanie, z zaworkiem wydechowym, konstrukcja części twarzowej zapewniająca doskonałe dopasowanie do rysów twarzy; mocowanie za pomocą taśm nagłowia (nie za uszami); zgodna z normą PN-EN 149 lub równoważną (certyfikat zgodności z normą wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub akredytowane laboratorium), deklaracja zgodności UE (certyfikat badania typu UE wydany przez jednostkę notyfikowaną); indywidualnie pakowane. | 1 szt. | 305
3 | łącznie cena oferty na część 6 (Σ poz. 1-2)

## część 7
l.p. | Nazwa części | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednosta miary - opakowania | Ilość op. | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | Cena netto ( ilość x Wartość jednostkowa netto) | Cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | środki ochronne | Czepek okrągły typu beret | Czepek jednorazowy, kolor biały lub niebieski, gramatura min. 12 g/m2, wykonany z lekkiej, przewiewnej włókniny, ściągnięty nieuciskającą gumką, rozmiar w zakresie M-XL (50-60 cm). Dopuszczalna wersja typ harmonijki. | 100 szt. | 22
2 | środki ochronne | Osłony na obuwie | Ochraniacze foliowe na buty z gumką. Odporne na rozerwanie, chroniące przed cieczami. Produkt wykonany z folii antypoślizgowej LDPE/CPE. Grubość min. 30 mikrometrów. | 100 szt. | 25
3 | łącznie cena oferty na część 7 (Σ poz. 1-2)

## część 8
l.p. | Nazwa części | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednosta miary - opakowanie | Ilość op. | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | Cena netto ( ilość x Wartość jednostkowa netto) | Cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Maseczki chirurgiczne | Maseczki chirurgiczne | Produkt wzorcowy: ZARYS BETAtex lub równoważny. Data ważności - min. 2 lata od daty dostawy. Kryteria równoważności: maski medyczne 3-warstwowe jednorazowe. Wykonane z trzech warstw niepylącej i hipoalergicznej włókniny. Posiadające wkładkę modelującą na nos. Zgodne z normą EN 14683 typ II (lub równoważną), wydajność filtracji ≥98% (BFE Bacterial filtration efficiency), nie zawierające włókna szklanego ani lateksu, dopasowujące się do twarzy, z elastyczną opaską (gumkami) zakładanymi na uszy. Opakowanie - kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk. Kolor biały lub niebieski. | 50 szt. | 249
2 | łącznie cena oferty na część 8 (Σ poz. 1)

## część 9
l.p. | Nazwa części | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednosta miary - opakowanie | Ilość op. | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | Cena netto ( ilość x Wartość jednostkowa netto) | Cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Fartuchy jednorazowe na napy | Fartuchy jednorazowe na napy | Fartuch jednorazowy z włókniny (minimum 35 g) na napy. Kolor: biały. Pakowany w folię, każda sztuka osobno. Dostępność rozmiaru: M, L, XL. XXL. 50 sztuk w kartonie. Przy mankiecie gumka. | 1 szt. | 200
2 | łącznie cena oferty na część 9 (Σ poz. 1)

## część 10
l.p. | Nazwa części | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednosta miary - opakowanie | Ilość op. | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | Cena netto ( ilość x Wartość jednostkowa netto) | Cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Fartuchy jednorazowe flizelinowe | Fartuch jednorazowy flizelinowy | fartuch ochronny z włókniny (minimum 35 g), wiązany z tyłu na troki, mankiety zakończone ściągaczem, rozmiary M-XL, kolor zielony | 10 szt. | 45
2 | łącznie cena oferty na część 10 (Σ poz. 1)

## część 11
l.p. | Nazwa części | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednosta miary - opakowanie | Ilość poszczególnych rozmiarów | Ilość op. | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | Cena netto ( ilość x Wartość jednostkowa netto) | Cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Kombinezon ochronny | Kombinezon ochronny przed zagrożeniami biologicznymi | Przykładowy model: Tyvek 500 Xpert lub równoważny. Rozmiar S i M. Kryteria równoważności: kombinezon ochronny jednorazowy zgodny z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003 dotyczącej odzieży, zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi, według co najmniej wyszczególnionych warunków: · materiał: tkanina polipropylenowa typu SMS lub Tyvek, gramatura min. 40 g/m2 · zapinany na zamek błyskawiczny, kryty listwą · kaptur, brzegi rękawów i nogawek wykończone gumką · dopuszcza się kombinezony łączone z osłonami na obuwie. · zgodność z normami: PN-EN 14126:2005 - Odzież ochronna – Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi (lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004) · deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 · odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - klasa 4 lub wyższa · minimalna wytrzymałość na rozdzieranie i na przekłucie wg EN 14325:2018 (klasa 1) · co najmniej typ 4 wg klasyfikacji zgodnie z EN 14605: 2005+A1:2009 lub typ 6 wg EN 13034:2005+A1:2009 · oznakowanie CE Dopuszcza się, aby odzież ochronna spełniała wymagania jednego z następujących dokumentów: ISO 22609:2004 (norma międzynarodowa), JIS T 8122:2015 (Japonia), ANSI/AAMI PB70:2012 (USA), ASTM F2407 - 06(2013)e1 (USA), NFPA 1999 (2018) (USA), GB 19082-2009 (Chiny). | 1 szt. | r. S - 700 szt. r. M - 700 szt. | 1400
2 | łącznie cena oferty na część 11 (Σ poz. 1)

## część 12
l.p. | Nazwa części | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednosta miary - opakowanie | Ilość op. | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | Cena netto ( ilość x Wartość jednostkowa netto) | Cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Osłony na obuwie | Osłony na obuwie długie | Przykładowy model: TYV-CSH W lub równoważny. Kryteria równoważności: osłony wysokie na buty, materiał - tkanina polipropylenowa typu SMS lub Tyvek, gramatura min. 40 g/m2, wymiary: wysokość min. 48 cm, długość 40-44 cm, gumka u góry z dodatkowymi wiązaniami po środku. | 20 szt.w opakowaniu | 72
2 | łącznie cena oferty na część 12 (Σ poz. 1)

## część 13
l.p. | Nazwa części | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednosta miary - opakowanie | Ilość op. | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | Cena netto ( ilość x Wartość jednostkowa netto) | Cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Maski gazowe | Maski gazowe pełnotwarzowe | Przykładowy model: 3M 6900 (seria 6000) lub równoważny. Rozmiary M-L. Data ważności min. 4 lata od dnia dostawy. Kryteria równoważności: maska pełnotwarzowa wykonana z silikonu. Szyba wykonana z poliwęglanu odporna na zarysowania. Waga 400 g (+/- 30 g). Nagłowie składające się z 4 taśm umożliwiających odpowiednie dopasownie maski. Możliwość zamontowania dwóch filtrów za pomocą złącza bagnetowego. Spełnienia normę EN136 lub równoważną. Warunek konieczny: kompatybilne z filtrami 3M 6099. | 1 szt. | 10
2 | Filtropochłaniacze | Filtropochłaniacze ABEK2HgP3 (do masek 3M) | Przykładowy model: 3M 6099 lub równoważny. Data ważności min. 4 lata od dnia dostawy. Kryteria równoważności: filtropochłaniacz typu ABEK2HgP3, tj. przeciw parom organicznym, gazom nieorganicznym i kwaśnym, formaldehydowi, amoniakowi i parom rtęci oraz pyłom. Kompatybilny z posiadanymi maskami 3M 6900. Zgodność z normą EN14387 lub równoważną. Pakowany po 2 sztuki, łączenie bagnetowe. | 1 para | 19
3 | Filtropochłaniacze | Filtropochłaniacze ABEKHgP3 (do masek Climax) | Przykładowy model: Climax 725 lub równoważny. Data ważności min. 4 lata od dnia dostawy. Kryteria równoważności: filtropochłaniacz typu ABEKHgP3, tj. przeciw parom organicznym, gazom nieorganicznym i kwaśnym, formaldehydowi, amoniakowi, parom rtęci oraz pyłom. Kompatybilny z posiadanymi maskami Climax 731. Zgodność z normą EN14387 lub równoważną. Pakowany pojedynczo. Łączenie na gwint Rd40 1/7'', zgodny z normą EN148-1 lub równoważną. | 1 szt. | 12
4 | łącznie cena oferty na część 13 (Σ poz. 1 - 3)

## część 14
l.p. | Nazwa części | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednosta miary - opakowanie | Ilość op. | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | Cena netto ( ilość x Wartość jednostkowa netto) | Cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Rękawiczki bawełnianie | Rękawiczki bawełnianie | Rękawiczki bawełniane (100 % bawełna) do pracy w komorze rękawicowej, długie rękawice min. 35 cm. | 1 para | 8
2 | łącznie cena oferty na część 14 (Σ poz. 1)

## część 15
l.p. | Nazwa części | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednosta miary - opakowanie | Ilość op. | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | Cena netto ( ilość x Wartość jednostkowa netto) | Cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Kombinezony do Animal Facility/kombinezony laboratoryjny | Kombinezony do Animal Facility/kombinezony laboratoryjne | Przykładowy model: Protec Comfort lub równoważny. Rozmiar S-XL. Kryteria równoważności: kombinezon ochronny zapewniający wysoką ochronę przed szkodliwym pyłem i drobnymi rozpryskami niebezpiecznych cieczy. Tylna część kombinezonu wykonana z materiału o dużej przewiewności celem zwiększenia komfortu pracy. Zapewnia ochronę chemiczną - typ 5 i 6. Materiał: 100% polipropylen - 65g/m2 (powłoka/film mikroporowaty/SMS). Ochrona zgodna z kategorią III odzieży ochronnej: typ 5 - pyłoszczelny, typ 6 - ograniczona szczelność natryskowa, właściwości antystatyczne - zgodnie z normą EN 1149-1 lub równoważną. Materiał niepylący, osłona zamka błyskawicznego sięgająca do podbródka, gumka w talii zapewniająca dopasowanie kombinezonu do ciała, ściągacze na rękawach, nogawkach i kapturze, obszerny krój z klinem wzmacniającym w kroku, trzyczęściowy kaptur. Każdy kombinezon pakowany osobno w worku. | 50 szt. | 100
2 | łącznie cena oferty na część 15 (Σ poz. 1)

## część 16
l.p. | Nazwa części | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednosta miary - opakowanie | Ilość op. | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | Cena netto ( ilość x Wartość jednostkowa netto) | Cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Rękawice montażowe | Rękawice montażowe | Przykładowy model: Polrok PK 600 W lub równoważny. Rozmiar w zakresie 6-11. Kryteria równoważności: wykonane z gęstej dzianiny nylonowej lub poliamidowej zapobiegającej wnikaniu brudu, powleczone nitrylem lub poliuretanem w części dłoniowej, zapewniające wysoką manualność i chwytność tłustych, mokrych lub zaolejonych przedmiotów, rękawice do ochrony mechanicznej zgodnie z EN388 lub równoważną (odporność na przetarcie min. 4, odporność na przecięcie min. 1, odporność na rozdarcie min. 3, odporność na przekłucie min. 1). | 1 para | 320
2 | łącznie cena oferty na część 16 (Σ poz. 1)

## część 17
l.p. | Nazwa części | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednosta miary - opakowanie | Ilość op. | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | Cena netto ( ilość x Wartość jednostkowa netto) | Cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Maść z glukonianem wapnia | Maść z glukonianem wapnia | Maść ochronna w formie kremu lub żelu stosowana w razie wylania na siebie kwasu fluorowodorowego, zawierającą przynajmniej 2,5% glukonianu wapnia (w opakowaniu 25 - 50 g) . Data ważności przynajmniej 12 mc. od daty zakupu. | 1 szt. | 2
2 | łącznie cena oferty na część 17 (Σ poz. 1)

## część 18
l.p. | Nazwa części | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednosta miary - opakowanie | Ilość op. | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | Cena netto ( ilość x Wartość jednostkowa netto) | Cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Odzież medyczna | Bluza medyczna damska | Przykładowy model: WW610/NAV CHEROKEE Uniforms lub równoważny. Rozmiary XS-XL. Kryteria równoważności: bluza medyczna damska wykonana z oddychającego, elastycznego, a zarazem wytrzymałego materiału z włókien mieszanych (70-80% poliester, 15-25% sztuczny jedwab, 2-3% spandex lub 50-60% bawełna, 40-50% poliester, 2-3% spandex), dekolt typu V-neck, krótki rękaw, dopasowana w talii, wyposażona w dwie funkcjonalne kieszenie. Kolor granatowy. | 1 szt. | 16
2 | Odzież medyczna | Spodnie medyczne damskie | Przykładowy model: 4203/NAVW CHEROKEE Uniforms lub równoważny. Rozmiary XS-XL. Kryteria równoważności: spodnie medyczne damskie wykonane z wytrzymałego materiału z włókien mieszanych (50-60% bawełna, 40-50% poliester, 2-3% spandex lub 50-55% poliester, 45-50% sztuczny jedwab, 2-3% spandex). Spodnie wykończone gumą w pasie z możliwością regulacji trokami. Posiadają dwie naszywane kieszenie z przodu oraz jedną kieszeń tylną. Kolor granatowy. | 1 szt. | 16
3 | łącznie cena oferty na część 18 (Σ poz. 1 - 2)

## część 19
l.p. | Nazwa części | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednosta miary - opakowanie | Ilość op. | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | Cena netto ( ilość x Wartość jednostkowa netto) | Cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Odziez do pomieszczeń Animal Facility/do pomieszczeń czystych/do pomieszczeń laboratoryjnych | Bluzy damskie | Przykładowy model: Klopman SBM, 2-3093-020-2045 lub równoważny. Rozmiarówka S-XXL. Kryteria równoważnosci: bluza damska długa w kolorze białym. Bardzo trwała - przystosowane do prania w pralniach przemysłowych oraz do sterylizacji (temp 121 - 134 st C) Cechy: - prosty krój -zapinana na napy -podkrój szyi wykończony stójką -jedna kieszeń wewnętrzna -długie rękawy wykończone obrębem z regulacją Skład surowcowy: 60 - 70% Poliester, 30 - 40% bawełna, gramatura 200 - 220 g/m2. | 1 szt. | 15
2 | Odziez do pomieszczeń Animal Facility/do pomieszczeń czystych/do pomieszczeń laboratoryjnych | Spodnie damskie | Spodnie damskie do pasa. Wykonane z trwałej tkaniny, przystosowane do prania w pralniach przemysłowych oraz do sterylizacji (temp. 134 st. C). Cechy: -wysoki stan, po bokach guma dopasowująca, -nogawki wykończone obrębem, -rozporek zapinany na zamek - zapisane na guzik. Skład surowcowy: 60 - 70% Poliester, 30 -40 % bawełna, gramatura 210 g/m2. . Rozmiarówka S-XXL. | 1 szt. | 15
3 | Odziez do pomieszczeń Animal Facility/do pomieszczeń czystych/do pomieszczeń laboratoryjnych | Bluzy męskie | Przykładowy produkt: KBtextil 2-3092-231-1080 lub równoważny. Rozmiar S-XXL (obwód w pasie w największym rozmiarze min. 128 cm, wzrost min. 194 cm). Kryteria równoważności: bluza męska długa w kolorze białym. Bardzo trwała - przystosowane do prania w pralniach przemysłowych oraz do sterylizacji (temp. 121-134 st C). Cechy: - prosty krój - zapinana na napy - podkrój szyi wykończony kołnierzem - jedna kieszeń wewnętrzna - długie rękawy wykończone obrębem z regulacją - dół wykończony obrębem Skład surowcowy: 60-70% Poliester, 30-40% bawełna, gramatura 200-220 g/m2. | 1 szt. | 15
4 | Odziez do pomieszczeń Animal Facility/do pomieszczeń czystych/do pomieszczeń laboratoryjnych | Spodnie męskie | Spodnie męskie do pasa. Wykonane z trwałej tkaniny, przystosowane do prania w pralniach przemysłowych oraz do sterylizacji (temp. 121-134 st. C). Cechy: -wysoki stan, po bokach guma dopasowująca lub zatrzaski, -nogawki wykończone obrębem, -rozporek zapinany na zamek (dopuszczalne napy) - zapisane na guzik, szlufki w pasie. Skład surowcowy: 60-70% poliester, 30-40% bawełna, gramatura 200-220 g/m2. Rozmiar S-XXL (maksymalny obwód w pasie w największym rozmiarze min. 128 cm, wzrost min. 194 cm) | 1 szt. | 15
3 | łącznie cena oferty na część 19 (Σ poz. 1 - 4)