Gniezno, dn. 11.05.2021 r.

Nr sprawy DZP.241.10.2021

***Wykonawcy,***

***którzy złożyli pytania***

**WYJAŚNIENIA**

**ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR I**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.241.10.2021 – Dostawy materiałów opatrunkowych*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 6 poz. 1 i dopuści: Gaziki do oczyszczania i dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek   
w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I? lub Gaziki do oczyszczania   
i dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I? W przypadku zgody prosimy o wskazanie sposobu przeliczenia.

**Ad. 1 Zgodnie z SWZ**

Pytanie 2

Czy Zamawiający w Zadaniu 6 poz. 1 dopuści: Gaziki do oczyszczania i dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I? lub Gaziki do oczyszczania i dezynfekcji skóry wykonane   
z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku, wyrób medyczny klasy I? W przypadku zgody prosimy o wskazanie sposobu przeliczenia.

**Ad. 2 Zamawiający dopuszcza rozmiar gazika 12X12,5 cm, z przeliczeniem do pełnych opakowań w górę.**

Pytanie 3

Czy Zamawiający w Zadaniu 6 poz. 2 dopuści: Gaziki do oczyszczania i dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

**Ad. 3 Zamawiający dopuszcza rozmiar gazika 9x12 cm, z przeliczeniem do pełnych opakowań w górę.**

Pytanie 4

Czy Zamawiający w Zadaniu 6 poz. 1 i 2 wymaga jakiejś konkretnej gramatury włókniny gazika?

**Ad. 4 Zamawiający nie wymaga.**

Pytanie 5

Czy Zamawiający w Zadaniu 6 poz. 1 i 2 dopuści gramaturę włókniny gazika 70g/m2?

**Ad. 5 Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 6

W Zadaniu 6 poz. 1 i 2 Zamawiający wymaga gazików nasączonych 70% alkoholem izopropylowym, ale czy wymaga aby pojedynczy gazik był nasączony jakąś ilością w gramach na gazik powyższych substancji?

**Ad. 6 Zamawiający nie wymaga.**

Pytanie 7

Czy Zamawiający w Zadaniu 6 poz. 1 i 2 dopuści gaziki nasączone 70% alkoholem izopropylowym, przy czym pojedynczy gazik nasączony między 2g a 3g na gazik powyższej substancji?

**Ad. 7 Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 8

Dotyczy umowy - prosimy do paragrafu 7 dopisać na końcu ustęp 6 o treści: "Ustępy od 1 do 5 paragrafu 7 obowiązują pod warunkiem, że Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia." (Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru) lub o dopisanie na końcu paragrafu 7 ustępu 6 o treści: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 10.00zł netto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w płatności".

**Ad. 8 Brak zgody. Brak zapłaty ze strony Zamawiającego, może stanowić naruszenie umowy, z którym skorelowane mogą być określone uprawnienia Wykonawcy. Zamawiający natomiast zwraca uwagę, że:**

**a. zgodnie z § 7 ust. 2 kara umowna określona w ust. 1 powyżej nie będzie należna, jeżeli Wykonawca udowodni, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło   
z powodu okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi;**

**b. zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania świadczenia pieniężnego jest nieważne ex lege.**

Pakiet 14 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 5 z pakietu 14 z powodu wycofania produktu tj. Granuflex pasta z oferty producenta.

**Ad. Proszę o podanie ostatniej ceny i adnotację pod pakietem o wycofaniu z oferty producenta.**

Pakiet 14 poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 poz.9 opatrunku Aquacel Ag+ Extra 10x10 cm ze względu na wycofanie przez producenta opatrunku Aquacel Ag Extra 10x10 cm ze sprzedaży

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 14 poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 14 poz.12 opatrunku Aquacel Ag+ Extra 15x15 cm ze względu na wycofanie opatrunku Aquacel Ag Extra 15x15 cm ze sprzedaży

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 1

Zadanie 13, poz.1 Czy Zamawiający dopuści zestaw średni Renasys F Soft Port w rozmiarze 10cm x 12,5cm x 3 cm? Zestaw mały zgodnie z opisem.

**Ad. 1 Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet nr 1, pozycja 6 **–** Zwracamy się zprośbą o odstąpienie od wymogu aby każda sztuka kompresu w opakowaniu była pakowana oddzielnie. Prawo nakłada na Zamawiającego obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców zgodnie   
z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Obecny zapis przedmiotu zamówienia narusza zasadę uczciwej konkurencji, a jego warunki będzie w stanie spełnić tylko jeden wykonawca.

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Pakiet nr 1, pozycja 12–Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca   
z opatrunkiem na elastycznej tkaninie bawełnianej z wkładem chłonnych wykonanym z 70% wiskozy i 30% polipropylenu o szerokości 3 cm?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Pakiet nr 1, pozycja 13–Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca chirurgicznego o dobrej przepuszczalności pary wodnej (200 g/m2/24h)?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Pakiet nr 1, pozycja 14–Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku   
w rozmiarze 10 cm x 20 cm w opakowaniu a’25 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 20 opakowań?

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet nr 1, pozycja 16-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet w rozmiarze 45 cm x 45 cm w opakowaniu a’20 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 250 opakowań?

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet nr 1, pozycja 17 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowej serwety operacyjnej z dwuwarstwowego laminatu (włóknina PP + folia PE) o gramaturze 40g/m2,   
w rozmiarze 150 x 100 cm?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Pakiet nr 1, pozycja 17 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety niejałowej   
z włókniny SMS, w rozmiarze 150 x 90 cm?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Pakiet nr 1, pozycja 18 **–** Czy Zamawiający dopuści kompres włókninowy z wycięciem Y   
w rozmiarze 10 cm x 10 cm pakowany a’5 sztuk w opakowanie papier-folia z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 1000 opakowań?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Pakiet nr 1, pozycja 23–Czy Zamawiający dopuści podkład ginekologiczny w rozmiarze 34 cm x 8 cm, pakowany w worek foliowy a’20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 2750 opakowań?

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet nr 1, pozycja 26– Czy Zamawiający dopuści watę celulozową w arkuszach 20 cm x 30 cm?

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet nr 1, pozycja 27–czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusty trójkątnej wykonanej z włókniny polipropylenowej?

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet nr 1, pozycja 28 –Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych pakowanych a’1 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Pakiet nr 1, pozycja 30, 31-Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Pakiet nr 1, pozycja 30-Czy zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia podpajeczynówkowego z serwetą o wymiarach min. 45x45 cm z przylepnym brzegiem, w miejsce serwety o wymiarach 50 x 50 cm pakowanej z paskiem klejowym. Pozostałe parametry zestawu zgodne z SIWZ.

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Pakiet nr 1, pozycja 30-Czy zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia podpajeczynówkowego z serwetą o wymiarach min. 45x45 cm z osobno dodaną przylepną taśmą włókninową 10 x 50 cm, w miejsce serwety o wymiarach 50 x 50 cm pakowanej z paskiem klejowym. Pozostałe parametry zestawu zgodne z SIWZ.

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Pakiet nr 1, pozycja 31-Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zabiegowego   
z serwetami dwuwarstwowymi (2 szt) min. 50cm x 60cm z przylepcem na dłuższym brzegu?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Pakiet nr 1, pozycja 31-Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zabiegowego   
z kleszczykami plastikowymi 23cm okienkowe niebieskie?

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Pakiet nr 3, pozycja 1-Czy Zamawiający dopuści opatrunki w opakowaniach a’100 szt.   
z przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 50 opakowań, spełniające pozostałe wymagania SWZ ?

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet nr 4, pozycja 1-Czy Zamawiający dopuści przylepce w rozmiarze 38 mm x 6 mm pakowane po 6 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 1000 opakowań, spełniające pozostałe wymagania SWZ ?

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet nr 5, pozycja 1-Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy z parafiną w rozmiarze 10x10 cm zamiast 10x15 cm oraz 15x20 cm zamiast 20x20 cm?

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet nr 6, pozycja 1 **-** Czy Zamawiający dopuści gaziki w rozmiarze 190mmx140mm?

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet nr 6, pozycja 1-Czy Zamawiający dopuści gaziki w rozmiarze 110mmx90mm?

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet nr 7, pozycja 1 **–** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje siatki opatrunkowe  
o dł. 1 m czy 10 m w stanie spoczynku.

**Ad. Długość 1m w spoczynku.**

Pakiet nr 11–Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o poniższych parametrach siła wydłużenia 450%, siła przyklejająca 5.6N/25mm, paroprzepuszczalność 850g/m2/24h, nieprzylepne chwyty o szerokości min 20 mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Ad. Zgodnie z SWZ.**

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu we wzorze umowy § 11 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

***„Zamawiający uprawniony jest do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym   
w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, pod warunkiem bezskuteczności wezwania do zaniechania naruszeń i usunięcia skutków naruszeń”***

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z-ca Dyrektora ds.

Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Zbigniew Beneda

/podpis na oryginale/

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy