Pyrzyce, dnia 14.09.2021 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 9/2021 na dostawę implantów elektrod, osprzęt do diatermii, siatki przepuklinowe.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie – pakiet nr 3 pozycja nr 1 – prosimy o wydzielenie pozycji nr 1 i stworzenie osobnego zadania na elektrody bierne oraz dopuszczenie elektrod o następujących parametrach:

- 170,5mmx128,5mm powierzchnia całkowita,
- z pierścieniem ekwipotencjalnym.

Odpowiedź- Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr 1 i stworzenie osobnego pakietu.
Dopuszcza elektrody o parametrach: 170,5mmx128,5mm powierzchnia całkowita, z pierścieniem ekwipotencjalnym.