Miechów, dnia 2 lipca 2019 r.

SZP/DN/ZP/…………../VII/2019

/wszyscy uczestnicy postępowania/

**Nr sprawy 37/2019** *–**Dostawa materiałów do sterylizacji dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni Szpitala św. Anny w Miechowie*

Zostały zadane następujące pytania do ww. postępowania:

**Pytanie nr 1**

**Zad. 3 poz. 1** : Czy Zamawiający dopuści do oceny test mycia mechanicznego do kontroli prawidłowego przebiegu procesu w myjniach dezynfektorach i myjniach ultradźwiękowych z substancją testowa w postaci syntetycznego zabrudzenia imitującego ludzką krew i tkankę naniesiona z 4 stron na plastikowy pasek pozwalający na łatwą archiwizację. Do zastosowania z przyrządem wielokrotnego użytku w formie jednolitego uchwytu bez wrażliwych na uszkodzenie elementów (jak np. sprężyna) wykonanego w całości ze stali nierdzewnej. Kompatybilny przyrząd wielokrotnego użytku w formie jednolitego uchwytu pod kątem rozwartym imituje dodatkowe utrudnienia wsadu testowego i pozwala na kontrolę procesu mycia w czterech krytycznych płaszczyznach. Opakowanie a’100 szt. Minimalna data ważności 5 lat od daty produkcji. Potwierdzenie producenta testu o zgodności z TS/ISO 15883-5.?

**Ad. 1** Nie dopuszczamy, pozostaje tak jak w „opisie przedmiotu zamówienia”.

**Pytanie nr 2**

**Zad. 3 poz. 1** : Czy Zamawiający wymaga, aby uchwyt dla ww. testów mycia dostarczony wraz z pierwszą dostawą był w formie jednolitego uchwytu pod kątem rozwartym, bez wrażliwych na uszkodzenie elementów (jak np. sprężyna) wykonanego w całości ze stali nierdzewnej?
Taka budowa uchwytu znacznie wydłuża jego żywotność, ponieważ nie posiada elementów wrażliwych na uszkodzenia i korozję.

**Ad.2** Tak jak w „opisie przedmiotu zamówienia”.