Koneck, 20.10.2022 r.

BI.271.10.2022

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Wykonanie odnawialnych źródeł energii na Stacjach Uzdatniania Wody w miejscowości Świętem oraz
w Konecku”.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania informujemy:

**Zapytanie oferentów:**

**Pytanie nr 1**

Czy zamawiający posiada projekt na budowę instalacji PV i może go udostępnić? Zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia, zamówienie obejmuje swoim zakresem budowę, montaż
i przyłączenie do sieci, a nie projekt, budowę i montaż.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada projektu na budowę instalacji PV.

**Pytanie nr 2**

Jaka jest odległości od miejsca posadowienia instalacji PV do przyłącza głównego (dotyczy obydwóch lokalizacji)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że odległość od miejsca posadowienia instalacji PV  do przyłącza głównego wynosi w miejscowości Koneck ok. 60m, a w miejscowości Święte ok. 28-30m.

**Pytanie nr 3**

Jakie są umowne moce przyłączeniowe (dotyczy obydwóch lokalizacji)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że umowne moc przyłączeniowa - Koneck- 55kW, Święte -35kW.

**Pytanie nr 4**

Czy na terenie gdzie ma znajdować się instalacja PV (bądź w jej pobliżu) występują elementy mogące powodować zacienienia (drzewa, krzewy, budynki)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w obu przypadkach w pobliżu znajduje się zadrzewienie, które może powodować zacienienie.