Załącznik nr 2c do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Częśc IV- Zakup, dostawa i montaż rolet wewnętrznych sterowanych elektrycznie

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż  wyposażenia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

| Lp. |  | Szerokość rolety | Wysokość rolety | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Roleta wewnętrzna w kasecie PCV | 1,63 m | 2,75 m | 1 |
|  | Roleta wewnętrzna w kasecie PCV | 1,26 m | 2,76 m | 1 |
|  | Roleta wewnętrzna w kasecie PCV | 0,81 m | 2,67 m | 1 |
|  | Roleta wewnętrzna w kasecie PCV | 2,64 m | 0,90 m | 1 |
|  | Roleta wewnętrzna w kasecie PCV | 2,64 m | 0,90 m | 1 |

Rolety wewnętrzne (screeny), montaż we wnęce okiennej, sterowane przewodowo elektrycznie, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, kaseta PCV. Całkowita cena musi zawierać koszty zakupu, dostawy oraz montażu wraz z przygotowaniem instalacji elektrycznej i podłączeniem do sieci, w sposób jak najmniej inwazyjny.