

**REGON: 910858394 NIP: 8921296985**

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/TP - 6/2/2023

Nasza data: 12.09.2023 r.

Numer ogłoszenia : BZP nr 2023/ 00384200/01 z dnia 06.09.2023

Termin składania ofert: 15**.**09.2023 r. godzina 10.00

**Wykonawcy - Dostawcy**

**postępowania przetargowego**

 **ZP/TP- 6/2023**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje, że w dniu 08 września.2023 r. wpłynęły zapytania dotyczące postępowania przetargowego **pn. „Dzierżawa analizatorów z odczynnikami laboratoryjnymi z podziałem na 2 pakiety „**

 1. Dotyczy Zadanie 1, Załącznik Nr 2 do SWZ, Formularz cenowy, pozycja 22 i 23: Czy

 Zamawiający wyrazi zgodę, aby wykonawca umieścił odpowiednią ilość

 materiałów zużywalnych i kontrolnych potrzebnych do wykonania

wyspecyfikowanej ilości oznaczeń w miejscu gdzie Zamawiający umieścił „0”?

**ODPOWIEDŹ: TAK**

 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmiane zapisu w umowie § 5 ust. 2 – Z

 zastrzeżeniem ust. 3 i 4 wszelkie awarie usterki będą usuwane na miejscu w

 terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki, awarii ? (zmiana z 3 dni na 3

dni robocze)

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ**

 3. SWZ XII,b. pakiet 1, Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia wraz z

 ofertą katalogów i folderów i wyrazi zgodę na udostępnienie strony Wykonawcy,

na której będą całodobowo dostępne w/w materiały do samodzielnego pobrania Wykonawca złoży z ofertą oświadczenie o posiadaniu wymaganych dokumentów? **ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ**

 4. SWZ XII,d. pakiet 1, Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby informacje -odnośniki do

 stron w katalogu, ulotce, opisie analizatora z zaznaczeniem w ich treści, którego

 parametru technicznego w danym miejscu opis dotyczy, zostały wpisane do

 Formularza z parametrami- dzierżawa - zadanie nr. 1 , gdzie podamy odpowiedni

nr strony w danym dokumencie ?

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ**

 5. §5 ust. 1 umowy, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów z

 minimalnym terminem ważności dla produktów z zad. 1 na nie krótszty niż 7-10

 miesięcy od dnia dostawy? Uzasadnienie: Ze względu na skład, komponenty i

 system produkcji odczynników - nie można określić terminu ważności

 oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności

 zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

 **ODPOWIEDŹ: TAK**

 6. §11 – Prosimy o wprowadzenie do umowy klauzuli waloryzacyjnej zgodnie z

 obowiązkiem Zamawiającego wynikającym z art. 439 Ustawy Prawo Zamówień

 Publicznych. Uzasadnienie: Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane,

 dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zawiera

 postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia

 należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów

 związanych z realizacją zamówienia.

**ODPOWIEDŹ: Klauzula została naniesiona i opublikowana w dniu 12.09.2023r**

 7. § 2 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy

 analizatora i jednoczesną modyfikację postanowienia umownego na:

 ,,Wydzierżawiający zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia na własny koszt do

 siedziby Dzierżawcy oraz do jego bezpłatnego zainstalowania i uruchomienia w

 konkretnym miejscu przez niego wskazanym, najpóźniej w terminie 21 dni od daty

 podpisania umowy”? Uzasadnienie: Z uwagi na konieczność sprowadzenia

 analizatora z zagranicy bezpośrednio od producenta oraz mając na uwadze

 skomplikowane procedury z tym związane, zwracamy się z prośbą o wydłużenie

 terminu dostawy analizatora do trzech tygodni.

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ**

 8. § 5 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego

 na reakcję serwisu Wykonawcy tj. przybycie serwisu do Zamawiającego i rozpoczęcie

 prac mających na celu usunięcie awarii do 48 godzin w dni robocze?

**ODPOWIEDŹ :Zgodnie z SWZ**

 9. § 8 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia

 umownego na: ,,W przypadku reklamacji jakościowej Wydzierżawiający dokona

 wymiany urządzenia na wolny od wad, w terminie 21 dni od daty uwzględnienia

 przez Wydzierżawiającego reklamacji zgłoszonej przez Dzierżawcę”?

 **ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ**

Z poważaniem

p.o. Dyrektora SP ZOZ w Rypinie

( - ) Monika Tryniszewska - Skarżyńska