Dotyczy: Macerator do utylizacji naczyń z pulpy celulozowej

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego maceratora | …………………………………………………… |
| Model i typ: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 kpl. |  |

| Lp. | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE lub równoważne | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesięcy, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Podać adres , telefon , mail | Tak |  |
| 4 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 5 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy 24 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 6 | Przyjazd Wykonawcy do naprawy aparatu u Zamawiającego, max 72 h od chwili zgłoszenia | Tak |  |
| 7 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 8 | Wykonawca w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. | Tak |  |
| 9 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, Paszport Techniczny do wypełnienia przez oferenta dostarczy Zamawiający w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 10 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 11 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 12 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka | Tak |  |
| 13 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 14 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 15 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 16 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2023 lub 2024 | Tak |  |
| 17 | Macerator do basenów, kaczek wykonanych z pulpy celulozowej | Tak |  |
| 18 | Macerator przeznaczony do utylizacji naczyń z pulpy celowej. Ładowność maceratora nie mniej niż 4 naczynia | Tak |  |
| 19 | Zasilanie 230V 50/60 Hz | Tak |  |
| 20 | Zasilanie – woda zimna -zawór ¾” | Tak |  |
| 21 | Odpływ kanalizacyjny (ścieku) 50 mm | Tak |  |
| 22 | Zużycie wody na cykl do max 24 l /cykl | Tak |  |
| 23 | Wyświetlany aktualny stan pracy aparatu (wyświetlacz lub piktogramy itp.) np. uruchomiony cykl, alarm, brak wody itp. | Tak |  |
| 24 | Ochrona przed przeciążeniem | Tak |  |
| 25 | System rozdrabniający za pomocą min. 2 noży lub inne rozwiązanie -Podać jakie | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów

i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu ( pozycja z tabeli powyżej , w której Zamawiający opisał wymóg ).

Data ……………………………………………………..        Podpis i pieczęć osoby uprawnionej  …………………………………………………..