## Pakiet 1
| Dane Wykonawcy: | [8 empty] | Załącznik nr 2
| Nazwa / Adres: | [8 empty] | ADM-ZP.272.1.3.2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET 1- Kolumienki do analiz chromatograficznych |  |  | DL-OBF-PFWŻ
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SA | DL-SF | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/nr kat. | Czy zaoferowano produkt równoważny; zaznaczyc "TAK" lub "NIE" w przypadku oferowania produktu opisanego w kolumnie "B" | dokument świadczący o równoważności (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty - WYMÓG KONIECZNY - opisać nr pakietu i pozycji na załączonym dokumencie
1 | Fumonitest A (wywoływacz A) do tworzenia pochodnych fumonizyn (G5003); wymagany certyfikat jakości | op/5ml | 8 | 8 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Fumonitest B (wywoływacz B) do tworzenia pochodnych fumonizyn (G5004); wymagany certyfikat jakości | op/0,5ml | 3 | 3 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego DON WB, zakres badań na HPLC 0,1-5ppm,pojemność kolumienek 3ml.(G1065) | op/25szt | 5 | 5 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
4 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego Ochra Test WB, zakres badań na HPLC 0,25-100ppb, pojemność kolumienek 3ml.(G1033) | op/25szt | 10 | 10 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
5 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego aflatest P WB, zakres badań na HPLC 0,03-100ppb,pojemność kolumienek 3ml.(G1024) | op/25szt | 10 | 10 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
6 | Kolumnienki powinowactwa immunologicznego fumonitest WB, zakres badań na HPLC 0,016-10ppm,pojemność kolumienek 3ml.(G1060) | op/25szt | 2 | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
7 | kolumienki powinowactwa immunologicznego citritest WB (G1070) zakres badań na HPLC 10-500ppb, pojemność kolumienki 3ml | op./25 szt. | 1 | 1 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
8 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego ZEA , zakres badań na HPLC 0,002-50ppm,pojemność kolumienek 3ml.(G1026) | op/25szt | 4 | 4 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
9 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego T2, HT-2 WB, zakres badań na HPLC 0,005-1,5ppm,pojemność kolumienek 3ml.(176000207) | op/25szt | 2 | 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
10 | Sączki karbowane bibułowe o średnicy 24cm VICAM (31240) | op/100szt | 15 | 10 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
0
Wymagania: Poz. 1-9 - certyfikaty kontroli jakości w formie pisemnej Na wskazanych kolumienkach powinowactwa immunologicznego Zamawiający przeprowadził pełną walidację oznaczeń różnych mykotoksyn w próbkach żywności. Możliwość zakupu zamiennie kolumienek.
poz. 1-9 - termin ważności min. 3/4 daty ważności producenta
poz. 1-10 - wymagany termin dostawy maksymalnie 30 dni
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet 2
Załącznik nr 2
| Dane Wykonawcy | [11 empty] | ADM-ZP.272.1.3.2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 2- Wymazówki
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania techniczne i jakościowe | Jedn miary | Ilość | DL-SB | DL-SF | DL-HK | pożywki | bakteriologia | wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ nr katalogowy | Oferowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia potwierdzający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry, wymagania techniczne i jakościowe | Czy zaoferowano produkt równoważny; zaznaczyc "TAK" lub "NIE" - w przypadku oferowania produktu opisanego w kolumnie "B" | Dokument świadczący o równoważności (np. certyfikat, opis, świadectwo) załączonego do oferty - WYMÓG KONIECZNY - opisać nr pakietu i pozycji na załączonym dokumencie
1 | AMNIES GEL (np. COPAN/190C.USE) | Dla bakterii typu N. meningitidis o b. wysokich wymaganiach odżywczych rosnących w atmosferze z podwyższonym CO2, bezwęglowe. Wymazówki zapakowane w opakowanie zbiorcze (50szt) wykonane z folii aluminiowej wypełnione azotem, zabezpieczające podłoże przed parowaniem, promieniami UV, zetknięciem z tlenem. Pojedyńcze wymazówki pakowane sterylnie w opakowaniu foliowym. Aplikator wykonany ze skręconego drutu umożliwiajacy pobieranie wymazów z nosogardzieli. Z certyfikatem jakości serii zawierającym warunki i czas przeżywania określonych drobnoustrojów oraz odzysk dla poszczególnych bakterii. | szt | 50 |  | 0 |  |  | 50 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Pakiet do wymazów z podłożem transportowym Amies z węglem aktywowanym (np. COPAN/114C.USE) | Probówka z PP o dł.150mm, śred.zewn.12mm z etykietą i plastikowym aplikatorem . Wymazówki w opakowaniach aluminiowo-foliowych wypełnionch azotem, zabezpieczające podłoże przed parowaniem, promieniami UV, zetknięciem z tlenem(drobnoustroje mikroaerofilne). Pojedyńcze wymazówki pakowane sterylnie w opakowaniu foliowym. Z certyfikatem jakości serii zawierającym warunki i czas przeżywania określonych drobnoustrojów oraz odzysk dla poszczególnych bakterii. | szt | 100 |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
3 | Pakiet do wymazów z podłożem transportowym Amies bezwęglowym (np. COPAN/108C.USE) | Probówka okrągłodenna z PP o dł.150mm, śred.zewn.12mm z etykietą i plastikowym aplika torem łatwo łamiącym się, z certyfikatem jakości serii zawierającym warunki i czas przeżywania określonych drobnoustrojów oraz odzysk dla poszczególnych bakterii. Wymazówki zapakowane w opakowanie zbiorcze (50szt) wykonane z folii aluminiowej wypełnione azotem. Pojedyńcze wymazówki pakowane sterylnie w opakowaniu foliowym. | szt | 30000 |  | 0 |  |  | 30000 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM | [11 empty] | 0 | 0
Termin ważności poz. 1-3 min.12 miesięcy od daty dostarczenia.
Wymagane dokumenty przy dostawie:
Poz. 1-3 Certyfikat jakości serii z podanymi warunkami przetrzymywania określonych drobnoustrojów na podłożu transportowym, czasu przeżywania, pomiar odzysku dla poszczególnych bakterii i termin ważności. Certyfikat jałowości serii, świadectwo CE.
Poz. 1-3 termin dostawy nie dłuższy niż 14 dni od złożenia zamówienia.
wartość netto zł…………………………….VATzł…………………….
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym