## Formularz cenowy
Endoproteza stawu kolanowego jednopromieniowa pierwotna i rewizyjna, zawiasowa i endoproteza rewizyjna biodra
L.p | Nazwa produktu | Ilość szt. (12 m-cy) | Cena jedn.w PLN netto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto
Kol. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa, z zachowaniem (CR) lub bez zachowania PCL(PS). Element udowy jednoosiowy o pjedynczym promieniu (w osi A/P) w zakresie min. 10-110°, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość załozenia w pierowotnym komponencie PS metalowych podkładek dystalnych i tylnych. Umożliwia zgięcia kończyny 150 stopni. | 27 |  |  | 0 | 0
2. | Standardowa , cementowana taca piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego , przynajmniej w 8 rozmiarach. | 14 |  |  | 0 | 0
3. | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, bezcementowa, z zachowaniem (CR) lub bez zachowania PCL(PS). Element udowy bezcementowy jednoosiowy o pjedynczym promieniu (w osi A/P) w zakresie min. 10-110°, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Umożliwia zgięcia kończyny 150 stopni, | 34 |  |  | 0 | 0
4. | Taca piszczelowa bezcementowa z powłoką z czystego tytanu pozwalającą na biologiczną fiksację / przerost kostny w jej strukturę z min. czterema bolcami mocującymi, przynajmniej w 8 rozmiarach. | 27 |  |  | 0 | 0
5. | Wkładka z wysokousieciowanego polietylenu o wysokiej odporności mechanicznej i oksydacyjnej w 3 wersjach . CR, PS, CS (dla obu wersji) o geometrii łuku rotacyjnego zapewniającej rotację +/- 20 stopni o grubościach : 9mm,11mm, 13mm, 16mm i 19mm. | 60 |  |  | 0 | 0
6. | Komponent piszczelowy typu All-Poly PS, CS w min. 8 rozmiarach i min.4 grubościach | 20 |  |  | 0 | 0
7. | Rzepka polietylenowa symetryczna i asymetryczna min. 3 rozmiary | 2 |  |  | 0 | 0
8. | Cement z tobramycyną min. 40 g | 87 |  |  | 0 | 0
9. | System do próżniowego mieszania cementu | 87 |  |  | 0 | 0
10. | System do płukania z płyną regulacją strumienia pulsacyjnego z wbudowanym silniczkiem+końcówki do płukania | 87 |  |  | 0 | 0
11. | Ostrze jednorazowe do używanego napędu | 100 |  |  | 0 | 0
12. | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego , cementowana , kompatybilna liniowo z pierwotną protezą jednopromieniową * Modularna cementowa endoproteza rewizyjna stawu kolanowego jednoosiowa o pojedynczym promieniu w osi min. AP 10-110° komponent udowy jednoosiowy anatomiczny w minimum 8 rozmiarach. Komponent piszczelowy w minimum 8 rozmiarach. System dajact możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego (5,10,15 mm) oraz przedłużek do elementu piszczelowego i udowego o przekroju 10-25 mm i minimum dwóch długościach. Trzpienie bezcementowe z systemem umożliwiającym przesuniecie osi za pomocą niezależnego mimośrodu (możliwość obrotu 360°) o 2,4,6,8 mm. Wkładka piszczelowa o grubości min. 9 -31 mm dla każdego z rozmiarów komponentu piszczelowego z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia, wykonana z polietylenu wysokiej odporności mechanicznej oksydacyjnej. Możliwość zastosowania conów pressfitowych piszczelowych i udowych do ubytków przynasadowych .System złożony z elementów: |  |  |  | 0 | 0
13. | komponent udowy | 3 |  |  | 0 | 0
14. | komponent piszczelowy uniwersalny | 3 |  |  | 0 | 0
15. | wkładka polietylenowa | 3 |  |  | 0 | 0
16. | bloczek udowy dystalny | 3 |  |  | 0 | 0
17. | bloczek udowy tylny | 3 |  |  | 0 | 0
18. | podkładka piszczelowa boczna przyśrodkowa | 3 |  |  | 0 | 0
19. | podkładka piszczelowa przyśrodkowa boczna | 3 |  |  | 0 | 0
20. | trzpień udowy bezcementowy | 3 |  |  | 0 | 0
21. | trzpień piszczelowy bezcementowy | 3 |  |  | 0 | 0
22. | Trzpień cementowany | 3 |  |  | 0 | 0
23. | offset mimośrodowy do uda 2,4,6,8,mm | 2 |  |  | 0 | 0
24. | offset mimośrodowy do piszczeli 2,4,6,8, | 3 |  |  | 0 | 0
25. | komponenty z czystego tyatnu CPTi do dużych ubytków metaphysialnych piszczelowych symetryczne i asymetryczne i udowych centalne i anatomiczne | 2 |  |  | 0 | 0
26. | ostrze jednorazowe do używanego napędu | 3 |  |  | 0 | 0
27. | Cement z tobramycyną 40 g x 10 | 1 |  |  | 0 | 0
28. | System do próżniowego mieszania cementu | 3 |  |  | 0 | 0
29. | System do płukania z płyną regulacją strumienia pulsacyjnego z wbudowanym silniczkiem+końcówki do płukania | 3 |  |  | 0 | 0
30. | Ostrze jednorazowe do używanego napędu | 3 |  |  | 0 | 0
31. | Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego* |  |  |  | 0 | 0
32. | Trzpień prosty tytanowy w kształcie stożkowym typu Wagner 2 stopnie .Mocowany press-fitowo w części diaphysialnej kanału kości udowej w co najmniej trzech długościach i co najmniej 8 grubościach co 1 mm . W opcji z hydroksyapatytem i bez hydroksyapatytu. | 3 |  |  | 0 | 0
33. | Część proksymalna wykonana ze stopu tytanowego pokryta porowatą okładzina tytanową i napylona hydroksyapatytem w co najmniej 4 długościach ze zmiennym off-setem, w co najmniej 7 grubościach. Część proksymalna łączona z częścią dystalna za pomocą śruby. | 3 |  |  | 0 | 0
34. | Głowa metalowa o średnicy 28, 32 i 36 mm w minimum 3 długościach szyjki. | 3 |  |  | 0 | 0
35. | Głowa ceramiczna 28,32,36 mm | 3 |  |  | 0 | 0
36. | System panewkowych implantów rewizyjnych do uzupełniania ubytków kostnych w obrębie panewki stawu biodrowego. System umożliwiający zastosowanie zarówno panewką bezcementową jak i z implantami cementowymi. Implanty systemu wykonane z czystego tytanu , w pełni biokompatybilne z tkanką kości ludzkiej o budowie przestrzennej umożliwiającej wrastanie tkanki kostnej w implant. Implanty w 18 rozmiarach i 3 wielkościach. Implanty augmentów wyposażone w otwory pod druty Kirschnera o śr. 1,6 mm do 2 mm i otwory pod śruby tytanowe do stabilizacji augmentów | 1 |  |  | 0 | 0
37. | Płyty krętarzowe z otworami na linki 1.8 mm, min. 3 długości. Możliwość mocowania linki wewnątrz plyty. | 2 |  |  | 0 | 0
38. | Linki stalowe 1.8 mm z zaciskiem | 7 |  |  | 0 | 0
39. | Zaciski do linek 1.8 mm | 3 |  |  | 0 | 0
40. | System do rewizyjnej alloplastyki stawu kolanowego z mechanizmem zawiasowym. Komponent udowy w min. 4 rozmiarach dla kończyny prawej i lewej. Komponent piszczelowy uniwersalny w min. czterech rozmiarach. Wkładki polietylenowe w min. 5 grubościach , odpowiednich do rozmiaru tacy piszczelowej. Zarówno element udowy jak i piszczelowy mocowane za pomoca trzpieni w min. 2 długościach i min. 10 grubościach . Komponenty udowy i piszczelowy połączone ze sobą za pomocą osi zapewniajacej związanie endprotezy i elementu zapewniającego rotację.* |  |  |  | 0 | 0
41. | komponent udowy | 1 |  |  | 0 | 0
42. | komponent piszczelowy | 1 |  |  | 0 | 0
43. | wkładka | 1 |  |  | 0 | 0
44. | bloczek udowy | 2 |  |  | 0 | 0
45. | podkładka piszczelowa | 2 |  |  | 0 | 0
46. | trzpienie | 2 |  |  | 0 | 0
47. | offset | 1 |  |  | 0 | 0
48. | element rotacyjny | 1 |  |  | 0 | 0
49. | zestaw bumper, kołnierz, 2 zatyczki | 1 |  |  | 0 | 0
50. | oś stabilizująca | 1 |  |  | 0 | 0
0
| Endoproteza rewizyjna * instrumentarium typu Flying Kit ( "lotne")-instrumentarium i implanty udostępnione na czas trwania zabiegu operacyjnego |  |  |  | Obliczenie pakietu:
Użyczenie instrumentarium i napędów (piła i wiertarka) na czas trwania umowy.