## 1
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy, dodatek nr II do siwz
Załącznik nr 1 do oferty

Zadanie 1: Igły
Zamawiający dopuszcza opakowania inne niż zostały określone w zadaniu pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia do ilości, określonych w niniejszym formularzu cenowym
Lp.	Nazwa, rozmiar, wielkość opakowania	j.m.	Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Igła 0,45x13, op. a` 100 szt.	op.	10
2	Igła 0,5 x 25, op. a` 100 szt.	op.	30
3	Igła 0,6 x 25, op. a` 100 szt.	op.	35
4	Igła 0,7 x 30, op. a` 100 szt.	op.	50
5	Igła 0,8 x 40, op. a` 100 szt.	op.	120
6	Igła 1,2 x 40, op. a` 100 szt.	op.	10
7	Igła 0,9 x 40, op. a` 100 szt.	op.	90
8	Igła motylek 0,7 x 25.	szt.	100
9	Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym jałowa1,2 x 30 op. a` 100 szt.	op.	600
10	Igła punkcyjna do przestrzeni podpajęczynówkowej z prowadnicą 120 mm; 25 G,26G,27G,28G końcówka Pencil Point 1szt.	szt.	150
11	Igła punkcyjna do przestrzeni podpajęczynówkowej 90mm: 24G, 25G ,26G, 27G, 28G typ Pencil-Point z igłą prowadzącą	szt.	100
12	Igła doszpikowa BIG dla dorosłych - Aparat automatyczny	szt.	5
13	Igła doszpikowa dla dzieci typu BIG ,aparat automatyczny	szt.	5
14	Igły do nakłuć lędzwiowych bez prowadnicy:26GX3-1/2 (0,45X88), 24GX3-1/2(0,55X90), 25GX3-1/2(0,5X88) ,27GX3-1/2(0,4X90) TYP QUINKE KD-Fine	szt.	370
15	Igła novofine 30G 8mm x 100 szt op.	op.	20
16	Igła aspiracyjna do szpiku kostnego 18GX30/70mm,16gx70mm	szt.	20
RAZEM					0,00

Słownie:
Wartość netto: .......................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ............................................................................................................................................................
Wartość brutto: ......................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) ..........................................................................

## 2
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do siwz

Zadanie 2: Strzykawki
Zamawiający dopuszcza opakowania inne niż zostały określone w zadaniu pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia do ilości, określonych w niniejszym formularzu cenowym
Lp.	Nazwa, rozmiar, wielkość opakowania	j.m.	Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Strzykawka 2 ml, op. a` 100 szt.	op.	120
2	Strzykawka 5 ml, op. a` 100 szt.	op.	150
3	Strzykawka 10 ml, op. a` 100 szt.	op.	250
4	Strzykawka 20 ml, op. a` 100 szt.	op.	320
5	Strzykawka 50 ml, op. a` 100 szt., końcówka Luer - Lock ( koloru bursztynowego)	szt.	800
6	Strzykawka 100 ml, op. a` 100 szt., końcówka do cewników	szt.	450
7	Ekstra -Spike z filtrem odpowietrzającym	szt.	1900
8	Strzykawka 1 ml (do insuliny), op. a` 100 szt.	op.	10
9	Strzykawka tuberkulinowa 1 ml	szt.	400
RAZEM					0,00

Słownie:
Wartość netto: ..............................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ...................................................................................................................................................................
Wartość brutto: ............................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) ..........................................................................

## 3
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do siwz

Zadanie 3: Kaniule dożylne typu Venflon
Zamawiający dopuszcza opakowania inne niż zostały określone w zadaniu pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia do ilości, określonych w niniejszym formularzu cenowym
Lp.	Nazwa, rozmiar, wielkość opakowania	j.m.	Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Kaniula Neoflon G-26 Pediatryczne	szt.	200
2	Kaniula Venflon G-24	szt.	2500
3	Kaniula Venflon G-22	szt.	5500
4	Kaniula Venflon G-20	szt.	6300
5	Kaniula Venflon G-18	szt.	1800
6	Kaniula Venflon G-17	szt.	250
7	Bezpieczna kaniula dożylna VENFLON G-20	szt.	200
8	Bezpieczna kaniula dożylna VENFLON G-22	szt.	100
9	Bezpieczna kaniula dożylna VENFLON G-24	szt.	100
10	Korki do venflonów x 100 szt.	op.	100
11	Nakłuwacz do pobran krwi 1 op. a’ 200 szt.	op.	150
12	Koreczki niekapki do venflonów-system bezigłowy 1op.50 szt	op.	110
RAZEM					0,00

Słownie:
Wartość netto: .......................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ............................................................................................................................................................
Wartość brutto: ......................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) ..........................................................................

## 4
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do siwz

Zadanie 4: Zestaw do konikotomii

Lp.	Nazwa, rozmiar, wielkość opakowania	j.m.	Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Zestaw do konikotomii dla dorosłych typu QUICKTRACH	szt.	1
RAZEM					0,00

Słownie:
Wartość netto: .......................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ............................................................................................................................................................
Wartość brutto: ......................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) ..........................................................................

## 5
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do siwz

Zadanie 5: Cewniki, dreny,inne

Lp.	Nazwa, rozmiar, wielkość opakowania	j.m.	Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Cewnik FOLEYA, Ch 12-24 (silikonowane)	szt.	1000
2	Zatyczki do cewnika, schodkowe	szt.	400
3	Cewnik NELATON, Ch 16-18	szt.	220
4	Cewnik zewnętrzny (elastyczny, hypoalergiczny, przezroczysty - możliwa kontrola skóry pod cewnikiem z dwustronnie samoprzylepnym paskiem mocującym). Rozmiary; od Ø25mm do Ø40mm	szt.	50
5	Cewnik do odsysania (jednorazowego użytku) g.d.o, Ch 4 - 20	szt.	720
6	Worek do dobowej zbiórki moczu z zaworem pionowym T , 2L	szt.	2000
7	Zgłębnik żołądkowy, Ch 14 - 24	szt.	100
8	Cewnik do karmienia rozmiar 5 - 8	szt.	40
9	Sterylny żel o właściwościach miejscowo znieczulających i odkażających do cewnikowania pęcherza moczowego, wprowadzania różnych drenów i instrumentów medycznych, zawierający Lidocainę 2%, dwugluconianchlorheksydyny 0.05%. Ampułkostrzykawka – 5 ml pojedynczo pakowana, sterylizowana parą wodną	szt.	600
10	Opaska uciskowa automatyczna (staza)	szt.	60
11	Opaska uciskowa (staza) jednorazowego użytku bezlateksowa x 25 szt.	op.	40
12	Dren łączący do ssaka (lejek-lejek). CH24 210 cm.	szt.	80
13	Dren brzuszny 28F/40cm	szt.	20
14	Dren Kehr CH 10 DO CH 24	szt.	10
15	Dren Redona CH 8-16	szt.	200
16	Pojemnik Redona 200 ml	szt.	300
17	Cewnik Thorax z kontr.+RTG+trokar szt 1		15
18	Cewnik do kontrolowanego odsysania, nr 8	szt.	50
RAZEM					0,00

Słownie:
Wartość netto: .......................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ............................................................................................................................................................
Wartość brutto: ......................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) ..........................................................................

## 6
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do siwz

Zadanie 6: Woreczki, przedłużacze, inne

Lp.	Nazwa, rozmiar, wielkość opakowania	j.m.	Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł. 150 cm, Luer Lock (w kolorze bursztynowym)	szt.	400
2	Cewnik tlenu tzw. „wąsy” dla dzieci	szt.	30
3	Cewnik tlenu tzw. „wąsy” dla dorosłych	szt.	900
4	Dren do tlenu (przedłużacz maska-butla, jednorazowego użytku) CH 16x 2100	szt.	80
5	Maska Nadkrtaniowa i-gel rozm nr 1 do nr 5	szt.	60
6	Kołnierz ortopedyczny regulowany typu Ambu dla dorosłych	szt.	15
7	Kołnierz ortopedyczny regulowany typu Ambu Mini		3
8	Woreczki na mocz dla niemowląt (dla chłopców i dziewcząt)	szt.	300
9	Maseczka jed. użytku usta -usta	szt.	50
10	Maska anestezjologiczna nr 3 nr 4 nr 5	szt.	20
11	Maska krtaniowa SUMI nr 3, nr 4	szt.	10
12	Osłonka ginekologiczna nawilżana w foli alum.	szt.	500
13	Opaska identyfikacyjna dla dorosłych 1 szt.	szt.	2400
14	Opaska identyfikacyjna dla dziewczynek i chłopców kolor rózowy i niebeski 1 szt.	szt.	600
15	Worki j.u. na wymiociny szczelnie zamykane 350 ml	szt.	1000
16	Cewnik thorax z trokarem i kontrastem RTG CH 10 DO CH 40	szt.	100
17	Dren brzuszny perforowany CH 27-30	st.	120
RAZEM					0,00

Słownie:
Wartość netto: .......................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ............................................................................................................................................................
Wartość brutto: ......................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) ..........................................................................

## 7
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do siwz

Zadanie 7: Przyrządy do przetoczeń

Lp.	Nazwa, rozmiar, wielkość opakowania	j.m.	Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych	szt.	40000
2	Przyrząd do przetaczania krwi TS	szt.	1000
RAZEM					0,00

Słownie:
Wartość netto: .......................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ............................................................................................................................................................
Wartość brutto: ......................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) ..........................................................................

## 8
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do siwz

Zadanie 8: Ostrza wymienne
Zamawiający dopuszcza opakowania inne niż zostały określone w zadaniu pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia do ilości, określonych w niniejszym formularzu cenowym
Lp.	Nazwa, rozmiar, wielkość opakowania	j.m.	Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Ostrza wymienne (skalpel), nr 10, op. a`100 szt.	op.	2
2	Ostrza wymienne (skalpel), nr 11, op. a`100 szt.	op.	25
3	Ostrza wymienne (skalpel), nr 15, op. a`100 szt.	op.	2
4	Ostrza wymienne (skalpel), nr 20, op. a`100 szt.	op.	2
5	Ostrza wymienne (skalpel), nr 23, nr 24op. a`100 szt.	op.	4
RAZEM					0,00

Słownie:
Wartość netto: .......................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ............................................................................................................................................................
Wartość brutto: ......................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) ..........................................................................

## 9
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do siwz

Zadanie 9: Pojemniki na zużyte igły

Lp.	Nazwa, rozmiar, wielkość opakowania	j.m.	Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Pojemniki na zużyte igły, pojemność 0,2 - 0,7 L, kolor żółty lub czerwony, zaopatrzone w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania	szt.	150
2	Pojemniki na zużyte igły, pojemność 1 L, wysokość 120 mm, owal [(średnica(mm) górna/dolna)] 120/110, kolor żółty lub czerwony, zaopatrzone w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania	szt.	900
3	Pojemniki na zużyte igły, pojemność 2 L, wysokość 220 mm, owal [(średnica(mm) górna/dolna)] 120/105 ! !(Wymiar musi pasowac do uchwytów, nie zmieniać wymiaru pojemnika )kolor żółty lub czerwony, zaopatrzone w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania	szt.	900
4	Pojemniki na zużyte igły, pojemność 3,5 L, wysokość 130 mm, owal [(średnica(mm) górna/dolna)] 230/200, kolor żółty lub czerwony, zaopatrzone w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania	szt.	300
5	Pojemniki na zużyte igły, pojemność 5 L, wysokość 190 mm, owal [(średnica(mm) górna/dolna)] 230/200, kolor żółty lub czerwony, zaopatrzone w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania	szt.	250
6	Pojemniki na zużyte igły, pojemność 10 L, wysokość 245 mm, owal [(średnica(mm) górna/dolna)] 280/235, kolor żółty lub czerwony, zaopatrzone w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania	szt.	10
RAZEM					0,00

Słownie:
Wartość netto: .......................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ............................................................................................................................................................
Wartość brutto: ......................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) ..........................................................................

## 10
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do siwz

Zadanie 10: Pozostały sprzęt
Zamawiający dopuszcza opakowania inne niż zostały określone w zadaniu pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia do ilości, określonych w niniejszym formularzu cenowym
Lp.	Nazwa, rozmiar, wielkość opakowania	j.m.	Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Szyny KRAMERA, 7cmx150cm	szt.	30
2	Szyny KRAMERA, 10cmx150cm	szt.	40
3	Szyny KRAMERA, 12cmx150cm	szt.	5
4	Szyny KRAMERA, 15cm x 150cm	szt.	5
5	Zestaw do lewatywy niejałowy z kanką 1szt	szt.	200
6	Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku	szt.	150
7	Łopatka drewniana sterylna, op. a` 100 szt.	op.	20
8	Kieliszki plastikowe do leków j.u. 30 ml x80/cena za op. 75 szt z przeliczeniem ilości	op.	700
9	Nożyczki – bocianki do przecinania zaciskacza do pępowiny	szt.	10
10	Wieszak na pojemnik plastikowy 2 L do dobowej zbiórki moczu	szt.	140
11	Basen sanitarny plastikowy	szt.	10
12	Zaciskacz do pępowiny	szt.	400
13	Kaczka sanitarna z rączką - męska	szt.	15
RAZEM					0,00

Słownie:
Wartość netto: .......................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ............................................................................................................................................................
Wartość brutto: ......................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) ..........................................................................

## 11
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do siwz

Zadanie 11: Drobny sprzęt lekarski

Lp.	Nazwa, rozmiar, wielkość opakowania	j.m.	Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Termometr lekarski, bezrtęciowy, nie elektroniczny	szt.	10
2	Termometr lekarski, elektroniczny	szt.	10
3	Termometr lekarski, elektroniczny, bezdotykowy	szt.	20
4	Aparat do mierzenia ciśnienia, zegarowy bez stetoskopu z mankietem (wykonanym z tworzywa, które pod wpływem dezynfekcji i prania nie ulega niszczeniu) dla dzieci i dorosłych	szt.	5
5	Mankiet do aparatu do mierzenia ciśnienia bezlateksowy, pasujący do ciśnieniomierzy dostępnych na rynku, wysokiej jakości, zapinany na rzepy, wykonany z odpornego na zużycie materiału, z podwójnym szwem, nadający się do prania i dezynfekcji. Dla dorosłych i dzieci	szt.	2
6	Stetoskop z głowicą dwustronną dla dzieci i dla dorosłych	szt.	2
7	Aparat do mierzenia ciśnienia,elektroniczny	szt.	10
					0,00

Słownie:
Wartość netto: .......................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ............................................................................................................................................................
Wartość brutto: ......................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) ..........................................................................

## 12
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do siwz

Zadanie 12: Odzież medyczna, czepki,pościel, inne

Lp.	Nazwa, rozmiar, wielkość opakowania	j.m.	Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Prześcieradła j.u. z fizeliny (spody z folią) 210 cm x 160 cm	szt.	4000
2	Kombinezon jednorazowego użytku z fizeliny - zestaw ochronny	szt.	2000
3	Czepek ochronny- jednorazowy op. 100szt	op	10
4	Pościel z fizeliny - komplet	szt.	100
5	Prześcieradła jednorazowe dwuwarstwowe z celulozy, dł 50mb, szer.50 cm, perforacja co min. 40 cm (Podkład rolka)	szt.	400
6	Serwety jałowe, włóknina 45 cm x 45 cm	szt.	700
7	Serwety jałowe, włóknina 60 cm x 90 cm	szt.	600
8	Czepki męskie operacyjne chirurgiczne, kolor zielony, z napotnikiem x 100 szt.	op.	15
9	Fartuch niesterylny foliowy x 100 szt.	op.	10
10	Podkład fizelinowy z gumką ( na nosze) 210cm x 80cm	szt.	500
11	Podkład włókninowy 80cmx210cm bez gumki 1 szt.	szt.	1000
12	Czepki żeńskie operacyjne na gumkę, typu beret, kolor zielony	szt.	5000
RAZEM					0,00

Słownie:
Wartość netto: .......................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ............................................................................................................................................................
Wartość brutto: ......................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) ..........................................................................

## 13
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do siwz

Zadanie 13: Maski ochronne z filtracją

Lp.	Nazwa, rozmiar, wielkość opakowania	j.m.	Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Maseczka ochronna z filtrem N95	szt.	1000
2	Maski klasa filtracji FFP3	szt.	500
3	Maski klasa filtracji FFP2	szt.	1000
RAZEM					0,00

Słownie:
Wartość netto: .......................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ............................................................................................................................................................
Wartość brutto: ......................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) ..........................................................................

## 14
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do siwz

Zadanie 14: Fartuchy barierowe, maski medyczne ochronne

Lp.	Nazwa, rozmiar, wielkość opakowania	j.m.	Szacunkowa ilość roczna	Cena netto za opak.	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Fartuchy barierowe jednorazowego użytku, zielone	szt.	4000
2	Maska medyczna ochronna na gumkach x 50 szt.	op.	500
3	Maska medyczna ochronne wiązane x 50 szt.	op.	500
RAZEM					0,00

Słownie:
Wartość netto: .......................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ............................................................................................................................................................
Wartość brutto: ......................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) ..........................................................................

## 15
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do siwz

Zadanie 15: Papiery do aparatów cz.1

Lp.	Nazwa, rozmiar, wielkość opakowania	j.m.	Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Papier do defibrylatora ZOLL series M 90 x 90 z nadrukiem (składanka)	szt.	40
2	Papier z nadrukiem do EKG 112 x 25	szt.	100
3	Papier do EKG Ascard B5, 60 x 25	szt.	10
4	Papier do KTG 112x90x150	szt.	10
5	Papier 110x 20 Sony V-print	szt.	10
6	Papier x-series EKG 1,061 80mmx25m	szt.	50
7	Papier do KTG, SRF 618B, 112x100x150 mm	szt.	30
					0,00

Słownie:
Wartość netto: .......................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ............................................................................................................................................................
Wartość brutto: ......................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) ..........................................................................

## 16
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do siwz

Zadanie 16: Papiery do aparatów cz.2

Lp.	Nazwa, rozmiar, wielkość opakowania	j.m.	Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Papier do pulsoksymetra Philips 57x30	szt.	15
2	Papier do USG V-Print (Mindray) 110x20	szt.	15
3	Papier do KTG Philips 150x100x150	szt.	15
4	Papier do KTG Smart, rolka, 215x20	szt.	15
5	Papier do EKG Schiller Cardiovit FT1, 114 x 150 x 64	szt.	40
6	Papier do EKG Aspel Ascard A4, 112x25	szt.	15
					0,00

Słownie:
Wartość netto: .......................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ............................................................................................................................................................
Wartość brutto: ......................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) ..........................................................................

## 17
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do siwz

Zadanie 17: Materiały medyczne różne
Zamawiający dopuszcza opakowania inne niż zostały określone w zadaniu pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia do ilości, określonych w niniejszym formularzu cenowym
Lp.	Nazwa, rozmiar, wielkość opakowania	j.m.	Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Okularki do fototerapii L,M,S	szt.	5
2	Kranik trójdrożny /KD-FLEX/	szt.	200
3	Filtr Hygroster	szt.	500
4	Pojemniki na kał z łopatką	szt.	800
5	Rurka intubacyjna 2/0 – 10 z mankietem, sterylna, pakowana oddzielenie	szt.	400
6	Rurka intubacyjna 2/0 – 10 bez mankietu, sterylna, pakowana oddzielenie	szt.	50
7	Rurka ustno-gardłowa rozmiar 40mm - 110mm	szt.	100
8	Elektrody EKG z żelem stałym, 55 mm, Ag / AgCl (również do prób wysiłkowych i Holtera) 1 op po 50 szt	op	200
9	Elektrody EKG z żelem 30 mm	szt.	200
10	Maska tlenowa z nebulizatorem + dren rozm.S, M,L,XL	szt.	400
11	Maska tlen.z workiem +dren rozm. S,M,L,XL	szt.	500
12	Maska Tlenowa z drenem roz. S,M,L,XL	szt.	300
13	Koc termiczny	150	200
14	Filtr bakteryjny do aparatów do znieczulenia	szt.	40
RAZEM					0,00

Słownie:
Wartość netto: .......................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ............................................................................................................................................................
Wartość brutto: ......................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) ..........................................................................

## 18
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do siwz

Zadanie 18: Akcesoria do endoskopii szczypczyki do biopsji

Lp.	Nazwa, rozmiar, wielkość opakowania	j.m.	Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Kleszczyki do biopsji jednorazowe 2,3x2300	szt.	60
2	Kleszczyki do biopsji jednorazowe 2,3x1800	szt.	50
3	Kleszczyki do biopsji jednorazowe 1,8x1600	szt.	350
RAZEM					0,00

Słownie:
Wartość netto: .......................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ............................................................................................................................................................
Wartość brutto: ......................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) ..........................................................................

## 19
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do siwz

Zadanie 19: Akcesoria do endoskopii pozostałe

Lp.	Nazwa, rozmiar, wielkość opakowania	j.m.	Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Szczoteczki do endoskopów dwustronne Diametr Brush Ø 5.0,10,0 mm (zakończone kulkami), dł. 2300 mm, śr. 1,7 mm	szt.	300
2	Pętle owalne, obrotowe do polipektomii 20 mm, 30 mm kanał Ø 2,8, wymiar Ø 2,4 x 2100, wymiar Ø 2,4 x 2300,	szt.	20
3	Ustniki sterylne jałowe do gastroskopii, regulowana gumka	szt.	600
4	igły do ostrzykiwania, dł. 2300 mm	szt.	20
5	Spodenki do kolonoskopi na gumkę XL	szt.	60
RAZEM					0,00

Słownie:
Wartość netto: .......................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ............................................................................................................................................................
Wartość brutto: ......................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) ..........................................................................

## 20
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do siwz

Zadanie 20: Zestawy

Lp.	Nazwa, rozmiar, wielkość opakowania	j.m.	Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Zestaw do punkcji opłucnej typu PLEUROFIX	szt.	15
2	Zestaw do drenażu klatki piersiowej SINAPI	szt.	5
3	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń, kateter dwukanałowy 7F x 20 cm, rozmiar kanału 13 G, prowadnik J.035”x60 cm, rozszerzacz 8Fx12,Igła prosta 18Gx7cm, strzykawka 10 ml, skalpel, motylek z zaciskiem	szt.	10
4	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń, kateter trzykanałowy 7F x 20 cm, rozmiar kanału 13 G, prowadnik J.035”x60 cm, rozszerzacz 8Fx12,Igła prosta 18Gx7cm, strzykawka 10 ml, skalpel, motylek z zaciskiem	szt.	20
5	Igła do punkcji jamy opłucnej, w celu odbarczenia odmy (zestaw do paracentezy)	szt.	5
RAZEM					0,00

Słownie:
Wartość netto: .......................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ............................................................................................................................................................
Wartość brutto: ......................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) ..........................................................................

## 21
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do siwz

Zadanie 21: Materiały dla ratownictwa medycznego

Lp.	Nazwa, rozmiar, wielkość opakowania	j.m.	Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Adapter do kapnometru do Defibrylatora ZOLL E -Series dla noworodków	szt.	20
2	Jednorazowe elektrody do defibrylacji ZOLL E-Series dla dorosłych 2szt.	szt.	25
3	Jednorazowe elektrody do defibrylacji ZOLL E-Series dla dzieci 2szt.	szt.	6
4	Adapter do kanometru do Defibrylatora ZOLL E -Series dla dzieci i dorosłych	szt.	100
RAZEM					0,00

Słownie:
Wartość netto: .......................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ............................................................................................................................................................
Wartość brutto: ......................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) ..........................................................................

## 22
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do siwz

Zadanie 22: Elektrody naturalne jednorazowe dla dzieci i dorosłych

Lp.	Nazwa, rozmiar, wielkość opakowania	j.m.	Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Elektroda neutralna jednorazowa EMEDSAFE dzielona, dla dorosłych i dla dzieci, hydrożel, 176 mm x 122 mm powierzchnia 110 cm² 50szt w 1opakowaniu	op.	6
RAZEM					0,00

Słownie:
Wartość netto: .......................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ............................................................................................................................................................
Wartość brutto: ......................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) ..........................................................................

## 23
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do siwz

Zadanie 23: Materiały laboratoryjne plastikowe
Zamawiający dopuszcza opakowania inne niż zostały określone w zadaniu pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia do ilości, określonych w niniejszym formularzu cenowym
Lp.	Nazwa, rozmiar, wielkość opakowania	j.m.	Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Nakłuwacz do pobran krwi 1 op. a’ 200 szt.	op.	30
2	Kuwety do fotometru (plastikowe), mikro poj.2,5 ml z dwoma ścianami optycznie gładkimi, op. a` 100 szt.	op.	200
3	Kuwety do fotometru (plastikowe),makro poj.4,5 ml z dwoma ścianami optycznie gładkimi, op. a` 100 szt.	op.	200
4	Kapilary z heparyną sodową do pomiaru gazometrii ( nie oferować zatyczek i mieszadełek do kapilar), poj. 100 μl, 1,6 mm x 125 mm, op. a` 1000 szt. (do analizatora firmy Roche)	op.	25
5	Kapilary do hematokrytu z heparyną sodową, poj. 75 –8 0 μl, op. a` 1000 szt.	op.	20
6	Końcówki do pipet automatycznych żółte, pojemność do 200 μl, op. a` 1000 szt.	op.	62
7	Końcówki do pipet automatycznych niebieskie, pojemność do 1000 μl, op. a` 250 szt.	op.	50
8	Probówki plastikowe stożkowe Eppendorfa, poj. 1,5 ml	szt.	7000
9	Pojemniki plastikowe sterylne 25-30 ml z łopatką	szt.	1000
10	Probówki sterylne PS, poj. 5 ml, śr. 12 mm, dł. 92 mm z korkiem, z podziałka 0,5, 2,5, 5 ml	szt.	1000
11	Probówki plastikowe o poj 9 ml, stożkowe, Ø 16 x 105 mm	szt.	3000
12	Probówki plastikowe o poj 11 ml, okragłodenne, Ø 16 x 100 mm	szt.	3000
13	Pojemnik sterylne na posiew moczu, 60 ml	szt.	1000
14	Wymazówki plastikowe z podłożem transportowym Stuart	szt.	50
15	Pojemniki plastikowe jałowe do moczu analitycznego, poj. 100 - 125 ml	szt.	3000
16	Pojemnik z podłożem transportowym na posiew moczu	szt.	100
17	Naczynka do analizatora poj. 0,5 ml, op a'1000	op.	15
RAZEM					0,00

Słownie:
Wartość netto: .......................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ............................................................................................................................................................
Wartość brutto: ......................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) ..........................................................................

## 24
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do siwz

Zadanie 24: Szkło laboratoryjne

Lp.	Nazwa, rozmiar, wielkość opakowania	j.m.	Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Szkiełka podstawowe, gładkie, ze szlifowanymi krawędziami 76x26, grubość 2 mm	szt.	5000
2	Szkiełka nakrywkowe, 24x24 ogólnolaboratoryjne	szt.	4000
3	Probówki szklane stożkowe wirnikowe, poj. 10 ml, śr. 16 mm, dł.100 mm	szt.	800
4	Probówki szklane okrągło denne, poj. 4 - 5 ml, śr. 12 mm, dł. 75 mm	szt.	800
5	Probówki szklane wirnikowe okrągło denne, poj. 10 ml, śr. 16 mm, dł.100 mm	szt.	1000
6	Probówki szklane okrągło denne, poj. 7 ml, śr. 12 mm, dł.100 mm	szt.	500
RAZEM					0,00

Słownie:
Wartość netto: .......................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ............................................................................................................................................................
Wartość brutto: ......................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) ..........................................................................

## 25
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do siwz

Zadanie 25: Materiały do sterylizacji
Zamawiający dopuszcza opakowania inne niż zostały określone w zadaniu pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia do ilości, określonych w niniejszym formularzu cenowym
Lp.	Nazwa, rozmiar, wielkość opakowania	j.m.	Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Rękaw papierowo foliowy z zakł. 150x50x100	szt.	6
2	Rękaw papierowo foliowy z zakł. 200x50x100	szt.	6
3	Rękaw papierowo foliowy z zakł. 250x65x100	szt.	3
4	Rękaw papierowo foliowy z zakł. 380x85x100	szt.	1
5	Rękaw papierowo foliowy 50x200	szt.	6
6	Rękaw papierowo foliowy 75x200	szt.	6
7	Rękaw papierowo foliowy 100x200	szt.	6
8	Rękaw papierowo foliowy 150x200	szt.	6
9	Rękaw papierowo foliowy 200x200	szt.	6
10	Papier krepowany biały 120x120, op. a`125 szt.	op.	12
11	Papier krepowany zielony 120x120 op. a`125 szt.	op.	12
12	Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem do pary wodnej, rolka	rolek	7
13	Ampułkowe testy biologiczne CSC -100, czas inkubacji 24 godziny	op.	1
14	Test kontroli sterylizatora typu Bowie & Dick (Control test) op. a` 100 szt.	op.	3
15	Test chemiczny kl. V integrator. Test do wykorzystania w przyrządzie testowym procesu PCD wielokrotnego użytku. Ocena skuteczności procesu sterylizacji testem następuje natychmiast po procesie, op, a'1000	op.	6
RAZEM					0,00

poz. 1 - 9 Zamawiający wymaga, aby na rękawach papierowo – foliowych były umieszczone napisy w języku polskim zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych dotyczącej oznakowania wyrobu
medycznego
poz. 1 - 9 Zamawiający wymaga, aby wszystkie napisy i wskaźniki zostały umieszczone poza obszarem wypełnienia na papierze pod zgrzewam fabrycznym, aby wyeliminować ryzyko skażenia
tuszem tekstu lub zabrudzenia rozmytym wskaźnikiem
poz. 1 - 9 Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo – foliowe do sterylizacji posiadały trzy wskaźniki, tzn.: para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd
poz. 10 i 11 Zamawiający wymaga, aby gramatura papieru krepowanego wynosiła zgodnie z normami min. 60 g/m²

Słownie:
Wartość netto: .......................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ............................................................................................................................................................
Wartość brutto: ......................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) ..........................................................................

## 26
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do siwz

Zadanie 26: Worki foliowe cz.1

Lp.	Nazwa, rozmiar, wielkość opakowania	j.m.	Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Worki foliowe sanitarne jednorazowego użycia, 50cmx60cm, kolory: czarny	szt.	36000
2	Worki foliowe sanitarne jednorazowego użycia, 50cmx80cm, kolory: czarny	szt.	9000
3	Worki foliowe sanitarne jednorazowego użycia, 120 l (nie mniejsze), kolory: czarny	szt.	7200
4	Worki foliowe sanitarne jednorazowego użycia, 160 l (nie mniejsze), kolory: czarny	szt.	1000
5	Worki foliowe sanitarne jednorazowego użycia, 50cmx60cm, kolory: czerwony.	szt.	18000
6	Worki foliowe sanitarne jednorazowego użycia, 50cmx80cm, kolory: czerwony	szt.	7000
7	Worki foliowe sanitarne jednorazowego użycia, 120 l (nie mniejsze), kolory: czerwony	szt.	6500
8	Worki foliowe sanitarne jednorazowego użycia, 160 l (nie mniejsze), kolory: czerwony	szt.	800
9	Worki foliowe na zwłoki	szt.	20
RAZEM					0,00

Słownie:
Wartość netto: .......................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ............................................................................................................................................................
Wartość brutto: ......................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) ..........................................................................

## 27
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do siwz

Zadanie 27: Worki foliowe cz.2

Lp.	Nazwa, rozmiar, wielkość opakowania	j.m.	Szacunkowa ilość roczna	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Worki foliowe sanitarne jednorazowego użycia z folii polietylenowej, 50cmx60cm, kolor, czerwony nieprzeźroczyste, wytrzymałe, odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia	szt.	1200
2	Worki foliowe sanitarne jednorazowego użycia z folii polietylenowej, 50cmx90cm, kolor, czerwony nieprzeźroczyste, wytrzymałe, odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia	szt.	2000
3	Worki foliowe sanitarne jednorazowego użycia z folii polietylenowej 160 l (nie mniejsze), kolor, czerwony nieprzeźroczyste, wytrzymałe, odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia	szt.	2000
RAZEM					0,00

Słownie:
Wartość netto: .......................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ............................................................................................................................................................
Wartość brutto: ......................................................................................................................................................................
podpis osoby upoważnionej (Oferenta) ..........................................................................