**Załącznik nr 7 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

*Dotyczy: przebudowy części pomieszczeń budynku Collegium Universum blok D i C – 1
z przeznaczeniem na pomieszczenia laboratoryjne i biurowe*

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń na II i III piętrze budynku D i C – 1 Collegium Universum przy ul. A. Mickiewicza 2C na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez biuro projektowe ABC Pracownia Projektowa Iwona Cimochowicz, ul. Prądzyńskiego 30, 15 – 199 Białystok, zgodnie z wykazem poniżej.

Wykaz dokumentacji:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp.: | Nazwa opracowania | Nr opr. |
| 1. | **Projekt techniczny – architektura** | 1 |
| 2. | STWiOR budowlanych | 1a |
| 3. | Przedmiar robót budowlanych  | 1b |
| 4. | **Projekt techniczny – instalacje sanitarne** | 3 |
| 5. | STWiOR sanitarnych | 3a |
| 6. | Przedmiar robót sanitarnych | 3b |
| 7. | **Projekt techniczny – instalacje elektryczne** | 4 |
| 8. | STWiOR elektrycznych  | 4a |
| 9. | Przedmiar robót elektrycznych  | 4b |
| 10. | Dygestoria – minimalne parametry |  |

1. Dostawę i montaż wyposażenia meblowego – laboratoryjnego zgodnie z projektem i przedmiarem.

Zamówienie obejmuje wykonanie, dostawę i montaż mebli laboratoryjnych wraz z umywalkami, zlewami i bateriami wbudowanymi w blaty.

1. Dostawę i montaż wyposażenia pomieszczeń mokrych zgodnie z przedmiarem i projektem.
2. Dostawę i montaż urządzeń laboratoryjnych: 2 szt. dygestorium o minimalnych parametrach opisanych w opracowaniu pn.: „Dygestoria – minimalne parametry”.
3. Dostawę i montaż wyposażenia w multimedia i wyposażenie dodatkowe zgodnie z przedmiarem i dokumentacją.

Wymagania realizacyjne:

1. Przebudowywane pomieszczenia znajdują się w budynku użytkowanym przez pracowników
i Studentów Uczelni.
2. Wykonawca każdorazowo uzgodni z Zamawiającym termin wykonywania prac uciążliwych (prace głośne, prace powodujące drgania itp.).
3. Wykonywanie robót głośnych, uciążliwych i powodujących drgania będzie wstrzymane
w czasie kolokwiów i egzaminów odbywających się w Zakładach sąsiednich.
4. Wykonawca zabezpieczy pomieszczenia sąsiadujące – nieobjęte przedmiotem zamówienia, przed zabrudzeniem, zapyleniem i zniszczeniem (zastosowanie np.: śluz z PCV zamykanych na zamek).
5. Wykonawca zapewni ciągły ład i porządek na terenie prowadzenia prac i wokół przekazanego terenu.