## Arkusz1
Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne)
Obudowa | Półka dyskowa przeznaczona do instalacji w standardowej szafie rack (maksymalnie 2U) kompatybilna z macierzą dyskową Dell SC2020. | Podać nazwę producenta i model …………………………………………………………………………
Intefrejs | Min. 2x interfejs SAS 6Gb wraz z 2 kablami Mini-SAS (0.6m) oraz 2 kablami Mini-SAS (2m)
Zainstalowane dyski | min. 12 dysków 3,5” o pojemności 4TB NearLine SAS 6Gb/s 7.2k RPM Hot-Plug każdy.
Wspierane typy dysków | SAS lub SSD typu hot-plug, wsparcie dla dysków SAS 2.0 (6Gb/s oraz 12Gb/s).
Zasilanie | Zasilacze redundantne, hot-swap, moc maksymalna 700W.
Wentylacja | Wentylatory redundatne, hot-swap.
Wymagania dodatkowe | Możliwość kaskadowego podłączenia kolejnych półek dyskowych.
Warunki gwarancji | Min. 36 miesięczna gwarancja realizowana w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do czterech godzin od otrzymania zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. W przypadku eskalacji zgłoszenia serwisowego producent jest zobowiązany zapewnić dedykowanego opiekuna technicznego, zdalnie koordynującego prace serwisowe. Min. 36 miesięczna gwarancja na dyski, w przypadku awarii pozostają własnością Zamawiającego.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta
Certyfikaty | ISO 9001 dla producenta
UWAGA!
Proszę podpisać dokument elektronicznie