REGON:  910858394                                                                                        NIP: 892 – 12 – 96 – 985

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/PN- 8/3/21

Nasza data: 06.09.2021rok

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00166828/01 z dnia 2021-09-01

Termin składania ofert: 09.09.2021r godz. 10.00

Wykonawcy - Dostawcy

postępowania przetargowego

ZP/PN- 8/2021

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje,  że    wpłynęły  zapytania dotyczące postępowania przetargowego, oznaczonego numerem    ZP/PN- 8/2021 pn.  „Dostawa opatrunków  z podziałem na 9 pakietów”

Czy zamawiający dopuści  gazę pakowaną pojedynczo w opakowanie papier-folia, bez dodatk.. Zawinięcia w papier?

ODPOWIEDŹ:  Zgodnie z SWZ

Pakiet 1, poz. 1-3,6-12

Czy zamawiający dopuści standardową gazę, o czasie tonięcia zgodnie z EN 14079 poniżej 10 s.?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Pakiet 1, poz. 4

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1, poz. 5

- Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną?

- Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Pakiet 1, poz. 6-9

Czy zamawiający dopuści opakowanie papier folia zgodne z rozporządzeniem ministra, bez wskaźnika sterylizacji?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Pakiet 1, poz. 10-12

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Pakiet 1, poz. 15-16

Czy zamawiający dopuści odpowiednio do pozycji, podkłady o chłonności:

40x60 – 300 ml

60x90 – 550 ml

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Pakiet 1, poz.17-18

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy  poliestrowej  100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Pakiet 1, poz. 19-20

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Pakiet 1, poz. 22

Prosimy o wskazanie rozmiaru rozmiaru wg. przedstawionych  poniżej rozmiarów (szerokość w milimetrach w stanie swobodnym):

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Pakiet 1, poz. 23-24

- Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną?

- Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?

- Czy zamawiający dopuści serwetę bez naklejki jedno- lub dwudzielnej, data ważności , nr. Serii oraz producenta znajduje się na opakowaniu typu folia-papier?

- Czy zamawiający dopuści blister papier folia bez wycięcia w kształcie V, natomiast z niesklejonym marginesem , bez wskaźnika sterylizacji?

- Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 1 szt. z przeliczeniem ilości.

ODPOWIEDŹ:  Zgodnie z SWZ

Pakiet 1, poz. 1-22

Czy zamawiający wydzieli poz.1-22 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ

Z  poważaniem

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

SP ZOZ w Rypinie

lek. Marek Bruzdowicz

( podpis oryginalny w aktach sprawy )