## ZADANIE
Załącznik nr 3 do SWZ_PO ZMIANACH
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.6.2.2024
Formularz cenowo-techniczny – ZADANIE NR 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wkładów jednorazowego użytku 2-litrowych i 1-litrowych oraz filtrów do posiadanych przez zamawiającego ssaków* oraz przewodów ssących, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do ….. dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………… . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość - 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy, wielkość opakowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Wkłady workowe jednorazowego użytku: - posiadające zintegrowaną pokrywę wyposażoną tylko w dwa króćce: pacjent oraz ssanie, - wyposażone w filtr antybakteryjno – hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem oraz w uchwyty do demontażu wkładu po jego zapełnieniu, - każdy wkład dzięki budowie z usztywnionego tworzywa stoi samodzielnie po wyjęciu z kanistra, - każdy wkład wyprodukowany w opatentowanej technologii antybakteryjnej (poświadczonej badaniami laboratoryjnymi), - data ważności i numer serii nadrukowana fabrycznie na każdym wkładzie; - kształt pokrywy owalny lub okrągły, - o pojemności o pojemności 1 litr | szt. | 540 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Wkłady workowe jednorazowego użytku: - posiadające zintegrowaną pokrywę wyposażoną tylko w dwa króćce: pacjent oraz ssanie, - wyposażone w filtr antybakteryjno – hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem oraz w uchwyty do demontażu wkładu po jego zapełnieniu, - każdy wkład dzięki budowie z usztywnionego tworzywa stoi samodzielnie po wyjęciu z kanistra, - każdy wkład wyprodukowany w opatentowanej technologii antybakteryjnej (poświadczonej badaniami laboratoryjnymi), - data ważności i numer serii nadrukowana fabrycznie na każdym wkładzie; - kształt pokrywy owalny lub okrągły, - o pojemności 2 litry | szt. | 17800 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Filtr antybakteryjny i antywirusowy jednorazowego użytku o średnicy 6 cm z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na drenie, kompatybilne z oferowanym systemem ssącym oraz ssakami posiadanymi przez zamawiającego ESS200, ESS5200, Tornado SO-5, Victoria veresa, AccuVac. Każdy filtr wyprodukowany w technologii antybakteryjnej (poświadczonej odpowiednimi atestami, certyfikatami badań laboratoryjnych). Efektywność bakteryjna/hydrofobowa >99,99% | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Filtr bakteryjny, hydrofobowy z konektorami kompatybilnymi z posiadanymi przez zamawiającego ssakami Basic i Dominant: - końcówka wejściowa śr. 7-10 mm, - końcówka wyjściowa śr. 10-13 mm, - montowany bezpośrednio na zbiorniku zabezpieczającym ssaka - wyprodukowany w technologii antybakteryjnej (poświadczonej odpowiednimi atestami, certyfikatami badań laboratoryjnych) -efektywność bakteryjna/hydrofobowa >99,99% | szt. | 130 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Filtr zabezpieczający przed przelewem z końcówkami : - końcówka wejściowa śr. 7-10 mm, - końcówka wyjściowa śr. 10-13 mm, - montowany bezpośrednio na ujściu próżni w ssaku elektrycznym - filtr do posiadanego ssaka Atmos C161 - wyprodukowany w technologii antybakteryjnej (poświadczonej odpowiednimi atestami, certyfikatami badań laboratoryjnych) -efektywność bakteryjna/hydrofobowa >99,99% | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Nakręcany filtr hydrofobowy -średnica filtru 6 mm -nakręcany na ssak lub regulator -automatyczne odcinanie ssania przy kontakcie z wydzieliną -zabezpieczenie źródła ssania -dla posiadanego przez Zamawiającego urządzenia Oxylitre serii Elite…,S7… i ESS… -wyprodukowany w technologii antybakteryjnej (poświadczonej odpowiednimi atestami, certyfikatami badań laboratoryjnych) Dane: W kształcie szczelnie zamkniętego dysku Efektywność bakteryjna/hydrofobowa >99,9999% | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Przewody ssące żłobkowane po stronie zewnętrznej na całej długości, do odsysania pola operacyjnego z dwoma elastycznymi konektorami żeńskim i dodatkowo łącznikiem prostym: średnica wewnętrzna drenu 5,6 – 6 mm, zewnętrzna 8 mm i długości 200-210 mm, pakowane podwójnie (opakowanie wewnętrzne folia, zewnętrzne folia – papier). Dren wyprodukowany w technologii antybakteryjnej (poświadczonej odpowiednimi atestami, certyfikatami badań laboratoryjnych) | szt. | 17000 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
*Wykaz ssaków posiadanych przez Zamawiającego:
- ESS 200
- ESS 5200
- MEVAC M20
- MEDELA BASIC
- MEDELA VARIO
- DOMINANT FLEX
- TORNADO S0-5- VICTORIA VERESA
- ACCUVAC
- ATMOS C161