| WZP.271.16.2024 | Wołów, 16.07.2024 r. |
| --- | --- |

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

`Nazwa zadania: „Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Wołowie” - w formule zaprojektuj i wybuduj

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Gmina Wołów dokonuje zmiany treści SWZ w następujący sposób:

- Zamawiający precyzuje opis przedmiotu zamówienia w ten sposób że dodaje w Rozdziale III SWZ Opis przedmiotu zamówienia, w tabeli w poz. nr 2,  następującą treść:

| Lp. | Nazwa obiektu | Planowane roboty budowlane / dostawy |
| --- | --- | --- |
| 2 | Hala odwadniania osadów ściekowych oraz higienizacji i granulacji, której główne wyposażenie stanowi w szczególności: prasa osadu śrubowo-talerzowa o parametrach wydajności: - wydajność masowa prasy: 160-320 kg smo/h - wydajność hydrauliczna: do 13-20 m3/h dla osadów o zawartości suchej masy 1-2%, - zużycie wody: 230 l/h (urządzenie powinno posiadać także możliwość pracy bez zużycia wody podczas procesu odwadniania). | obiekt przebudowywany/projektowany |

- Zamawiający informuje o zmianie w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 25.07.2024 r. oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) w następujący sposób:

2.1  treść Rozdziału XII SWZ - Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt.1, brzmi:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/wolow w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia 22.07.2024 r. do godz. 9:00.

Oferty zostaną otwarte dnia  22.07.2024 r., o godz. 9:10.

treść Rozdziału XII SWZ- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt.1, otrzymuje brzmienie:

1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/wolow w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia 25.07.2024 r. do godz. 9:00.

Oferty zostaną otwarte dnia  25.07.2023 r., o godz. 9:10.

2.2 treść Rozdziału X SWZ -  Termin związania ofertą pkt. 2, brzmi:

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 20.08.2024 r.

treść Rozdziału X SWZ -  Termin związania ofertą pkt  2, otrzymuje brzmienie:

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 
tj. do dnia 23.08.2024 r.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.

___________________________________

Kierownik Zamawiającego

Otrzymują:

- Adresat

- a/a

Sprawę prowadzi: Katarzyna Jankowska tel. 71 319 13 27