## Arkusz1
Część nr 1 - Dezynfekcja cz. 1
l.p | Charakterystyka preparatu | op. | Ilość opak od 01.01.2021 do 31.12.2021 | Cena jednostkowa netto | stawka VAT % | wartość netto | wartość brutto | Nazwa produktu/nr katalogowy
1 | Niskopienny detergent zaw. enzymy proteolityczne i lipolityczne rozpuszczające substancje organiczne i ścięte białko służący do mycia instrumentów medycznych narzędzi oraz sprzętu endoskopowego przed sterylizacją lub dezynfekcją wysokiego stopnia w postaci koncentratu ,łagodny w działaniu,łatwy do spłukania,przystosowany do mycia ręcznego. Stosowany w stężeniu 0.8%. Roztwór o zapachu lekko miętowym. MOŻLIWOŚĆ USUWANIA ROZCIEŃCZONEGO PRODUKTU (DO 5 LITRÓW) WRAZ ZE ŚCIEKAMI SZPITALNYMI. NIESZKODLIWY DLA ŚRODOWISKA – ZGODNIE Z DYREKTYWĄ NA TEMAT PREPARATÓW 199/45/WE OPAKOWANIE 5 L. Zamawiający wymaga preparat: Cidezyme 5L, bez równoważności. | 1 op.=5 litrów | 50 |  | 8% | 0 | 0
2 | Preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia, termolabilny narzędzi oraz sprzętu endoskopowego, zawierajacy aldehyd ortoftalowy, do wielokrotnego stosowania przez min. 14 dni. Nie zawiera aldehydu glutarowego i formaldehydu. Szerokie spektrum działania bakterie. Wirusy (HIV i HBV), grzyby, Tbc. Czas działania krótki. Kontrola aktywności roztworu paskami testowymi dołączonymi do każdego opakowania. Zamawiający wymaga produkt Cidex Opa3,78L bez równoważności | 1 op.=3,78 litra | 100 |  | 8% | 0 | 0
3 | Paski kontrolne do produktu w pozycji 2 (Cidex Opa) | 1 op.=60 pasków | 6 |  | 23% | 0 | 0
4 | Chusteczki inkrestowane chlorem do dezynfekcji i oczyszczania powierzchni, zawierające troklozen sodu i uwalniające 10000 ppm aktywnego chloru. Spektrum bójcze: bakteriobójcze (w tym MRSA),prątkobójcze (M.avium,M.terrae), grzybobójcze (C.albicans, A.niger) oraz dodatkowe działanie przeciwko C.difficile-15 minut; wirusobójcze (Polio,Adeno) 5 minut. Dodatkowe działanie bakterio- i drożdżakobójcze. Spełniające normę EN 16615:2015 (F2/2)- 5minut. | 1 op.=25 sztuk | 6 |  | 8% | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
Wymagamy aby preparaty: poz.1 i poz.2 były tego samego producenta