**Pytanie i odpowiedzi nr 4**

1. Prosimy o udostępnienie pliku który nie jest uszkodzony wchodzącego w skład załącznika nr 8 – opis przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że omyłkowo zamieścił plik „~$is przedmiotu zamówienia budowa oświetlenia” oraz wskazuję, iż wszystkie istotne informację zawarte są w SWZ oraz Załączniku nr 1. Załącznik zostanie zmieniony na właściwy.

2. Prosimy o dopuszczenie certyfikatu i sprawozdania z badań ośrodka badawczego akredytowanego który potwierdzi wykonanie wyrobu zgodnie z normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN60598-1/PN-EN 60598-2-3 oraz utrzymanie i zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg. ISO/IEC 17067, na potwierdzenie i spełnienie minimalnych parametrów technicznych projektowanych urządzeń.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie