Szczecin, 4 sierpnia 2020 r. 
Sygnatura: ZP/220/36/20 
Dot.: postępowania na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla SPSK-2.

WYJAŚNIENIA 1
	Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

WYKONAWCA I:
Pytanie 1: Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz. 1 dopuści do zaoferowania butelkę do długotrwałego odsysania ran płaską, sterylną, z czytelną skalą co 20ml?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2: Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz. 2 dopuści do zaoferowania dren do pooperacyjnego niskociśnieniowego drenażu ran Redon wykonany z medycznego PCV?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3: Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz. 2 dopuści do zaoferowania dren do pooperacyjnego niskociśnieniowego drenażu ran z naprzemienną perforacją na długości 14cm?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4: Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 poz. 1 dopuści do zaoferowania cewnik do karmienia z 4 otworami bocznymi?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5: Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 poz. 2 dopuści do zaoferowania cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych o długości 400mm w rozmiarach CH4, CH6, CH8 i CH10, pozostałe rozmiary o długości 600mm?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6: Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 poz. 2 dopuści do zaoferowania cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych nieskalowane?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7: Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 poz. 2 dopuści do zaoferowania cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych posiadające na opakowaniu minimum: nazwę, rozmiar, serię, datę ważności i producenta?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8: Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 poz. 3 dopuści do zaoferowania cewniki Thoraks posiadające                     na opakowaniu minimum: nazwę, rozmiar, serię, datę ważności i producenta?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9: Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 poz. 5 dopuści do zaoferowania cewniki urologiczne Foley’a posiadające na opakowaniu minimum: nazwę, rozmiar, pojemność balonu, serię, datę ważności i producenta?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10: Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 poz. 5 dopuści do zaoferowania cewniki urologiczne Foley’a z zastawką lateksową?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11: Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 poz. 5 dopuści do zaoferowania cewniki urologiczne Foley’a z balonem           5-10ml?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12: Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 poz. 5 dopuści do zaoferowania cewniki urologiczne Foley’a pakowane               w pojedynce opakowanie folia-papier?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13: Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 poz. 5 dopuści do zaoferowania cewniki urologiczne Foley’a pakowane             w podwójne opakowanie folia-folia?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14: Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 poz. 6 dopuści do zaoferowania cewniki urologiczne Foley’a z zastawką lateksową?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15: Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 poz. 6 dopuści do zaoferowania cewniki urologiczne Foley’a  2-drożny wykonany z 100% silikonu, balon o pojemności 10ml?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16: Czy Zamawiający wyłączy z Zadania nr 2 poz. 6 i utworzy z niej osobny pakiet co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert na pozostałe pozycje w tym zadaniu?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie.

Pytanie 17: Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 poz. 7 dopuści do zaoferowania cewniki urologiczne Foley’a posiadające na opakowaniu minimum: nazwę, rozmiar, serię, datę ważności i producenta?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18: Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2? 
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19: Czy Zamawiający oczekuje przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu, czyli pojazdów wyposażonych w zabudowy typu „izoterma” do realizacji zamówienia na dostawę wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016 r poz. 1126 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy?
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20: Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru wyrobów medycznych  do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami, wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach lub w kartach charakterystyki preparatu niebezpiecznego?
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21: W karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego producent wskazuje, w jakich warunkach powinien być przewożony i magazynowany towar. W związku z powyższym czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” ?
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22: Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?
Odpowiedź: wymogiem zamawiającego wobec dostawy jest dostarczenie jej do miejsca wskazanego przez magazyniera wewnątrz magazynu – zgodność towaru jest sprawdzana nie z zamówieniem, a z dokumentem dostawy. 

Pytanie 23: Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ.
Pytanie 24: Czy Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedycznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25: Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta? W załączeniu przykładowe wytyczne  producentów jak i dystrybutorów, odnośnie odpowiedniego transportu oraz przechowywania sprzętu medycznego.
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26: Wielu Wykonawców dostarcza towar korzystając z usług kurierskich. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby towar był dostarczany przez wyspecjalizowane firmy kurierskie posiadające pojazdy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu? Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania jak i transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych w sposób umożliwiający ochronę tych produktów od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych.
Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA II:
Zadanie nr 4 
Rozdział II: wzór umowy
Pytanie 27:  § 9 ust. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych na:
pkt. a) 0,2%?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28: § 9 ust. 1 pkt. a) i b)
Czy Zamawiający wykreśli minimalną wartość kary tj. w pkt. a) 50zł oraz w pkt. b) 100 zł?
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapisy zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA III:
Pytanie 29: Zadanie nr 2
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje w poz.6 cewnika Foley’a trójdrożnego, takiego jak obecnie stosowany przez Zamawiającego, wykonanego z lateksu, silikonowanego z plastikowym zaworem. Dostępne rozmiary od 18 do 26CH, pojemność balonu 30-50ml.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30: Zadanie nr 2 poz. 1
Zamawiający oczekuje cewnika dla noworodków wykonanego z atestowanych materiałów przeznaczonych do celów medycznych, stosowanych u noworodków i niemowląt, czy w związku z tym Zamawiający oczekuje cewników pozbawionych zawartości DEHP i ftalanów z oznaczeniem fabrycznym producenta na każdym pojedynczym opakowaniu
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31: Zadanie nr 2 poz. 1
Czy w związku z zapisem że cewnik ma posiadać atraumatyczne zakończenie cewniki mają być skalowane co 1 cm                       w celu atraumatycznej i precyzyjnej aplikacji
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32: Zadanie 2 poz. 1
Czy Zamawiający oczekuje na opakowaniu jednostkowym zapisu z oznaczeniem maksymalnego czasu stosowania cewnika
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33: Zadanie 2 po. 5
Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości ok 41cm tak jak dotychczas stosowane
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34: Zadanie nr 2, poz. 6
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje cewnika Foley’a trójdrożnego, takiego jak obecnie stosowany przez Zamawiającego, wykonanego z lateksu, silikonowanego z plastikowym zaworem. Dostępne rozmiary od 18 do 26CH, pojemność balonu 30-50ml.
Odpowiedź: odpowiedź zamawiającego jak w pytaniu 30 (identyczna treść pytania).

WYKONAWCA IV:
Pytanie 35: Zadanie nr 1, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści butelkę do odsysania skalowaną co 10ml?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 36: Zadanie nr 1, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści sondę żołądkową o długości 1050 mm oraz 4 otwory 
boczne?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37: Zadanie nr 2, pozycja 1  – Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia o długości 500mm?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38: Zadanie nr 2, pozycja 2  – Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w rozmiarze CH6-18?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39: Zadanie nr 2, pozycja 2  – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby cewnik do odsysania posiadał 
skalowanie?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, by cewnik oferowany w pozycji 2 zadania 2 nie posiadał skalowania. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40: Zadanie nr 2, pozycja 2  – Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania o długości 400mm dla rozmiaru CH 10?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41: Zadanie nr 2, pozycja 2  – Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania o długości 500mm dla rozmiaru CH12-18?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 42: Zadanie nr 2, pozycja 3  – Czy Zamawiający dopuści cewnik thorax z 6 otworami bocznymi w opakowaniu zbiorczym a’25szt.?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 43: Zadanie nr 2, pozycja 5  – Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny Foley’a z balonem 3ml dla rozmiaru CH6 oraz z balonem 3-5ml dla rozmiaru CH8-10?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 44: Zadanie nr 2, pozycja 6  – Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarze CH18-24?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 45: Zadanie nr 2, pozycja 6  – Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem 5-10ml?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 46: Zadanie nr 2, pozycja 6  – Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem 30ml?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 47: Zadanie nr 2, pozycja 9  – Czy Zamawiający dopuści cewnik w opakowaniu zbiorcznym CH10 – 60szt.; CH12-18 – 50szt.; CH18-24 – 40szt.?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe podczas przygotowywania i składania ofert.

DYREKTOR SPSK-2
PODPIS W ORYGINALE