Załącznik nr 1a do SWZ

Wykaz stanowisk pracy wraz z wyszczególnieniem zakresu pomiarów

– czerwiec 2024 (promieniowanie laserowe)

- Oddział Urologiczny Sucha Beskidzka:

- czynnik: promieniowanie laserowe

- osoby narażone: Pielęgniarka endoskopowa, Lekarz Urolog, Lekarz Anestezjolog, Pielęgniarka Anestezjologiczna, Technik Elektroradiologii

- parametry aparatów:

  - nazwa: Quanta System Cyber Ho 150 (nr fabr.: CYH 2461-0822):

    - wiązka kierunkowa:

      - klasa: 3R

      - długość fali: λ 532 nm Pmax = 5 mW

    - wiązka robocza:

      - klasa: 4

      - długość fali: λ 2100 nm (50-1100μs) Pmax = 152 W

  - nazwa: Quanta System Litho (nr fabr.: LHT 0372-0316):

    - wiązka kierunkowa:

      - klasa 3R

      - długość fali λ 532 nm Pmax = 5 mW

    - wiązka robocza:

      - klasa 4

      - długość fali λ 2100 nm (95-1500μs) Pmax = 30 W

- Dział Rehabilitacji Sucha Beskidzka:

- czynnik: promieniowanie laserowe

- osoby narażone: mgr / technik Fizjoterapii

- parametry aparatów:

  - Astar Polaris 2 (nr fabr.: PM2W-37/K1/AS):

    - Aplikator SKW2-450, nr fabr.: SKW450-03/U1/AR:

      - klasa 3B

      - długość fali:

        - λ 660 nm Pmax = 100mW

        - λ 808 nm Pmax = 450mW

- Dział Rehabilitacji Maków Podhalański:

- czynnik: promieniowanie laserowe

- osoby narażone: mgr / technik Fizjoterapii

- parametry aparatu:

  - nazwa: Astar Physio Go. Lite (nr fabr.: LAB 00510):

    - Aplikator SKW2-450 (nr fabr.: SKW450-04/K2/AZ):

      - klasa 3B

      - długość fali:

        - λ 660 nm Pmax = 100mW

        - λ 808 nm Pmax = 450mW

- Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Maków Podhalański:

- czynnik: promieniowanie laserowe

- osoby narażone: mgr / technik Fizjoterapii

- parametry aparatu:

  - nazwa: ZEM MARP Electronic Physioter D50 (nr fabr. D50288):

    - Sonda:

      - klasa: 3B

      - długość fali: λ 685 nm Pmax = 50mW

Wymagania dot. pomiarów środowiska pracy

1/ Zleceniobiorca wykona pomiary w dniu uzgodnionym z Działem BHP, tel. 33 8723320,

2/ Zleceniobiorca przekaże w terminie do 2-ch tygodni od dnia wykonania pomiarów poniższe 	dokumentacje:

a/ sprawozdanie z pomiarów w 3-ciu egzemplarzach, oddzielnie dla każdej jednostki

b/ rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia - w wersji elektronicznej edytowalnej

c/ karty pomiarów dla wszystkich badanych czynników - w wersji elektronicznej

3/Wszystkie badania i pomiary muszą być wykonane przez laboratoria, które uzyskały akredytację w zakresie objętym przedmiotem umowy lub w przypadku braku akredytowanego laboratorium w skali kraju przez laboratorium, które uzyskały certyfikat kompetencji w zakresie wykonywanych badań i pomiarów dysponujące właściwą aparaturą badawczą podlegającą udokumentowanemu nadzorowi metrologicznemu.

Należy:

- dostarczyć dokumenty potwierdzające posiadanie akredytacji dla poszczególnych czynników (dla poboru próbek i wykonywania analizy)

- wypełnić poniższą tabelę:

| Nazwa czynnika | Pobieranie próbki | Wykonywanie analizy |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa firmy | Kod akredytacji | Nazwa firmy | Kod akredytacji |
| Bez akredytacji można zaoferować badania środowiska pracy pod warunkiem: - przedstawienia dowodów, że w kraju nie ma akredytowanego laboratorium z tego zakresu - posiadania certyfikatu kompetencji w zakresie wykonywanych badań i pomiarów oraz dysponowania właściwą aparaturą badawczą podlegającą udokumentowanemu nadzorowi metrologicznemu. |