**Załącznik nr 1 do**

**ZO nr 3/GSDT/2021**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymaganych prawem - przeglądu instalacji elektrycznej wraz z pomiarami elektrycznymi obejmujące między innymi:

* pomiar rezystancji izolacji przewodów;
* pomiar rezystancji pętli zwarcia;
* badanie wyłączników różnicowo-prądowych;

Wykaz obiektów do przeglądu jak w zestawieniu poniżej.

Protokoły z przeglądów wykonać w programie do tworzenia dokumentacji z pomiarów elektrycznych.

Do każdego zestawu protokołów (do każdej teczki) załączyć kserokopie uprawnień (świadectwa) osób wykonujących pomiary oraz certyfikat kalibracji (legalizacji) przyrządów pomiarowych którymi były wykonywane pomiary.

|  |
| --- |
| **ZESTAWIENIE OBIEKTÓW DO PRZEGLĄDÓW ELEKTRYCZNYCH** |
|  | **NAZWA OBIEKTU/POMIESZCZENIA** |
| **I** | **PORT JACHTOWY BASEN PÓŁNOCNY** |
| 1 | Bosmanka |
| - pomieszczenia sanitariatów |
| - pomieszczenie kuchni i pralni |
| - kotłownia |
| 2 | Budynek nr 15 |
| - pomieszczenia sanitariatów |
| - pomieszczenie kuchni  |
| - kotłownia |
| 3 | Skrzynki elektryczne nabrzeże + teren -23 szt. |
| 4 | Skrzynki dystrybucyjne na pomostach-Basen Północny - 52 szt. |
| 5 | Skrzynki elektryczne pomp  |
| **II** | **PRZYSTAŃ ŁUNOWO** |
| 1 | Budynek techniczno - socjalny Przystań Łunowo (tylko) |
| - pomieszczenia sanitariatów |
| 2 | Wiata grilowo - rowerowa - Łunowe |
| 3 | Skrzynki dystrybucyjne na pomostach - Przystań Łunowo - 8 szt. |
| **III** | **KEMPING "RELAX"** |
| 1 | Sanitariat I |
| 2 | Sanitariat II |
| 4 | Pola kamperowe - skrzynki dystrybucyjne - 24 szt.  |
| 5 | Rozdzielnice zewnętrzne na polu kempingowym |
| 6 | Domki kempingowe Zdzieszowice 14 szt.  |
| **IV** | **KĄPIELISKO MORSKIE i PŁYWALNIA** |
| 1 | Centrum Koordynacji Ratowników – pomieszczenie sanitariatu  |
| 2 | Szalet publiczny - wejście od Powstańców Śl. |
| 3 | Szalet publiczny - wejście od Prusa |
| 4 | Szalet publiczny - wejście od Nowowiejskiego |
| 5 | Szalet publiczny - wejście od Nowowiejskiego - kontener |
| 6 | Szalet publiczny - wejście od Uzdrowiskowej |
| 7 | Pływalnia ul. Żeromskiego |
| - pomieszczenia sanitariatów personelu |
| - punkty elektryczne zewnętrzne  |
| **V** | **OBIEKTY SPORTOWE** |
| 1 | Stadion Miejski - boisko, przy ul. Matejki 22 (tylko) |
| - punkty dystrybucyjne zewnętrzne |
| 2 | Stadion Miejski - budynek techniczny przy u. Matejki 22 (tylko) |
| - pomieszczenia sanitariatów |
| - punkty dystrybucyjne zewnętrzne - 2 szt |
| 3 | Stadion Miejski - administracyjny budynek przy Matejki 22 (tylko) |
| - pomieszczenia sanitariatów i szatni |
| - punkty dystrybucyjne zewnętrzne |
| - kotłownia |
| 4 | Hala tenisowa |
| - pomieszczenia sanitariatów i szatni |
| 5 | Hala sportowa przy ul. Piłsudskiego 9 |
| - kotłownia |
| - pomieszczenia sanitariatów i szatni |
| - punkty dystrybucyjne - 1 szt. |
| 6 | Boisko, przy ul. Białoruskiej |
| - punkty dystrybucyjne - 4 szt. |
| 7 | Budynek techniczny przy ul. Białoruskiej  |
| - pomieszczenia sanitariatów i szatni |
| 8 | Hala sportowa przy ul. Norweskiej |
| - kotłownia |
| - pomieszczenia sanitariatów i szatni |
| 9 | Dom noclegowy (tylko) |
| - pomieszczenia sanitariatów i szatni |
| - kotłownia |