Nr sprawy 155/2023

Szczecin, dnia 28.08.2023 r.

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: **Wymiana dysz zraszających w suszarni osadu OŚ Zdroje.**

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie na podstawie punktu V Zapytania Ofertowego informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Czy akceptujecie Państwo zamienniki dysz innego producenta?

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający informuje, że wymaga zastosowania dysz tego samego typu co zastosowane przez producenta instalacji gaszenia pożaru tj. Veolia.

Zastosowanie dysz innego typu, innego producenta wymaga zatwierdzenia i uzgodnienia z producentem instalacji gaszenia pożaru.

W przypadku zaproponowania dysz zamiennych prosimy o przedstawienie pisma od producenta instalacji gaszenia pożaru, że producent wyraża zgodę na zastosowanie zamiennika.