## Zał
Załącznik Nr 2a do SIWZ
Formularz cenowy
Dotyczy postępowania przetargowego: Dostawy elementów sieci ciepłowniczej
SPECYFIKACJA NR 1
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość | Jed. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
1 | Wymiennik CO | LB31-20 G1” + izolacja | 10 | szt.
2 | Filtroodmulacz | DN25 PN16 + przeciwkołnierze | 10 | szt.
3 | Zawór regulacyjny | AVQM DN15/1,6 PN25 + śrubunki do spawania | 10 | szt.
4 | Siłownik zaworu | Napęd AMV10 230V | 10 | szt.
5 | Regulator | Danfoss ECL 310, 230V +klucz aplikacji A367 + podstawka ścienna | 10 | szt
6 | Pompa obiegowa CO | Grundfos Alpha1 25-60 + śrubunki | 10 | szt.
7 | Pompa ładująca zasobnik CWU | Grundfos Alpha1 25-40+ śrubunki | 10 | szt.
8 | Czujnik temp. zewn. | ESMT | 10 | szt.
9 | Czujnik temp. zanużeniowy | ESMU 100 (stal nierdzewna) + tuleja zanurzeniowa | 20 | szt.
10 | Czujnik temp. zanużeniowy | ESMU 250 (stal nierdzewna) + tuleja zanurzeniowa | 10 | szt.
11 | Naczynie wzbiorcze przeponowe | C18 | 10 | szt
12 | Naczynie wzbiorcze przeponowe | DD8 | 10 | szt
13 | Zawór bezpieczeństwa | Syr 1915 1/2" 2,5 bar | 10 | szt
14 | Zawór bezpieczeństwa | Syr 2015 1/2" 6 bar | 10 | szt
15 | Filtr siatkowy gwintowany | Typ FS-3 DN25 fig 823 | 20 | szt.
16 | Filtr siatkowy gwintowany | Typ FS-3 DN15 fig 823 | 10 | szt.
17 | Zawór zwrotny gwintowany | DN25 do 120 °C | 20 | szt
18 | Zawór zwrotny gwintowany | DN15 | 10 | szt
19 | Manometr + kurek manometryczny + rurka manometryczna | Manometr M-160mm 0-16 bar | 10 | szt.
20 | Manometr + kurek manometryczny + rurka manometryczna | Manometr M-160mm 0-4 bar | 10 | szt.
21 | Termometr bimateliczny średnica terczy 80mm długość czujnika 100mm + przyłącze procesowe | Do 120 °C | 20 | szt.
22 | Zawór kulowy kołnierzowy | DN25 PN16 + przeciwkołnierze | 2 | szt.
23 | Zawór kulowy kołnierzowy | DN15 PN16 + przeciwkołnierze | 20 | szt.
24 | Zawór kulowy gwintowany | DN25 do 120 °C | 40 | szt.
25 | Zawór kulowy do spawania | DN15 PN25 do 150 °C | 70 | szt.
26 | Filtr siatkowy kołnierzowy | DN 25 PN16 ze stosem magnetycznym | 10 | szt
27 | Wodomierz wody goracej DN15 | śrubunki wodomierzowe | 10 | szt
SUMA
SPECYFIKACJA NR 2 (ul. Włocławska)
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość | Jed. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
1 | Wymiennik CO | LB31-40-1 + izolacja + śrubunki | 1 | szt.
2 | Pompa obiegowa CO | MAGNA 25-100 | 1 | szt.
3 | Filrtoodmulnik magnetyczny | FM- Aulin – DN32 | 1 | szt.
4 | Zawór różnicy ciśnień | AVP DN15 kvs=2.5m3/h, PN16 (zakres regulacji 0,2-1,0barów) + rurki impulsowe + przeciwkołnierze | 1 | szt.
5 | Siłownik CO | AMV 23 | 1 | szt.
6 | Zawór regulacyjny CO | VM2 DN15 kvs=2.5 m3/h | 1 | szt.
7 | Naczynie wzbiorcze CO | N 400 | 1 | szt.
8 | Regulator | Danfoss ECL 310 + podstawka | 1 | szt.
9 | Czujnik temp. zewn. | ESMT | 1 | szt.
10 | Czujnik temp. zanużeniowy | PT 1000 | 2 | szt.
11 | Zawór bezpieczeństwa membranowy | typ SYR 1915 3/4" 3,5 BAR | 1 | szt.
12 | Filtr siatkowy gwintowany | FS-3 DN 40 | 2 | szt.
13 | Filtr siatkowy gwintowany | FS-3 DN 15 | 1 | szt.
14 | Zawór zwrotny gwintowany | DN15 | 1 | szt.
15 | Zawór kulowy kołnierzowy | DN32 PN25 + kołnierze | 2 | szt.
16 | Zawór kulowy kołnierzowy | DN15 PN25 + kołnierze | 2 | szt.
17 | Zawór kulowy gwintowany | DN40 do 120 °C | 3 | szt.
18 | Zawór kulowy gwintowany | DN15 do 120 °C | 8 | szt.
19 | Wodomierz | woda gorąca DN15 | 1 | szt.
20 | Manometr + kurek manometryczny + rurka manometryczna | M100 do 160 °C | 1 | szt.
21 | Manometr + kurek manometryczny | M100 do 120 °C | 1 | szt.
22 | Termometr bimateliczny średnica tarczy 80mm długość czujnika 60mm + przyłącze procesowe | do 160 °C | 6 | szt.
SUMA
SPECYFIKACJA NR 3 (ul. Ptasia)
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość | Jed. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
1a | Wymiennik CO | LB31-60-1 + izolacja + śrubunki | 1 | szt.
1b | Wymiennik CWU | LB31-50H-1 + izolacja + śrubunki | 1 | szt.
2a | Pompa obiegowa CO | MAGNA1 25-100 | 1 | szt.
2b | Pompa ładująca | UPS 25-60 N | 1 | szt.
2c | Pompa cyrkulacji CWU | UPS 20-60 N | 1 | szt.
3 | Filrtoodmulnik magnetyczny | FM- Aulin – DN32 | 1 | szt.
4 | Zasobnik CWU 500l | Zasobnik 500l SG(S) bez wężownicy, emaliowany PN10 | 1 | szt.
5 | Zawór różnicy ciśnień | AVP DN15 kvs=4,0m3/h, PN25 (zakres regulacji 0,2-1,0barów) + rurki impulsowe + przeciwkołnierze | 1 | szt.
6 | Siłownik CO | AMV 23 | 1 | szt.
7 | Siłownik CWU | AMV 33 | 1 | szt.
8 | Zawór regulacyjny CO | VM2 DN15 kvs=4,0 m3/h | 1 | szt.
9 | Zawór regulacyjny CWU | VM2 DN15 kvs=4,0 m3/h | 1 | szt.
12 | Naczynie wzbiorcze CO | N 400 | 1 | szt.
13 | Naczynie wzbiorcze CWU | Refix DD 25 | 1 | szt.
14 | Regulator | Danfoss ECL 310 + klucz aplikacji A347 + podstawka | 1 | szt.
15 | Czujnik temp. zewn. | ESMT | 1 | szt.
16a | Czujnik temp. zanużeniowy | ESMU 100 (stal nierdzewna) + tuleja zanurzeniowa | 2 | szt.
16b | Czujnik temp. zanużeniowy | ESMU 200 (stal nierdzewna) + tuleja zanurzeniowa | 1 | szt.
17 | Zawór bezpieczeństwa membranowy | typ SYR 1915 3/4" 3,5 BAR | 1 | szt.
18 | Zawór bezpieczeństwa membranowy | typ SYR 2115 3/4" 10 bar | 1 | szt.
19 | Filtr siatkowy gwintowany | FS-3 DN 50 | 2 | szt.
20 | Filtr siatkowy gwintowany | FS-3 DN 40 | 1 | szt.
21 | Filtr siatkowy gwintowany | FS-3 DN 40 | 1 | szt.
22 | Filtr siatkowy gwintowany | FS-3 DN 25 | 1 | szt.
22 | Filtr siatkowy gwintowany | FS-3 DN 20 | 1 | szt.
23 | Filtr siatkowy gwintowany | FS-3 DN 15 | 1 | szt.
24 | Zawór zwrotny gwintowany | DN50 | 1 | szt.
24 | Zawór zwrotny gwintowany | DN40 | 1 | szt.
25 | Zawór zwrotny gwintowany | DN32 | 1 | szt.
26 | Zawór zwrotny gwintowany | DN25 | 1 | szt.
26 | Zawór zwrotny gwintowany | DN20 | 1 | szt.
27 | Zawór zwrotny gwintowany | DN15 | 1 | szt.
28 | Zawór kulowy kołnierzowy | DN32 PN25 + kołnierze | 5 | szt.
29 | Zawór kulowy kołnierzowy | DN15 PN25 + kołnierze | 2 | szt.
30 | Zawór kulowy gwintowany | DN50 do 120 °C | 3 | szt.
31 | Zawór kulowy gwintowany | DN40 do 120 °C | 5 | szt.
32 | Zawór kulowy gwintowany | DN40 do 120 °C | 3 | szt.
33 | Zawór kulowy gwintowany | DN25 do 120 °C | 3 | szt.
33 | Zawór kulowy gwintowany | DN20 do 120 °C | 3 | szt.
34 | Zawór kulowy gwintowany | DN15 do 120 °C | 9 | szt.
35 | Termostatyczny zawór mieszający ATM 883 | DN25, G11/4", 35÷60°C, Kvs 4,2 m3/h | 1 | szt.
36 | Wodomierz | woda gorąca DN15 | 1 | szt.
37 | Manometr + kurek manometryczny + rurka manometryczna | M100 do 160 °C | 1 | szt.
38 | Manometr + kurek manometryczny | M100 do 120 °C | 1 | szt.
39 | Termometr bimateliczny średnica tarczy 80mm długość czujnika 60mm + przyłącze procesowe | do 160 °C | 6 | szt.
SUMA
SPECYFIKACJA Nr 4
Lp. | Nazwa | Typ | Ilość | JED | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
1 | Półśrubunek wodomierzowy 1/2" |  | 20 | kpl.
2 | Śrubunek prosty 3/4" |  | 20 | kpl.
3 | Zawór kulowy gwintowany | DN20 | 20 | szt
4 | Zawór kulowy gwintowany | DN15 | 20 | szt
5 | Zawór zwrotny gwintowany | DN15 | 20 | szt
6 | Filtr gwintowany | DN15 | 20 | szt
7 | Filtr gwintowany | DN20 | 20 | szt
8 | Trójnik ocynkowany redukcyjny | DN20/15 | 20 | szt
9 | Trójnik ocynkowany | DN20 | 20 | szt
10 | Śrubunek prosty 1" typu "holener" | /Czarny/ | 20 | szt
11 | Śrubunek prosty1" typu "holener" | /Nakrętno - wkrętny, Czarny/ | 20 | szt
12 | Śrubunek kątowy 1" typu "holener" | /Czarny/ | 20 | szt
13 | Kolano hamburskie 1" |  | 20 | szt
14 | Kolano hamburskie 1/2" |  | 20 | szt.
15 | Króciec gwintowany 1" | L = 150mm /Czarny/ | 20 | szt
16 | Króciec gwintowany 1/2" | L = 150mm /Czarny/ | 20 | szt
17 | Nypel czarny 1" |  | 20 | szt
18 | Trójnik kuty 1" (do spawania) |  | 20 | szt
19 | Mufa spalwalna 1/2" |  | 20 | szt
20 | Rura stabi PP20mm PN16 |  | 20 | mb
21 | Rura stabi PP25mm PN16 |  | 20 | mb
22 | Rura stabi stabi PP32mm PN16 |  | 20 | mb
23 | Kształtka PP GZ32/1" |  | 20 | sz
24 | Kształtka PP GZ32/1" |  | 20 | sz
25 | Kształtka PP GZ32/1" |  | 20 | sz
26 | Kolano PP 32/90 |  | 20 | szt
27 | Odpowietrznik automatyczny 1/2" |  | 20 | szt
28 | Podgrzewacz pojemnościowy CWU 200l stojący | SGW(S) Tower 200 Galmet | 1 | szt.
29 | Wymiennik CO | LB31-30-1 + izolacja + śrubunki | 1 | szt.
30 | Pompa obiegowa | MAGNA3 25-80 | 1 | szt
30 | Zawór regulacyjny | AHQM DN15 kvs=2,5m3/h PN16 + śrubunki gwintowane | 1 | szt
31 | Siłownik zaworu | AMV 130 230V | 1 | szt
31 | Zawór regulacyjny | HRB 3 DN40 kvs= 25m/h PN10 | 1 | szt
32 | Siłownik zaworu | AMB 162 230V | 1 | szt.
33 | Filtr siatkowy kołnierzowy | DN 25 PN16 ze stosem magnetycznym | 1 | szt.
34 | Filtr siatkowy kołnierzowy | DN 32 PN16 ze stosem magnetycznym | 1 | szt.
33 | Naczynie wzbiorcze | N200 Reflex | 1 | szt.
34 | Izolacja STEINONORM | 310-036-030 | 20 | mb
35 | Otulina termoizolacyjna STEINONORM na kolana stalowe | 370-036-030 | 20 | szt
34 | Izolacja PE Thermoflex 35/13 |  | 20 | mb
35 | Podgrzewacz zasobnikowy CWU | 80L z węzownicą izolowany | 1 | szt.
SUMA
Oferowana wartość zamówienia:
Cena netto …………………….……. PLN,
(słownie …………………………………………………………..…………………….PLN)
VAT - …….. %
Wartość VAT - …………………………..
Cena brutto ………………..………. PLN,
(słownie …………………………………………………………..……………………..PLN).
………… dnia …………. 2024 roku
………..…….…………………………………………..
(podpis/y osoby/osób reprezentujących Wykonawcę/Wykonawców)