## 1
załącznik nr 2 do SWZ
SPZOZ W WOLSZTYNIE, TP/6/2024, sukcesywna 24 miesięczna dostawa jałowych wyrobów medycznych dla SPZOZ w Wolsztynie;
PAKIET NR 1: poz.1;
CPV: 33141642-2 Akcesoria do drenażu
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 24 m-ce | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT.(kol.4+8) | WARTOŚĆ NETTO DOST.(kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST.(kol.6+8) | VAT % | KRAJ POCHO-DZENIA | PRODU-CENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP | * Klasa wyrobu : ………... punkt : ……….
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12-
1 | zestaw do parascentezy i torascentezy zawierający bezpieczną igłę Veress'a, łącznik trójdrożny z zastawką automatyczną przeciwzwrotną, połączony szczelnie ze strzykawką luer 50-60 ml i zbiornikiem 2000 ml na płyn z odpływem, z możliwością odłączenia zbiornika, sterylny, pakowany pojedynczo | 1-: op./ zestaw; 2-: 30
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
Uwaga! Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi opisy poszczególnych produktów potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego wraz z fotografią produktu
Na wezwanie Zamawiający wymaga przedstawienia jednej próbki dla w/w pozycji
*wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwy punkt: a,b,c.d.e.f) - zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. IX. 9.1 4) SWZ – właściwe deklaracje zgodności EC(WE) i/lub certyfikaty na podstawie których wyrób został wprowadzony do obrotu, i/lub oświadczenia.
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## 2
załącznik nr 2 do SWZ
SPZOZ W WOLSZTYNIE, TP/6/2024, sukcesywna 24 miesięczna dostawa jałowych wyrobów medycznych dla SPZOZ w Wolsztynie;
PAKIET NR 2: poz.1;
CPV: 33141642-2 Akcesoria do drenażu
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 24 m-ce | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT.(kol.4*8) | WARTOŚĆ NETTO DOST.(kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST.(kol.2*5) | VAT % | KRAJ POCHO-DZENIA | PRODU-CENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP | * Klasa wyrobu : ………... punkt : ……….
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12-
1 | zestaw do parascentezy i torascentezy zawierający igłę Veress'a, łącznik trójdrożny, połączony szczelnie ze strzykawką i zbiornikiem 2000ml na płyn z odpływem, bez możliwości odłączenia zbiornika, połączenia typu luer-lock, sterylny pakowany pojedynczo | 1-: op./ zestaw; 2-: 10
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
Uwaga! Na wezwanie Zamawiającego wymagane opisy poszczególnych produktów potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego wraz z fotografią produktu
*wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwy punkt: a,b,c.d.e.f) - zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. IX. 9.1 4) SWZ – właściwe deklaracje zgodności EC(WE) i/lub certyfikaty na podstawie których wyrób został wprowadzony do obrotu, i/lub oświadczenia.
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## 3
załącznik nr 2 do SWZ
SPZOZ W WOLSZTYNIE, TP/6/2024, sukcesywna 24 miesięczna dostawa jałowych wyrobów medycznych dla SPZOZ w Wolsztynie;
PAKIET NR 3, poz.1;
CPV: 33141642-2 Akcesoria do drenażu
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 24 m-ce | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT.(kol.4+8) | WARTOŚĆ NETTO DOST.(kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST.(kol.6+8) | VAT % | KRAJ POCHO-DZENIA | PRODU-CENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP | * Klasa wyrobu : ………... punkt : ……….
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12-
1 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej o poniższych parametrach: - wyskalowana komora (co 10 ml do objętości 1000 ml) na wydzielinę o pojemności 1000 ml z zaworem spustowym i dodatkowym workiem o pojemności 1000 ml wchodzącym w skład zestawu (łączna pojemność 2000 ml) - sucha zastawka z funkcją wychyłową informującą o prawidłowym umieszczeniu cewnika - automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego, - płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H20 z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni) - możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu - gruszka informująca nas o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu, - monitor przecieku powietrza od 1 do 7 - port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek - przystosowany do zawieszenia na łóżku - zestaw bezszmerowy, sterylny, jednorazowego użytku umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. | 1-: szt; 2-: 45
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
Uwaga! Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi opisy poszczególnych produktów potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego wraz z fotografią produktu
*wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwy punkt: a,b,c.d.e.f) - zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. IX. 9.1 4)SWZ – właściwe deklaracje zgodności EC(WE) i/lub certyfikaty na podstawie których wyrób został wprowadzony do obrotu, i/lub oświadczenia.
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## 4
załącznik nr 2 do SWZ
SPZOZ W WOLSZTYNIE, TP/6/2024, sukcesywna 24 miesięczna dostawa jałowych wyrobów medycznych dla SPZOZ w Wolsztynie;
PAKIET NR 4: poz.1-5;
CPV: 33140000-3 materiały medyczne, 33171000-9 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 24 m-cy | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT.(kol.4+8) | WARTOŚĆ NETTO DOST.(kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST.(kol.6+8) | VAT % | KRAJ POCHO-DZENIA | PRODU-CENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP | * Klasa wyrobu : ………... punkt : ……….
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12-
1 | System zamknięty do odsysania górnych dróg oddechowych: sterylny, pakowany pojedynczo, do użytku wielodobowego 72 h., z kluczem do rozłączania układu i elastyczną przedłużką w zestawie. System posiadający: blokadę dostępu do pacjenta w postaci mechanicznej zastawki, dobrze widoczny znacznik kontrolny całkowitego wycofania cewnika, cewnik z atraumatycznym końcem, bezzwrotny port do płukania cewnika, przycisk do kontroli siły ssania z zabezpieczeniem przed przypadkowym użyciem, barwny kod rozmiaru cewnika oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku, mocny przezroczysty rękaw zabezpieczający cewnik, łącznik kątowy podwójnie obrotowy, naklejki do oznaczania daty wymiany zestawu w języku polskim; - do rurek tracheostomijnych o rozmiarze 10,12,14,16 Fr – długość cewnika 305 mm, każdorazowo do wyboru przez Zamawiającego | 1-: szt.; 2-: 450
2 | System zamknięty do odsysania górnych dróg oddechowych: sterylny, pakowany pojedynczo, do użytku wielodobowego 72 h., z kluczem do rozłączania układu i elastyczną przedłużką w zestawie. System posiadający:blokadę dostępu do pacjenta w postaci mechanicznej zastawki, dobrze widoczny znacznik kontrolny całkowitego wycofania cewnika, cewnik z atraumatycznym końcem, bezzwrotny port do płukania cewnika, przycisk do kontroli siły ssania z zabezpieczeniem przed przypadkowym użyciem, barwny kod rozmiaru cewnika oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku, mocny przezroczysty rękaw zabezpieczający cewnik, łącznik kątowy podwójnie obrotowy, naklejki do oznaczania daty wymiany zestawu w języku polskim; - do rurek intubacyjnych o rozmiarze 10,12,14,16 Fr – długość cewnika 540 mm, każdorazowo do wyboru przez Zamawiającego | 1-: szt.; 2-: 350
3 | Adapter tlenowy DISS ze złączką przepływomierza | 1-: szt.; 2-: 150
4 | Szczoteczka do higieny jamy z miękką, atraumatyczną, główką z wbudowaną funkcją odsysania. Odsysanie od góry główki i od dołu. Szczoteczka z jednolitego odlewu zapobiegająca przypadkowemu wypadaniu włosa i aspiracji przez pacjenta do płuc. Możliwość kontroli odsysania. Pakowana pojedynczo. Mikrobiologicznie czysta | 1-: szt.; 2-: 1500
5 | Szczoteczka do higieny jamy z miękką, atraumatyczną, elastyczną, gumową/ silikonową główką z wbudowaną funkcją odsysania. Możliwość kontroli odsysania. Odsysanie całą powierzchnią główki. Pakowana pojedynczo. Mikrobiologicznie czysta. | 1-: szt.; 2-: 1500
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
Uwaga! Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi opisy poszczególnych produktów potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego wraz z fotografią produktu
Na wezwanie Zamawiający wymaga przedstawienia jednej próbki dla każdej w/w pozycji
*wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwy punkt: a,b,c.d.e.f) - zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. IX. 9.1 4)SWZ – właściwe deklaracje zgodności EC(WE) i/lub certyfikaty na podstawie których wyrób został wprowadzony do obrotu, i/lub oświadczenia.
Modyfikacje: Pakiet 4, poz. 1-2; Zamawiający dopuszcza zamknięty system do odsysania posiadający w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim • Pakiet nr 4, pozycja 1, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zamknięty system do odsysania o długości 33cm.
Pakiet 4, pozycja 2, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zamknięty system do odsysania o długości 60 cm
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## 5
załącznik nr 2 do SWZ
SPZOZ W WOLSZTYNIE, TP/6/2024, sukcesywna 24 miesięczna dostawa jałowych wyrobów medycznych dla SPZOZ w Wolsztynie;
PAKIET NR 5: poz.1-9;
CPV:33140000-3 materiały medyczne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 24 m-cy | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT.(kol.4+8) | WARTOŚĆ NETTO DOST.(kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST.(kol.6+8) | VAT % | KRAJ POCHO-DZENIA | PRODU-CENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP | * Klasa wyrobu : ………... punkt : ……….
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12-
1 | łyżka laryngoskopowa, światłowodowa, wykonana z ABS (acronitrile butadiene styrene) lub z poliwęglanu (body-poly carbonate), kompatybilna z zieloną rękojeścią światłowodową ISO 7376-3, jednorazowa, sterylna, dedykowana do pracy w środowisku MRI; zatrzask gwarantujący stabilne mocowanie; rozmiar: 0, łyżka typu Miller; | 1-: szt.; 2-: 5
2 | łyżka laryngoskopowa, światłowodowa, wykonana z ABS (acronitrile butadiene styrene) lub z poliwęglanu (body-poly carbonate), kompatybilna z zieloną rękojeścią światłowodową ISO 7376-3, jednorazowa, sterylna, dedykowana do pracy w środowisku MRI; zatrzask gwarantujący stabilne mocowanie; rozmiar: 1, łyżka typu Miller; | 1-: szt.; 2-: 10
3 | łyżka laryngoskopowa, światłowodowa, wykonana z ABS (acronitrile butadiene styrene) lub z poliwęglanu (body-poly carbonate), kompatybilna z zieloną rękojeścią światłowodową ISO 7376-3, jednorazowa, sterylna, dedykowana do pracy w środowisku MRI; zatrzask gwarantujący stabilne mocowanie; rozmiar: 0, łyżka typu Macintosh; | 1-: szt.; 2-: 5
4 | łyżka laryngoskopowa, światłowodowa, wykonana z ABS (acronitrile butadiene styrene) lub z poliwęglanu (body-poly carbonate), kompatybilna z zieloną rękojeścią światłowodową ISO 7376-3, jednorazowa, sterylna, dedykowana do pracy w środowisku MRI; zatrzask gwarantujący stabilne mocowanie; rozmiar: 1, łyżka typu Macintosh; | 1-: szt.; 2-: 5
5 | łyżka laryngoskopowa, światłowodowa, wykonana z ABS (acronitrile butadiene styrene) lub z poliwęglanu (body-poly carbonate), kompatybilna z zieloną rękojeścią światłowodową ISO 7376-3, jednorazowa, sterylna, dedykowana do pracy w środowisku MRI; zatrzask gwarantujący stabilne mocowanie; rozmiar: 2, łyżka typu Macintosh; | 1-: szt.; 2-: 50
6 | łyżka laryngoskopowa, światłowodowa, wykonana z ABS (acronitrile butadiene styrene) lub z poliwęglanu (body-poly carbonate), kompatybilna z zieloną rękojeścią światłowodową ISO 7376-3, jednorazowa, sterylna, dedykowana do pracy w środowisku MRI; zatrzask gwarantujący stabilne mocowanie; rozmiar: 3, łyżka typu Macintosh; | 1-: szt.; 2-: 1800
7 | łyżka laryngoskopowa, światłowodowa, wykonana z ABS (acronitrile butadiene styrene) lub z poliwęglanu (body-poly carbonate), kompatybilna z zieloną rękojeścią światłowodową ISO 7376-3, jednorazowa, sterylna, dedykowana do pracy w środowisku MRI; zatrzask gwarantujący stabilne mocowanie; rozmiar: 4, łyżka typu Macintosh; | 1-: szt.; 2-: 150
8 | Maska nadkrtaniowa bezlateksowa, sterylna, wyposażona w bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet żelowy, wykonana z SEBS, kanał gastryczny umożliwiający wprowadzenie sondy żołądkowej jednorazowego użytku. Roz. 1 (2-5kg) bez kanału gastrycznego, 1,5 (5-12kg), 2 (10-25kg), 2,5 (25-35kg), bez DEHP. Pakowana pojedynczo. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego | 1-: szt.; 2-: 12
9 | Maska nadkrtaniowa bezlateksowa, sterylna, wyposażona w bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet żelowy, wykonana z SEBS, kanał gastryczny umożliwiający wprowadzenie sondy żołądkowej jednorazowego użytku. Roz. 3 (30-60kg), 4 (50-90kg), 5 (90+) bez DEHP. Pakowana pojedynczo. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego | 1-: szt.; 2-: 50
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
Uwaga! Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi opisy poszczególnych produktów potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego wraz z fotografią produktu
Na wezwanie Zamawiający wymaga przedstawienia próbki jednego z wyżej wymienionych rozmiarów dla każdego typu łyżki
*wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwy punkt: a,b,c.d.e.f) - zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. IX. 9.1 4) SWZ – właściwe deklaracje zgodności EC(WE) i/lub certyfikaty na podstawie których wyrób został wprowadzony do obrotu, i/lub oświadczenia.
Modyfikacje: • pakiet 5 poz. 1, 2, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łyżki światłowodowej mikrobiologicznie czystej w opakowaniu folia-papier, przy spełnieniu pozostałych wymogów SWZ • pakiet 5 poz. 3, 4, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łyżek światłowodowych typu Miller w rozmiarze 0,1 mikrobiologicznie czystych w opakowaniu folia-papier, przy spełnieniu pozostałych wymogów SWZ, • pakiet 5 poz. 5, 6, 7; Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łyżek światłowodowych mikrobiologicznie czystych w opakowaniu folia-papier, przy spełnieniu pozostałych wymogów SWZ,
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## 6
załącznik nr 2 do SWZ
SPZOZ W WOLSZTYNIE, TP/6/2024, sukcesywna 24 miesięczna dostawa jałowych wyrobów medycznych dla SPZOZ w Wolsztynie;
PAKIET NR 6 poz.1-2;
CPV:19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 24 m-ce | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT.(kol.4+8) | WARTOŚĆ NETTO DOST.(kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST.(kol.6+8) | VAT % | KRAJ POCHO-DZENIA | PRODU-CENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11-
1 | Sterylna, jednorazowego użytku butelka z PP (polipropylen) z gwintem i nakrętką, o pojemności 80ml, nieścieralna i czytelna skala, w intensywnym czerwonym kolorze, z podziałką od 15 ml, co 5 ml, pole do wpisania indywidualnych oznaczeń, pakowana pojedynczo. Kompatybilna z nakrętkami wszystkich smoczków szpitalnych standard | 1-: szt; 2-: 324
2 | Sterylna, jednorazowego użytku butelka z PP (polipropylen) z gwintem i nakrętką, o pojemności 140ml, nieścieralna i czytelna skala, w intensywnym czerwonym kolorze, z podziałką od 20 ml, co 5 ml, pole do wpisania indywidualnych oznaczeń, pakowana pojedynczo. Kompatybilna z nakrętkami wszystkich smoczków szpitalnych standard | 1-: szt.; 2-: 234
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
Uwaga! Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi opisy poszczególnych produktów potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego wraz z fotografią produktu
Na wezwanie Zamawiający wymaga przedstawienia jednej próbki dla każdej w/w pozycji
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## 7
załącznik nr 2 do SWZ
SPZOZ W WOLSZTYNIE, TP/6/2024, sukcesywna 24 miesięczna dostawa jałowych wyrobów medycznych dla SPZOZ w Wolsztynie;
PAKIET NR 7: poz.1;
CPV:33140000-3 materiały medyczne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ 24 m-ce | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT.(kol.4+8) | WARTOŚĆ NETTO DOST.(kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST.(kol.6+8) | VAT % | KRAJ POCHO-DZENIA | PRODU-CENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP | * Klasa wyrobu : ………... punkt : ……….
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 11-
1 | Filtr bakteryjno wirusowy HEPA z wymiennikiem ciepła i wilgoci, mechaniczny- hydrofobowy o sprawności filtrowania bakterii 99,9999%, filtrowania wirusów 99,9999%, przestrzeń martwa do 55ml, waga do 40g(+-1g) zalecany zakres objętości oddechowej 300-1500ml, opór przepływu 1,3 mbar przy 30l/min, wydajność nawilżania 34,2 mm H2O/l powietrza, z portem do kapnografu, przezroczysta obudowa z polipropylenu umożliwiająca kontrolę wzrokową, złącze ISO 22M/15F-22F/15M, port do gazometrii, sterylny lub mikrobiologicznie czysty zgodnie z EN ISO 14644-1:1999, do użytku maksymalnie do 24h, bez PVC, bez lateksu | 1-: op.; 2-: 2000
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
Uwaga! Zamawiający na wezwanie wymaga opisów poszczególnych produktów potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego wraz z fotografią produktu
*wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwy punkt: a,b,c.d.e.f) - zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. IX. 9.1 4) SWZ – właściwe deklaracje zgodności EC(WE) i/lub certyfikaty na podstawie których wyrób został wprowadzony do obrotu, i/lub oświadczenia.
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## 8
Załącznik nr 2 do SWZ
SPZOZ W WOLSZTYNIE, TP/6/2024, sukcesywna 24 miesięczna dostawa jałowych wyrobów medycznych dla SPZOZ w Wolsztynie;
PAKIET NR 8, poz.1;
CPV:33140000-3 materiały medyczne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 24 m-ce | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT.(kol.4+8) | WARTOŚĆ NETTO DOST.(kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST.(kol.6+8) | VAT % | KRAJ POCHO-DZENIA | PRODU-CENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP | * Klasa wyrobu : ………... punkt : ……….
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12-
1 | laparoskopowy woreczek ekstrakcyjny wykonany z poliuretanu, średnica 54 mm, długość 200 mm, szerokość 85 mm, długość trzpienia 223 mm, popychacz 250 mm, pojemność 200ml, w polipropylenowej rurce z wypychaczem, do trokara 10mm, ściągacz z pamięcią kształtu wykonany z nitinolu, uchwyty pod palce na trzpieniu ewakuatora ułatwiające uwolnienie worka do jamy brzusznej, oraz zapobiegające przypadkowemu wsunięciu się trzpienia przez troakar, oznaczenie kolorystyczne objętości oferowanego woreczka ekstrakcyjnego | 1-: szt.; 2-: 350
[6 empty] | Razem | 0 | 0
Uwaga! Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi opisy poszczególnych produktów potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego wraz z fotografią produktu o
Na wezwanie Zamawiający wymaga przedstawienia jednej próbki dla w/w pozycji
*wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwy punkt: a,b,c.d.e.f) - zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. IX. 9.1 4) SWZ – właściwe deklaracje zgodności EC(WE) i/lub certyfikaty na podstawie których wyrób został wprowadzony do obrotu, i/lub oświadczenia.
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## 9
Załącznik nr 2 do SWZ
SPZOZ W WOLSZTYNIE, TP/6/2024, sukcesywna 24 miesięczna dostawa jałowych wyrobów medycznych dla SPZOZ w Wolsztynie;
PAKIET NR 9 poz.1-2;
CPV:33140000-3 materiały medyczne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 24 m-ce | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT.(kol.4+8) | WARTOŚĆ NETTO DOST.(kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST.(kol.6+8) | VAT % | KRAJ POCHO-DZENIA | PRODU-CENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP | * Klasa wyrobu : ………... punkt : ……….
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12-
1 | Koreczek do kaniul z końcówką damską i męską, pasujące do portów kaniul, luer-lock, trzpień poniżej krawędzi, w kolorze czerwonym lub pomarańczowym, sterylne pojedynczo pakowane, na opakowaniu jednostkowym seria i data ważności | 1-: szt; 2-: 17000
2 | Korki do kaniul standardowe luer-lock, trzpień poniżej krawędzi, w kolorze białym, sterylne pojedynczo pakowane, na każdym opakowaniu jednostkowym oznaczenie daty ważności i serii | 1-: szt.; 2-: 25000
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
Uwaga! Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi opisy poszczególnych produktów potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego wraz z fotografią produktu
Na wezwanie Zamawiający wymaga przedstawienia próbki - 3 szt. dla każdej w/w pozycji
Poz. 1-2 Zamawiający dopuszcza wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
*wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwy punkt: a,b,c.d.e.f) - zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. IX. 9.1 4) SWZ – właściwe deklaracje zgodności EC(WE) i/lub certyfikaty na podstawie których wyrób został wprowadzony do obrotu, i/lub oświadczenia.
Modyfikacje: • Pakiet nr 9 poz. 1, 2, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie koreczka w opakowaniu twardy blister
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## 10
Załącznik nr 2 do SWZ
SPZOZ W WOLSZTYNIE, TP/6/2024, sukcesywna 24 miesięczna dostawa jałowych wyrobów medycznych dla SPZOZ w Wolsztynie;
Pakiet nr 10, poz.1-4;
CPV:33140000-3 materiały medyczne,33141640-8 Dreny
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 24 m-ce | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT.(kol.4+8) | WARTOŚĆ NETTO DOST.(kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST.(kol.6+8) | VAT % | KRAJ POCHO-DZENIA | PRODU-CENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP | * Klasa wyrobu : ………... punkt : ……….
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12-
1 | Dren jednoświatłowy śródoperacyjny silikonowy, 50 cm długości, jałowy, seria i data ważności na opakowaniu; w rozmiarach Ch24, Ch36, Ch21 | 1-: szt.; 2-: 300
2 | Dren jednoświatłowy śródoperacyjny silikonowy, 50 cm długości, jałowy, seria i data ważności na opakowaniu; rozmiar Ch28- CH27 | 1-: szt.; 2-: 150
3 | Dren jednoświatłowy śródoperacyjny silikonowy, 50 cm długości, jałowy, seria i data ważności na opakowaniu; rozmiar Ch30-34 | 1-: szt.; 2-: 10
4 | Prowadnica do trudnych intubacji, elastyczna typu Bougie, skalowana, zagięty koniec ułatwiający wprowadzenie , jednorazowa, jałowa, z przewodem na całej długości, pojedynczo pakowana w łatwe do otwarcia opakowanie typu papier-folia, skalowana, sztywna przy wprowadzaniu jak i termoplastyczna w temperaturze ciała, średnica 15CH, długość 70cm, 1 op. = 1 szt. | 1-: szt.; 2-: 140
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
Uwaga! Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi opisy poszczególnych produktów potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego wraz z fotografią produktu
Na wezwanie Zamawiający wymaga przedstawienia jednej próbki dla każdej w/w pozycji
Pozycje 1 – 3, Zamawiający dopuszcza dreny pakowane podwójnie: folia, folia-papier, posiadające sześć dużych specjalnie wyprofilowanych atraumatycznych otworów drenujących - perforacja o długości 10 cm.
*wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwy punkt: a,b,c.d.e.f) - zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. IX. 9.1 4) SWZ – właściwe deklaracje zgodności EC(WE) i/lub certyfikaty na podstawie których wyrób został wprowadzony do obrotu, i/lub oświadczenia.
Modyfikacje: • Pakiet 10, poz. 1, Zamawiający dopuszcza dren w rozmiarach: Ch24, Ch36 (6 otworów drenujących) i Ch21 (4 otwory drenujące); pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ. • Pakiet 10, poz. 2, Zamawiający dopuszcza dren w rozmiarach: Ch28 (6 otworów drenujących pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ. • Pakiet 10, poz. 3, Zamawiający dopuszcza dren w rozmiarach: Ch30, Ch33 (6 otworów drenujących pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.
Zamawiający odstępuje w poz. 2-3 od wymogu dostarczenia próbek na wezwanie, o ile próbka na wezwanie dostarczona do pozycji 1 będzie zawierać ten sam produkt, tylko w innym rozmiarze Ch.
Pakiet nr 10, pozycja 1 Zamawiający dopuszcza dren w rozmiarach Ch24, Ch36 oraz Ch22 i dren w rozmiarach Ch28
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## 11
Załącznik nr 2 do SWZ
SPZOZ W WOLSZTYNIE, TP/6/2024, sukcesywna 24 miesięczna dostawa jałowych wyrobów medycznych dla SPZOZ w Wolsztynie;
PAKIET NR 11 poz.1-16;
CPV: 33140000-3 materiały medyczne, 33141200-2 cewniki
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 24 m-cy | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT.(kol.4+8) | WARTOŚĆ NETTO DOST.(kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST.(kol.6+8) | VAT % | KRAJ POCHO-DZENIA | PRODU-CENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP | * Klasa wyrobu : ………... punkt : ……….
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12-
1 | Cewnik Foley'a lateksowy pokryty w całości silikonem, pediatryczny, 6Fr, z dwoma wejściami i zastawką plastikową, jednorazowy, jałowy, balon do 3-5ml obj., barwny kod konektora | 1-: szt.; 2-: 10
2 | Cewnik Foley'a lateksowy pokryty w całości silikonem, pediatryczny, 8Fr, z dwoma wejściami i zastawką plastikową, jednorazowy, jałowy, balon do 3-5ml obj., barwny kod konektora | 1-: szt.; 2-: 10
3 | Cewnik Foley'a lateksowy pokryty w całości silikonem, 10Fr, z dwoma wejściami, jednorazowy, jałowy, balon do 3-5ml obj., barwny kod konektora | 1-: szt.; 2-: 50
4 | Cewnik Foley'a lateksowy pokryty w całości silikonem, 12Fr, z dwoma wejściami, jednorazowy, jałowy, balon 5-15ml obj., barwny kod konektora | 1-: szt.; 2-: 50
5 | Cewnik Foley'a lateksowy pokryty w całości silikonem, 14Fr, z dwoma wejściami, jednorazowy, jałowy, balon 5-15ml obj., barwny kod konektora | 1-: szt.; 2-: 150
6 | Cewnik Foley'a lateksowy pokryty w całości silikonem, 16Fr, z dwoma wejściami, jednorazowy, jałowy, balon 5-15ml obj., barwny kod konektora | 1-: szt.; 2-: 3000
7 | Cewnik Foley'a lateksowy pokryty w całości silikonem, 18Fr, z dwoma wejściami, jednorazowy, jałowy, balon 5-15ml obj., barwny kod konektora | 1-: szt.; 2-: 1500
8 | Cewnik Foley'a lateksowy pokryty w całości silikonem, 20Fr, z dwoma wejściami, jednorazowy, jałowy, balon 5-15ml obj., barwny kod konektora | 1-: szt.; 2-: 600
9 | Cewnik Foley'a lateksowy pokryty w całości silikonem, 22Fr, z dwoma wejściami, jednorazowy, jałowy, balon 5-15ml obj., barwny kod konektora | 1-: szt.; 2-: 60
10 | Cewnik Foley'a lateksowy pokryty w całości silikonem, 24Fr, z dwoma wejściami, jednorazowy, jałowy, balon 5-15ml obj., barwny kod konektora | 1-: szt.; 2-: 160
11 | Cewnik Foley'a lateksowy pokryty w całości silikonem, 26Fr, z dwoma wejściami, jednorazowy, jałowy, balon 5-15ml obj., barwny kod konektora | 1-: szt.; 2-: 10
12 | Cewnik Foley'a lateksowy pokryty w całości silikonem, 28Fr, z dwoma wejściami, jednorazowy, jałowy, balon 5-15ml obj., barwny kod konektora | 1-: szt.; 2-: 20
13 | Cewnik Foley'a lateksowy pokryty w całości silikonem, 18Fr, z trzema wejściami, jednorazowy, jałowy, balon 15-30ml obj., barwny kod konektora | 1-: szt.; 2-: 50
14 | Cewnik Foley'a lateksowy pokryty w całości silikonem, 20Fr, z trzema wejściami, jednorazowy, jałowy, balon 15-30ml obj., barwny kod konektora | 1-: szt.; 2-: 50
15 | Cewnik Foley'a lateksowy pokryty w całości silikonem, 22Fr, z trzema wejściami, jednorazowy, jałowy, balon 15-30ml obj., barwny kod konektora | 1-: szt.; 2-: 30
16 | Zatyczka sterylna do cewników Foley'a o rozmiarach od 6 Ch do 35Ch, duża, z uchwytem, typu SPIGOT II | 1-: szt.; 2-: 800
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
Uwaga! Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi opisy poszczególnych produktów potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego wraz z fotografią produktu
Na wezwanie Zamawiający wymaga przedstawienia jednej próbki dla każdej w/w pozycji.
Poz. 1-15- Zamawiający dopuszcza cewniki Foley’a sterylizowane radiacyjnie, pozostałe parametry zgodnie z SWZ;
*wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwy punkt: a,b,c.d.e.f) - zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. IX. 9.1 4) SWZ – właściwe deklaracje zgodności EC(WE) i/lub certyfikaty na podstawie których wyrób został wprowadzony do obrotu, i/lub oświadczenia.
Modyfikacje: • Pakiet nr 11, poz. 4-12, Zamawiający dopuszcza cewnik z balonem 5-10 ml.
• Pakietu nr 11, poz. 13-15, : Zamawiający dopuszcza cewnik z balonem 30 ml.
• Pakiet 11, Pozycja 1, Zamawiający dopuszcza cewnik z balonem 3ml, reszta parametrów zgodnie z SWZ.
• Pakiet 11, Pozycja 4-11 , Zamawiający dopuszcza cewnik z balonem 5-10 ml.
• Pakiet 11, Pozycja 13-15, Zamawiający dopuszcza cewnik z balonem 30ml
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## 12
załącznik nr 2 do SWZ
SPZOZ W WOLSZTYNIE, TP/6/2024, sukcesywna 24 miesięczna dostawa jałowych wyrobów medycznych dla SPZOZ w Wolsztynie;
PAKIET NR 12, poz.1-8;
CPV: 33140000-3 materiały medyczne, 33141310-6 strzykawki, 33141624-0 Zestawy do podawania leków
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 24 m-ce | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT.(kol.4+8) | WARTOŚĆ NETTO DOST.(kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST.(kol.6+8) | VAT % | KRAJ POCHO-DZENIA | PRODU-CENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP | * Klasa wyrobu : ………... punkt : ……….
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12-
1 | Strzykawka z igłą do tuberkuliny 1ml, strzykawka jednorazowego użytku, trzyczęściowa z polipropylenu /polietylenu, tłoczek gumowy redukujący pojemność resztkową- przestrzeń martwą, centrycznie umieszczony stożek LUER. Skala czytelna i niezmywalna, działka elementarna 0,01ml lub 0,02ml, pierścień zabezpieczający przypadkowe wysuwanie się tłoka, krawędzie z uchwytem dla palców; w zestawie z igłą 0,45x12-13mm opakowanie typu blister, op=100szt. | 1-: op; 2-: 150
2 | Strzykawka do insuliny 1ml/40j.m, strzykawka trzyczęściowa z polipropylenu/polietylenu, tłoczek gumowy o specjalnej konstrukcji redukującej pojemność resztkową- przestrzeń martwą, centrycznie umieszczony stożek LUER, czytelna i niezmywalna skala, pojemność nominalna 1ml, działka 1I.U=0,025ml, pierścień ograniczający wysuwanie się tłoka, krawędzie z uchwytami dla palców, w zestawie igła 0,4-0,5x13-16mm; opakowanie jednostkowe typu blister, op=100szt. | 1-: op; 2-: 15
3 | Strzykawka 100ml, strzykawka z końcówką do cewnika umożliwiająca podłączenie sondy i innych przewodów, do strzykawki dołączony łącznik LUER, tłok z elastycznym gumowym uszczelnieniem zapewniający płynny przesuw, czytelna i trwała Dwustronna skala, krawędzie z uchwytami dla palców, opakowanie jednostkowe typu blister. | 1-: szt.; 2-: 3200
4 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych światłoczułych, dający przepływ 20kropli kropli=1ml+-0,1ml, z osłonką igły biorczej, igła biorcza ostra, dwupłaszczynowo ścięta wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, komora kroplowa w całości wolna od PCV,długości 6- 6,5cm (w części przeźroczystej), filtr cząstkowy płynu o wielkości oczek 15μm, dren medyczny o długości 150cm, elastyczny ,niezałamujący się , zaciskacz rolkowy sprawnie działający, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren, łącznik stożkowy luer-lock, zacisk rolkowy, który posiada dodatkowy otwór na umieszczenie kolca igły biorczej po użyciu przyrządu, osłonka łącznika luer-lock, przyrząd oznaczony kodem koloru, jałowy, niepirogenny i nietoksyczny, wolny od lateksu, w całości wolny od ftalanów, koloru bursztynowego, opakowanie jednostkowe typu blister; bezwonne, oznakowanie kolorystyczne-niebieskie, 1 szt. | 1-: szt.; 2-: 1000
5 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, dający przepływ 20 kropli kropli=1ml+-0,1ml, z osłonką igły biorczej, igła biorcza ostra, dwupłaszczynowo ścięta wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, komora kroplowa w całości wolna od PCV,długości 6- 6,5cm (w części przeźroczystej), filtr cząstkowy płynu o wielkości oczek 15μm, dren medyczny o długości 150cm, elastyczny ,niezałamujący się , zaciskacz rolkowy sprawnie działający,zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren, łącznik stożkowy luer-lock, zacisk rolkowy, który posiada dodatkowy otwór na umieszczenie kolca igły biorczej po użyciu przyrządu, osłonka łącznika luer-lock, przyrząd oznaczony kodem koloru, jałowy, niepirogenny i nietoksyczny,wolny od lateksu, w całości wolny od ftalanów, opakowanie jednostkowe typu blister; bezwonne, oznakowanie kolorystyczne-niebieskie, 1 szt. | 1-: szt.; 2-: 25000
6 | Przyrząd do przetaczania krwi,dający przepływ 20 kropli kropli=1ml+-0,1m, z osłonką igły biorczej, igła biorcza ostra,komora kroplowa w całości wolna od PCV , długość komory kroplowej ok.10cm, filtr krwi o wielkości oczek 200μm, zaciskacz rolkowy sprawnie działający, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren, dren medyczny o długości 150cm, elastyczny ,niezałamujący się, łącznik stożkowy luer-lock, osłonka łącznika luer-lock, przyrząd oznaczony kodem koloru, jałowy, niepirogenny i nietoksyczny,wolny od lateksu, w całości wolny od ftalanów, opakowanie jednostkowe typu blister,;bezwonne, oznakowanie kolorystyczne-czerwone; 1 szt. | 1-: szt.; 2-: 4000
7 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych, bezbarwne przezroczyste długości 150cm, zakończenie luer-lock, sterylne, bez ftalanów, pakowane w blister, typu Margomed | 1-: szt.; 2-: 4500
8 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych, bursztynowe przezroczyste dł.150cm,zakończenie luer-lock, sterylne, bez ftalanów, pakowane w blister, typu Margomed | 1-: szt.; 2-: 7000
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
Uwaga! Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi opisy poszczególnych produktów potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego wraz z fotografią produktu
Na wezwanie Zamawiający wymaga przedstawienia jednej próbki dla każdej w/w pozycji
*wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwy punkt: a,b,c.d.e.f) - zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. IX. 9.1 4) SWZ – właściwe deklaracje zgodności EC(WE) i/lub certyfikaty na podstawie których wyrób został wprowadzony do obrotu, i/lub oświadczenia.
Dla poz. 4,5,6 Zamawiający wymaga by filtr powietrza w odpowietrzniku był o sprawności filtrowania bakterii i wirusów minimum 99,999%, potwierdzonej badaniem laboratoryjnym akredytowanego laboratorium z terenu UE
Modyfikacje: • Pakiet nr 12 poz. 4, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych światłoczułych z igłą biorczą ostrą, ściętą trójpłaszczyznowo wykonaną z ABS.
• Pakiet 12, poz. 5, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z igłą biorczą ostrą, ściętą trójpłaszczyznowo wykonaną z ABS.
• Pakiet 12, Pozycja 3, Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a’25sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## 13
załącznik nr 2 do SWZ
SPZOZ W WOLSZTYNIE, TP/6/2024, sukcesywna 24 miesięczna dostawa jałowych wyrobów medycznych dla SPZOZ w Wolsztynie; PAKIET NR 13, poz.1-21;
CPV: 33140000-3 materiały medyczne, 33171000-9 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 24 m-cy | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT.(kol.4+8) | WARTOŚĆ NETTO DOST.(kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST.(kol.6+8) | VAT % | KRAJ POCHO-DZENIA | PRODU-CENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP | * Klasa wyrobu : ………... punkt : ……….
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12-
1 | Rurka intubacyjna ustno/nosowa z mankietem niskociśnieniowym, przezroczysta, jednorazowego użytku, pakowana w blister, rozm.3,0-5,5. Oznaczenie średnicy naniesione na balon lub łącznik, ze znacznikiem RTG | 1-: szt.; 2-: 30
2 | Rurka intubacyjna ustno/nosowa z mankietem niskociśnieniowym, przezroczysta jednorazowego użytku, pakowana w blister, rozm.24Fr/6,0. Oznaczenie średnicy naniesione na balon lub łącznik, ze znacznikiem RTG | 1-: szt.; 2-: 30
3 | Rurka intubacyjna ustno/nosowa z mankietem niskociśnieniowym, przezroczysta jednorazowego użytku, pakowana w blister, rozm. 26Fr/6,5. Oznaczenie średnicy naniesione na balon lub łącznik, ze znacznikiem RTG | 1-: szt.; 2-: 40
4 | Rurka intubacyjna ustno/nosowa z mankietem niskociśnieniowym, przezroczysta jednorazowego użytku, pakowana w blister, rozm. 28Fr/7,0. Oznaczenie średnicy naniesione na balon lub łącznik, ze znacznikiem RTG | 1-: szt.; 2-: 250
5 | Rurka intubacyjna ustno/nosowa z mankietem niskociśnieniowym, przezroczysta, jednorazowego użytku, pakowane w blister, rozm. 30Fr/7,5. Oznaczenie średnicy naniesione na balon lub łącznik ze znacznikiem RTG | 1-: szt.; 2-: 600
6 | Rurka intubacyjna ustno/nosowa z mankietem niskociśnieniowym, przezroczysta, jednorazowego użytku, pakowane w blister, rozm. 32Fr/8,0. Oznaczenie średnicy naniesione na balon lub łącznik, ze znacznikiem RTG | 1-: szt.; 2-: 300
7 | Rurka intubacyjna ustno/nosowa z mankietem niskociśnieniowym, przezroczysta, jednorazowego użytku, pakowane w blister, rozm. 34Fr/8,5. Oznaczenie średnicy naniesione na balon lub łącznik , ze znacznikiem RTG | 1-: szt.; 2-: 60
8 | Rurka intubacyjna ustno/nosowa z mankietem niskociśnieniowym, przezroczysta, jednorazowego użytku, pakowane w blister, rozm. 36Fr/9,0. Oznaczenie średnicy naniesione na balon lub łącznik ze znacznikiem RTG | 1-: szt.; 2-: 20
9 | Rurka intubacyjna ustno/nosowa z mankietem niskociśnieniowym, przezroczysta, jednorazowego użytku, pakowane w blister, rozm. 38-39Fr/9,5-10. Oznaczenie średnicy naniesione na balon lub łaczniku, ze znacznikiem RTG | 1-: szt.; 2-: 10
10 | Rurka intubacyjna ustno/nosowa bez mankietu, przezroczysta, jednorazowego użytku, pakowana w blister, rozm. 8Fr /2,0. ze znacznikiem RTG | 1-: szt.; 2-: 10
11 | Rurka intubacyjna ustno/nosowa bez mankietu, przezroczysta, jednorazowego użytku, pakowana w blister, rozm.10F/2,5. ze znacznikiem RTG | 1-: szt.; 2-: 10
12 | Rurka intubacyjna ustno/nosowa bez mankietu, przezroczysta, jednorazowego użytku, pakowana w blister, rozm.12Fr /3,0. ze znacznikiem RTG | 1-: szt.; 2-: 10
13 | Rurka intubacyjna ustno/nosowa bez mankietu,przezroczysta, jednorazowego użytku, pakowana w blister, rozm.14Fr /3,5. ze znacznikiem RTG | 1-: szt.; 2-: 10
14 | Rurka intubacyjna ustno/nosowa bez mankietu,przezroczysta, jednorazowego użytku, pakowana w blister, rozm.16Fr /4,0. ze znacznikiem RTG | 1-: szt.; 2-: 10
15 | Rurka intubacyjna ustno/nosowa bez mankietu,przezroczysta, jednorazowego użytku, pakowana w blister, rozm.18Fr /4,5. ze znacznikiem RTG | 1-: szt.; 2-: 10
16 | Rurka intubacyjna ustno/nosowa bez mankietu,przezroczysta, jednorazowego użytku, pakowana w blister, rozm.20Fr /5,0.ze znacznikiem RTG | 1-: szt.; 2-: 10
17 | Rurka intubacyjna ustno/nosowa bez mankietu,przezroczysta, jednorazowego użytku, pakowana w blister, rozm.24Fr /6,0.ze znacznikiem RTG | 1-: szt.; 2-: 10
18 | Rurka intubacyjna ustno/nosowa bez mankietu,przezroczysta, jednorazowego użytku, pakowana w blister, rozm.26Fr /6,5.ze znacznikiem RTG | 1-: szt.; 2-: 10
19 | Rurka intubacyjna ustno/nosowa bez mankietu,przezroczysta, jednorazowego użytku, pakowana w blister, rozm.30Fr /7,5.ze znacznikiem RTG | 1-: szt.; 2-: 10
20 | Rurka intubacyjna ustno/nosowa bez mankietu,przezroczysta, jednorazowego użytku, pakowana w blister, rozm. 32Fr /8,0. ze znacznikiem RTG | 1-: szt.; 2-: 10
21 | Rurka intubacyjna ustno/nosowa bez mankietu,przezroczysta, jednorazowego użytku, pakowana w blister, rozm. 36Fr /9,0 ze znacznikiem RTG | 1-: szt.; 2-: 10
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
Zamawiający wymaga zaoferowania rurek intubacyjnych ustno/nosowych pozbawionych ftalanów.
Uwaga! Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi opisy poszczególnych produktów potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego wraz z fotografią produktu
Na wezwanie Zamawiający wymaga przedstawienia jednej próbki dla każdej w/w pozycji
Pozycje 1-9: Zamawiający dopuszcza rurkę intubacyjną ustno-nosową z mankietem, posiadającą oznaczenie średnicy min. w 3 miejscach przy zachowaniu pozostałych warunków zgodne z SIWZ.
Zamawiający dopuszcza złożenia ofert na rurki intubacyjne ustno/nosowe, które posiadają punktowo zgrzewane opakowanie gwarantujące zachowanie anatomicznego kształtu rurki. Zamawiający dopuszcza rurki intubacyjne ustno/nosowe silikonowane. Zamawiający dopuszcza rurki pakowane pojedynczo w opakowanie typu papier/folia, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.
*wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwy punkt: a,b,c.d.e.f) - zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. IX. 9.1 4) SWZ – właściwe deklaracje zgodności EC(WE) i/lub certyfikaty na podstawie których wyrób został wprowadzony do obrotu, i/lub oświadczenia.
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## 14
załącznik nr 2 do SWZ
SPZOZ W WOLSZTYNIE, TP/6/2024, sukcesywna 24 miesięczna dostawa jałowych wyrobów medycznych dla SPZOZ w Wolsztynie;
PAKIET NR 14, poz.1-9;
CPV: 33140000-3 materiały medyczne, 33171000-9 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 24 m-cy | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT.(kol.4+8) | WARTOŚĆ NETTO DOST.(kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST.(kol.6+8) | VAT % | KRAJ POCHO-DZENIA | PRODU-CENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP | * Klasa wyrobu : ………... punkt : ……….
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12-
1 | Rurka intubacyjna, ustna/nosowa, z wbudowanym przewodem do odsysania, z mankietem gładko przytwierdzonym do rurki , oznaczenia wymagane na balonie kontrolnym, otworem Murph'ego; rozmiar 7,0 i lub 9,0 i lub 9,5 mm, silikonowane PVC, bez zawartości ftalanów, z odsysaniem znad mankietu, punktowo zgrzewane opakowanie gwarantujące zachowanie anatomicznego kształtu rurki | 1-: szt.; 2-: 70
2 | Rurka intubacyjna, ustna/nosowa, z wbudowanym przewodem do odsysania, z mankietem gładko przytwierdzonym do rurki , oznaczenia wymagane na balonie kontrolnym, otworem Murph'ego; rozmiar 7,5mm, silikonowane PVC, bez zawartości ftalanów, z odsysaniem znad mankietu, punktowo zgrzewane opakowanie gwarantujące zachowanie anatomicznego kształtu rurki | 1-: szt.; 2-: 100
3 | Rurka intubacyjna, ustna/nosowa, z wbudowanym przewodem do odsysania, z mankietem gładko przytwierdzonym do rurki , oznaczenia wymagane na balonie kontrolnym, otworem Murph'ego; rozmiar 8,0mm, silikonowane PVC, bez zawartości ftalanów, z odsysaniem znad mankietu, punktowo zgrzewane opakowanie gwarantujące zachowanie anatomicznego kształtu rurki | 1-: szt.; 2-: 120
4 | Rurka intubacyjna, ustna/nosowa, z wbudowanym przewodem do odsysania, z mankietem gładko przytwierdzonym do rurki , oznaczenia wymagane na balonie kontrolnym, otworem Murph'ego; rozmiar 8,5mm, silikonowane PVC, bez zawartości ftalanów, z odsysaniem znad mankietu, punktowo zgrzewane opakowanie gwarantujące zachowanie anatomicznego kształtu rurki | 1-: szt.; 2-: 50
5 | Rurka intubacyjna przezroczysta polarna -północna (wygięta do góry), ustna, mankiet niskociśnieniowy, oznaczenia wymagane na balonie kontrolnym lub na rurce i łączniku, otwór Murphy'ego; rozmiar 7,0 i lub 8,0mm, silikonowane PVC, bez zawartości ftalanów | 1-: szt.; 2-: 40
6 | Rurka intubacyjna przezroczysta polarna -północna (wygięta do góry), ustna, mankiet niskociśnieniowy, oznaczenia wymagane na balonie kontrolnym lub na rurce i łączniku, otwór Murphy'ego; rozmiar 7,5mm, silikonowane PVC, bez zawartości ftalanów | 1-: szt.; 2-: 30
7 | Rurka intubacyjna spiralnie zbrojona ustna/nosowa, z mankietem gładko przytwierdzonym do rurki, oznaczenia wymagane na balonie kontrolnym lub na rurce i łączniku, otworem Murph'ero, rozm. 7,0 – 9,0mm, silikonowane PVC,bez zawartości ftalanów | 1-: szt.; 2-: 100
8 | Rurka tracheostomijna z termoplastycznego materiału z wbudowanym przewodem do odsysania i mankietem niskociśnieniowym gładko przytwierdzonym do rurki, wymagane oznaczenia na balonie kontrolnym, szyld przezroczysty miękki i gładko wykończony, wolne od lateksu, rozmiar: 6,0-9,0mm, silikonowane PVC, bez zawartości ftalanów | 1-: szt.; 2-: 80
9 | maska krtaniowa, z mankietem silikonowym, gładkie połączenia, z uniwersalnym łącznikiem, sterylna , jednorazowego użytku, rozmiar 1,0-5,0(>=70kg) | 1-: szt.; 2-: 500
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
Uwaga! Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi opisy poszczególnych produktów potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego wraz z fotografią produktu
Pozycja 1, Zamawiający dopuszcza rurkę intubacyjną, ustno/nosową, z wbudowanym przewodem do odsysania, z mankietem gładko przytwierdzonym do rurki, oznaczeniem rozmiaru min. w 3 miejscach, otworem Murph'ego w rozmiarach 7,0 i lub 9, przy zachowaniu pozostałych warunków zgodne z OPZ
*wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwy punkt: a,b,c.d.e.f) - zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. IX. 9.1 4) SWZ – właściwe deklaracje zgodności EC(WE) i/lub certyfikaty na podstawie których wyrób został wprowadzony do obrotu, i/lub oświadczenia.
Modyfikacje: Pakiet nr 14, pozycja 1-4, Zamawiający dopuszcza opakowanie w kształcie półksiężyca zapewniające utrzymanie anatomicznego kształtu rurki.
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## 15
załącznik nr 2 do SWZ
SPZOZ W WOLSZTYNIE, TP/6/2024, sukcesywna 24 miesięczna dostawa jałowych wyrobów medycznych dla SPZOZ w Wolsztynie;
PAKIET NR 15, poz.1;
CPV:33140000-3 materiały medyczne, 33171000-9 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 24 m-ce | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT.(kol.4+8) | WARTOŚĆ NETTO DOST.(kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST.(kol.6+8) | VAT % | KRAJ POCHO-DZENIA | PRODU-CENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP | * Klasa wyrobu : ………... punkt : ……….
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12-
1 | Zestaw – cewnik do pobierania wydzieliny z oskrzeli 14 Fr, ze skalowanym pojemnikiem na śluz 20-40ml, ustnikiem, nie zawiera lateksu, dodatkowa transportowa nasadka zabezpieczająca, jałowy jednorazowego użytku. | 1-: szt.; 2-: 800
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
Uwaga! Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi opisy poszczególnych produktów potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego wraz z fotografią produktu
*wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwy punkt: a,b,c.d.e.f) - zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. IX. 9.1 4) SWZ – właściwe deklaracje zgodności EC(WE) i/lub certyfikaty na podstawie których wyrób został wprowadzony do obrotu, i/lub oświadczenia.
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## 16
załącznik nr 2 do SWZ
SPZOZ W WOLSZTYNIE, TP/6/2024, sukcesywna 24 miesięczna dostawa jałowych wyrobów medycznych dla SPZOZ w Wolsztynie;
PAKIET NR 16, poz.1-2;
CPV: 33140000-3 materiały medyczne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 24 m-cy | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT.(kol.4+8) | WARTOŚĆ NETTO DOST.(kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST.(kol.6+8) | VAT % | KRAJ POCHO-DZENIA | PRODU-CENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP | * Klasa wyrobu : ………... punkt : ……….
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12-
1 | worek do pobierania moczu 2 l z podziałką, umożliwiający pobieranie próbek moczu, zapobiegający cofaniu moczu, z drenem doprowadzający, z odpływem, stabilnym, mocowania na łóżku pacjenta sterylny. | 1-: szt.; 2-: 50
2 | worek do godzinowej zbiórki moczu 2 l, z 2 zaworami zapobiegającym cofaniu oraz z odpływem , komora pomiarowa, kalibrowana z dokładnością +-1ml dla 0-40ml,+-2ml dla objętości do 110 ml a -+10ml do objętości 500ml, zestaw z uchwytem do mocowania na łóżku pacjenta, pozwalająca na pomiary obj. moczu bez konieczności manipulowania komorą pomiarową. | 1-: szt.; 2-: 50
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
Uwaga! Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi opisy poszczególnych produktów potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego wraz z fotografią produktu
Poz. 2; Zamawiający dopuszcza zamknięty system do godzinowej zbiórki moczu, sterylny, z płaskim portem bezigłowym, 2 zastawki antyzwrotne w tym w łączniku do cewnika Foley, minimum 2 wentylacyjne, hydrofobowe filtry antybakteryjne, dren odprowadzający zabezpieczony spiralą antyzałamaniową, worek 2000 ml skalowany co 100 ml z kranikiem spustowym typu T mocowanym ku górze w otwartej zakładce, komora pomiarowa 500 ml nad workiem z poziomą dźwignią 90 stopni pozwalajacą na opróżnianie bez konieczności manewrowania komorą, ze skalą linearną, skalowanie wydzielonej komory kroplowej Pasteur,a co 1 ml od 1 do 40 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby
Poz. 2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worka z portem do pobierania próbek wyposażonego w okienko podglądu, służące do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek.
*wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwy punkt: a,b,c.d.e.f) - zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. IX. 9.1 4) SWZ – właściwe deklaracje zgodności EC(WE) i/lub certyfikaty na podstawie których wyrób został wprowadzony do obrotu, i/lub oświadczenia.
• Pakiet 16, Pozycja 2, Zamawiający dopuszcza zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley’a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących.
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## 17
załącznik nr 2 do SWZ
SPZOZ W WOLSZTYNIE, TP/6/2024, sukcesywna 24 miesięczna dostawa jałowych wyrobów medycznych dla SPZOZ w Wolsztynie;
PAKIET NR 17: poz.1-2;
CPV:33140000-3 Materiały medyczne,
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ 24 m-cy | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT.(kol.4*8) | WARTOŚĆ NETTO DOST.(kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST.(kol.2*5) | VAT % | KRAJ POCHO-DZENIA | PRODU-CENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP | * Klasa wyrobu : ………... punkt : ……….
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12-
1 | zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową, kateter prosty 14Fx26cm/igła 15Gx29cm | 1-: szt.; 2-: 20
2 | Filtr infuzyjny bakteryjny 0,2mcm, płaski, sterylny. | 1-: szt.; 2-: 20
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
Uwaga! Na wezwanie Zamawiającego wymagane opisy poszczególnych produktów potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego wraz z fotografią produktu
*wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwy punkt: a,b,c.d.e.f) - zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. IX. 9.1 4) SWZ – właściwe deklaracje zgodności EC(WE) i/lub certyfikaty na podstawie których wyrób został wprowadzony do obrotu, i/lub oświadczenia.
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## 18
załącznik nr 2 do SWZ
SPZOZ W WOLSZTYNIE, TP/6/2024, sukcesywna 24 miesięczna dostawa jałowych wyrobów medycznych dla SPZOZ w Wolsztynie;
PAKIET NR18, poz.1;
CPV: 33140000-3 materiały medyczne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 24 m-cy | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT.(kol.4+8) | WARTOŚĆ NETTO DOST.(kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST.(kol.6+8) | VAT % | KRAJ POCHO-DZENIA | PRODU-CENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP | * Klasa wyrobu : ………... punkt : ……….
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12-
1 | szczoteczka do wymazów cytologicznych, główka o kształcie miotełki dającej możliwość pobrania jednorazowo komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji,długości 20 cm,sterylna , pakowana pojedynczo,opakowanie po 100 szt. | 1-: op.; 2-: 25
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
Uwaga! Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi opisy poszczególnych produktów potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego wraz z fotografią produktu
Na wezwanie Zamawiający wymaga przedstawienia jednej próbki
*wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwy punkt: a,b,c.d.e.f) - zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. IX. 9.1 4) SWZ – właściwe deklaracje zgodności EC(WE) i/lub certyfikaty na podstawie których wyrób został wprowadzony do obrotu, i/lub oświadczenia.
Modyfikacje: Pakiet 18; Zamawiający dopuszcza szczoteczkę o długości całkowitej 20,5cm.
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## 19
załącznik nr 2 do SWZ
SPZOZ W WOLSZTYNIE, TP/6/2024, sukcesywna 24 miesięczna dostawa jałowych wyrobów medycznych dla SPZOZ w Wolsztynie;
PAKIET NR 19, poz.1;
CPV: 33140000-3 materiały medyczne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 24 m-cy | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT.(kol.4+8) | WARTOŚĆ NETTO DOST.(kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST.(kol.6+8) | VAT % | KRAJ POCHO-DZENIA | PRODU-CENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP | * Klasa wyrobu : ………... punkt : ……….
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12-
3 | Sonda Sengstaken Ch 20 lub Ch21 silikonowa | 1-: szt.; 2-: 4
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
Uwaga! Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi opisy poszczególnych produktów potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego wraz z fotografią produktu
*wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwy punkt: a,b,c.d.e.f) - zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. IX. 9.1 4) SWZ – właściwe deklaracje zgodności EC(WE) i/lub certyfikaty na podstawie których wyrób został wprowadzony do obrotu, i/lub oświadczenia.
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## 20
załącznik nr 2 do SWZ
SPZOZ W WOLSZTYNIE, TP/6/2024, sukcesywna 24 miesięczna dostawa jałowych wyrobów medycznych dla SPZOZ w Wolsztynie;
PAKIET NR 20, poz.1;
CPV: 33140000-3 materiały medyczne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ 24 m-cy | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT.(kol.4+8) | WARTOŚĆ NETTO DOST.(kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST.(kol.6+8) | VAT % | KRAJ POCHO-DZENIA | PRODU-CENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP | * Klasa wyrobu : ………... punkt : ……….
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12-
1 | Prowadnica do rurek intubacyjnych, metal pokryty tworzywem medycznej jakości, miękki koniec dystalny bez lateksu, bez ftalanów, jałowa, jednorazowego użytku, rozmiar 5 mm, długość 370mm, dla rurek o rozmiarze 6.0 – 11.0 mm | 1-: szt.; 2-: 80
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
Uwaga! Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi opisy poszczególnych produktów potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego wraz z fotografią produktu
*wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwy punkt: a,b,c.d.e.f) - zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. IX. 9.1 4) SWZ – właściwe deklaracje zgodności EC(WE) i/lub certyfikaty na podstawie których wyrób został wprowadzony do obrotu, i/lub oświadczenia.
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
..................................

## 21
załącznik nr 2 do SWZ
SPZOZ W WOLSZTYNIE, TP/6/2024, sukcesywna 24 miesięczna dostawa jałowych wyrobów medycznych dla SPZOZ w Wolsztynie;
PAKIET NR 21, poz.1;
CPV:33140000-3 materiały medyczne,
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 24 m-ce | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT.(kol.4+8) | WARTOŚĆ NETTO DOST.(kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST.(kol.6+8) | VAT % | KRAJ POCHO-DZENIA | PRODU-CENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP | * Klasa wyrobu : ………... punkt : ……….
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | '12_
1 | woda jałowa do nawilżania tlenu w opakowaniu pozwalającym na bezpośrednie podłączenie do reduktora, objętość 300-450ml pod warunkiem że pojemniki będą zgodne z dozownikiem firmy KORGIEL, symbol MTO2II/AGA, wejście gwintowane 9/16”; w zestawie głowica-adapter łącząca reduktor (przepływomierz) z pojemnikiem, pakowana osobno. Ilość i cena przeliczona względem op. 300 ml | 1-: szt.; 2-: 2000
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
Uwaga! Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi opisy poszczególnych produktów potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego wraz z fotografią produktu
*wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwy punkt: a,b,c.d.e.f) - zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. IX. 9.1 4) SWZ – właściwe deklaracje zgodności EC(WE) i/lub certyfikaty na podstawie których wyrób został wprowadzony do obrotu, i/lub oświadczenia.
Modyfikacje: • Pakietu nr 21, poz. 1, Zamawiający dopuszcza wodę o poj. 500 ml, z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości względem op. 300 ml.
| • Pakiet 21, Zamawiający wymaga sterylizację inną metodą niż tlenkiem etylenu. • Pakiet 21, Zamawiający wymaga potwierdzenia bezpieczeństwa stosowania przez minimum 30 dni | 9-: dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
Zamawiający dopuszcza zaoferowania wody w pojemniku umożliwiającym jej stosowanie do momentu opróżnienia pojemnika bez oznaczenia minimalnego poziomu wody jaka powinna zostać na jego dnie.
Zamawiający dopuszcza sterylną wodę do nawilżania tlenu, która posiada na pojemniku etykietę z nadrukowanymi fabrycznie napisami w języku polskim

## 22
załącznik nr 2 do SWZ
SPZOZ W WOLSZTYNIE, TP/6/2024, sukcesywna 24 miesięczna dostawa jałowych wyrobów medycznych dla SPZOZ w Wolsztynie;
PAKIET NR 22, poz.1-2;
CPV: 33141320-9 Igły medyczne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 24 m-ce | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT.(kol.4+8) | WARTOŚĆ NETTO DOST.(kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST.(kol.6+8) | VAT % | KRAJ POCHO-DZENIA | PRODU-CENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP | * Klasa wyrobu : ………... punkt : ……….
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12-
1 | Nakłuwacze do palca, w celu pobrania krwi do analiz medycznych igła 21G, głębokość nakłucia 2,4 mm, sterylne, pakowane aa 200szt typu Medlance; mechanizm nakłucia za pomocą przycisku uruchamiającego, po przyłożeniu nakłuwacza do powierzchni skóry, bez ucisku powierzchni skóry. | 1-: op.; 2-: 500
2 | Nakłuwacze do pięty noworodka, w celu pobrania krwi do analiz medycznych ostrze 1,5mm, głębokość nakłucia 1,5 mm, sterylne, pakowane aa 200szt typu Medlance; mechanizm nakłucia za pomocą przycisku uruchamiającego, po przyłożeniu nakłuwacza do powierzchni skóry, bez ucisku powierzchni skóry. | 1-: op.; 2-: 30
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
Uwaga! Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi opisy poszczególnych produktów potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego wraz z fotografią produktu
Na wezwanie Zamawiający wymaga przedstawienia po 3 szt. próbek, dla każdej z w/w pozycji.
*wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwy punkt: a,b,c.d.e.f) - zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. IX. 9.1 4) SWZ – właściwe deklaracje zgodności EC(WE) i/lub certyfikaty na podstawie których wyrób został wprowadzony do obrotu, i/lub oświadczenia.
Modyfikacje: • Pakietu nr 22, poz. 2, Zamawiający dopuszcza nakłuwacze z ostrzem 1,5 mm głębokość nakłucia 1,6 mm pozostałe wymagania zgodnie z SWZ
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## 23
załącznik nr 2 do SWZ
SPZOZ W WOLSZTYNIE, TP/6/2024, sukcesywna 24 miesięczna dostawa jałowych wyrobów medycznych dla SPZOZ w Wolsztynie;
Pakiet nr 23; poz.1-2
CPV:33140000-3 materiały medyczne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT. | WARTOŚĆ NETTO DOST. (kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST. (kol.6+VAT) | VAT % | KRAJ POCHODZENIA | PRODUCENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP | * Klasa wyrobu : ………... punkt : ……….
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12-
1 | Sterylny wężyk pacjenta, długość 250cm, dwa zawory zwrotne, złącze luer lock. Bez zawartości lateksu oraz ftalanow (DEHP). Informacja o braku ftalanow potwierdzona w instrukcji obsługi dołączanej do każdego opakowania zbiorczego. Objętość wężyka: 12,5ml. Szczelność ciśnieniowa maksymalnie 20 bar, pakowany po 1szt. | 1-: szt.; 2-: 5600
2 | Sterylny wężyk pompy, wyposażony w trzy igły przebijające środki z kontrastem i NaCl zabezpieczone kapturkami ochronnymi. Posiadający możliwość monitorowania ciśnienia w systemie wężykow, zawierający filtr cząsteczkowy oraz wbudowany zawor zwrotny na jednym końcu wężyka. Czas pracy na wężyku pompy wynosi do 24 godzin niezależnie od ilości przebytych iniekcji. Bez zawartości lateksu oraz ftalanow (DEHP). Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługi dołączanej do każdego opakowania zbiorczego. Szczelność ciśnieniowa maksymalnie 20 bar., pakowany po 1szt. | 1-: szt.; 2-: 600
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
Uwaga! Zamawiający na wezwanie wymaga opisów poszczególnych produktów potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego oraz próbki -1 szt. dla każdej w/w pozycji,
Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty były w pełni kompatybilne ze strzykawką automatyczną ze strzykawką CT Motion.
*wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwy punkt: a,b,c.d.e.f) - zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. IX. 9.1 4) SWZ – właściwe deklaracje zgodności EC(WE) i/lub certyfikaty na podstawie których wyrób został wprowadzony do obrotu, i/lub oświadczenia.
Modyfikacje: • pakiet 23, poz. 1 i 2, Zamawiający wymaga aby wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego będącego własnością Zamawiającego
Poz. 1-2- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wężyków o wytrzymałości ciśnieniowej max 22,4 bar.
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## 24
załącznik nr 2 do SWZ
SPZOZ W WOLSZTYNIE, TP/6/2024, sukcesywna 24 miesięczna dostawa jałowych wyrobów medycznych dla SPZOZ w Wolsztynie;
Pakiet nr 24, poz.1
CPV:33184100-4 implanty chir.
oferowane produkty muszą posiadać klasą IIb zgodnie z regułą 8
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT. | WARTOŚĆ NETTO DOST. (kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST. (kol.6+VAT) | VAT % | KRAJ POCHODZENIA | PRODUCENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP | * Klasa wyrobu : ………... punkt : ……….
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12-
1 | Jednorazowy system do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet przeznaczony do przeprowadzenia metodą in-out oraz out-in Parametry: 1. System całkowicie jednorazowy, sterylny 2. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłanialna taśma: długość – 420 mm, szerokość – 13mm, gramatura – 90 g/m2 3. System 2 jednorazowych igieł, wykonanych ze stali nierdzewnej, charakteryzujący się helikalnym wygięciem igieł o średnicy 3mm. 4. Taśma zawiera płytkę do właściwego jej pozycjonowania, z możliwością jej usunięcia 5. Dołączona prowadnica ze wskaźnikiem położenia (tzw "motylek") w celu ochrony cewki moczowej 6. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonione, metodą out-in oraz in-out. | 1-: zest.; 2-: 40
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
*wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwy punkt: a,b,c.d.e.f) - zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. IX. 9.1 4) SWZ – właściwe deklaracje zgodności EC(WE) i/lub certyfikaty na podstawie których wyrób został wprowadzony do obrotu, i/lub oświadczenia.
Uwaga! Zamawiający na wezwanie wymaga opisów poszczególnych produktów potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego wraz z fotografią produktu
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## 25
załącznik nr 2 do SWZ
SPZOZ W WOLSZTYNIE, TP/6/2024, sukcesywna 24 miesięczna dostawa jałowych wyrobów medycznych dla SPZOZ w Wolsztynie;
PAKIET NR 25, poz.1;
CPV:33140000-3 Materiały medyczne, 33141642-2 Akcesoria do drenażu
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ 24 m-cy | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT.(kol.4+8) | WARTOŚĆ NETTO DOST.(kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST.(kol.6+8) | VAT % | KRAJ POCHO-DZENIA | PRODU-CENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP | * Klasa wyrobu : ………... punkt : ……….
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12-
1 | dren z metalowym trokarem, sterylny, przeznaczony do drenażu jamy opłucnej, wykonany z termoplastycznego PU zakończony atraumatycznie, znakowany paskiem kontrastującym w RTG, ze znacznikiem głębokości skalowane do ostatniego proksymalnego otworu, dystalnie zakończony łącznikiem schodkowym umożliwiający połączenie z zestawem do drenażu; rozmiar Ch16-Ch32. | 1-: szt; 2-: 50
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
*wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwy punkt: a,b,c.d.e.f) - zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. IX. 9.1 4) SWZ – właściwe deklaracje zgodności EC(WE) i/lub certyfikaty na podstawie których wyrób został wprowadzony do obrotu, i/lub oświadczenia.
Uwaga! Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi opisy poszczególnych produktów potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego wraz z fotografią produktu
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## 26
załącznik nr 2 do SWZ
SPZOZ W WOLSZTYNIE, TP/6/2024, sukcesywna 24 miesięczna dostawa jałowych wyrobów medycznych dla SPZOZ w Wolsztynie;
PAKIET NR 26, poz.1-3;
CPV: 33141420-0 Rękawice chirurgiczne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ 24 m-cy | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT.(kol.4+8) | WARTOŚĆ NETTO DOST.(kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST.(kol.6+8) | VAT % | KRAJ POCHO-DZENIA | PRODU-CENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP | * Klasa wyrobu : ………... punkt : ……….
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | _8 | 9 | 10 | 11 | 12 | '12_
1 | 1: Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe, warstwa wewnętrzna polimeryzowana , o niskiej zawartości protein lateksuprotein lateksu <10 ug/g, bezpudrowe, miękkie, o anatomicznym kształcie, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, lekko teksturowane w obszarze palców, wykończone rolowanym mankietem dobrze przylegającym, grubość na palcu min. 0,20mm (+-0,02mm); długość min. 281 mm, siła zrywu min. 13,23 N, ochrona barierowa -AQL 0,65 Zgodny z normą EN 455-1 lub równoważną, w rozmiarach od 6,0 do 9,0. rękawice posiadające Certyfikat badania typu WE w kategorii III środków ochrony indywidualnej , posaiadające deklarację CE, Widoczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu jednostkowym; 2: para; 3: 37000
2 | 1: Rękawice chirurgiczne, jałowe, powierzchnia zewnetrzna teksturowana, powierzchnia wewnetrzna chlorowana, poziom protein lateksu <29 ug/g, bezpudrowe, grubość na palcu min. 0,19 mm (+-0,02mm); długość min. 282 mm, siła zrywu min. 13,24 N, ochrona barierowa – AQL 0,65, mankiet równomiernie rolowany, wzmocniony, dobrze przylegający, kształt anatomiczny, zróżnicowane na lewą i prawą dłoń, kategoria III Środek Ochrony Indywidualnej ( Rozporządzenie UE 2016/425) typ C w rozm. 6.0 do 9.0, Widoczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu jednostkowym. .; 2: para; 3: 23000
3 | 1: Rękawice chirurgiczne neoprenowe, bezpudrowe, jałowe. Długość rękawicy min. 301mm, mankiet rolowany z opaską przylepną Powierzchnia zewnętrzna: gładka z wykończeniem z mikroteksturą silikonowana. Powierzchnia wewnętrzna: pokryta warstwą poliuretanową i silikonowaną. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,14mm, na części dłoniowej 0,13mm, na mankiecie 0,14mm. AQL 0,65; Czytelne oznaczenie rękawicy na mankiecie, zgodne z wymaganiami normy EN 455 (1-4) lub równoważną,. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-5 lub równoważną,,Rozmiar od 5,5 do 9; 2: para; 3: 250
[5 empty] | Razem |  |  | 0
Uwaga! Zamawiający na wezwanie wymaga przedstawienia: opisów (karty techniczne), deklaracji zgodności WE dla środków ochrony indywidualnej.
Uwaga! Na wezwanie przedstawić próbki- po 10 par rękawic z każdego asortymentu
*wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwy punkt: a,b,c.d.e.f) - zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. IX. 9.1 4) SWZ – właściwe deklaracje zgodności EC(WE) i/lub certyfikaty na podstawie których wyrób został wprowadzony do obrotu, i/lub oświadczenia.
Modyfikacje: Pakiet 26 poz.1 Zamawiający dopuszcza rękawice z zawartością protein ≤10µg/g, pozostałe zgodne z SWZ.
Pakiet 26 poz.2 Zamawiający dopuszcza rękawice z zawartością protein ≤30µg/g, pozostałe zgodne z SWZ.
• Pakiet 26 poz.3, Zamawiający dopuszcza rękawice o grubości pojedynczej ścianki: na palcu 0,14mm±0,03mm, na dłoni 0,13mm±0,03mm, na mankiecie 0,14mm±0,03mm oraz odstępuje od wymogu, oznaczenia fabrycznego poziomu AQL, pozostałe zgodne z SWZ.
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## 27.
SPZOZ W WOLSZTYNIE, TP/6/2024, PAKIET NR 27, poz.1-4; | [11 empty] | Załącznik nr 2
CPV: 33141310-6 materiały medyczne; 33141310-6 strzykawki
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 24 m-ce | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT.(kol.4+8) | WARTOŚĆ NETTO DOST.(kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST.(kol.6+8) | VAT % | KRAJ POCHO-DZENIA | PRODU-CENT | * Klasa wyrobu : punkt :
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11-
1 | Strzykawka 2ml, jednorazowego użytku 3-częściowa, posiadająca gumowe uszczelnienie tłoka minimalizujące pojemność resztkową strzykawki, posiadająca pewne zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka. Przezroczysty cylinder. Precyzyjne oznaczenie na skali zapewnia dokładność dawkowania leków, skala nie ulega ścieraniu, jest bardzo dobrze widoczna . Pakowane pojedynczo w opakowaniu typu blister z wyraźną datą ważności i numerem serii, bez ftalanów, skalowana co 0,1ml, op=100szt | 1-: op.; 2-: 1000
2 | Strzykawka 5ml, jednorazowego użytku 3-częściowa, posiadająca gumowe uszczelnienie tłoka minimalizujące pojemność resztkową strzykawki, posiadająca pewne zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka. Przezroczysty cylinder. Precyzyjne oznaczenie na skali zapewnia dokładność dawkowania leków, skala nie ulega ścieraniu, jest bardzo dobrze widoczna . Pakowane pojedynczo w opakowaniu typu blister z wyraźną datą ważności i numerem serii, bez ftalanów, skalowana co 0,2ml, op=100szt. | 1-: op.; 2-: 800
3 | Strzykawka 10ml, jednorazowego użytku 3-częściowa, posiadająca gumowe uszczelnienie tłoka minimalizujące pojemność resztkową strzykawki, posiadająca pewne zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka. Przezroczysty cylinder . Precyzyjne oznaczenie na skali zapewnia dokładność dawkowania leków, skala nie ulega ścieraniu, jest bardzo dobrze widoczna w kolorze czarnym lub niebieskim. Pakowane pojedynczo w opakowaniu typu blister z wyraźną datą ważności i numerem serii, bez ftalanów, skalowana co 0,5ml, op.=100szt. | 1-: op.; 2-: 1000
4 | Strzykawka 20ml, jednorazowego użytku 3-częściowa, posiadająca gumowe uszczelnienie tłoka minimalizujące pojemność resztkową strzykawki, posiadająca pewne zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka. Przezroczysty cylinder. Precyzyjne oznaczenie na skali zapewnia dokładność dawkowania leków, skala nie ulega ścieraniu, jest bardzo dobrze widoczna . Pakowane pojedynczo w opakowaniu typu blister z wyraźną datą ważności i numerem serii, bez ftalanów, skalowana co 1ml, op=80szt lub 100 z przeliczeniem ilości dla 80 szt. | 1-: op.; 2-: 1700
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
*wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwy punkt: a,b,c.d.e.f) - zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. IX. 9.1 4) SWZ – właściwe deklaracje zgodności EC(WE) i/lub certyfikaty na podstawie których wyrób został wprowadzony do obrotu, i/lub oświadczenia.
Uwaga! Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi opisy poszczególnych produktów potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego wraz z fotografią produktu
Na wezwanie Zamawiający wymaga przedstawienia po 5 próbek dla każdej z w/w pozycji
poz. 1 – 4, Zamawiający dopuszcza aby brak ftalanów był potwierdzony odpowiednim symbolem na opakowaniu każdej strzykawki.
poz. 1-4, Zamawiający dopuszcza, aby na opakowaniu każdej strzykawki znajdowało się kolorystyczne oznaczenie wskazujące na pojemność strzykawki,
poz.1, Zamawiający dopuszcza strzykawkę 2ml posiadała rozszerzoną skalę do 3ml pod warunkiem zachowania pozostałych warunków SWZ. poz.2, Zamawiający dopuszcza strzykawkę 5ml posiadała rozszerzona skalę do 6ml pod warunkiem zachowania pozostałych warunków SWZ, poz.3, Zamawiający dopuszcza strzykawkę 10ml posiadała rozszerzona skalę do 12ml pod warunkiem zachowania pozostałych warunków SWZ, poz.4, Zamawiający dopuszcza strzykawkę 20 ml posiadała rozszerzona skalę do 24ml pod warunkiem zachowania pozostałych warunków SWZ.
Modyfikacje: • Pakietu nr 27, poz. 1-4: Zamawiający wymaga strzykawki 3 częściowej, zakończenie typu Luer
Pakiet nr 27 poz. 3, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania strzykawkę 3 częściową 10 ml z rozszerzeniem do 12 ml. skalowanej co 0,2ml.
Pakiet nr 27 poz. 4, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania strzykawkę 3 częściowej 20 ml z rozszerzeniem do 22 ml. skalowanej co 0,2ml.
Pakiet nr 27 poz. 4, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania strzykawki 3 częściowej 20 ml w opakowaniach po 50 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym.
Pakietu nr 27, poz. 4, Zamawiający dopuszcza strzykawki w opakowaniu A.50 szt., z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości,
Pakiet 27, poz. 4, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innej wielkości opakowania pod warunkiem przeliczenie wymaganych ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę.
• Pakiet 27, Pozycja 1, Zamawiający dopuszcza strzykawkę 3 ml przy zachowaniu pozostałych SWZ.
• Pakiet 27, Pozycja 3, Zamawiający dopuszcza strzykawkę ze skalowaniem co 0,2ml.
• Pakiet 27, Pozycja 4, Zamawiający dopuszcza strzykawkę ze skalowaniem co 0,5ml.
• Pakiet 27, poz. 1-4 Zamawiający dopuszcza strzykawki trzyczęściowe posiadające cylinder i tłok wykonany z polipropylenu.
• Pakiet 27, Pozycja 4 , Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a’50sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości
• Pakiet 27- Zamawiający dopuszcza zaoferowania strzykawek z tłokiem prostym bez przewężeń w jego środkowej części, nie ulegającym odkształcaniu podczas przygotowywania i podaży leków w iniekcji, gwarantującym płynną podaż leku
Poz. 1-4; Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek z nazwą producenta i nazwą własną typu strzykawki na cylindrze w celu łatwej identyfikacji produktu
Pakiet 27, Zamawiający dopuszcza zaoferowania strzykawek z dwustronną/podwójną skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki,
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## 28
SPZOZ W WOLSZTYNIE, TP/6/2024, PAKIET NR 28, poz.1-3; | [11 empty] | Załącznik nr 2
CPV: 33141310-6 materiały medyczne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 24 m-ce | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT.(kol.4+8) | WARTOŚĆ NETTO DOST.(kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST.(kol.6+8) | VAT % | KRAJ POCHO-DZENIA | PRODU-CENT | * Klasa wyrobu : punkt :
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11-
1 | Ostrza chirurgiczne wymienne, wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej lub stali węglowej, ostre, nie powodujące szarpania skóry, sterylne, jednorazowego użytku, nadruk, nr serii i data ważności na każdej pojedynczej sztuce. Pakowane pojedynczo po 100szt w op. Rozmiar 11. | 1-: op.; 2-: 70
2 | Ostrza chirurgiczne wymienne, wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej lub stali węglowej, ostre, nie powodujące szarpania skóry, sterylne, jednorazowego użytku, nadruk, nr serii i data ważności na każdej pojedynczej sztuce. Pakowane pojedynczo po 100szt w op. Rozmiar 24. | 1-: op.; 2-: 30
3 | Ostrza chirurgiczne wymienne, wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej lub stali węglowej, ostre, nie powodujące szarpania skóry, sterylne, jednorazowego użytku, nadruk, nr serii i data ważności na każdej pojedynczej sztuce. Pakowane pojedynczo po 100szt w op. Rozmiar 22. | 1-: op.; 2-: 3
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
*wpisać odpowiednio: klasę wyrobu, oraz podać właściwy punkt: a,b,c.d.e.f) - zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. IX. 9.1 4) SWZ – właściwe deklaracje zgodności EC(WE) i/lub certyfikaty na podstawie których wyrób został wprowadzony do obrotu, i/lub oświadczenia.
Uwaga! Na wezwanie Zamawiającego wymagane opisy poszczególnych produktów potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego wraz z fotografią produktu
Wymagane na wezwanie załączenie 3 szt. próbki z każdej pozycji asortymentowej
dokument należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym