## Część I
Załącznik nr 2_CZĘŚĆ 1 do SWZ NZ.261.43.2024/ Zał. nr 1 do wzoru umowy (zał. nr 3 do SWZ) Formularz cenowo- techniczny 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy osłon na uchwyty lamp operacyjnych, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 36 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …...dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8.Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp | Przedmiot zamówienia - Zadanie nr 1 | Jednostka miary | Ilość | wielkość op. (ilość jm. W op.) | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 8=4X7 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 10=7+9 | Wartość brutto 11=8+9 | Producent/nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Osłona jednorazowa na uchwyty lamp operacyjnych, jałowa, pakowana pojedynczo, do uchwytów 20-40mm, średnica otworu 1,6-4,8mm, średnica dysku 11,8cm, grubość dysku 1,3-1,6mm, kołnierz z 16 elementami blokującymi uchwyt w miejscu użycia, biokompatybilna, woreczek z polietylenu, wymiary woreczka 9,5x12cm lub 9,5x15cm (do wyboru zamawiającego), wolna od lateksu, pakowane pojedynczo w dodatkową zamkniętą folię z zabezpieczeniem przed ponownym użyciem, t, op.a' 100 szt. | 3: szt.; 4: 16000
[6 empty] | Razem Netto: |  |  | Razem Brutto: