## Arkusz1
Nr sprawy DEA OZPA. 272.4.2024 | [6 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Część III: Pipety, probówki
Formularz cenowy
lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość zamawiana | Oferowany produkt (producent, nr katalogowy) | Cena jednostkowa opakowania netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto ( kolumna 3x kloumna5) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kolumna 3x kolumna 6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Dozownik poj. 2,5-25 ml, nadający się do stosowania z agresywnymi mediami, np. kwasami, zasadami, butelkowy o regulowanej objętości, z cyfrowym wskaźnikiem, umożliwiający dozowanie bezpośrednio z butelki z odczynnikiem, posiadający zawór zwrotny. Możliwość obrotu butelki z dozownikiem o 360°. Możliwość łatwej kalibracji. Możliwość łatwego czyszczenia, rozłożenie urządzenia bez specjalistycznych narzędzi, w całości autoklawowalny w 121°C, objętość regulowana w zakresie 2,5-25 ml, podziałka 0,1 ml. Certyfikat jakości. Gwint GL 45. W zestawie wylewka dozująca, teleskopowa rurka zasysająca i klucz do montażu, w zestawie dołączane adaptery do następujących gwintów: GL 32-33, GL 38, S 40. Wymagania dodatkowe: Gwarancja: 24 miesięce. Świadectwo wzorcowania w trzech punktach (2,5 ml, 12,5ml, 25ml) wydane przez laboratorium wzorcujące posiadające akredytację na normę ISO 17025 według kryteriów PN-EN ISO 8655-5 wraz ze stwierdzeniem zgodności. | 1 szt.
2 | Probówki falcon , sterylne o pojemności 15ml, ze szczelną zakrętką, z podziałką co 1 ml, stożkowe, odporne na wirowanie, z miejscem na opis. Data ważności: 24 miesiące | 1 op. (op. = 50 szt.)
3 | Końcówki o pojemności 1000 – 10000 µl, kompatybilne z pipetami, z pozycji nr 5 | 5 op.(op. = 2 x 100 szt.)
4 | Pompka półautomatyczna Macro do pipet 0,1-200ml | 1 szt.
5 | Pipeta jednokanałowa, automatyczna, czterocyfrowy wskaźnik nastawy pojemności (pojemność od 1-10 ml, krok co 10 µl, blokada nastawy pojemności). Możliwość sterylizowania w całości w autoklawie w temp. 121°C i obsługi jedną ręką. Tłok i wyrzutnik odporne na korozje. Kodowanie barwne przycisków ułatwiające dobór odpowiednich końcówek, pipeta odporna na działanie UV. Dokumenty towarzyszące: instrukcja obsługi, deklaracja zgodności CE certyfikat jakości. Świadectwo wzorcowania w trzech punktach (1ml, 5 ml, 10 ml) wydane przez laboratorium wzorcujące posiadające akredytację na normę ISO 17025 według kryteriów PN-EN ISO 8655-2. Gwarancja 24 miesiące | 1 szt.
6 | Pipeta jednokanałowa automatyczna - zmienna pojemność 10 µl, (czterocyfrowy wskaźnik pojemności), zmiana nastawu co 0,01 µl, blokada nastawu pojemności. Wymagania dodatkowe: Świadectwo wzorcowania w trzech punktach (1µl, 5µl, 10 µl) wydane przez laboratorium wzorcujące posiadające akredytację na normę ISO 17025, wraz z oceną zgodności według kryteriów PN-EN ISO 8655-2. Instrukcja obsługi. Gwarancja 24 miesiące. | 1 szt.
7 | Pipeta jednokanałowa automatyczna - zmienna pojemność 200 µl (czterocyfrowy wskaźnik pojemności), zmiana nastawu co 0,2 µl, blokada nastawu pojemności. Świadectwo wzorcowania w trzech punktach (20µl, 100µl, 200µl) wydane przez laboratorium wzorcujące posiadające akredytację na normę ISO 17025, wraz z oceną zgodności według kryteriów PN-EN ISO 8655-2. Wymagania dodatkowe: Instrukcja obsługi. Gwarancja 24 miesiące. | 1 szt.
8 | Pipeta jednokanałowa automatyczna - zmienna pojemność 10000µl (czterocyfrowy wskaźnik pojemności), zmiana nastawu co 10µl, blokada nastawu pojemności. Wymagania dodatkowe Świadectwo wzorcowania w trzech punktach (1000µl, 500µl, 10000 µl) wydane przez laboratorium wzorcujące posiadające akredytację na normę ISO 17025, wraz z oceną zgodności według kryteriów PN-EN ISO 8655-2. Instrukcja obsługi. Gwarancja 24 miesiące. | 1 szt.
9 | Pipeta jednokanałowa automatyczna - zmienna pojemność 100 µl czterocyfrowy wskaźnik pojemności), zmiana nastawu co 0,1 µl, blokada nastawu pojemności. Wymagania dodatkowe: Świadectwo wzorcowania w trzech punktach (10µl, 50µl, 100 µl) wydane przez laboratorium wzorcujące posiadające akredytację na normę ISO 17025, wraz z oceną zgodności według kryteriów PN-EN ISO 8655-2. Instrukcja obsługi. Gwarancja 24 miesiące. | 2szt.
10 | Pipeta jednokanałowa automatyczna, autoklawowalna, o zmiennej pojemności 10-100 µl. Zmiana nastawu w krokach nie większych niż 1 µl. Dodatkowe dokumenty: instrukcja obsługi, deklaracja zgodności CE certyfikat jakości. swiadectwo wzorcowania w trzech punktach (10 µl, 50 µl, 100 µl) wydane przez laboratorium wzorcujące posiadające akredytację na normę ISO 17025 według kryteriów PN-EN ISO 8655-2. Gwarancja 24 miesiące. | 1 szt.
11 | Pipeta jednokanałowa, automatyczna, czterocyfrowy wskaźnik nastawy pojemności (pojemność od 10µl-100 μl, krok co 0,1 µl, blokada nastawy pojemności). Możliwość sterylizowania w całości w autoklawie w temp. 121°C i obsługi jedną ręką. Kodowanie barwne przycisków ułatwiające dobór odpowiednich końcówek, pipeta odporna na działanie UV. Dokumenty towarzyszące: instrukcja obsługi, deklaracja zgodności CE certyfikat jakości. Świadectwo wzorcowania w trzech punktach (10μl, 50μl, 100μl) wydane przez laboratorium wzorcujące posiadające akredytację na normę ISO 17025 według kryteriów PN-EN ISO 8655-2. Gwarancja 24 miesiące | 2 szt.
12 | Probówki typu Eppendorf o pojemności 1,5 ml, stożkowe, korek z systemem safe-lock, sterylne, bez DNaz, RNaz, pirogenów, Termin ważności: 24 miesiące | 100 szt. (pakowane zbiorczo lub indywidualnie)
13 | Teleskopowa rurka ssąca do dozowników Brand o poj. nom. 1 / 2 / 5 / 10 ml, Długość 125-240 mm | 1 szt.
14 | Teleskopowa rurka ssąca do dozowników Brand o poj. nom. 1 / 2 / 5 / 10 ml, Długość 70-140 mm | 1 szt.
15 | Teleskopowa rurka ssąca do dozowników Brand o poj. nom. 25 / 50 / 100 ml, Długość 170-330 mm | 1 szt.
16 | Teleskopowa rurka ssąca do dozowników Brand o poj. nom. 25 / 50 / 100 ml, Długość 250-480 mm | 1 szt.
17 | Probówki wirówkowe typu Falcon z nakrętką z HDPE odporną na rozpuszczalniki organiczne poj. 50 ml , wymiary 114x28mm | 300 szt.
18 | Probówki wirówkowe typu Falcon z czerwoną nakrętką z HDPE odporną na rozpuszczalniki organiczne poj. 15 ml , wymiary 120x17mm | 200 szt.
19 | Probówki PP 30 ml (25x107mm) stożkowodenna, dno w kołnierzu, skalowana, z neutralną nakretką | 500 szt.
20 | Probówki PP ze skalą i polem do opisu, przezroczyste z neutralną nakrętką z HDPE odporną na rozpuszczalniki organiczne poj. robocza 5ml (15,3x57 mm) ze stożkowym dnem i kołnierzem (samostojące) | 800 szt.
Razem netto | [6 empty] | Razem brutto
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym przez:………………………………………………………………………………………….
(Należy wpisać imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie w imieniu Wykonawcy