Złotoryja, dnia 30 lipca 2021 roku

### Dotyczy postępowania H/1/2021 „Wykonanie kompleksowej modernizacji/odnowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Lubelskiej w Złotoryi” - kontynuacja programu finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn.„Zespół Otwartych Stref Sportowo-Rekreacyjnych wraz z realizacją zajęć sportowych” (ID 482550)

W odpowiedzi na zadane pytania informujemy, że:**.**

1. Zgodnie z art. 222 ust 4 Pzp zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. Do wyceny należy przyjąć zakres robót podany w przedmiarze robót tj. Demontaż i ponowny montaż ogrodzenia panelowego- poprawa osadzenia słupków 6x4cm, obmiar = 20,00szt.
3. Zmienia się zapis Umowy:

Jest

Umowa w §24 ust. 3.1 zmiana terminu umownego wykonania zamówienia lub wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy spowodowane: (…)

g. niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi – nie uważa się za element zakłócający wpływ standardowych czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być brany pod uwagę,

**Ma być**

Umowa w §24 ust. 3.1 zmiana terminu umownego wykonania zamówienia lub wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy spowodowane: (…)

g. niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie z technologią,

1. Tak, Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i  nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.