**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

 **na dostawę apteczek zrywanych wraz z wyposażeniem**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametr** | **Wymagania minimalne i charakterystyka apteczki** |
|  | **Wymagania dotyczące produkcji** | 1. Oferowane apteczki muszą być fabrycznie nowe, tj. wyprodukowane nie później niż w 2023 roku, pochodzić z legalnego kanału dystrybucji na rynek UE.
2. Oferowane apteczki nie mogą być urządzeniami modelowymi, prototypowymi, demonstracyjnymi.
3. Oferowane apteczki muszą posiadać deklarację zgodności i oznakowanie „CE” zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku lub oznaczenie równoważne. Deklarację zgodności i oznakowania „CE” należy przedstawić Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
 |
|  | **Dane ogólne** | 1. Wymiary apteczki z wyposażeniem: maksymalnie 20 x 17 x 10 cm
2. Waga apteczki z wyposażeniem: maksymalne 750 g
3. Wyposażenie apteczki powinno zawierać:
4. Rękawiczki jednorazowe nitrylowe „ L” – 2 pary
5. Opaska zaciskowa CAT 7GEN – 1 szt.
6. Marker permanentny – 1 szt.
7. Opatrunek indywidualny typu izraelskiego TRAUMA KIT r. 10cm x 4"- 1 szt.
8. Gaza skompresowana 1 szt.
9. Folia NRC (koc termiczny) – 1 szt.
10. Nożyczki ratownicze metalowe 16,5 cm – 1 szt.
11. Opatrunek wentylowy typu BCS Chest Seal Vented TRAUMA KIT – 1 szt.
12. Opatrunek hemostatyczny Medclot – 1 szt.
13. Lubrykant 5g- 1 szt.
14. Rurka nosowo-gardłowa r. 7.5 – 1 szt.
 |
|  | **Dane dotyczące pokrowca i panelu zrywanego** | 1. Materiał wykonania pokrowca: cordura.
2. Kolor pokrowca: czarny.
3. Pokrowiec na tylnej ścianie musi posiadać miękki rzep (pętelki) do przymocowania zrywanego panelu z twardym rzepem (haczyki) i taśmami MOLLE/PALS (calowe).
4. Pokrowiec wraz z zrywanym panelem musi być połączony oprócz rzepa taśmą MOLLE/PALS (calowa) z klamrą typu fastex.
5. Taśmy montażowe w systemie MOLLE/PALS (o szerokości 1’)
 |
|  | **Gwarancja i serwis** | 1. Apteczka z wyposażeniem powinna posiadać co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji. W przypadku awarii apteczka powinna zostać odebrana od użytkownika następnie po naprawie dostarczony pod adres wskazany przez użytkownika.
 |
|  | Dokumenty wymagane przed podpisaniem protokołu zdawczo -odbiorczego | 1. Wykonawca dostarczy komplet dokumentów w postaci kompletów gwarancji na dostarczone apteczki.
 |