**Gmina Wronki**

ul. Ratuszowa 5

64-510 Wronki

 Wronki, dnia 12 września 2023 roku

NIiPP.271.24.2023

Wyjaśnienie i zmiana nr 1

do treści specyfikacji warunków zamówienia

dotyczy: postępowania **o udzielenie zamówienia** prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na realizację zadania
pn. Zakup, dostawa i montaż toalety systemowej wraz z instalacjami i wyposażeniem w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenów przy kładce we Wronkach”

Z uwagi na fakt, że w dniu 11 września 2023 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do Specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605) udziela poniższej odpowiedzi.

**Pytanie:**

*Załącznik nr 21\_Szczegółowe wymagania dot. toalety:*

*pkt. 2. WYPOSAŻENIE TOALETY (URZĄDZENIA I INSTALACJE).*

*ppkt. 10) System automatycznego zmywania, suszenia i dezynfekcji deski sedesowej.*

Przywołane rozwiązanie stanowi opis rozwiązania stosowanego tylko przez jednego producenta toalet kontenerowych i tym samym wskazuje na jednego wykonawcę, prowadząc do uprzywilejowania oraz wyeliminowania pozostałych oferentów. Taki opis przedmiotu zamówienia narusza równocześnie fundamentalne zasady zamówień publicznych wyrażone w art. 99 pkt 4 i 5 ustawy – PZP, tj. zasadę konkurencyjności postępowania (zakaz ograniczania konkurencji) oraz zasadę równego traktowania wykonawców.

Tym samym, powołując się na zapisy art. 99 ustawy PZP z dnia 1 września 2019r. wnosimy o wykreślenie ppkt.10) przytoczonego powyżej.

W zamian za powyższe wnosimy o dopuszczenie rozwiązania, które pozwala na bezpieczne korzystanie z muszli sedesowej t.automatyczne spłukiwanie i dezynfekcja muszli ustępowej. Brak deski sedesowej jest od lat stosowanym rozwiązaniem wprowadzonym w przestrzeni publicznej we wszystkich miejscach obsługi użytkowników i podróżnych z uwagi na higienę i wandalizm, niestosowanie deski całkowicie eliminuje możliwość jej uszkodzenia, oderwania czy zabrudzenia
i jednocześnie nie naraża właściciela obiektu na ciągłe jej serwisowanie oraz ewentualną wymianę, stanowiące istotny koszt w utrzymaniu toalety.

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający informuje, że przyjęte przez Zamawiającego rozwiązania nie naruszają zasad wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych, ponieważ opisane
w ust. 2 pkt 10 wyposażenie toalety nie jest stosowane tylko przez jednego producenta. Jednak celem zwiększenia konkurencji Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt 10
w ust. 2 załącznika nr 21 do SWZ pn. „Szczegółowe wymagania dotyczące toalety”, który otrzymuje brzmienie: „System automatycznego zmywania, suszenia i dezynfekcji muszli ustępowej”.

Zgodnie z art. 286 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) informuję, że dokonana została zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia również w innym zakresie:

1. w Dziale XVII ust. 1 SWZ dokonano zmiany terminu związania ofertą:
2. było: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia
**14 października 2023 roku.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
3. jest: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia
**17 października 2023 roku.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
4. w Dziale XVIII ust. 2 SWZ dokonano zmiany terminu składania ofert:
5. było: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/wronki **do dnia 15 września 2023 roku do godziny 08:00,**
6. jest: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/wronki **do dnia 18 września 2023 roku do godziny 08:00.**
7. w Dziale XIX ust. 1 SWZ dokonano zmiany terminu otwarcia ofert:
8. było: Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **w** **dniu 15 września 2023 roku o godzinie 08:15**
9. jest: Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **w dniu 18 września 2023 roku o godzinie 08:15.**

Zamawiający dokonuje również poprawienia omyłki pisarskiej w nazwie załącznika nr 5 do SWZ, która wskazana została w Dziale XV SWZ (Spis załączników):

* było: Załącznik nr 5 do SWZ - wykaz wykonanych robót
* jest: Załącznik nr 5 do SWZ - wykaz wykonanych dostaw

Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści Specyfikacji warunków zamówienia staje się jej integralną częścią i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pozostałe zapisy Specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Ponadto Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą treści Specyfikacji warunków zamówienia prowadzącej do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu,
w dniu 12.09.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00391136/01 opublikowane zostało
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, które stanowi załącznik do niniejszego Wyjaśnienia i zmiany nr 1 do treści Specyfikacji warunków zamówienia.

 z up. BURMISTRZA

 Marlena Hibner-Koza

 Kierownik Referatu

 Nieruchomości, Inwestycji

i Planowania Przestrzennego

Załącznik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2023/BZP 00391136/01 z dnia 12.09.2023 r.