Mikołajki Pomorskie, 2021-05-27

- Uczestnicy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

- strona internetowa prowadzonego postepowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/mikolajkipomorskie>

Wyjaśnienia do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy : Postepowania prowadzonego w trybie podstawowym przewidzianym art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na odcinku Dworek – Perklice, znak sprawy: **ZP.271.2.2021.BP**

**Pytania i wyjaśnienia:**

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019r. poz.2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytania z wyjaśnieniem.

1. Proszę o potwierdzenie, że sieć i przyłącza mają być wykonane z rur dwuwarstwowych PE 100-RC, SDR 17 (PN 10) typu 2. Jeżeli nie. Proszę o podanie dokładnej specyfikacji

Odpowiedź:

Tak, sieć i przyłącza mają być wykonane z rur dwuwarstwowych PE 100-RC, SDR 17 (PN 10) typu 2/2. Rury muszą posiadać odporność na skutki zarysowań i obciążeń punktowych, mogących powstać w wyniku budowy sieci w gruncie rodzimym bez stosowania podsypki i obsypki oraz do budowy i renowacji sieci metodami tradycyjnymi i bezwykopowymi.

 Zatwierdził:

 Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

 Maria Pałkowska-Rybicka