OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

opracowany zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.)

Nazwa zamówienia:

Doposażenie placu zabaw w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Mostowej

Adres obiektu:

Obiekt zlokalizowany w miejscowości Żyrardów

(ul. Mostowa 13, 96-300 Żyrardów), dz. nr 3409 w obrębie ewidencyjnym 0003, w gminie Żyrardów, identyfikator działki 143801_1.0003.3409

Nazwy i kody przedmiotu zamówienia wg CPV:

| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |  |
| --- | --- | --- |
| 37535200-9 | Wyposażenie placów zabaw |  |
| 45233293-9 | Instalowanie mebli ulicznych |  |
| 45112723-9 | Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw |  |
| Zamawiający: Miasto Żyrardów Plac Jana Pawła II nr 1 96-300 Żyrardów |  |  |

KWIECIEŃ 2024

# SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

PODSTAWA PRAWNA SPRZĄDZENIA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:                                                   3

CZĘŚĆ OPISOWA 	4

1.	Opis ogólny	4

1.1.	Charakterystyczne parametry	5

1.2.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	6

1.3.	Stan istniejący	6

1.4.	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	7

1.5.	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe	7

2.	Wymagania zamawiającego w stosunku do wykonania przedmiotu zamówienia	16

2.1.	Ogólne warunki wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia	18

CZĘŚĆ INFORMACYJNA	19

1.	Informacje ogólne	19

2.	Inne informacje i dokumenty niezbędne do wykonania zamówienia	19

3.	Inne elementy wchodzące w zakres zamówienia	19

4.	Przepisy związane – wybór ważniejszych	21

# PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA
OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225 ze zm.)

# CZĘŚĆ OPISOWA

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej „OPZ”) określa wymagania i oczekiwania Zamawiającego oraz stanowi wytyczne dla określenia standardów wykonania i jakości prac dla zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie placu zabaw w Miejskim Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Mostowej” w miejscowości Żyrardów z lokalizacją dz. nr 3409 w obrębie ewidencyjnym 0003, w gminie Żyrardów, identyfikator działki 143801_1.0003.3409.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do zabawy oraz rekreacji dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpiecznego korzystania z urządzeń.

- OPZ stanowi podstawę do sporządzenia oferty na kompleksową realizację zadania obejmującego:

- dokumentację projektową tj. projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym wyposażenia – 3 egz. (2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. jako załącznik do zgłoszenia), zwanej dalej „Dokumentacją”,

- szczegółową kalkulacja kosztów – 2 egz.,

- przygotowanie dokumentacji wraz ze skutecznym zgłoszeniem do organu administracji architektoniczno-budowlanej tj. Starostwa Powiatowego w Żyrardowie,

- demontaż,

- prace w zakresie nawierzchni,

- dostawy oraz prace montażowe wyposażenia,

- montaż tablic instruktażowych oraz regulaminu,

- kontrolę pomontażową przeprowadzoną przez kompetentnego eksperta (zgodnie 
z normą CEN/TR 17207:2018 lub równoważną).  Kontrola obejmować będzie stan techniczny a także zgodność wyposażenia i nawierzchni z obowiązującymi przepisami 
i normami z grupy PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177 lub normami równoważnymi,

- przygotowanie dokumentów powykonawczych związanych z oddaniem obiektu do użytku na podstawie opracowanej Dokumentacji, wraz z:

  - inwentaryzacją powykonawczą –  2 egz.,

  - kartami technicznymi, certyfikatami oraz deklaracjami zgodności dla wyposażenia 
i nawierzchni,

  - protokołem kontroli pomontażowej – 2 egz.

2) Użyte w niniejszym OPZ nazwy i wizualizacje elementów wyposażenia stanowią jedynie rozwiązania przykładowe. Zastosowane w rzeczywistości elementy wyposażenia mają być 
o parametrach nie gorszych technicznie i jakościowo, niż przyjęte w niniejszym OPZ. Wyposażenie przewidziane na etapie opracowania Dokumentacji oraz w trakcie realizacji prac, powinno spełniać co najmniej parametry określone w niniejszym opracowaniu i nie powinny być gorsze od jej założeń. Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki 
o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że wyposażenie spełnia wymagania Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście zgodne 
z wymaganiami lub lepsze.

3) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania Dokumentacji z Zamawiającym.

4) Wszystkie elementy zamówienia, które będą planowane do montażu lub zainstalowania, muszą wcześniej być zaakceptowane przez Zamawiającego oraz powinny być fabrycznie nowe i spełniać obowiązujące normy a także posiadać certyfikaty zgodności z normami. Dla wyposażenia należy zachować strefy bezpieczeństwa podawane przez producenta oraz przestrzegać zalecanej instrukcji montażu. Strefy bezpieczeństwa nie mogą na siebie zachodzić.

5)  Wyposażenie musi być zainstalowane w sposób trwały w gruncie zgodnie z instrukcjami producentów, maksymalnie odporne na uszkodzenia mechaniczne, akty wandalizmu i zmienne warunki atmosferyczne.

6) Planowane prace nie będą stanowiły zagrożenia dla ochrony środowiska i nie będą przedsięwzięciem mającym szkodliwy wpływ na środowisko życia człowieka oraz środowisko naturalne.

7)  Wykonawca na etapie prac projektowych oraz prac montażowych uwzględni ochronę istniejących nasadzeń roślin wykonanych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”, objętych okresem trwałości.

8) Wartości dotyczące wyspecyfikowanych wielkości i ilość prac mogą w niektórych przypadkach odbiegać od stanu faktycznego i należy je zweryfikować przed złożeniem oferty oraz na etapie wykonywania Dokumentacji – konieczna inwentaryzacja i weryfikacja.

9) Oferta dostarczona przez Wykonawcę powinna obejmować całość dostaw i usług koniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięcia, aż do momentu przekazania Zamawiającemu. Oferta powinna być zgodna z zapisami OPZ. Wykonawca, w swoim zakresie, ujmie także te prace dodatkowe i elementy, które nie zostały wyszczególnione, lecz są ważne bądź niezbędne dla poprawnego funkcjonowania urządzeń oraz wymaganych prac konserwacyjnych.

### Charakterystyczne parametry

### Przedmiotem zamówienia jest:

- Sporządzenie dokumentacji projektowej: projektu zagospodarowania terenu wraz 
z opisem technicznym urządzeń i wyposażenia - 3 egz. (2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. jako załącznik do zgłoszenia) zwanej dalej „Dokumentacją”,

- Szczegółowej kalkulacji kosztów realizacji przedsięwzięcia – 2 egz.,

- Przygotowanie dokumentacji wraz ze skutecznym zgłoszeniem do organu administracji architektoniczno-budowlanej tj. Starostwa Powiatowego w Żyrardowie tj. Starostwa Powiatowego w Żyrardowie,

- Demontaż elementów istniejącego placu zabaw (tj. dwie piaskownice),

- Wykonanie dostaw, prac montażowych oraz prac w zakresie nawierzchni na podstawie opracowanego projektu i opisów technicznych,

- Przeprowadzenie kontroli pomontażowej przez kompetentnego eksperta (zgodnie 
z normą CEN/TR 17207:2018 lub równoważną).  Kontrola obejmować będzie stan techniczny a także zgodność urządzeń i nawierzchni z obowiązującymi przepisami 
i normami z grupy PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177 lub normami równoważnymi.

- Przygotowanie dokumentów powykonawczych związanych z oddaniem obiektu do użytku na podstawie opracowanej Dokumentacji, wraz z:

  - inwentaryzacją powykonawczą –  2 egz.,

  - kartami technicznymi, certyfikatami oraz deklaracjami zgodności dla urządzeń, wyposażenia i nawierzchni,

  - protokołem kontroli pomontażowej – 2 egz.

Przed przystąpieniem do projektowania zaleca się przeprowadzić wizję w terenie celem uwzględnienia wszystkich uwarunkowań mających istotny wpływ na kształtowanie rozwiązań projektowych.  Przygotowaną dokumentację należy przedłożyć Zamawiającego do pisemnej   akceptacji.

### Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Zakres opracowania obejmuje działkę należącą do Gminy Miasto Żyrardów.

Teren nie jest objęty ochroną konserwatorską.

Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

### Stan istniejący

Teren Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego, który objęty jest opracowaniem mieści się 
w zachodniej części miasta u zbiegu ulic Mostowej oraz ulicy Gen. Sikorskiego, 
w miejscowości Żyrardów z lokalizacją dz. nr 3409 w obrębie ewidencyjnym 0003, identyfikator działki 143801_1.0003.3409.

Miejski Ogród Jordanowski jest całościowo ogrodzony, wejście na teren umożliwiają trzy furtki oraz brama wjazdowa od ul. Gen. Wł. Sikorskiego. Jest to teren ogólnodostępny.

Teren jest jednolity pod względem wysokościowym, odznacza się brakiem zmienności rzeźby terenu. Wyjątek stanowi nieduża górka położona w południowo zachodniej części terenu oraz nieznaczne podniesienie terenu od strony ulicy Gen. Wł. Sikorskiego. W centralnej części znajdują się urządzenia placu zabaw: huśtawki, bujaki, piaskownica, urządzenie do wspinaczki wraz z elementami małej architektury (ławki i kosze na odpady). W południowej części działki znajduje się boisko do gry w piłkę.

Wydruk. System Informacji Przestrzennej

### Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Przedsięwzięcie ma na celu wykorzystanie przestrzeni na potrzeby doposażenia istniejącego placu zabaw o urządzenia dla dzieci w różnym wieku.

Realizacja umożliwi propagowanie sportu oraz zabawy u dzieci i młodzieży a także przyczyni się do wzrostu wzrost atrakcyjności Miejskiego Ogródka Jordanowskiego w Żyrardowie.

### Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Projekt zagospodarowania terenu  powinien uwzględnić poniższe elementy:

- Określenie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, optymalnej lokalizacji wyposażenia opisanego w niniejszym opracowaniu z uwzględnieniem elementów istniejącego placu zabaw, boiska do gry w piłkę nożną, nasadzeń roślinności.

- Porządkowanie, niwelowanie terenu pod urządzenia i wyposażenie (w razie konieczności).

- Wykonanie nawierzchni zgodnej z zaleceniami producenta dla danego urządzenia wraz 
z obrzeżami betonowymi.

- Demontaż dwóch piaskownic.

Fot. Piaskownice do demontażu

- Wykaz urządzeń i wyposażenia do montażu:

- Piaskownica o wymiarach nie mniej niż 5x6 m, składająca się z kolorowych elementów pełniących funkcję siedzisk, wykonanych z laminatu poliestrowego, zadaszenie piaskownicy wykonane z siatki polipropylenowej lub innego trwałego materiału. Piaskownica wypełniona piaskiem z wymaganym atestem.

Lokalizacja - w miejscu zdemontowanych piaskownic.

Fot. Przykładowa piaskownica  z zadaszeniem.

- Huśtawka typu bocianie gniazdo wraz z siedziskiem nie mniejszym niż fi1000, przeznaczona na publiczne place zabaw - 2 sztuki

- wysokość urządzenia: nie mniej niż 2,20 m

- wysokość swobodnego upadku: maksymalnie do 1,40 m

- wymiary strefy bezpieczeństwa: maksymalnie do 2,70m x 7,20 m

- konstrukcja ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie i malowanie proszkowe: kolory ciemna zieleń i grafit.

Nawierzchnia amortyzująca: Urządzenie wymaga zastosowania bezpiecznej nawierzchni 
w całej strefie funkcjonowania w postaci piasku zgodnie z normą PN EN1176-1:2009 lub równoważna.

Lokalizacja huśtawek – zadrzewiona część terenu od strony ul. Mostowej.

Fot. Przykładowa huśtawka typu bocianie gniazdo.

Rys.  Proponowana lokalizacja huśtawek.

- Ławka parkowa – 2 sztuki

- długość całkowita nie mniej niż 190 cm,

- wysokość nie mniej niż 80 cm,

- głębokość siedziska nie mniej niż 50 cm,

- deski zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi ,

- montaż ławki - do wbetonowania.

Lokalizacja ławek – przy torach sprawnościowych.

Fot. Przykładowa ławka parkowa

- Stół piknikowy do gry w szachy i chińczyka – 2 sztuki

- blat nie mniej niż 70 x 200 cm,

- wysokość stołu nie mniej niż 72 cm,

- wysokość ławek nie mniej niż 44 cm,

- blat i siedziska wykonane HPL z dodatkiem absorberu UV lub innego trwałego materiału odpornego na czynniki zewnętrzne,

- rama i nogi – profile stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,

- kolory ciemna zieleń i grafit

- montaż stołu do podłoża przy pomocy bloczków betonowych,

- nadrukowane plansze do gier: szachownica, chińczyk lub inne.

Lokalizacja stołów – zadrzewiona część terenu od strony ul. Mostowej.

Fot. Przykładowy stół piknikowy do gry w szachy i chińczyka

- Kosz uliczny na śmieci (z daszkiem)  – 2 sztuki

- materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo,

- odporność na warunki atmosferyczne,

- kolor: pojemnik i daszek w kolorze zielonym,

- pojemność nie mniej niż 30 L,

- wysokość całkowita: nie mniej niż  72 cm, wysokość pojemnika nie mniej niż 50 cm,

- średnica daszka nie mniej niż 36 cm, średnica pojemnika nie mniej niż 28 cm.

Lokalizacja – w pobliżu stołów piknikowych

Fot. Przykładowy kosz na śmieci z daszkiem

- Kompletny tor sprawnościowy o parametrach nie gorszych niż niżej wskazane– 1 zestaw

Opis zestawu:

Zestaw składający się z poszczególnych elementów:

CZĘŚĆ 1

- drabinka prosta z bolcami na ringi
- element typu stacjonarny chomik obrotowy
- drabina typu salmon lader tj. przeskoki na trzy stopnie na rurce
- tor stalowa dwustronna kołkownica 
- tor z 5 chwytami – ringi
- przeszkoda typu spinner tj. obrotowa rura z uchwytami 
- tablica boczna typu labirynt minotaur 1.0  
- pozioma 3m rura na prawym zewnętrznym torze
- lina startowa
- 5 x przeszkody: kije ninja  na bocznym torze – pionowe rury

CZĘŚĆ  2

- drabinka łukowa z bolcami na ringi
- obrotowa rura z bolcami
- tor z trzema ruchomymi drabinkami 
- tablica boczna z progami wspinaczkowymi i chwytnymi otworami
- tor z 5 chwytami – ringi
- tor boczny – liny pionowe i chwyty linki 50 cm
- liny startowo-przystankowe na poszerzeniach

CZĘŚĆ 3

- tor z obrotowymi kołami – 3 sztuki
- tor z chwytami – stożki, spodki, nunchako – 10 sztuk
- tor z 5 chwytami – ringi
- liny startowe i liny startowo-przystankowe na poszerzeniach
- prawy tor boczny – chwyt  typu t-grips – 7 sztuk
- lewy tor boczny z uchwytami typu nunchako– 7 sztuki
- tablica boczna z półkulami typu ultra grip i prostokątnymi chwytnymi otworami
- strażak – 3.5 metrowa rura z sznurkami na wysięgniku
- 4 metrowa lina do wspinania

Specyfikacja:
- materiał konstrukcji: metal
- malowanie: proszkowe + ocynk
- kolor: grafit, czerwień, żółty, 
- wysokość podstawowa filarów: 2.7 metra
- parametry filarów: 70x70x3
- wysokość wysięgnika liny i strażaka: 4 metry
- powierzchnia z elementami poza obwodem filarów: 50.4 m2
- powierzchnia bezpieczna dla urządzenia 108 m2
- materiał tablice: sklejka wzmocniona, lakierowana
- materiał labirynt: płyta HDPE
- materiał liny: polipropylen
- materiał chwyty wspinaczkowe i kule wspinaczkowe: kompozyt

Lokalizacja: we wschodniej części działki, na wygospodarowanym placu.

Roślinność kolidująca z urządzeniem została przeniesiona.

Fot. Przykładowy tor sprawnościowy

Rys. Bezpieczna strefa dla przykładowego toru sprawnościowego

Rys. Zaznaczona (x) proponowana lokalizacja toru sprawnościowego.

Foto. Proponowana lokalizacja toru sprawnościowego.

- Kompletny tor sprawnościowy o parametrach nie gorszych niż niżej wskazane – 1 zestaw

Specyfikacja:

– konstrukcja wykonana ze stali

– rury typu monkey bar o średnicy 27mm

– pajęcze siatki z linki plecionej z rdzeniem stalowym o średnicy 16mm

– ścianka wspinaczkowa z płyty HDPE i kompozytowe chwyty

– ringi z kompozytu w kształcie koła lub trójkąta

Wymiary:

– 2.5m x 2.5m w podstawie,  5.64m x 5.64m w obrysie

– wysokość– 2.10m

Fot. Przykładowy tor sprawnościowy.

Rys. Bezpieczna strefa dla przykładowego toru sprawnościowego.

Rys. Zaznaczona (x) proponowana lokalizacja toru sprawnościowego.

Foto. Proponowana lokalizacja toru sprawnościowego.

- Na wszystkie wykonane prace montażowe oraz dla wyposażenia będącego przedmiotem dostaw wymaga się udzielenia gwarancji co najmniej 36 miesięcznej.

- Zamawiający będzie wymagał, aby jakość projektowanej formy, funkcji, doboru wyposażenia była na poziomie wyższym od średniego. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania Wykonawcy. Wszystkie decyzje Wykonawcy w zakresie doboru wyposażenia i przyjętych rozwiązań muszą uzyskać akceptację Zamawiającego na etapie sporządzania Dokumentacji w ramach jego uzgodnienia. Poza pracami podstawowymi realizowanymi 
w ramach przedmiotu zamówienia, zakres opracowania (zarówno projektowo jak i wykonawczo) musi obejmować również wszystkie prace pozostałe, niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedsięwzięcia.

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do wykonania przedmiotu zamówienia.

- W ramach przedmiotu zamówienia należy:

- sporządzić dokumentację: projekt zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym wyposażenia – 3 egz. (2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. jako załącznik do zgłoszenia),

- sporządzić szczegółową kalkulację kosztów realizacji przedsięwzięcia – 2 egz.,

- przygotować dokumentację wraz ze skutecznym zgłoszeniem do organu administracji architektoniczno-budowlanej tj. Starostwa Powiatowego w Żyrardowie,

- wykonać demontaż elementów istniejącego placu zabaw (tj. dwie piaskownice),

- wykonać dostawy, prace montażowe oraz prace w zakresie nawierzchni na podstawie opracowanego projektu i opisów technicznych,

- przeprowadzić kontrolę pomontażową przez kompetentnego eksperta (zgodnie 
z normą CEN/TR 17207:2018 lub równoważną).  Kontrola obejmować będzie stan techniczny a także zgodność urządzeń i nawierzchni z obowiązującymi przepisami 
i normami z grupy PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177 lub normami równoważnymi – potwierdzoną protokołem z kontroli w 2 egz.,

- przygotować dokumenty powykonawcze związane z oddaniem obiektu do użytku na podstawie opracowanej Dokumentacji, w szczególności inwentaryzację powykonawczą 
(2 egz.) karty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności wyposażenia i nawierzchni, protokół kontroli pomontażowej.

Dokumentacja projektowa winna być opracowana z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami , normami i etyką zawodową.

- Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację wyposażenia
w długim czasie. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji prac,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- zabezpieczenia prac przed dostępem osób trzecich,

- zabezpieczenia terenu od następstw związanych z realizacją prac.

- Wyroby budowlane muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie 
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

- Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych prac. Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności:

- rozwiązania projektowe zawarte w Dokumentacji w aspekcie ich zgodności 
z założeniami OPZ  oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyposażenie w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi 
w Dokumentacji,

- sposób wykonania prac montażowych oraz nawierzchni w aspekcie zgodności wykonania z Dokumentacją,

- wyposażenie będące przedmiotem dostaw będzie spełniać wymagane prawem polskie i europejskie normy, w szczególności normy wskazane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wykaz norm wymaganych przy realizacji przedmiotu zamówienia:

- Norma PN-EN 16630:2015-06 „Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań” (lub równoważna),

- Norma PN-EN 16899:2017-02 „Sprzęt sportowy i rekreacyjny - Sprzęt do parkour - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań”(lub równoważna),

- Norma PN-EN 1176 - grupa norm odnoszących się do wyposażenia placów zabaw (lub równoważna),

- Norma PN-EN 1177 określająca wymagania odnośnie nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których niezbędna jest amortyzacja upadku (lub równoważna),

a także inne wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

- Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór Dokumentacji,

- odbiór końcowy (wykonanie dostaw, prac montażowych, kontroli pomontażowej),

- odbiór po okresie gwarancji.

Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą.

2.1.Ogólne warunki wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia

1) W odniesieniu do przygotowania terenu

Wszelkie prace przygotowawcze, tymczasowe, montażowe, niwelacja terenu, itp. będą wykonane według Dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zamówieniem.

- W odniesieniu do architektury

Elementy wyposażenia zarówno pod względem formy, użytych materiałów, wykończenia, jak i kolorystyki powinny charakteryzować się wysokimi walorami estetycznymi oraz posiadać niezbędne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa. Przed montażem konieczne uzyskanie akceptacji Zamawiającego.

- W odniesieniu do konstrukcji

Wykonanie prac będzie realizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w Dokumentacji, np: przekrój podłużny (profil) i przekrój normalny (poprzeczny), zaaprobowane przez Zamawiającego w ramach akceptacji rozwiązań w Dokumentacji. Materiały winny posiadać aktualne aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty.

- W odniesieniu do instalacji

Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do instalacji.

- W odniesieniu do użytych materiałów budowlanych

Wszystkie zastosowane materiały będą nowe i o najlepszej jakości, najbardziej odpowiednie do pełnionej roli, długotrwałe i wymagające minimum konserwacji. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania prac mają spełniać wymagania polskich przepisów, 
a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych prac.

- W odniesieniu do wykończenia obiektu

Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do wykończenia obiektu.

- W odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu prac teren przylegający do inwestycji należy uporządkować w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu przywrócić stan pierwotny. Zniszczone nawierzchnie chodników, trawników poza inwestycją odtworzy na koszt własny Wykonawca.

- W odniesieniu do wymagań eksploatacyjnych

Zamawiający wymaga, aby prace były wykonywane na wysokim poziomie jakościowym. Urządzenia i wyposażenie należy projektować tylko takie, które są dopuszczone do pracy w Polsce i dla których zapewnione są w Polsce usługi serwisowe.

- Pozostałe, istotne warunki wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia

Wszelkie prace przygotowawcze, tymczasowe, montażowe itp., będą wykonane według Dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego, niniejszych wymagań oraz ewentualnych zmian i uzupełnień, które zostaną uzgodnione 
z Zamawiającym.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

## Informacje ogólne

### Zamawiający oświadcza, że Gmina Żyrardów jest właścicielem gruntów przeznaczonych pod realizację przedsięwzięcia.

### Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia.

### Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

## Inne informacje i dokumenty niezbędne do wykonania zamówienia

### Forma drukowana

### Wykonawca:

### opracuje 3 egzemplarze dokumentacji ze spisem opracowań i oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia jej przydatności do zrealizowania celu, któremu ma służyć (2 egz. dla Zamawiającego, 
1 egz. jako załącznik do zgłoszenia),

    - sporządzi szczegółową kalkulację kosztów realizacji przedsięwzięcia – 2 egz.,

    - przygotuje dokumentację wraz ze skutecznym zgłoszeniem do organu administracji architektoniczno-budowlanej tj. Starostwa Powiatowego w Żyrardowie,

    - przygotuje dokumenty powykonawcze związane z oddaniem obiektu do użytku na podstawie opracowanej dokumentacji wraz z inwentaryzacją powykonawczą (2 egz.), kartami technicznymi, certyfikatami oraz deklaracjami zgodności dla urządzeń, wyposażenia i nawierzchni oraz protokołem kontroli pomontażowej – 2 egz.

- Forma elektroniczna

Wersja elektroniczna ww. dokumentów Wykonawcy musi zostać wyedytowana w formie zapisu pdf. na nośniku elektronicznym  (płyta CD/nośnik USB).

## Inne elementy wchodzące w zakres zamówienia

### Ustanowienie Koordynatora ze strony Wykonawcy i Zamawiającego.

### 3.1. Odpowiedzialność Wykonawcy

### Wykonawca jest całkowicie i wyłącznie odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją, warunkami umowy i poleceniami przedstawicieli Zamawiającego prowadzenie prac oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych prac.

### 3.2. Zezwolenia i licencje

### Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń czy licencji na wykonanie dokumentacji oraz na realizację prac montażowych.

### 3.3. Przekazanie terenu

### Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do terenu, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie objęte niniejszymi Wymaganiami, i że w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren w zakresie koniecznym  do prowadzenia prac.

### 3.4. Organizacja zaplecza

### Wykonawca, jeżeli zaistnieje taka konieczność, zorganizuje zaplecze do przeprowadzenia prac spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

### 3.5. Zabezpieczenie terenu

### Wykonawca zapewni na swój koszt właściwą ochronę terenu i oznakowanie.

### 3.6. Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia

Przedsięwzięcie  należy realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP.

Teren objęty zamówieniem jest ogólnodostępny. Przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia należy zapewnić bezpieczeństwo użytkowników terenu.

### 3.7. Bezpieczeństwo użytkowania

### Urządzenia powinny być projektowane i wykonane w sposób nie stwarzający ryzyka wypadków w trakcie użytkowania.

### 3.8. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

### Nie wymagany.

## Przepisy związane – wybór ważniejszych

  - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)

  - Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 tekst jednolity);

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. z 2022r. poz. 1225 ze zm.).

Załączniki:

- Mapa lokalizująca teren

- Dokumentacja fotograficzna

Załącznik 1. Mapa lokalizująca teren

Załącznik 2. Dokumentacja fotograficzna

Planowana lokalizacja dla torów sprawnościowych