ZADANIE NR 1	
Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	JM	Zamawiana ilość JM           na 6 miesięcy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT (%)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta wyrobu	Nazwa wyrobu	Numery katalogowe	
1	2	3	4	5	6	7=5x6	8	9=6+8	10=7+8	11	12	13	
1	Stentgraft            do leczenia patologii łuku aorty	Stentgraft piersiowy personalizowany (custom made), produkowany na zamówienie dla konkretnego pacjenta. Stentgraft 3 elementowy (main body + 2 odnogi do naczyń dogłowowych). Rusztowanie z elekrtopolerowanego nitinolu, powleczone poliestrem. Atraumatyczne mocowanie proksymalne - zakończenie pokryte poliestrem. Stentgraft główny (main body) spakowany w dwie osłonki - zewnętrzna osłona sztywna, wewnętrzna elastyczna, posiadający dwa tunele do zaopatrzenia tętnic dogłowowych pacjenta. Tunele wyposażone w dodatkowe haczyki mocujące odnogi stentgraftu. Proksymalny koniec stentgraftu uwalniany po rozprężeniu całego stentgraftu. Zakres średnic korpusu głównego stentgraftu 32-48 mm w części proksymalnej oraz 22-48 mm w części dystalnej, maksymalna długość stentgraftu 270 mm. Radiocieniujące znaczniki na stentgrafcie, dodatkowy znacznik w kształcie litery “D” na osłonce wewnętrznej systemu wprowadzającego. Realizacja zamówienia wraz z dostawą stentgraftu w terminie 35 dni od daty złożenia zamówienia przez SPSK-2.  Wyrób medyczny podlegający dyrektywie UE 93/42/ECC wraz ze zmianami 2007/47/EC.	sztuka	2   	 	 	 	 	 	 	 	 	
RAZEM	 			 				
Wymagana rejestracja: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania                  na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (data, podpis wykonawcy)