ZADANIE NR 1	
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagania	Jednostka miary (jm)	Zamawiana ilość (jm) na 36 miesięcy 	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent wyrobu i nazwa wyrobu (jeśli posiada)	Oferowane numery katalogowe	Wielkość opakowania	
1	2	3	4	5	6	7=5x6	8	9=6+8	10=7+8	11	12	13	
1	Butelka do długotrwałego odsysania ran sterylna płaska	Jałowa, pakowana pojedynczo. Przeznaczona do gromadzenia wydzielin. Możliwość połączenia z drenami o różnych rozmiarach od 6 do 18 CH. Nakrętka zakończona stożkiem odpowiadającym różnym średnicom drenów ssących. Stożkowa złączka. Czytelna podziałka skalowana co 25ml. Przeźroczysta. Pojemność 200 ml. Opakowanie folia-papier lub folia-folia. Na opakowaniu nazwa, pojemność, seria, data ważności. W opakowaniu zbiorczym minimum 50, maksymalnie 100 sztuk.	sztuka	25 000   	 	 	 	 	 	 	 	 	
2	Dren do pooperacyjnego niskociśnieniowego drenażu ran REDONA 	Jednorazowego użytku, sterylny. Wykonany z poliuretanu. Termoplastyczny. Wolny od PCV, DEHP i lateksu. Naprzemienna perforacja na długości 14-15cm zapobiegająca aspiracji i wrastaniu tkanek. Wyprofilowane, atraumatyczne otwory drenujące. Nitka kontrastująca na całej długości drenu. Znaczniki głębokości. W rozmiarach 10, 12, 14, 16, 18 CH. Długość 700-800 mm. Opakowanie folia-papier. Na opakowaniu: rozmiar, nazwa, nr serii, data ważności, producent. W opakowaniu zbiorczym minimalnie 50 a maksymalnie 100 sztuk.	sztuka	10 000   	 	 	 	 	 	 	 	 	
3	Sonda żołądkowa (zgłębnik żołądkowy) do odżywiania  i aspiracji treści żoładkowej 14-20 CH	Jednorazowego użytku. Sterylna. Dostępne rozmiary: 14CH, 16CH, 18CH, 20CH. Konektor z zatyczką. Wykonana z przeźroczystego materiału umożliwiającego obserwację aspirowanej treści. Końcówka pozwalająca na podłączenie sondy do łączników i innych drenów. Dwa otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec. Odporna na zaginanie. Kod barwny oznaczający rozmiar. Oznaczenie głębokości na sondzie. Znaczniki kontrastujące w promieniach RTG. Długość 800-900mm. Opakowanie folia-papier. Na opakowaniu nazwa, rozmiar, numer serii, data ważności, producent. Opakowanie zbiorcze 10 sztuk.	sztuka	3 500   	 	 	 	 	 	 	 	 	
4	Sonda żołądkowa (zgłębnik żołądkowy) do odżywiania  i aspiracji treści żoładkowej 30 CH	Jednorazowego użytku. Sterylna. Zakończona konektorem. Wykonana z przeźroczystego materiału umożliwiającego obserwację aspirowanej treści. Końcówka pozwalająca na podłączenie sondy do łączników i innych drenów. Dwa otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec. Odporna na zaginanie. W rozmiarze 30 CH. Kod barwny oznaczający rozmiar. Oznaczenie głębokości na sondzie. Znaczniki kontrastujące w promieniach RTG. Długość 1500 mm. Opakowanie folia-papier. Na opakowaniu nazwa, rozmiar, numer serii, data ważności, producent. W opakowaniu zbiorczym 10 sztuk.	sztuka	300   	 	 	 	 	 	 	 	 	
5	Sonda żołądkowa (zgłębnik żołądkowy) do odżywiania  i aspiracji treści żoładkowej 34 i 36 CH	Jednorazowego użytku. Sterylna. Zakończona konektorem. Wykonana z przeźroczystego materiału medycznego PVC umożliwiającego obserwację aspirowanej treści. Końcówka pozwalająca na podłączenie sondy do łączników i innych drenów. Dwa otwory boczne, naprzemianległe, atraumatyczny zamknięty koniec dystalny. Odporna na zaginanie. W rozmiarach 34 i 36 CH. Kod barwny oznaczający rozmiar. Oznaczenie głębokości na sondzie. Znaczniki kontrastujące w promieniach RTG. Długość 1500 mm. Opakowanie folia-papier. Na opakowaniu nazwa, rozmiar, numer serii, data ważności, producent. W opakowaniu zbiorczym 10 sztuk.	sztuka	300   	 	 	 	 	 	 	 	 	
RAZEM	 			 				

Wymagana rejestracja: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania                  na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

                                                                                                                                                                                           .........................................................
                                                                                                                                               data           podpis wykonawcy

ZADANIE NR 2	
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagania	Jednostka miary (jm)	Zamawiana ilość (jm) na 36 miesięcy 	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent wyrobu i nazwa wyrobu (jeśli posiada)	Oferowane numery katalogowe	Wielkość opakowania	
1	2	3	4	5	6	7=5x6	8	9=6+8	10=7+8	11	12	13	
1	Cewnik do karmienia przez nos dla noworodków	Jednorazowego użytku, sterylny. Średnice 6CH i 8CH, długość 400mm. Kod barwny oznaczający rozmiar. Konektor typu luer z zatyczką. Atraumatyczne zakończenie. Znaczniki głębokości. Wykonany z atestowanych materiałów przeznaczonych do celów medycznych, stosowanych u noworodków i niemowląt. Cewnik z paskami RTG. Zakończony dwoma otworami bocznymi. Miękki, odporny na złamania. Opakowanie folia-papier. Na opakowaniu: nazwa, rozmiar, seria, data ważności, producent. W opakowaniu zbiorczym minimalnie 50, maksymalnie 100 sztuk.	sztuka	18 000   	 	 	 	 	 	 	 	 	
2	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych	Jednorazowego użytku, sterylny. W rozmiarach: 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18 CH. Długość dla cewników o średnicach 4, 6 i 8CH 400mm, dla pozostałych 600mm. Skalowany. Cewnik atraumatyczny  z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi zapobiegającymi zassaniu śluzówki. Kod barwny oznaczający rozmiar. Opakowanie folia-papier. Na opakowaniu: nazwa, rozmiar, seria, data ważności, producent, nr katalogowy. Wykonane z materiałów atestowanych przeznaczonych do celów medycznych. W opakowaniu zbiorczym minimalnie 50 i maksymalnie 100 sztuk.	sztuka	140 000   	 	 	 	 	 	 	 	 	
3	Cewnik Thoraks	Jednorazowego użytku, sterylny. Z linią kontrastującą w promieniach RTG. Otwór centralny i 5 otworów bocznych. W rozmiarach 28 CH i 32 CH. Prosty. Atraumatyczne zakończenie. Opakowanie folia-papier. Na opakowaniu nazwa, nr katalogowy, producent, data ważności. W opakowaniu zbiorczym minimalnie 50 i maksymalnie 100 sztuk.	sztuka	6 000   	 	 	 	 	 	 	 	 	
4	Cewnik urologiczny Couvelaire	Jednorazowego użytku, sterylny. Lateks silikonowany lub medyczne PCW. Trzy otwory. Długość 400mm. W rozmiarach: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 CH. kod barwny oznaczający rozmiar. Opakowanie folia-papier. Na opakowaniu jednostkowym: nazwa, rozmiar, producent, seria, data ważności. W opakowaniu zbiorczym 10 sztuk.	sztuka	9 000   	 	 	 	 	 	 	 	 	
5	Cewnik urologiczny Foley'a dwudrożny	Jednorazowego użytku, sterylny. Przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego. Wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu, odpornego na złamania i skręcanie. Dwudrożny. Silikonowany. Atraumatyczna, lekko zaokrąglona końcówka ułatwiająca wprowadzenie cewnika. Wyposażone w dwa otwory boczne o łagodnie wyoblonych krawędziach. Łatwy do napełnienia i opróżnienia balon o różnych pojemnościach, odporny na rozrywanie. Z zastawką plastikową zapewniającą szczelność balonu. W rozmiarach: 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 CH. Długości 270-280mm (dla 6, 8, 10CH) i 400mm dla pozostałych. Balon o pojemności od 5 do 50 ml (w zależności od rozmiaru).  Na cewniku rozmiar i pojemność balonu. Kod barwny oznaczający rozmiar. Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne, folia-papier. Na opakowaniu jednostkowym: nazwa, rozmiar, pojemność balonu, nr katalogowy, producent. W opakowaniu zbiorczym 10 sztuk.	sztuka	40 000   	 	 	 	 	 	 	 	 	
6	Cewnik urologiczny Foley'a trójdrożny	Sterylny. Dostępne rozmiary: 18, 20, 22, 24, 26 CH. Wykonany ze 100% silikonu, z plastikowym zaworem. Pojemność balonu 30-50 ml.	sztuka	1 300   	 	 	 	 	 	 	 	 	
7	Cewnik urologiczny Nelaton 	Jednorazowego użytku, sterylny. Wykonany z miękkiego i elastycznego PCV, odpornego na załamania i skręcanie. Dwa boczne otwory końcowe o łagodnie wyoblonych krawędziach. Atraumatyczna, lekko zaokrąglona końcówka ułatwiająca wprowadzenie cewnika. Kod barwny łącznika oznaczający rozmiar. Dren przeźroczysty umożliwiający kontrolę wzrokową. W rozmiarach: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 CH. Długość 400mm. Opakowanie folia-papier. Na opakowaniu: nazwa, rozmiar, nr katalogowy, nr serii, data ważności. W opakowaniu zbiorczym 10 sztuk.	sztuka	1 300   	 	 	 	 	 	 	 	 	
8	Cewnik urologiczny Pezzer	Jednorazowego użytku, sterylny. Przeznaczony do utrzymywania przetoki nadłonowej pęcherza, głównie u pacjentów po zabiegach operacyjnych. Wykonany z lateksu pokrytego silikonem. Trzy otwory drenujące. Długość 400mm. W rozmiarach: 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36 CH. Opakowanie folia-papier. Na opakowaniu nazwa, rozmiar, data ważności, producent. W opakowaniu zbiorczym 10 sztuk.	sztuka	3 200   	 	 	 	 	 	 	 	 	
9	Cewnik urologiczny Tiemann	Jednorazowego użytku, sterylny. Przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego w przypadku zwężonej cewki moczowej. Wykonany z miękkiego i elastycznego PCV, odpornego na złamania i skręcenie. W rozmiarach: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 CH. Długość 400mm. Wyposażone w dwa otwory boczne o łagodnie wyoblonych krawędziach. Zagięta końcówka zakończona stożkowato. Przeźroczysty dren umożliwiający kontrolę wzrokową. Kod barwny oznaczający rozmiar. Opakowanie folia-papier. Na opakowaniu: nazwa, rozmiar. W opakowaniu zbiorczym 10 sztuk. 	sztuka	1 300   	 	 	 	 	 	 	 	 	
RAZEM	 			 				

Wymagana rejestracja: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania                  na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

                                                                                                                                                                                           .........................................................
                                                                                                                                               data           podpis wykonawcy

ZADANIE NR 3	
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagania	Jednostka miary (jm)	Zamawiana ilość (jm) na 36 miesięcy 	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent wyrobu i nazwa wyrobu (jeśli posiada)	Oferowane numery katalogowe	Wielkość opakowania	
1	2	3	4	5	6	7=5x6	8	9=6+8	10=7+8	11	12	13	
1	Sonda Sengstakena-Blakemore'a	Sterylna. Wprowadzana do żołądka przez nos lub jamę ustną. Wykonana ze 100% biokompatybilnego i transparentnego silikonu. Czteroświatłowa. Elastyczna. Z prowadnicą. Balon przełykowy 140mm z mankietem niskociśnieniowym. Balon żołądkowy o długości 60mm, objętości powietrza 150-200cm3. Znaczniki głębokości. Atraumatyczne zakończenie cewnika typu oliwka. Wyposażona w wyściółkę z gąbki mocowaną na nozdrzu pacjenta. Zacisk ułatwiający otwieranie i zamykanie przewodu do manometru. Linia kontrastująca w RTG na całej długości sondy. Długość całkowita 850mm. Rozmiary 16,18,20 F. Otwory boczne: 3 żołądkowe, 2 przełykowe. 	sztuka	20   	 	 	 	 	 	 	 	 	
RAZEM	 			 				

Wymagana rejestracja: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania                  na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

                                                                                                                                                                                           .........................................................
                                                                                                                                               data           podpis wykonawcy

 
ZADANIE NR 4	
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagania	Jednostka miary (jm)	Zamawiana ilość (jm) na 36 miesięcy 	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent wyrobu i nazwa wyrobu (jeśli posiada)	Oferowane numery katalogowe	Wielkość opakowania	
1	2	3	4	5	6	7=5x6	8	9=6+8	10=7+8	11	12	13	
1	Zestaw drenów doprowadzających wodę do nawilżacza w inkubatorze Caleo	Jednorazowego użytku. Zaopatrzone w nakłuwacz do butelek, w zaciskacz kontrolujący przepływ oraz złącze kompatybilne z króćcem systemu nawilżania w inkubatorze Caleo.	sztuka	300   	 	 	 	 	 	 	 	 	
RAZEM	 			 				

Wymagana rejestracja: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania                  na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

                                                                                                                                                                                           .........................................................
                                                                                                                                               data           podpis wykonawcy

ZADANIE NR 5	
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Wymagania	Jednostka miary (jm)	Zamawiana ilość (jm) na 36 miesięcy 	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent wyrobu i nazwa wyrobu (jeśli posiada)	Oferowane numery katalogowe	Wielkość opakowania	
1	2	3	4	5	6	7=5x6	8	9=6+8	10=7+8	11	12	13	
1	Mocowanie do rurek intubacyjnych dla wcześniaków i noworodków	Bez zawartości lateksu i BPA. Zapobiegający urazom podniebienia. Łatwy do usunięcia w nagłych przypadkach. Mocowanie za pomocą plastra hydrokolidowego, plastry mocujące nie mogą znajdować się bezpośrednio przy ustach noworodka. Możliwość utrzymania do 1 tygodnia. Załączona taśma miernicza ułatwiająca dobór odpowiedniego rozmiaru. Dostępne rozmiary w zależności od wagi noworodka:
 mini (do 600g), ultra (600-800g), micro (800-1200g), small (1200-1500g), large (1500-2000g), Xlarge (powyżej 2000g)	sztuka	300   	 	 	 	 	 	 	 	 	
RAZEM	 			 				

Wymagana rejestracja: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania                  na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.

                                                                                                                                                                                           .........................................................
                                                                                                                                               data           podpis wykonawcy