M																Załącznik nr 1.1A do SWZ

SPZOZ/DZ/11/2023

Formularz cenowy

Dla Pakietu 1 – Dostawa odczynników do badań immunochemicznych wraz najmem analizatora

a)  Odczynniki i materiały zużywalne do badań

| L.p. | Nazwa oznaczenia | Ilość oznaczeń/ 36 m-cy | Numer katalogowy | Nazwa handlowa odczynnika | Wielkość opakowania | Oferowana ilość pełnych opakowań | Cena jedn. netto za 1 1 opak w zł | Stawka podatku VAT (%) | Cena jedn. brutto za 1 1 opak w zł | Wartość netto w skali 36 miesięcy w zł | Wartość brutto w skali 36 miesięcy w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ODCZYNNIKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Troponina hs | 17 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TSH test III generacji | 26 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | FT3 | 5 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | FT4 | 7 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PSA | 6 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | HBS Ag | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Beta-HCG | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Prokalcytonina | 6 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | KALIBRATORY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | KONTROLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | POZOSTAŁE ODCZYNNIKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I ZUŻYWALNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:
Do ustalenia ilości, należy przyjąć poniższe założenia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    -schemat wykonywania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej: TSH, FT3, FT4, PSA – kontrola wykonywana 5 razy w tygodniu na 2 poziomach;   Troponina – kontrola wykonywana codziennie na 2 poziomach;   BetaHCG, Prokalcytonina,  HBsAg – kontrola wykonywana 5 razy w tygodniu  na 1 poziomie naprzemiennie;                                                                                                                                                                                                                                                             -ilość kalibracji określa Wykonawca zgodnie z zaoferowaną technologią,
-do podanej w Formularzu cenowym ilości oznaczeń/36 mc-y Wykonawca musi doliczyć ilość oznaczeń niezbędnych do wykonania kontroli wewnętrznej 
i kalibracji.

- Najem analizatora do badań immunochemicznych:

| Najem analizatora |
| --- |
| L.p. | Nazwa | Cena netto za 1 m-c | Wartość netto za 36 m-cy | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto za 36 m-cy |
| 1. | Opłata czynszowa |  |  |  |  |

Informacje dotyczące oferowanego analizatora immunochemicznego:

|  | Analizator |
| --- | --- |
|  | Dane |
| Nazwa i typ |  |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji |  |
| Klasa wyrobu medycznego |  |

Uwaga - Zamawiający wymaga najmu analizatora kompatybilnego z asortymentem oferowanym w części  a)  niniejszego załącznika .

Wymogi techniczno-użytkowe systemu (analizatora i odczynników) :

| L.p. | Cechy techniczno-użytkowe | Wymóg | Dane oferowanego systemu - Należy wpisać słowo „TAK” lub „NIE” lub/i wskazać stronę, punkt opisu parametrów, np. ulotka, folder,specyfikacja techniczna producenta lub upoważnionego importera (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 lub 2023 | TAK |  |
| 2. | Metoda badań chemiluminescencyjna lub elektrochemiluminescencyjna | TAK |  |
| 3. | Analizator automatyczny, pracujący pacjent po pacjencie, o swobodnym dostępie z możliwością wykonywania próbek pilnych bez zaburzenia rutynowej pracy | TAK |  |
| 4. | Analizator posiadający możliwość pracy na próbkach pierwotnych różnego rodzaju np. próbki pediatryczne, probówki do pobierania w systemie zamkniętym i otwartym oraz różnej wielkości | TAK |  |
| 5. | Analizator posiadający zewnętrzny i wewnętrzny czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| 6. | Analizator gotowy do pracy 24 godziny na dobę | TAK |  |
| 7. | Minimalna wydajność analizatora – 80 oznaczeń na godzinę | TAK |  |
| 8. | Analizator posiadający możliwość automatycznego rozcieńczenia próbki po przekroczeniu zakresu liniowości | TAK |  |
| 9. | Analizator posiadający możliwość detekcji mikroskrzepów w próbce badanej | TAK |  |
| 10. | Analizator posiadający funkcję automatycznego monitorowania poziomu odczynników oraz funkcję ich chłodzenia | TAK |  |
| 11. | Analizator z wbudowanym systemem kontroli jakości (w oparciu o wykresy Levey-Jennings'a, z zastosowaniem reguł Westgarda) | TAK |  |
| 12. | Instrukcja obsługi analizatora i jego oprogramowanie w języku polskim (do załączenia instrukcji zobowiązany będzie wybrany Wykonawca) | TAK |  |
| 13. | System CE | TAK |  |
| 14. | Analizator objęty gwarancją oraz serwisem technicznym przez cały okres trwania umowy | TAK |  |
| 15. | W ramach opłaty czynszowej dostawa, montaż analizatora oraz przeglądy, niezbędne naprawy wraz z wymienionymi częściami w przypadku awarii (w trakcie trwania umowy) | TAK |  |
| 16. | Usunięcie awarii analizatora lub aparatury stanowiącej jego integralną część w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego (fax, e-mail). W przypadku nie usunięcia awarii w ciągu 24 godzin Wykonawca pokrywa koszty wykonania badań oraz ich transportu do placówki wskazanej przez Zamawiającego. W przypadku zapewnienia przez Wykonawcę transportu na czas awarii, Wykonawca pokrywa wyłącznie koszt badań wykonanych w placówce wskazanej przez Zamawiającego. | TAK |  |
| 17. | Możliwość zgłoszenia awarii 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. | TAK |  |
| 18. | Wykonawca zapewnia telefoniczny kontakt z inżynierem serwisowym oferowanego analizatora przez 7 dni w tygodniu | TAK |  |
| 19. | Ilość przeglądów technicznych zgodna z instrukcją techniczną analizatora, jednak nie rzadziej niż 1 w roku. | TAK |  |
| 20. | W ramach opłaty czynszowej szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi, eksploatacji oraz konserwacji analizatora według potrzeb Zamawiającego z potwierdzeniem w postaci certyfikatu imiennego dla przeszkolonych pracowników | TAK |  |
| 21. | W ramach opłaty czynszowej szkolenie personelu laboratorium oraz lekarzy z zakresu interpretacji wyników badań prowadzonych na analizatorze | TAK |  |
| 22. | W trakcie trwania umowy w ramach opłaty czynszowej zapewnienie przeniesienia i reinstalacji analizatora do innego pomieszczenia laboratoryjnego (2-krotnie) | TAK |  |
| 23. | Grupa kontrolna dla oferowanych analizatorów w Centralnym Ośrodku Badania Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w 2022 r. nie mniejsza, niż 20 aparatów (oświadczenie Wykonawcy) | TAK |  |
| 24. | Koszt podłączenia analizatora do systemu informatycznego posiadanego przez Zamawiającego ponosi Wykonawca (Laboratorium posiada system informatyczny firmy Asseco InfoMedica) | TAK |  |
| 25. | Dostarczenie wraz z analizatorem termometru i wilgotnościomierza na okres 36 miesięcy | TAK |  |
| 26. | W przypadku zaoferowania analizatora nie wolnostojącego, należy do oferty dołączyć stół pod analizator zapewniający jego prawidłowe ustawienie i działanie. | TAK |  |
| 27. | Możliwość oznaczenia wszystkich parametrów wymienionych w formularzu cenowym w próbkach surowicy, a troponiny dodatkowo w osoczu pobranym na heparynę litową | TAK |  |
| 28. | Analizator wyposażony w zewnętrzny komputer, drukarkę, program statystyki i kontroli jakości oraz UPS dającego możliwość minimum 20 minutowego podtrzymania pracy analizatora | TAK |  |
| 29. | Instalacja aparatu u Zamawiającego –Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej w Myszkowie, Al. Wolności 29, w terminie do 14 dni roboczych od zawarcia umowy | TAK |  |
| 30. | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany analizatora na nowy - maksymalnie 4 naprawy w ciągu jednego roku. | TAK |  |
| 31. | Minimalna ilość miejsc odczynnikowych-18 | TAK |  |
| 32. | Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania na analizatorze lub ujęcie niedostatecznej ilości skutkować będzie dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy | TAK |  |
| 33. | Możliwość wykonania różnych parametrów z jednej próbki | TAK |  |
| 34. | Aktywny system mycia sond lub zastosowanie jednorazowych końcówek | TAK |  |
| 35. | Częstotliwość kalibracji nie częściej, niż raz na 4 tygodnie | TAK |  |
| 36. | Analizator, odczynniki, kalibratory, materiały eksploatacyjne i zużywalne stanowią spójny system analityczny i pochodzą od jednego producenta. | TAK |  |
| 36A | Kontrole wewnątrzlaboratoryjne są produkowane przez producenta analizatora, bądź przez innego producenta (wyłącznie w przypadku, jeśli kontrole są zmianowane dla oferowanego odczynnika i analizatora i stanowią spójny system analityczny) | TAK | (podać nazwę producenta kontroli) |
| 37. | Wraz z pierwszą dostawą odczynników należy dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie papierowej | TAK |  |
| 38. | Termin ważności odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych minimum 6 miesięcy od daty dostawy | TAK |  |
| 39. | Wszystkie odczynniki gotowe do użycia, pakowane w pojemniki nadające się do bezpośredniego włożenia do analizatora lub w formie liofilizatu do szybkiej jednorazowej rekonstytucji | TAK |  |
| 40. | Zapewnienie materiałów kontrolnych o tym samym numerze LOT przez okres co najmniej 6 miesięcy | TAK |  |
| 41. | Przez cały okres trwania umowy dla wszystkich parametrów wymienionych w arkuszu cenowym, zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości minimum 2 razy w roku wraz z opracowaniem wyników i uzyskaniem certyfikatu. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kontroli zewnątrzlaboratoryjnej firmy Labquality dla parametrów TSH, FT3, FT4, PSA, HBSAg, Beta-HCG, Prokalcytonina. Dla troponiny Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kontroli zewnątrzlaboratoryjnej firmy BIO-RAD z programu EQAS | TAK |  |
| 42. | Zapewnienie materiałów do wykonania kontroli wewnętrznej minimum na 2 poziomach (wartość normalna i patologiczna) dla każdego parametru | TAK |  |
| 43. | Zaoferowanie dla testów: troponina, TSH, FT3, FT4, PSA, prokalcytonina ilości opakowań z uwzględnieniem przechowywania ich na pokładzie analizatora przez 24 h na dobę | TAK |  |
| 44. | Zabezpieczenie odpowiedniej ilości odczynnika do wykonania przedstawionej w formularzu cenowym ilości badań dodatkowo kalibracji, kontroli wewnętrznej | TAK |  |
| 45. | Wyrównanie strat odczynnikowych spowodowanych udokumentowaną niesprawnością analizatora w trakcie trwania procesu analitycznego i nie uzyskania wiarygodnych wyników | TAK |  |
| 46. | W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę | TAK |  |
| 47. | Do wszystkich zaoferowanych odczynników metodyki oznaczeń w języku polskim – na wezwanie Zamawiającego. | TAK |  |
| 48. | Odczynniki w pozycjach od 1 do 8 formularz cenowy (część 1) konfekcjonowane po 50-200 testów w jednej kasecie | TAK |  |

Formularz cenowy zbiorczy

| L.p. | Nazwa | Łączna wartość netto | VAT (%) | Łączna wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki i materiały zużywalne do badań immunochemicznych |  |  |  |
| 2 | Najem analizatora |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

…………………….………………, dnia …………………… 2023 r.

Formularz  należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym