## Arkusz1
Zamawiający: Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie Postępowanie przetargowe: ZP-14/24 Załącznik nr 1.33 do SWZ
FORMULARZ CENOWY - PAKIET XXXIII - DEZYNFEKCJA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jed | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto (kol 5 x kol 6) | Wartość netto (kol 4 x kol 5) | Wartość brutto (kol 4 x kol 7) | Producent/ Wytwórca | Nazwa handlowa
1. | Preparat w koncentracie na bazie glukoprotaminy do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i instrumentów medycznych (także gumowych i szklanych) zawierający inhibitor korozji. Możliwość używania w myjkach ultradźwiękowych. Spectrum działania: B (Tbc), V (HIV, HBV, HCV, Adeno), F w czasie 1 godz. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. | op.6 l | 4 |  | 8%
2. | Preparat w koncentracie na bazie glukoprotaminy do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i instrumentów medycznych (także gumowych i szklanych) zawierający inhibitor korozji. Możliwość używania w myjkach ultradźwiękowych. Spectrum działania: B (Tbc), V (HIV, HBV, HCV, Adeno), F w czasie 1 godz. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. | op. 2 l | 8 |  | 8%
3. | Preparat w koncentracie, na bazie czwartorzędowych związków amoniowych i amin do mycia i dezynfekcji urządzeń ssących. Preparat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji systemów ssących i misek unitu stomatologicznego. Spectrum działania B (Tbc), V (HIV, HBV, HCV), F w czasie 15 min. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. | op.1 l | 2 |  | 8%
4. | Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70 g w 100 g. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Przeznaczony do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych miejsc a także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych. | op. 1000ml | 400 |  | 8%
Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B, F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy Butelka ze spryskiwaczem.
5. | Gotowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, końcówek stomatologicznych, Zawierające w składzie mieszaninę alkoholi alifatycznych (etanol 12-15 g/100 g, izopropanol 15-20 g/100 g) bez zawartości aldehydów i fenoli. O wymiarach od 20 cm do 25 cm x od 20 cm do 25 cm, gramatura od 45 do 55 g/m2, opakowanie typu flow-pack. Działające na B (Tbc), V (HIV, HBV, HCV) w czasie 1 min. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. | op. 100 sztuk pojem. | 1500 |  | 8%
6. | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, nasączone alkoholem (zawartość min 50 %), o wymiarach od 14 cm do 16 cm x od 16 cm do 18 cm, gramatura od 26 do 29 g/m2, Działające na B, Tbc, V, (HIV, HBV, HCV) w czasie 1 min. Konfekcjonowane w plastikowej tubie. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. | op.90 sztuk w tuba | 50 |  | 8%
7. | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, nasączone alkoholem (zawartość min 50 %), o wymiarach od 14 cm do 16 cm x od 16 cm do 18 cm, gramatura od 26 do 29 g/m2, Działające na B, Tbc, V, (HIV, HBV, HCV) w czasie 1 min. Wkład pasujący do platikowej tuby z pozycji 6. | wkład 90 sztuk | 100 |  | 8%
8. | Bezalkoholowe, gotowe do użycia chusteczki, na bazie nadtlenku wodoru i kwasu nadoctowego, o wymiarach od 20 cm do 25 cm x od 20 cm do 25 cm, do dezynfekcji wyrobów medycznych, także wchodzących w kontakt z błoną śluzową. Działające na B (Tbc), V (HIV, HBV, HCV) - 1 min, Clostridioides difficile - 5 min. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. | op. 108 sztuk pojem. | 20 |  | 8%
9. | Preparat chlorowy oparty o NaDCC w tabletkach. Spektrum działania: B,Tbc, F, V, S (Clostridioides dificile) w 15 minut. Posiadający zastosowanie w obszarze medycznym do dezynfekcji powierzchni zmywalnych również zanieczyszczonych materiałem oragnicznym. Możliwość zastosowania do inaktywacji materiału organicznego. Preparat biobójczy. | op. 300 tabletek | 500 |  | 8%
10. | Preparat myjąco-dezynfekcyjny do dużych powierzchni na bazie QAV bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych, glukoprotaminy. Skuteczność mikrobójcza w stężeniu 0,5%: bakterie (w tym Legionella), grzyby (C.albicans), prątki (Mycobacterium avium oraz Mycobacterium terre), wirusy: BVDV (HIV, HBV, HCV, Rota) w czasie 15 minut z możliwością poszerzenia działania wobec wirusów Vaccinia, Noro, Adeno oraz grzybów Aspergilius niger. Koncentrat nie może być sklasyfikowany jako żrący. | op.1l z systemem dozującym | 30 |  | 8%
Możliwość stosowania w obecności pacjentów. Spektrum działania: B (w tym MRSA, Klebsiella pneumoniae ESB), F i V (HIV,HCV,HBV), Rota w stężeniu roztworu roboczego 0,5% w czasie15 minut. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy.
11. | Preparat myjąco-dezynfekcyjny do dużych powierzchni na bazie QAV bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych, glukoprotaminy. Skuteczność mikrobójcza w stężeniu 0,5%: bakterie ( w tym Legionella), grzyby (C.albicans), prątki (Mycobacterium avium oraz Mycobacterium terre), wirusy: BVDV ( HIV, HBV, HCV, Rota ) w czasie 15 minut z możliwością poszerzenia działania wobec wirusów Vaccinia, Noro, Adeno oraz grzybów Aspergilius niger. Koncentrat nie może być sklasyfikowany jako żrący. | op.5 l z pompką | 150 |  | 8%
Możliwość stosowania w obecności pacjentów. Spektrum działania: B (w tym MRSA, Klebsiella pneumoniae ESB), F i V (HIV,HCV,HBV), Rota w stężeniu roztworu roboczego 0,5 % w czasie15 minut. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy.
12. | Gotowe chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Przeznaczone do mycia oraz dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. O wymiarach od 20 cm do 25cm x od 20 cm do 25cm. Spektrum działania B, F (C. albicans), V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia, COVID-19), Papova/ Polyoma w czasie działania do 2 minut. Opakowanie typu flow pack z zamknięciem w postaci plastikowego klipsa. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. | op.100 sztuk pojem | 250 |  | 8%
13. | Wkład – jednorazowe, suche w kolorze białym,chusteczki do stosowania na sucho i mokro. Wykonane z włókniny syntetycznej o gramaturze od 45 g do 55 g/m², o wymiarach od 25 cm do 30 cm x od 30 cm do 35 cm, rolka do zalewania środkami dezynfekcyjnymi /myjącymi. Chusty charakteryzujące się dużą chłonnością nie pozostawiające kłaczków materiału. | rolka | 250 |  | 23%
14. | Dozownik - wiaderko, wielokrotnego użytku o pojemności 2,5-3 litrów do higienicznego i łatwego dozowania jednorazowych chusteczek. Wykonane z polietylenu i/lub polipropylenu, ze szczelnym systemem dozującym z możliwością ponownego zamknięcia. Wiaderko nadające się do mycia w temp. 90°C. Posiadające etykietę do opisywania. Kompatybilne z produktem z produktem z pozycji nr 13. | Wiadro | 10 |  | 23%
SUMA
Do składanej oferty Oferent Wykonawca dołączy - dla każdego oferowanego preparatu w pozycji 1 do 12, następujące dokumenty: 1. Świadectwo rejestracji produktu biobójczego i wyrobu medycznego oraz 2. Karty charakterystyki oraz 3. Ulotkę w języku polskim oraz 4. Dokument potwierdzajacy, że dany preparat jest przebadany wg Polskiej Normy PN-EN 14885 dla obszaru medycznego w zakresie działania bakteriobójczego - (PN EN 13727 lub 14561), grzybobójczego (PN EN 13624 lub 14562), wirusobójczego (PN EN 14476), prątkobójczego (PN EN 14348).
Jednocześnie Zamawiajacy informje, iż wymaga by zaproponowane przez Wykonawcę preparaty w pozycjach 1 do 12 posiadały Raport (skrócony) potwierdzający skuteczność mikrobiologiczną zaproponowanego preparatu. W sytuacji zaproponowania przez Wykonawcę produktu nieznanego dla Zamawiającego, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia - na etapie oceny ofert - Raportu (skróconego) potwierdzającego skuteczność mikrobiologiczną zaproponowanego preparatu.
Formularz niniejszy powinien być podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami SWZ.