Wejherowo, dnia 02.06.2023 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ_zestaw 2

Dotyczy postępowania: Dostawa i montaż mikroinstalacji OZE dla obiektów gminnych w ramach projektu Słoneczne dachy w Gminie Wejherowo

RZPiFZ.271.15.2023.MW

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w dniu 09.05.2023 r i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.05.2023 r. pod nr 2023/S 092-285308

Zamawiający Gmina Wejherowo na podst. art. 135 ust. 2 i 6 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie jednego optymalizatora mocy do dwóch modułów fotowoltaicznych tam gdzie możliwe?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zastosowanie jednego optymalizatora mocy do dwóch modułów fotowoltaicznych.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający zezwala na zastosowanie modułów fotowoltaicznych o maksymalnym napięciu DC 1500 V?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający informuje, że nie wprowadza zmian co do zwiększenia maksymalnego napięcia DC.

Powyższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są dla Wykonawców wiążące.

Wójt

Przemysław Kiedrowski